Извещение о проведении запроса котировок

На поставку портативных прикроватных мониторов (монитор пациента) MEC-1000 /или эквивалент/

от 24.05.2007г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г.Реутова»

Почтовый адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (495) 528-05-01.

Контактное лицо: Садкова Марина Викторовна.

2. Источник финансирования:  средства  РФПМ.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1

4. Наименование товара: Портативный прикроватный монитор (монитор пациента) MEC-1000 /или эквивалент/.

Количество – 3 шт.

Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Общие требования |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| 2. Характеристики и технические требования |  |
| Тип монитора - моноблочный | Наличие |
| Дисплей цветной жидкокристаллический | Наличие |
| Размер, не менее | 10,4 дюймов |
| Разрешение, не менее | 640 х 480 |
| Кол-во волн на экране | До 4 |
| Скорость развертки | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |
| Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей | Наличие |
| Меню | русскоязычное |
| Тренды: Цифровые и графические | не менее 72 часов |
| Калькулятор расчета доз препаратов | наличие |
| Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации | наличие |
| Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети и новорожденные | наличие |
| Питание | 220 В, 12 В |
| Батарея | Перезаряжаемая, до 2 часов |
| Мониторируемые параметры |
| ЭКГ | Наличие |
| Кол-во каналов, не менее | 2 канала |
| Выбор отведений | I; II; III; avR; avL; avF; V1-V6 |
| Выбор усиления | х0,25, х0,5, х1, х2, авто |
| Скорость развертки | 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек |
| Защита от ВЧ-коагулятора | наличие |
| Защита от дефибрилляции | наличие |
| Определение пейсмейкера | наличие |
| Анализ аритмий | наличие |
| ST-сегмент | -2,0 mV – 2.0 mV |
| ЧСС | Наличие |
| Диапазон измерений (взрослые) | 15 – 300 уд/мин |
| (новорожденные / дети) | 15 – 350 уд/мин |
| Точность | ±1 уд/мин |
| Дыхание | Наличие |
| Метод | Импедансный |
| Диапазон измерений (взрослые) | 0 – 120 |
| (новорожденные / дети) | 0 – 150 |
| SpO2 | Наличие |
| Диапазон измерений | 0 – 100% |
| Разрешение | 1% |
| Точность | ±2% (70-100%) |
| Частота пульса: диапазон | 25 – 254 в мин. |
| разрешение | 1 уд. |
| точность | ±1 уд |
| НИАД | Наличие |
| Метод | Осциллометрический |
| Режимы | Ручной / автоматический |
| Измеряемые параметры | Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса |
| Диапазон измерений (взрослые) | 10 – 270 мм Hg |
| (дети) | 10 – 200 мм Hg |
| (новорожденные) | 10 - 155 мм Hg |
| Разрешение | 1 мм Hg |
| Единицы измерения | мм Hg / кРа |
| Защита от избыточного давлениия | наличие |
| Температура | Наличие |
| Диапазон измерений | 0 – 50оС |
| Разрешение | 0,1 оС |
| Точность | ±0,1 оС |
| Пределы тревог | 0 - 50 оС |
| Кол-во каналов | 1 канал |
| Принтер | возможность |
| Термо, встроенный | возможность |
| Ширина бумаги | 50 мм |
| Скорость | 25; 50 мм/сек |
| Комплектация |  |
| Кабель ЭКГ на 3 отведения | 1 |
| Датчик SpO2 взрослый с кабелем многоразовый | 1 |
| Манжетка НИАД взрослая (25-35 см) с трубкой | 1 |
| Датчик накожной температуры | 1 |
| 3. Прочие условия |  |
| Гарантия | не менее 18 месяцев |
| Инструкции пользователя | на русском языке |

5. Место доставки: г.Реутов, ул. Ленина 2а (отделение реанимации)

6. Срок поставки:  2-3 квартал 2007г.

7. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку (доставка непосредственно до места установки, погрузочно-разгрузочные работы,  монтаж и пуско-наладочные работы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта 480 000,00 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч  рублей 00 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, каб. 22.

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 17°°) кроме субботы и воскресенья (время московское)

Начало подачи котировочных заявок:  24.05.2007 года

Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 17ч.00мин.  06 июня 2007 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет, 30% авансовый платеж и окончательный расчет за поставленную продукцию  в течение 10 календарных дней после подписания Акта сдачи-приема.

11. Срок подписания контракта: в течение 5 - 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта и вносится в реестр недобросовестных поставщиков.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 1

Форма котировочной заявки

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку портативных прикроватных мониторов (монитор пациента) MEC-1000 /или эквивалент/

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы ___________________________________________

(указать  наименование, (для юридического лица),

____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_________________________________________________________________________

ИНН_________________________

КПП_________________________

Р/счет ________________________

Кор/счет______________________

БИК__________________________

ОКПО________________________

____________________________________________________________________________________________

предлагаем осуществить поставку указанного ниже наименования продукции:

| По-зи-ция | Наименование продукции, характеристики | Количество | Код продукции по ОКП | Цена единицы продукции без учета налога | Нало- говая ставка | Сумма налога | Стоимость продукции, всего с учетом налога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Портативный прикроватный монитор (монитор пациента) MEC-1000 /или эквивалент/. | 3 шт. |  |  |  |  |  |

Стоимость продукции указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку (доставка непосредственно до места установки, погрузочно-разгрузочные работы,  монтаж и пуско-наладочные работы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Таблица соответствия техническим характеристикам продукции:

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра | Наличие функции или значение параметра согласно технических данных предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |  |
| 2. Характеристики и технические требования |  |  |
| Тип монитора - моноблочный | Наличие |  |
| Дисплей цветной жидкокристаллический | Наличие |  |
| Размер, не менее | 10,4 дюймов |  |
| Разрешение, не менее | 640 х 480 |  |
| Кол-во волн на экране | До 4 |  |
| Скорость развертки | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |  |
| Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей | Наличие |  |
| Меню | русскоязычное |  |
| Тренды: Цифровые и графические | не менее 72 часов |  |
| Калькулятор расчета доз препаратов | наличие |  |
| Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации | наличие |  |
| Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети и новорожденные | наличие |  |
| Питание | 220 В, 12 В |  |
| Батарея | Перезаряжаемая, до 2 часов |  |
| Мониторируемые параметры |  |
| ЭКГ | Наличие |  |
| Кол-во каналов, не менее | 2 канала |  |
| Выбор отведений | I; II; III; avR; avL; avF; V1-V6 |  |
| Выбор усиления | х0,25, х0,5, х1, х2, авто |  |
| Скорость развертки | 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек |  |
| Защита от ВЧ-коагулятора | наличие |  |
| Защита от дефибрилляции | наличие |  |
| Определение пейсмейкера | наличие |  |
| Анализ аритмий | наличие |  |
| ST-сегмент | -2,0 mV – 2.0 mV |  |
| ЧСС | Наличие |  |
| Диапазон измерений (взрослые) | 15 – 300 уд/мин |  |
| (новорожденные / дети) | 15 – 350 уд/мин |  |
| Точность | ±1 уд/мин |  |
| Дыхание | Наличие |  |
| Метод | Импедансный |  |
| Диапазон измерений (взрослые) | 0 – 120 |  |
| (новорожденные / дети) | 0 – 150 |  |
| SpO2 | Наличие |  |
| Диапазон измерений | 0 – 100% |  |
| Разрешение | 1% |  |
| Точность | ±2% (70-100%) |  |
| Частота пульса: диапазон | 25 – 254 в мин. |  |
| разрешение | 1 уд. |  |
| точность | ±1 уд |  |
| НИАД | Наличие |  |
| Метод | Осциллометрический |  |
| Режимы | Ручной / автоматический |  |
| Измеряемые параметры | Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса |  |
| Диапазон измерений (взрослые) | 10 – 270 мм Hg |  |
| (дети) | 10 – 200 мм Hg |  |
| (новорожденные) | 10 - 155 мм Hg |  |
| Разрешение | 1 мм Hg |  |
| Единицы измерения | мм Hg / кРа |  |
| Защита от избыточного давлениия | наличие |  |
| Температура | Наличие |  |
| Диапазон измерений | 0 – 50оС |  |
| Разрешение | 0,1 оС |  |
| Точность | ±0,1 оС |  |
| Пределы тревог | 0 - 50 оС |  |
| Кол-во каналов | 1 канал |  |
| Принтер | возможность |  |
| Термо, встроенный | возможность |  |
| Ширина бумаги | 50 мм |  |
| Скорость | 25; 50 мм/сек |  |
| Комплектация |  |  |
| Кабель ЭКГ на 3 отведения | 1 |  |
| Датчик SpO2 взрослый с кабелем многоразовый | 1 |  |
| Манжетка НИАД взрослая (25-35 см) с трубкой | 1 |  |
| Датчик накожной температуры | 1 |  |
| 3. Прочие условия |  |  |
| Гарантия | не менее 18 месяцев |  |
| Инструкции пользователя | на русском языке |  |

Место доставки:_____________________________________________________________________________

Сроки поставки продукции:___________________________________________________________________

Срок и условия оплаты поставок продукции:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение № 2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку  портативных прикроватных мониторов (монитор пациента) MEC-1000

/или эквивалент/

« ___ » _______ 2007г.                                              г. Реутов                                            № ________

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое   в  дальнейшем «Заказчик»,    в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и ____________________________ (наименование организации), именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице Генерального директора ____________________ (наименование организации),   Ф.И.О., действующего на основании ___________, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является  поставка  портативных прикроватных мониторов (монитор пациента) MEC-1000 /или эквивалент/, далее Продукция, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства доставить Продукцию (непосредственно на место установки)   по адресу: г. Реутов, ул. Ленина д.2а (Реанимационное отделение), произвести погрузочно-разгрузочные работы, провести монтаж и пуско-наладочные работы, обучить персонал, в случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

1.3.  Поставка Продукции осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ___ (____-06-2007) Заседания Единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных  заявок от «__» ____________  2007 г.

1.5. Стоимость Продукции согласно вышеуказанного протокола составляет - _____________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС  __% - _____________  руб. (Сумма прописью)

1.6. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата  поставляемой Продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной  контрактом.

1.7. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление Поставки (поэтапной Поставки)  Продукции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения  закупки и Поставки Продукции и консультировать его по вопросам Поставки Продукции;

в) обеспечивает оплату продукции, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить Поставку (поэтапную Поставку)  Продукции надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения  условий  Контракта.

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Продукции.

д) вправе получать оплату (поэтапную оплату) за Продукцию, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта.

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

ж)  обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ на территории Заказчика. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Поставщика несет Поставщик.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Продукция поставляется непосредственно в адрес Заказчика (до места установки), указанного в Приложении № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, до момента поставки Продукция находится на ответственном хранении на складе Поставщика.

3.2. Датой поставки (поэтапной Поставки)  Продукции является дата, проставленная Заказчиком на документе, подтверждающем передачу Продукции.

3.3. Прием поставляемой Продукции, выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи  (ввода в эксплуатацию) Продукции.

3.4. При завершении Поставки Продукции (или этапа Поставки Продукции), Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Техническим заданием.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции или мотивированный отказ.

3.6. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям настоящего Контракта, Технического задания (приложение к Контракту) и требованиям нормативно-технической документации, Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня получения им Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов, или заменить Продукцию без дополнительной оплаты.

3.7.  Срок гарантии  на поставляемую Продукцию составляет 18 месяцев, в течение которых, при обнаружении дефектов,  Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

4.2. Оплата за поставляемую Продукцию  Заказчиком должна быть произведена следующим образом: 30% авансовый платеж и окончательный расчет за поставленную Продукцию  в течение 10 календарных дней после подписания Акта приема – сдачи (ввода в эксплуатацию) Продукции.

  - Заказчик    обязан     в    течение     двух   рабочих   дней  рассмотреть предъявленные акты приема – сдачи (ввода в эксплуатацию)  и в случае  несогласия вернуть  их Исполнителю   с   замечаниями.     После   подписания  Акта Заказчик в течение 10 рабочих дней оплачивает Исполнителю стоимость Продукции.

4.4.     	Оплата   производится за счет средств РФПМ  в  порядке  безналичного  перечисления сумм денежных средств  на расчетный  счет Исполнителя на основании выставленного счета.

4.5.       Допускается отсрочка платежа до  тридцати  дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

5.2. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьей 475, 518 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. Если просрочка оплаты выполненных работ связана с невозможностью Реутовского финансового управления Министерства финансов Московской области обеспечить своевременное финансирование оплаты настоящего контракта, то Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщика не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

6.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г.Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с "___" _________ 2007 года по "__" __________   2007 года включительно, до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по  контракту.

8.3. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида контрактов.

8.4.  Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Поставщика).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| МУ «ЦГБ г. Реутова» |  | Наименование |
| Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а |  | Адрес: |
| ИНН5041022845 |  | ИНН КПП |
| КПП 504101001 |  | Расчетный счет |
| л/с |  | В |
|  |  | К/с |
|  |  | БИК |
| Тел. 528-30-29 |  | Тел./Факс |
| Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова» Лакунин Константин Юрьевич Подпись ___________________ М.П. |  | Генеральный директор ________________ Ф.И.О. Подпись _______________________ М.П. |
| «___» ____________ 2007г. |  | «____» _______________2007г. |

Приложение № 1

к Контракту № _______от __  _______ 2007г.

Техническое задание

| По-зи-ция | Наименование продукции, характеристики | Количество | Код продукции по ОКП | Цена единицы продукции без учета налога | Нало- говая ставка | Сумма налога | Стоимость продукции, всего с учетом налога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Портативный прикроватный монитор (монитор пациента) MEC-1000 /или эквивалент/. | 3 шт. |  |  |  |  |  |

Технические характеристики

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Общие требования |  |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |
| 2. Характеристики и технические требования |  |
| Тип монитора - моноблочный | Наличие |
| Дисплей цветной жидкокристаллический | Наличие |
| Размер, не менее | 10,4 дюймов |
| Разрешение, не менее | 640 х 480 |
| Кол-во волн на экране | До 4 |
| Скорость развертки | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |
| Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей | Наличие |
| Меню | русскоязычное |
| Тренды: Цифровые и графические | не менее 72 часов |
| Калькулятор расчета доз препаратов | наличие |
| Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации | наличие |
| Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети и новорожденные | наличие |
| Питание | 220 В, 12 В |
| Батарея | Перезаряжаемая, до 2 часов |
| Мониторируемые параметры |
| ЭКГ | Наличие |
| Кол-во каналов, не менее | 2 канала |
| Выбор отведений | I; II; III; avR; avL; avF; V1-V6 |
| Выбор усиления | х0,25, х0,5, х1, х2, авто |
| Скорость развертки | 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек |
| Защита от ВЧ-коагулятора | наличие |
| Защита от дефибрилляции | наличие |
| Определение пейсмейкера | наличие |
| Анализ аритмий | наличие |
| ST-сегмент | -2,0 mV – 2.0 mV |
| ЧСС | Наличие |
| Диапазон измерений (взрослые) | 15 – 300 уд/мин |
| (новорожденные / дети) | 15 – 350 уд/мин |
| Точность | ±1 уд/мин |
| Дыхание | Наличие |
| Метод | Импедансный |
| Диапазон измерений (взрослые) | 0 – 120 |
| (новорожденные / дети) | 0 – 150 |
| SpO2 | Наличие |
| Диапазон измерений | 0 – 100% |
| Разрешение | 1% |
| Точность | ±2% (70-100%) |
| Частота пульса: диапазон | 25 – 254 в мин. |
| разрешение | 1 уд. |
| точность | ±1 уд |
| НИАД | Наличие |
| Метод | Осциллометрический |
| Режимы | Ручной / автоматический |
| Измеряемые параметры | Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса |
| Диапазон измерений (взрослые) | 10 – 270 мм Hg |
| (дети) | 10 – 200 мм Hg |
| (новорожденные) | 10 - 155 мм Hg |
| Разрешение | 1 мм Hg |
| Единицы измерения | мм Hg / кРа |
| Защита от избыточного давлениия | наличие |
| Температура | Наличие |
| Диапазон измерений | 0 – 50оС |
| Разрешение | 0,1 оС |
| Точность | ±0,1 оС |
| Пределы тревог | 0 - 50 оС |
| Кол-во каналов | 1 канал |
| Принтер | возможность |
| Термо, встроенный | возможность |
| Ширина бумаги | 50 мм |
| Скорость | 25; 50 мм/сек |
| Комплектация |  |
| Кабель ЭКГ на 3 отведения | 1 |
| Датчик SpO2 взрослый с кабелем многоразовый | 1 |
| Манжетка НИАД взрослая (25-35 см) с трубкой | 1 |
| Датчик накожной температуры | 1 |
| 3. Прочие условия |  |
| Гарантия | не менее 18 месяцев |
| Инструкции пользователя | на русском языке |

Место доставки: г.Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Реанимационное отделение)

## Подписи сторон

Главный  врач  МУ «ЦГБ г.Реутова»                        Генеральный  директор _____________________

___________________Лакунин К.Ю.                        _____________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                          М.П.