Утверждено

Распоряжением

МУ «ЦГБ г.Реутова»

№ 52-р от 30.08.2007г.

Извещение о проведении запроса котировок

На поставку стоматологической установки с креслом, компрессором и комплектом инструментов к стоматологической установке

от 31.08.2007г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г.Реутова»

Почтовый адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (495) 528-05-01.

Контактное лицо: Садкова Марина Викторовна.

2. Источник финансирования:  средства  РФПМ.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1

4. Наименование товара: Стоматологическая установка с креслом, компрессором и комплектом инструментов к стоматологической установке – 1 шт.

Общие требования:

1. Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РФ.

2. Наличие Сертификата Соответствия Госстандарта РФ.

3. Наличие инструкции пользователя (на русском языке).

4. Поставка Продукции предусматривает ее доставку (непосредственно на место установки), погрузочно-разгрузочные работы, проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучение персонала, замена, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

5. На котировки не может предлагаться восстановленная или ранее бывшая в эксплуатации продукция, а также ее выставочные экземпляры, произведенные не ранее 2007 года.

Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Стоматологическая установка включает в себя:

    Блок плевательницы

    Панель управления

    Ножное управление

    Консоль столика

    Пантограф светильника

    Стоматологический светильник

Дополнительное плечо (держатель) монитора,

на стойке светильника

Технические данные

    Питательное сетевое напряжение 230 V

    Номинальная частота 50 Hz

    Максимальная потребляемая мощность 315VA

Количество инструментов на панели управления :

    Пистолет, вода, воздух

    Турбина

    Микродвигатель электромеханический

    Установка должна быть оснащена автономной подачей воды на инструменты

    Гидроблок должен иметь поворотную общую для плевательницы и наполнителя стакана фарфоровую раковину, инжекторную отсасывающую систему.

Кресло стоматологическое

Кресло должно иметь электромеханические приводы для подъема кресла и наклона спинки, управляться выносным манипулятором (джойстиком). Спинка кресла должна иметь анатомическую форму, должна быть предусмотрена возможность регулировки высоты, наклона и выступа подголовника.

Для кресла должно быть использовано специальное покрытие, устойчивое к истиранию, разрывам и ультрафиолету. Оно должно быть устойчиво к обработке дезсредствами. Цвет обивки желателен черный.

Компрессор ДК 50S, в кожухе – 1 шт.

Турбина – 1 шт.

Наконечник прямой – 1 шт.

Наконечник угловой – 1 шт.

Индивидуальная система очистки воды –1 шт.

5. Место доставки: г.Реутов, ул. Гагарина, д.4 (Городская поликлиника № 2).

6. Срок поставки:  по 31 декабря 2007г.

7. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку (доставка непосредственно до места установки, погрузочно-разгрузочные работы,  монтаж и пуско-наладочные работы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч  рублей 00 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, каб. 22.

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 17°°) кроме субботы и воскресенья (время московское)

Начало подачи котировочных заявок:  31.08.2007 года

Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 17ч.00мин.  12 сентября 2007 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет, 30% авансовый платеж и окончательный расчет за поставленную продукцию  в течение 10 календарных дней после подписания Акта сдачи-приема.

11. Срок подписания контракта: в течение 5 - 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта и вносится в реестр недобросовестных поставщиков.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 1

Форма котировочной заявки

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку стоматологической установки с креслом, компрессором и комплектом инструментов к стоматологической установке

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы ___________________________________________

(указать  наименование, (для юридического лица),

____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_________________________________________________________________________

ИНН_________________________

КПП_________________________

Р/счет ________________________

Кор/счет______________________

БИК__________________________

ОКПО________________________

____________________________________________________________________________________________

предлагаем осуществить поставку указанного ниже наименования продукции:

| По-зи-ция | Наименование продукции, характеристики | Количество | Код продукции по ОКП | Цена единицы продукции без учета налога | Нало- говая ставка | Сумма налога | Стоимость продукции, всего с учетом налога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоматологическая установка с креслом, компрессором и комплектом инструментов к стоматологической установке | 1 шт. |  |  |  |  |  |

Стоимость продукции указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку (доставка непосредственно до места установки, погрузочно-разгрузочные работы,  монтаж и пуско-наладочные работы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Таблица соответствия техническим характеристикам продукции:

| № п/п | Требования технического задания | Соответствие техническому заданию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоматологическая установка включает в себя:  Блок плевательницы  Панель управления  Ножное управление  Консоль столика  Пантограф светильника  Стоматологический светильник Дополнительное плечо (держатель) монитора, на стойке светильника Технические данные  Питательное сетевое напряжение 230 V  Номинальная частота 50 Hz  Максимальная потребляемая мощность 315VA Количество инструментов на панели управления :  Пистолет, вода, воздух  Турбина  Микродвигатель электромеханический  Установка должна быть оснащена автономной подачей воды на инструменты  Гидроблок должен иметь поворотную общую для плевательницы и наполнителя стакана фарфоровую раковину, инжекторную отсасывающую систему. Кресло стоматологическое Кресло должно иметь электромеханические приводы для подъема кресла и наклона спинки, управляться выносным манипулятором (джойстиком). Спинка кресла должна иметь анатомическую форму, должна быть предусмотрена возможность регулировки высоты, наклона и выступа подголовника. Для кресла должно быть использовано специальное покрытие, устойчивое к истиранию, разрывам и ультрафиолету. Оно должно быть устойчиво к обработке дезсредствами. Цвет обивки желателен черный. Компрессор ДК 50S, в кожухе – 1 шт. Турбина – 1 шт. Наконечник прямой – 1 шт. Наконечник угловой – 1 шт. Индивидуальная система очистки воды –1 шт. |  |  |
|  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России |  |  |
|  | Наличие сертификата Госстандарта России |  |  |
|  | Гарантийный срок 12 месяцев |  |  |

Место доставки:_____________________________________________________________________________

Сроки поставки продукции:___________________________________________________________________

Срок и условия оплаты поставок продукции:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение № 2

ПРОЕКТ                                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку  стоматологической установки с креслом, компрессором и комплектом инструментов к стоматологической установке

« ___ » _______ 2007г.                                              г. Реутов                                            № ________

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое   в  дальнейшем «Заказчик»,    в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и ____________________________ (наименование организации), именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице Генерального директора ____________________ (наименование организации),   Ф.И.О., действующего на основании ___________, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является  поставка  стоматологической установки с креслом, компрессором и комплектом инструментов к стоматологической установке, далее Продукция, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства доставить Продукцию    по адресу: г. Реутов, ул. Гагарина д.4, произвести погрузочно-разгрузочные работы, провести монтаж и пуско-наладочные работы,  в случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

1.3.  Поставка Продукции осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ___ (____-06-2007) Заседания Единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных  заявок от «__» ____________  2007 г.

1.5. Стоимость Продукции согласно вышеуказанного протокола составляет - _____________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС  __% - _____________  руб. (Сумма прописью)

1.6. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата  поставляемой Продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной  контрактом.

1.7. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление Поставки (поэтапной Поставки)  Продукции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения  закупки и Поставки Продукции и консультировать его по вопросам Поставки Продукции;

в) обеспечивает оплату продукции, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить Поставку (поэтапную Поставку)  Продукции надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения  условий  Контракта.

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Продукции.

д) вправе получать оплату (поэтапную оплату) за Продукцию, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта.

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

ж)  обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ на территории Заказчика. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Поставщика несет Поставщик.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Продукция поставляется непосредственно в адрес Заказчика (до места установки), указанного в Приложении № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Датой поставки (поэтапной Поставки)  Продукции является дата, проставленная Заказчиком на документе, подтверждающем передачу Продукции.

3.3. Прием поставляемой Продукции, выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи   Продукции (Унифицированная форма № ОС -1).

3.4. При завершении Поставки Продукции (или этапа Поставки Продукции), Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки  Продукции с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Техническим заданием.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки Продукции и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Продукции или мотивированный отказ.

3.6. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям настоящего Контракта, Технического задания (приложение к Контракту) и требованиям нормативно-технической документации, Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня получения им Акта сдачи-приемки Продукции. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов, или заменить Продукцию без дополнительной оплаты.

3.7.  Срок гарантии  на поставляемую Продукцию составляет 12 месяцев, в течение которых, при обнаружении дефектов,  Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

4.2. Условия оплаты по согласованию Сторон: 100% платеж по факту сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком  Продукции, в соответствии с товарной накладной, счет-фактурой; или 30% авансовый платеж и окончательный расчет за поставленную Продукцию  по факту поступления Продукции, после подписания Акта приема-сдачи Продукции, в соответствии с товарной накладной,  счет-фактурой.

4.3. Цена, указанная  в настоящем Контракте п.1.5 включает  стоимость доставки Продукции к Заказчику, ее замены (при выявлении некондиции) и ремонта  в гарантийный срок.

  - Оплата   производится за счет средств местного бюджета,  в  порядке  безналичного  перечисления сумм денежных средств  на расчетный  счет Исполнителя на основании выставленного счета.

4.5.       Допускается отсрочка платежа до  тридцати  дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

5.2. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьей 475, 518 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщика не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

6.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г.Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с "___" _________ 2007 года по "__" __________   2007 года включительно, до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по  контракту.

8.3. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида контрактов.

8.4.  Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Поставщика).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| МУ «ЦГБ г. Реутова» |  | Наименование |
| Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а |  | Адрес: |
| ИНН5041022845 |  | ИНН КПП |
| КПП 504101001 |  | Расчетный счет |
| л/с |  | В К/с БИК |
| Тел. 528-30-29 |  | Тел./Факс |
| Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова» Лакунин Константин Юрьевич Подпись ___________________ М.П. |  | Генеральный директор ________________ Ф.И.О. Подпись _______________________ М.П. |
| «___» ____________ 2007г. |  | «____» _______________2007г. |

Приложение № 1

к Контракту № _______от __  _______ 2007г.

Техническое задание

Общие требования:

1. Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РФ.

2. Наличие Сертификата Соответствия Госстандарта РФ.

3. Наличие инструкции пользователя (на русском языке).

4. Поставка Продукции предусматривает ее доставку (непосредственно на место установки), погрузочно-разгрузочные работы, проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучение персонала, замена, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

5. На котировки не может предлагаться восстановленная или ранее бывшая в эксплуатации продукция, а также ее выставочные экземпляры, произведенные не ранее 2007 года.

Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Стоматологическая установка включает в себя:

    Блок плевательницы

    Панель управления

    Ножное управление

    Консоль столика

    Пантограф светильника

    Стоматологический светильник

Дополнительное плечо (держатель) монитора,

на стойке светильника

Технические данные

    Питательное сетевое напряжение 230 V

    Номинальная частота 50 Hz

    Максимальная потребляемая мощность 315VA

Количество инструментов на панели управления :

    Пистолет, вода, воздух

    Турбина

    Микродвигатель электромеханический

    Установка должна быть оснащена автономной подачей воды на инструменты

    Гидроблок должен иметь поворотную общую для плевательницы и наполнителя стакана фарфоровую раковину, инжекторную отсасывающую систему.

Кресло стоматологическое

Кресло должно иметь электромеханические приводы для подъема кресла и наклона спинки, управляться выносным манипулятором (джойстиком). Спинка кресла должна иметь анатомическую форму, должна быть предусмотрена возможность регулировки высоты, наклона и выступа подголовника.

Для кресла должно быть использовано специальное покрытие, устойчивое к истиранию, разрывам и ультрафиолету. Оно должно быть устойчиво к обработке дезсредствами. Цвет обивки желателен черный.

Компрессор ДК 50S, в кожухе – 1 шт.

Турбина – 1 шт.

Наконечник прямой – 1 шт.

Наконечник угловой – 1 шт.

Индивидуальная система очистки воды –1 шт.

| По-зи-ция | Наименование продукции, характеристики, страна производитель | Количество | Код продукции по ОКП | Цена единицы продукции без учета налога | Нало- говая ставка | Сумма налога | Стоимость продукции, всего с учетом налога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоматологическая установка с креслом, компрессором и комплектом инструментов к стоматологической установке | 1 шт. |  |  |  |  |  |

## Подписи сторон

Главный  врач  МУ «ЦГБ г.Реутова»                        Должность _____________________

___________________Лакунин К.Ю.                        _____________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                          М.П.