ПРОТОКОЛ

______________________рассмотрения  и оценки котировочных заявок__________________________

30  ноября  2007г.                                       №  51 (347-06-2007)                                г. Реутов

На заседании Единой комиссии Муниципального учреждения «Центральная городская больница г.Реутова» (далее -  Единая комиссия) присутствовали:

Председатель Единой комиссии:

Лакунин К.Ю.- главный врач МУ «ЦГБ г.Реутова»

Заместитель председателя Единой комиссии:

Варчак В.А.- зам.главного врача МУ «ЦГБ г.Реутова» по организации первичной мед. помощи и УКМП

Члены Единой комиссии:

Свитко Д.Р.- зам.главного врача по финансовым вопросам - главный бухгалтер МУ «ЦГБ г.Реутова»

Дудин В.А.- зам.главного врача МУ «ЦГБ г.Реутова» по АХЧ

Садкова М.В.- руководитель группы маркетинга МУ «ЦГБ г.Реутова»

Солодовникова Г.Ф. – ведущий специалист группы маркетинга МУ «ЦГБ г. Реутова»

От муниципального заказчика: Лакунин К.Ю.- главный врач МУ «ЦГБ г.Реутова»

Член комиссии - Сальникова С.В.- отсутствует (больничный лист).

Комиссия  правомочна осуществлять свои функции по рассмотрению и оценке котировочных заявок, т.к. присутствуют более 50% членов комиссии (6 из 7).

Повестка дня: Определение победителя в проведении запроса котировок на поставку коагулометра с использованием микрокоагуляционной технологии   для нужд МУ «ЦГБ г.Реутова»

Заказчик: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г.Реутова»,

адрес: МО, 143960,  г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а, тел/факс: 528-30-29

Предмет закупки:

| Наименование параметра | Функция или величина параметра |
| --- | --- |
| Тип прибора | Коагулометр с использованием микрокоагуляционной технологии (Портативный экспресс-анализатор cвертывающей системы крови) |
| Принцип измерения показателей: | Измерение показателей свертывающей системы крови непосредственно у постели больного во время проведения лечебных процедур (Point of care) |
| Целевые подразделения: | Малые и большие операционные, реанимация, отделения интенсивной кардиологии, катетеризационные лаборатории, гемодиализ и ЭМЛ, малые клинические лаборатории |
| Специальные условия для работы с прибором | Для работы с прибором не требуется соблюдения режима и условий лаборатории, навыков лаборанта |
| Питание | Работа от сети переменного тока и от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемый никель-металлгидридный аккумулятор |
| Время полной зарядки аккумулятора | Не более 2-3 часов |
| Срок годности аккумулятора | Не менее 500 циклов перезарядки |
| Режим экономии заряда аккумулятора | Переход анализатора в "спящий режим" для экономии заряда аккумулятора |
| Время работы аккумулятора | Не менее 49 тестовых циклов при цикле < 150 сек/тест |
|  | Не менее 17 тестовых циклов при цикле > 150 сек/тест |
| Сигнал оповещения | Оповещение оператора о низком заряде батареи |
| Принтер | Термопринтер |
| Дисплей | Встроенный, светодиодный |
| Параметры, выводимые на дисплей | Просмотр результатов тестов, подсказки оператору, меню ввода данных о пациенте, анализаторе и тестах |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей во временном формате |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей в формате плазма-эквивалента, целит-эквивалента |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей в формате INR (МНО) |
| Подсветка дисплея | Автоматическая регулируемая подсветка дисплея для улучшения видимости в условиях низкой освещенности |
| Клавиатура | Пленочная клавиатура , удобная в уходе, функциональные клавиши |
| Контакт биологического материала с анализатором | Контакт биологического материала с анализатором полностью исключен |
| Ежедневная обработка частей анализатора дезинфицирующими средствами | Не требуется |
| Тип используемого биоматериала | Использование для анализа свежей и цитратной крови |
|  | Использование для анализа венозной и капиллярной крови |
| Объем образца | Не более 1 капли свежей или цитратной крови |
| Определяемый временной диапазон | От 0 до 1005 с |
| Калибровка прибора | Автокалибровка |
| Тип расходных материалов | Одноразовые микрокоагуляционные картриджи с содержащимся внутри активатором свертывания |
| Упаковка картриджей | Индивидуальная герметичная упаковка для каждого картриджа |
| Содержание реагента в пробирке | Не более 10 мг |
| Определение типа картриджа оператором | Цветовая кодировка этикеток, текстовое обознечение |
| Определение типа картриджа анализатором | Автоматическое определение типа теста |
| Хранение картриджей при комнатной температуре | При комнатной температуре (15-30ºС) не менее 12 недель |
| Хранение картриджей в холодильнике | В течение всего срока годности |
| Размер картриджа | Не более 90х25 мм |
| Сохранение стабильности картриджей при вскрытии упаковки | В течение 5 дней в холодильнике |
| Тесты на фоне приема апротинина | Возможность проведения тестов на фоне приема апротинина без дополнительной корректировки результатов |
| Сигнал оповещения | Звуковой сигнал при начале и окончании тестирования |
| Прерывание тестирования | Автоматическое прерывание тестирования по истечении определенного для каждого этапа максимального времени |
| Способ забора и ввода образца крови | Применение стандартных Luer шприцов |
| Возможность измерения параметров: | Активированное время свертывания свежей крови при дозах гепарина 0-6 ЕД/см³ |
|  | Активированное время свертывания свежей крови при дозах гепарина 0-3 ЕД/см³ |
|  | Активированное время свертывания свежей крови на фоне апротинина |
|  | Активированное частичное тромбопластиновое время для свежей крови |
|  | Активированное частичное тромбопластиновое время для цитратной крови |
|  | Протромбиновое время для свежей крови во временном формате и МНО |
|  | Протромбиновое время для цитратной крови во временном формате и МНО |
|  | Оценка эффекта дальтепарина Na и эноксапарина Na |
| Контрольные тесты: |  |
| Контроль качества расходных материалов | Наборы двухуровневого (нормальный и патологический) жидкостного контроля для каждого типа анализа |
| Внешний контроль работы анализатора | Картриджи двухуровнего (нормального и патологического электронного контроля) |
| Контроль температуры тестовой камеры | Картридж контроля температуры |
| Управление прибором: |  |
| Программа | Установка идентификационного номера оператора |
| Программа | Установка идентификационного номера пациента |
| Программа | Ввод оператором дополнительной информации, сопровождающей результаты теста |
| Программа | Автоматическая маркировка результатов анализа значениями даты и времени. |
| Программа | Установка сроков проведения контрольных тестов |
| Программа | Установка диапазона нормальных значений |
| Программа | Возможность установки пределов значений контрольных тестов |
| Программа | Установка диапазона значений, выводимых в отчет |
| Программа | Допуск к работе с анализатором только авторизованных операторов |
| Программа | Возможность блокировки прибора по истечении контрольного срока |
| Хранение информации и передача информации: |  |
| Хранение результатов пациентов | Не менее 400 результатов тестов пациентов |
| Хранение результатов контроля | Не менее 400 результатов контрольных тестов |
| Поиск тестов в базе данных | По идентификационному номеру, по дате и типу анализа |
| Защита от потери информации | Сохранение данных при отключении питания. |
| Передача данных | Серийный порт, внешний модем, LAN, автоматический и ручной режимы передачи информации |
| Печать результатов | Автоматическая, вместе с датой проведения и коммментариями на термопринтере |
| Программа-конфигуратор для установки на ПК | Конфигурирование системы на персональном компьютере с помощью специальной программы |
| Программа для установки ПК | Возможность создания отчетов о тестах пациентов/контрольных тестах на персональном компьютере с помощью специальной программы, печати результатов на лазерном принтере |
| Физические параметры: |  |
| Размеры | Не более 9х19х5 см |
| Вес без аккумулятора | Не более 0,6 кг |
| Температура инкубации образца | Не более 37ºС ± 1,0ºС |
| Время инкубации | В диапазоне не более 30-90с |
| Диапазон рабочей температуры | В диапазоне не менее 15-30ºС |
| Диапазон температуры хранения | В диапазоне не менее 0-50ºС |
| Влажность | В диапазоне не менее 0-80% |
| Барометрическое давление | В диапазоне не менее 350-900мм рт.ст. |
| Входное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Напряжение на выходе | 9VDC, 1,15 Amps |
| Комплектация: |  |
| Анализатор | 1 |
| Соединительный кабель для компьютера | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Картриджи электронного контроля | не менее 2 |
| Картридж температурного контроля | не менее 1 |
| Руководство пользователя на русском языке | 1 |
| Программа-конфигуратор для установки на ПК на CD | 1 |
| Тестовые картриджи |  |
| Активированное время свертывания свежей крови при высоких дозах гепарина (АCT +) | Не менее 45 штук |
| Активированное время свертывания свежей крови при низких дозах гепарина (АCT-LR) | Не менее 45 штук |
| Активированное частичное тромбопластиновое время, АЧТВ (АРТТ) | Не менее 90 штук |
| Протромбиновое время PT | Не менее 90 штук |
| Наборы жидкостного контроля |  |
| Виалы нормального контроля активированного времени свертывания крови | Не менее 30 штук |
| Виалы патологического контроля активированного времени свертывания крови | Не менее 30 штук |
| Виалы патологического контроля АЧТВ | Не менее 15 штук |
| Виалы нормального контроля АЧТВ | Не менее 15 штук |
| Виалы патологического контроля РТ | Не менее 15 штук |
| Виалы нормального контроля РТ | Не менее 15 штук |
| Термопринтер | Не менее 1 |
| Термобумага | не менее 5 рулонов |
| Документы и гарантийные обязательства |  |
|  | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев |
|  | Авторизованный сервисный центр на территории РФ |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | Сертификат безопасности (соответствия) ГОСТ РФ |
|  | Пользовательский тренинг на рабочем месте заказчика |

Источник финансирования: средства РФПМ.

Место доставки: г.Реутов, ул. Ленина 2а.

Срок поставки: до 29 декабря  2007г.

Максимальная цена контракта: 370 000,00 руб. (Триста семьдесят тысяч  рублей 00 коп.)

Извещение  о   проведении запроса котировок размещено на сайте   19 ноября  2007 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок – 29 ноября 2007г.

До 17ч.00мин.  29 ноября 2007 года  поступили две котировочные заявки:

| № п/п | Дата и время поступления заявки | Наименование поставщика | Почтовый адрес поставщика | Цена предлагаемого контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.11.2007г. 15ч. 35мин. | ЗАО «ДРГ ТехСистемс» | 121248. г.Москва, наб. Тараса Шевченко, 3 Юр. адрес: 123610, Г.Москва, Краснопресненская наб., 12 | 352 647,00 |
| 2 | 29.11.2007г. 15ч. 45 мин. | ООО «АВИКС» | 127055, г.Москва, ул.Образцова, д.14 | 366 084,00 |

Цена предлагаемой продукции указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Рассмотрение и оценка поступивших   котировочных заявок:

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок получены следующие результаты:

1. Все котировочные заявки - соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, предложенные цены не превышают максимальную цену контракта.

2. Предложение о наиболее низкой цене  поступило от ЗАО «ДРГ ТехСистемс» - 352 647,00 рублей (Триста пятьдесят две тысячи шестьсот сорок семь рублей 00 коп.), стоимость продукции  указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, погрузо- разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Решение Единой комиссии:

1. Признать победителем в проведении запроса котировок цен на поставку коагулометра с использованием микрокоагуляционной технологии для нужд МУ «ЦГБ г.Реутова» - ЗАО «ДРГ ТехСистемс», 121248. г.Москва, наб. Тараса Шевченко, 3, юр. адрес: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., 12,  подавшее котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена.

2. Передать, в течение 2-х рабочих дней, победителю в проведении запроса котировок - ЗАО «ДРГ ТехСистемс», один экземпляр данного протокола и проект контракта, составленный путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по  цене, предложенной победителем  – 352 647,00 рублей (Триста пятьдесят две тысячи шестьсот сорок семь рублей 00 коп.)

3. Признать ООО «АВИКС» (адрес: 127055, г.Москва, ул.Образцова, д.14) участником размещения заказа, чье предложение о цене на продукцию содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Голосование: Решение принято единогласно.

Председатель Единой комиссии,

от имени муниципального заказчика:                                                                           Лакунин К.Ю.

Заместитель председателя Единой комиссии:                                                              Варчак В.А.

Члены Единой комиссии:    	                                                                                        Свитко Д.Р.

Дудин В.А.

Садкова М.В

Солодовникова Г.Ф.