Извещение о проведении запроса котировок

на поставку промывателя планшетов автоматического

от 26.03.2009г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г. Реутова».

Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а.

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона/факса: (495) 528-10-79

Контактное лицо: Садкова Марина Викторовна

2. Источник финансирования:  средства местного бюджета.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1.

4. Наименование продукции: Промыватель планшетов автоматический – 1 шт.

| № | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. Общие характеристики оборудования |
| 2.1 | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 ГЦ |
| 2.2 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года | Наличие |
| 3.0 Функциональные возможности прибора |
| 3.1 | - 8-ми-канальная гребенка | Наличие |
| 3.2 | - водоотталкивающее покрытие игл гребенки | Наличие |
| 3.3 | - объем промывки | 25-1600 мкл на лунку |
| 3.4 | - точность дозирования | Не хуже 2% при дозировании 300 мкл |
| 3.5 | - время замачивания с промывающим раствором | От 0 до 3000 сек |
| 3.6 | - опция шейкирования | максимум 150 сек. |
| 3.7 | - остаточный объем | Не более 1 мкл |
| 3.8 | - возможность перекрестной аспирации | Наличие |
| 3.9 | - 8-строчный дисплей | Наличие |
| 3.10 | - 8 функциональных клавиш | Наличие |
| 3.11 | - 4 канала: 3 – для промывочных растворов, 1 – для слива отходов | Наличие |
| 3.12 | - весовая индикация уровня жидкости в емкостях | Наличие |
| 3.13 | - возможность работы в режиме перелива | Наличие |
| 3.14 | - хранение в памяти прибора программ отмывки | 31 программа |
| 3.15 | - в памяти прибора 12 предварительно установленных программ отмывки | Наличие |
| 3.16 | - возможность работы из любой емкости | Наличие |
| 3.17 | - фильтры в каждой емкости | Наличие |
| 3.18 | - автоматическое измерение геометрии планшета | Наличие |
| 3.19 | - изменение скоростей внесения и аспирации жидкости | Наличие |
| 3.20 | - цветовая индикация разъемов | Наличие |
| 4. Требования к программному обеспечению |
| 4.1 | Возможность загрузки пользовательских программ с flesh-карты | Наличие |
| 4.2 | Техническая документация и описание программного обеспечения на русском языке | Наличие |
| 4.3 | Русифицированный интерфейс | Наличие |

Условия поставки: доставка транспортом поставщика с  проведением погрузочно-разгрузочных работ,  монтажа и пуско-наладочных работ. В случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок. Обучение персонала.

5. Место доставки: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а.

6. Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания контракта.

7.Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом всех расходов и  обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта - 170 000,00 рублей. (Сто семьдесят тысяч  рублей 00 копеек).

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, каб. 11.

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 16°°) кроме субботы и воскресенья (время московское).

Начало подачи котировочных заявок:  26.03.2009 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 11часов 00 минут  02 апреля 2009 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет по факту  поставки продукции  после подписания Акта сдачи-приема.

11. Срок подписания контракта: в течение 7 - 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12. Требование заказчика: на основании пункта 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г.    № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

13. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае если победитель в проведении запроса котировок в течение 7-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта и вносится в реестр недобросовестных поставщиков.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 1

Форма котировочной заявки

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку промывателя планшетов автоматического

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова».

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы ___________________________________________

указать  наименование (для юридического лица),

____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_________________________________________________________________________

ИНН _________________________

КПП _________________________

Р/счет ________________________

К/счет________________________

БИК _________________________

ОКПО________________________

Предлагаем осуществить поставку указанного ниже наименования продукции в количестве штук – 1 (Один).

| № п/п | Наименование продукции | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Код продукции по ОКП | НДС,% | Стоимость продукции с учетом НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |

Стоимость -  ______ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС_%__ рублей (Сумма прописью).

Цена продукции указана с учетом всех расходов и обязательных платежей.

Таблица соответствия:

| № | Наименование характеристики | Параметры технического задания | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Общие характеристики оборудования |  |  |
| 2.1 | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 ГЦ |  |
| 2.2 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года | Наличие |  |
| 3. | Функциональные возможности прибора |  |  |
| 3.1 | - 8-ми-канальная гребенка | Наличие |  |
| 3.2 | - водоотталкивающее покрытие игл гребенки | Наличие |  |
| 3.3 | - объем промывки | 25-1600 мкл на лунку |  |
| 3.4 | - точность дозирования | Не хуже 2% при дозировании 300 мкл |  |
| 3.5 | - время замачивания с промывающим раствором | От 0 до 3000 сек |  |
| 3.6 | - опция шейкирования | максимум 150 сек. |  |
| 3.7 | - остаточный объем | Не более 1 мкл |  |
| 3.8 | - возможность перекрестной аспирации | Наличие |  |
| 3.9 | - 8-строчный дисплей | Наличие |  |
| 3.10 | - 8 функциональных клавиш | Наличие |  |
| 3.11 | - 4 канала: 3 – для промывочных растворов, 1 – для слива отходов | Наличие |  |
| 3.12 | - весовая индикация уровня жидкости в емкостях | Наличие |  |
| 3.13 | - возможность работы в режиме перелива | Наличие |  |
| 3.14 | - хранение в памяти прибора программ отмывки | 31 программа |  |
| 3.15 | - в памяти прибора 12 предварительно установленных программ отмывки | Наличие |  |
| 3.16 | - возможность работы из любой емкости | Наличие |  |
| 3.17 | - фильтры в каждой емкости | Наличие |  |
| 3.18 | - автоматическое измерение геометрии планшета | Наличие |  |
| 3.19 | - изменение скоростей внесения и аспирации жидкости | Наличие |  |
| 3.20 | - цветовая индикация разъемов | Наличие |  |
| 4. | Требования к программному обеспечению |  |  |
| 4.1 | Возможность загрузки пользовательских программ с flesh-карты | Наличие |  |
| 4.2 | Техническая документация и описание программного обеспечения на русском языке | Наличие |  |
| 4.3 | Русифицированный интерфейс | Наличие |  |

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

ПРОЕКТ                                                                                                                              Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку промывателя планшетов автоматического

«__ » _________ 2009г.                                            г. Реутов                                         №   –ЗК

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница г. Реутова», именуемое  Муниципальный заказчик,   далее «Заказчик»,    в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и  ____________ (наименование организации), именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице ___________(должность, ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   Контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является поставка промывателя планшетов автоматического,  далее Продукция в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства доставить Продукцию (непосредственно на место установки)   по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а, произвести погрузочно-разгрузочные работы, провести монтаж и пуско-наладочные работы, обучить персонал. В случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

1.3. Поставка Продукции осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ___ -ЗК (__-06-2009)  Заседания Единой  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок от «__» _________ 2009г.

1.5.   Стоимость Продукции согласно вышеуказанного протокола составляет – ________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС_% –  рублей (Сумма прописью).

1.6. Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата  поставляемой Продукции осуществляется по цене, установленной  Контрактом.

1.7. Продукция, поставляемая по настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, иметь Сертификат соответствия. Качество Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки Продукции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Продукции и консультировать его по вопросам поставки Продукции;

в) обеспечивает оплату Продукции, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить поставку Продукции надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Продукции;

д) вправе получать оплату за Продукцию, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемую Продукцию:

-	копия сертификата соответствия,

-	копия регистрационного удостоверения Минздрава России,

-           копия санитарно-эпидемиологического заключения

-	инструкция пользователя на русском языке,

-	счет, счет-фактуру, товарную накладную  с указанием реквизитов Контракта.

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, что удостоверяется Регистрационным удостоверением Минздрава России в установленном порядке, Сертификатом соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатом на Продукцию. Продукция должна быть соответствующим образом упакована и содержать инструкцию-вкладыш на русском языке.

3.2. Сведения о сертификации Продукции указываются Поставщиком в товарной накладной или поставляются копии соответствующих сертификатов на поставляемую Продукцию.

3.3. Поставщик обязан осуществить доставку Продукции до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (транспортом поставщика).

3.4. В случае нарушения условий доставки Продукции,  Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемой  Продукции за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.

3.5. Упаковка Продукции должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида Продукции законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность Продукции при его перевозке автомобильным транспортом. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

3.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Продукции при его хранении и транспортировании до грузополучателей.

4.	Сдача-приемка продукции

4.1. Продукция доставляется непосредственно в адрес Заказчика  (до места установки), указанного в Приложении № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.2. Датой поставки Продукции является дата, проставленная Заказчиком на документе, подтверждающем передачу Продукции.

4.3. Приемка поставленной Продукции, осуществляется в ходе передачи Продукции Заказчику  в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленной Продукции на соответствие Спецификации Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Контракта.

4.4. Продукция считается сданной Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания обеими сторонами товаросопроводительных документов.

4.5. По факту приемки Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки Продукции, на накладной Поставщика  делает отметку о получении.

4.6. Прием поставляемой Продукции, на соответствие  количества, комплектности, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи (Унифицированная форма № ОС -1) (ввода в эксплуатацию) Продукции.

4.7. При завершении Поставки Продукции, Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Техническим заданием.

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции или мотивированный отказ.

4.9. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям настоящего Контракта, Технического задания (приложение к Контракту) и требованиям нормативно-технической документации, Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и необходимых мер  по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня получения им Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов, или заменить Продукцию без дополнительной оплаты.

4.10.  Срок гарантии  на поставляемую Продукцию составляет 12 месяцев, в течение которых, при обнаружении дефектов,  Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты.

4.11. При обнаружении некачественной Продукции, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованной Продукции является обязательным.

4.12. Поставщик обязан заменить некачественную Продукцию без дополнительной оплаты.

5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

5.2. Оплата за Продукцию Заказчиком  производится по фактической поставке Продукции, на основании счета (с указанием реквизитов контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов контракта), по мере поступления средств из источника финансирования.

5.3.  Оплата  производится за счет  средств местного бюджета.

5.4. Цена, указанная  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксирована в течение всего времени действия Контракта и включает стоимость всех расходов  и других обязательных платежей, в т. ч. стоимость доставки Продукции к Заказчику  (непосредственно на место установки)   по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обучение персонала. В случае необходимости производство замены (при выявлении некондиции), ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Продукции по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. При оплате Продукции Заказчик  должен  в обязательном порядке выделять НДС отдельной строкой. В случае не выделения размера НДС, указанный налог будет начислен на сумму платежа, вследствие чего задолженность перед Поставщиком будет увеличена.

5.7. Допускается отсрочка платежа до тридцати дней.

5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае прекращения поставок Продукции,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Заказчика, он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

6.2. В случае прекращения поставок Продукции,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьей 475, 518 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том объеме и на тех же условиях.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Срок поставки Продукции в течение месяца с момента подписания Контракта.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.6. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для  Заказчика, Поставщика и  финансирующего органа.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида Контрактов.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г.Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| МУ «ЦГБ г. Реутова» |  |  |
| Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а |  | Адрес: |
| ИНН КПП |  | ИНН КПП |
| Тел.528-30-29. |  |  |
| Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»: Лакунин Константин Юрьевич Подпись _____________________ М.П. |  | Подпись _____________________ М.П. |
| «___» _____________ 2009г. |  | «____» _______________2009г. |