ПРОТОКОЛ

______________________рассмотрения  и оценки котировочных заявок__________________________

от «03» апреля  2009г.                        №  23-ЗК (50-06-2009)                                г. Реутов

Заказчик: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова»,

адрес: 143964, Московская область,  г. Реутов, ул. Ленина,  д. 2а. Телефон/факс: 528-30-29.

На заседании Единой комиссии Муниципального учреждения «Центральная городская больница г.Реутова» (далее -  Единая комиссия) присутствовали:

Заместитель председателя Единой комиссии:

Варчак В.А.- главный врач городской поликлиники №2

Члены Единой комиссии:

Козлова Н.А.- И.о. главного бухгалтера МУ «ЦГБ г.Реутова»

Сальникова С.В.- юрисконсульт МУ «ЦГБ г. Реутова»

Садкова М.В.- руководитель группы маркетинга МУ «ЦГБ г.Реутова»

Солодовникова Г.Ф.- ведущий специалист группы маркетинга МУ «ЦГБ г. Реутова»

От муниципального заказчика: Варчак В.А.- главный врач городской поликлиники №2

Отсутствуют: председатель Единой комиссии Лакунин К.Ю.- (отпуск), член Единой комиссии  Дудин В.А. (больничный лист).

Комиссия  правомочна осуществлять свои функции по рассмотрению и оценке котировочных заявок, т.к. присутствуют более 50% общего числа ее членов (5 из 7).

Повестка дня: Определение победителя в проведении запроса котировок   на поставку  промывателя планшетов автоматического.

Предмет закупки:   Промыватель планшетов автоматический – 1 шт.

| № | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. Общие характеристики оборудования |
| 2.1 | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 ГЦ |
| 2.2 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года | Наличие |
| 3.0 Функциональные возможности прибора |
| 3.1 | - 8-ми-канальная гребенка | Наличие |
| 3.2 | - водоотталкивающее покрытие игл гребенки | Наличие |
| 3.3 | - объем промывки | 25-1600 мкл на лунку |
| 3.4 | - точность дозирования | Не хуже 2% при дозировании 300 мкл |
| 3.5 | - время замачивания с промывающим раствором | От 0 до 3000 сек |
| 3.6 | - опция шейкирования | максимум 150 сек. |
| 3.7 | - остаточный объем | Не более 1 мкл |
| 3.8 | - возможность перекрестной аспирации | Наличие |
| 3.9 | - 8-строчный дисплей | Наличие |
| 3.10 | - 8 функциональных клавиш | Наличие |
| 3.11 | - 4 канала: 3 – для промывочных растворов, 1 – для слива отходов | Наличие |
| 3.12 | - весовая индикация уровня жидкости в емкостях | Наличие |
| 3.13 | - возможность работы в режиме перелива | Наличие |
| 3.14 | - хранение в памяти прибора программ отмывки | 31 программа |
| 3.15 | - в памяти прибора 12 предварительно установленных программ отмывки | Наличие |
| 3.16 | - возможность работы из любой емкости | Наличие |
| 3.17 | - фильтры в каждой емкости | Наличие |
| 3.18 | - автоматическое измерение геометрии планшета | Наличие |
| 3.19 | - изменение скоростей внесения и аспирации жидкости | Наличие |
| 3.20 | - цветовая индикация разъемов | Наличие |
| 4. Требования к программному обеспечению |
| 4.1 | Возможность загрузки пользовательских программ с flesh-карты | Наличие |
| 4.2 | Техническая документация и описание программного обеспечения на русском языке | Наличие |
| 4.3 | Русифицированный интерфейс | Наличие |

Продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, должна иметь Сертификат соответствия, копию регистрационного удостоверения Минздрава России, копию санитарно-эпидемиологического заключения, инструкцию пользователя на русском языке.

Источник финансирования:  средства местного бюджета.

Место доставки: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а.

Условия поставки: доставка транспортом поставщика с  проведением погрузочно-разгрузочных работ,  монтажа и пуско-наладочных работ. В случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок. Обучение персонала.

Срок поставки:  в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Максимальная цена контракта 170 000,00 рублей. (Сто семьдесят тысяч  рублей 00 копеек),  в том числе расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Извещение  о   проведении запроса котировок размещено на сайте  www.reutov.net  26.03.2009 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок 02 апреля 2009 года.

В срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, подано две котировочные заявки:

| № | Дата и время поступления заявки | Наименование поставщика | Адрес | Цена предлагаемого контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.03.2009г. 14час. 00мин. | ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Салюс» | 117335, г.Москва, Нахимовский проспект, д.61/1-2 | 170000,00 |
| 2 | 31.03.2009г. 16час. 30мин. | ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ-ЕВРОПА» | 129010, г.Москва, ул.Б.Спасская, д.6, стр.1 | 169550,00 |

Цены предлагаемой продукции указаны с учетом всех расходов и  обязательных платежей.

Рассмотрение и оценка поступивших   котировочных заявок:

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, получены следующие результаты:

Все котировочные заявки соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Предложенные цены не превышают максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Решение Единой комиссии:

1. На основании части 2 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» победителем в проведении запроса котировок на поставку промывателя планшетов автоматического       признать  участника размещения заказа ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ-ЕВРОПА», 129010, г.Москва, ул.Б.Спасская, д.6, стр.1, подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

2. В  течение двух рабочих  дней со дня подписания данного протокола передать победителю в проведении запроса котировок -  ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ-ЕВРОПА», один экземпляр протокола и проект контракта, который составлен  путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и  цены, предложенной победителем запроса котировок в  котировочной заявке – 169550,00  рублей (Сто шестьдесят девять тысяч  пятьсот пятьдесят рублей  00 копеек).

3. Участник размещения заказа,  предложение, о цене контракта которого  содержит лучшие условия по цене  контракта,  следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий -   ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Салюс», адрес: 117335, г.Москва, Нахимовский проспект, д.61/1-2.

Голосование:  Варчак В.А. - «за»,  Козлова Н.А. - «за»,  Сальникова С.В. - «за»,  Садкова М.В. – «за», Солодовникова Г.Ф.- «за».

Решение принято единогласно.

| Заместитель председателя Единой комиссии от имени муниципального заказчика: |  | Варчак В.А. |
| --- | --- | --- |
| Члены Единой комиссии: |  | Козлова Н.А. |
|  |  | Сальникова С.В. |
|  |  | Садкова М.В. |
|  |  | Солодовникова Г.Ф. |