План

по содержанию и ремонту общего имущества в доме по адресу :

г.Реутов ,Юбилейный проспект д.10

2015г.

| №п.п | Наименование работ | Ответственный | Срок исполнения | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводить замену(по мере необходимости) и установку вводных запорных устройств. | Управляющий. Слесарь –сантехник | постоянно |  |
| 2. | Проводить наладочно-регулировочные работы во внутридомовой системе ЦО и ГВС | Управляющий. Слесарь-сантехник | Постоянно. |  |
| 3 | Провести опрессовку и промывку системы ЦО и ГВС. Ревизию запорной арматуры, поверку манометров | Управляющий Слесарь-сантехник | В рамках подготовки к зимнему сезону. |  |
| 4. | Провести осмотр и восстановление теплоизоляции трубопровода ЦО и ГВС | Слесарь –сантехник | постоянно |  |
| 5 | Провести текущий ремонт подъездов | управляющий | Май-октябрь |  |
| 6 | Ревизия электрооборудования в подвале. Чердачном помещении и квартирных щитков | Управляющий. Электрик. | Постоянно |  |
| 7. | Устранять подтопление подвала канализационными и грунтовыми водами. | Слесарь-сантехник | Постоянно |  |
| 8. | Приобретение компьютера Компьютерной программы | Бухгалтер | По мере необходимости |  |
| 9 | Провести герметизацию и гидроизоляцию швов и стен по мере необходимости | Управляющий | Август-сентябрь | На основании заявлений |
| 10. | Провести ремонт, покраску ограждения по периметру дома Покрасить бордюрный камень. Мусорные баки,двери входные и на мусорокамера. Покрасить наружнюю трубу газопровода. | Управляющий | Май-июль |  |
| 11. | Отремонтировать и установить (по мере необходимости) доводчики на вторые двери подъездов | Управляющий | Октябрь |  |
| 12 | Для безаварийной эксплуатации, провести обследование технического состояния общедомового инженерного оборудования. | Управляющий. Представитель обслуживающей организации | Май-август |  |
| 13 | Провести работу по утеплению стен примыкающих к квартирам в тамбуах подъездов | Управляющий | Май-июль | На основании заявлений проживающих |
| 14 | Провести контроль по проведению технического освидетельствования лифтов и измерение фазы нуль | Управляющий Инспектор ПИЦ «Колис» | апрель |  |
| 15. | Провести восстановительные работы по отводу вентиляции из канализационных труб на техническом этаже дома | Управляющий | Май-июль |  |
| 16 | Провести косметический ремонт в мусорокамерах, по необходимости заменить плитку | Управляющий | Июнь-сентябрь |  |
| 17 | Провести обследование и по необходимости частичный ремонт мягкой кровли | Управляющий | Июнь-сентябрь |  |
| 18. | Провести аттестацию диспетчеров-лифтеров и ответственных лиц по ТЭУ | Председатель | По истечении срока предидущей аттестации |  |
| 19 | Проводить обследование по внешнему состоянию кабин лифта и контроль за техническое состояние | Управляющий | Постоянно |  |
| 20 | Провести текущий ремонт ступенек около входных дверей в подъезд | Управляющий | Май-июнь |  |

Председатель ЖСК                                                     Н.Н.Смородская