Извещение о проведении запроса котировок

на поставку датчика  электронного, микроконвексного, внутриполостного  для стационарного ультразвукового аппарата АЛОКА SSD - 1400

от   18.10.2010г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г. Реутова».

Почтовый адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а.

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (498) 661-94-89

Контактное лицо: Болденкова Татьяна Ивановна.

2. Источник финансирования:   Поступления от продажи услуг по медицинской  помощи женщинам в период беременности, родов,  и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1

4. Наименование товара: Датчик  электронный, микроконвексный, внутриполостной  для стационарного ультразвукового аппарата АЛОКА SSD – 1400

| Наименование параметров, характеристики | Величина параметра |
| --- | --- |
| Общие требования: |  |
| Датчик электронный микроконвексный внутриполостной для трансвагинальных исследований в акушерстве и гинекологии | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие |
| Гарантийное обслуживание 12 месяцев с момента поставки, не менее | Наличие |
| Инструкция на русском языке | Наличие |
| Новый, не бывший в эксплуатации, не демонстрационный образец | Наличие |
| Параметры |  |
| Угол обзора не более 120º | Наличие |
| Радиус кривизны не менее 14 мм | Наличие |
| Работа в режимах В, M, импульсно-волнового допплера (PW) | Наличие |
| Центральная частота в B и M режимах, не более 5,0 МГц | Наличие |
| Изогнутая (угловая) рукоятка | Наличие |
| Многоразовый (стерилизуемый) металлический пункционный адаптер. Направляющие для игл с размерами: G14 G16 G17 G18 G19 G20/21 - G22 | Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность |
| Одноразовые (стерильные) пункционные направляющие для игл с размером G16-G18 | Возможность |
| Чехлы для датчика: - стерильные - нестерильные | Возможность Возможность |
| Длина датчика с рукояткой, не более | 30 см |
| Длина кабеля, не менее | 250 см |
| Стерилизуемый этилен оксидом | Наличие |

Требования, установленные заказчиком:

К упаковке – упаковка не нарушена, без повреждений.

К отгрузке – поставка Товара предусматривает его доставку (непосредственно на место установки) по адресу указанному Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, проведение монтажа, пуско-наладочных работ.

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара – товар должен иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоверение Минздрава России (копии прилагаются при поставке товара).

5. Место доставки: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2(Женская консультация).

6. Срок поставки:  в течение 1-3 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

7. Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта - 250 000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч  рублей 00 копеек).

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область,  г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 1, кабинет 126.

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 17°° (пятница до 16°°) кроме субботы и воскресенья (время московское).

Начало подачи котировочных заявок:  18.10.2010 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок: до 11час.00мин. «25» октября 2010 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет по фактической поставке товара.

11. Срок подписания контракта: контракт может быть  заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требование заказчика: на основании  пункта 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

13. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке предложенного товара просим представить котировочную заявку в письменной форме по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает  всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой  указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении  запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представит заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как  победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа,  предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение муниципального контракта для указанных участников размещения заказа является обязательным.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Заявки по факсу не принимаются.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок,  не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Форма котировочной заявки                                                                                Приложение № 1

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку датчика  электронного, микроконвексного, внутриполостного  для стационарного ультразвукового аппарата АЛОКА SSD - 1400

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы _________________________________________

указать  наименование (для юридического лица),

_______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: ________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка  ___________________________________________________________________

ИНН  _________________________

КПП  _________________________

Р/счет  ________________________

Корр./счет_____________________

БИК    ________________________

ОКПО ________________________

Предлагаемый к поставке товар:

| № п/п | Наименование, модель | Ед. изм. | Кол-во | Производитель, страна | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Соответствие предлагаемого к поставке товара

| Наименование параметров, характеристики | Величина параметра | Предложения участника размещения заказа - указать предлагаемые параметры (наличие/величина) |
| --- | --- | --- |
| Общие требования: |  |  |
| Датчик электронный микроконвексный внутриполостной для трансвагинальных исследований в акушерстве и гинекологии | 1 шт. |  |
| Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
| Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие |  |
| Гарантийное обслуживание 12 месяцев с момента поставки, не менее | Наличие |  |
| Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| Новый, не бывший в эксплуатации, не демонстрационный образец | Наличие |  |
| Параметры |  |  |
| Угол обзора не более 120º | Наличие |  |
| Радиус кривизны не менее 14 мм | Наличие |  |
| Работа в режимах В, M, импульсно-волнового допплера (PW) | Наличие |  |
| Центральная частота в B и M режимах, не более 5,0 МГц | Наличие |  |
| Изогнутая (угловая) рукоятка | Наличие |  |
| Многоразовый (стерилизуемый) металлический пункционный адаптер. Направляющие для игл с размерами: G14 G16 G17 G18 G19 G20/21 - G22 | Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность Возможность |  |
| Одноразовые (стерильные) пункционные направляющие для игл с размером G16-G18 | Возможность |  |
| Чехлы для датчика: - стерильные - нестерильные | Возможность Возможность |  |
| Длина датчика с рукояткой, не более | 30 см |  |
| Длина кабеля, не менее | 250 см |  |
| Стерилизуемый этилен оксидом | Наличие |  |

Цена товара с НДС - _______ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС_____ рублей (Сумма прописью).   Цена товара указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку (включая погрузочно-разгрузочные работы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

ПРОЕКТ                                                                                                                                Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __- ЗК/2010

на поставку ________________________

г. Реутов                                                                                                           « ____» ______________2010г.

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое муниципальный  заказчик,   далее  «Заказчик», в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и __________________ , именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является    поставка ______________________, далее Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар (непосредственно на место установки)    по адресу,  указанному Заказчиком. Произвести погрузочно-разгрузочные работы, провести монтаж и пуско-наладочные работы, обучение врача-специалиста на рабочем месте в течение 1 рабочего дня, в случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный  Производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ -ЗК/2010  (____-06-2010)  от «_____» ________________ 2010года.

1.5. Цена муниципального Контракта по вышеуказанному протоколу составляет – ________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС __% - _____________ рублей (Сумма прописью).

1.6. Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п. 1.7. настоящего Контракта. Оплата  поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной  Контрактом.

1.7. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения  муниципального Контракта.

1.10. Товар, поставляемый согласно настоящего Контракта, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, должен иметь Сертификат соответствия. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки)   Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Товара и консультировать его по вопросам поставки Товара;

в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта.

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара.

д) вправе получать оплату  за Товар, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта.

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:

- копия сертификата соответствия,

- копия регистрационного удостоверения Минздрава России,

- документ, подтверждающий качество Товара (копия санитарно-эпидемиологического заключения и т.д.),

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара,

- инструкция пользователя на русском языке,

- счет (с указанием реквизитов контракта), счет-фактура (с указанием реквизитов контракта), товарная накладная (с указанием реквизитов контракта).

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и  установленным требованиям, действующей нормативной документации (ГФ, ФС, ВФС, ТУ, ГОСТ и др.), что удостоверяется Регистрационным удостоверением Минздрава России в установленном порядке, Сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами на  Товар.

3.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарной накладной в обязательном порядке.

3.3. Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (транспортом Поставщика).

3.4. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.

3.5. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида Товара законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке автомобильным транспортом. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

3.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки.

4. Сдача-приемка ТОВАРА

4.1.  Товар поставляется непосредственно в адрес Заказчика (до места установки), указанного в Приложении № 1 к Контракту.

4.2. Датой поставки Товара является дата, проставленная Заказчиком на документе, подтверждающем передачу Товара.

4.3. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, в месте поставки, включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего  Контракта.

4.4.	Прием поставляемого Товара на соответствие  количества, комплектности, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи Товара и подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов.

4.5. При завершении Поставки Товара, Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Товара с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Техническим заданием.

4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Товара и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Товара или мотивированный отказ.

4.7. В случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Контракта, Технического задания (приложение к Контракту) и требованиям нормативно-технической документации, Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня получения им Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Товара. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов, или заменить Товар без дополнительной оплаты.

4.8. Срок гарантии  на поставляемый Товар составляет 12 месяцев, в течение которых, при обнаружении дефектов,  Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты.

4.9. При обнаружении некачественного Товара, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованного Товара является обязательным.

4.10.  Поставщик обязан заменить некачественный Товар без дополнительной оплаты.

4.11. Со стороны Заказчика ответственным лицом за прием Товара является   - _________   ______________, телефон: ___________.

5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

5.2. Оплата за Товар Заказчиком  производится по фактической поставке Товара, на основании счета (с указанием реквизитов Контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов Контракта), по мере поступления средств из источников финансирования.

5.3.  Оплата  производится за счет поступления от продажи услуг по медицинской  помощи женщинам в период беременности, родов,  и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов.

5.4.  Цена Товара, указанная в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксирована в течение всего времени действия Контракта и включает  все расходы, в том числе расходы на доставку Товара (включая погрузочно-разгрузочные работы), проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучение  врача-специалиста на рабочем месте в течение 1 рабочего дня, в случае необходимости производство замены (при выявлении некондиции), ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный его Производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Товара считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. Допускается отсрочка платежа до девяноста дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

6.2. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные  Гражданским  Кодексом Российской Федерации.

6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права  и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1.Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Срок поставки Товара устанавливается в течение 1-3 рабочих дней со дня подписания муниципального Контракта.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения,  предусмотренные действующим законодательством.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика,  Поставщика и финансирующего органа.

11.2.  К   настоящему   Контракту прилагается:

- приложение № 1 «Техническое задание».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Подпись _____________________ М.П. | Подпись ______________________ М.П. |

Приложение № 1

к Контракту № __ -ЗК/2010 от «__» _______ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку _____________________

| № п/п | Наименование, модель | Ед. изм. | Кол-во | Производитель, страна | Код продукции по ОКП | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |