Утверждено                                                                                          
Распоряжением
главного врача МУ «ЦГ г.Реутова»
№  124-р от  08.11.2010г

Аукционная документация 

Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра:
Лот № 1 - Реактивы для ИФА диагностики;
Лот № 2 - Реактивы и расходный материал для биохимической лаборатории;
Лот № 3 - Реагенты, реактивы и расходные материалы для исследования  крови;
Лот № 4  - Комплектующие и расходные материалы к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF.

г. Реутов  

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН  …………………………………………  ……         	  3	
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ…………………… ……………...	  3	
ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………… … ……	  4	
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА………………………………………. 	21	
ОБРАЗЦЫ ФОРМ  И  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………………………………………………………….	
26	
ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………  	34	
ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА …………… ………. 	66	

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ № 05-А/2011

Настоящим приглашаются к участию в аукционе № 05-А/2011, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте Администрации г. Реутов для размещения информации о размещении заказов  www.reutov.net , далее  официальный сайт. 
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления  экземпляр документации об аукционе  предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.
На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения, внесенные в  документацию об аукционе, в случае возникновения таковых. 
Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, ознакомившиеся с  комплектом аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не  получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
      1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1.1.	Законодательное регулирование.
      Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Муниципальных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 № 218-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 01.12.2008 № 225-ФЗ, от 30.12.2008 № 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 № 323-ФЗ, от 28.04.2009 № 68-ФЗ, от 08.05.2009 № 93-ФЗ, от 01.07.2009 № 144-ФЗ, от 17.07.2009 № 147-ФЗ, от 17.07.2009 № 155-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 25.11.2009 № 273-ФЗ, от 17.12.2009 № 316-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.05.2010 № 78-ФЗ, от 27.07.2010 № 240-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Минэкономразвития РФ от 05.12.2008г. № 427 (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 № 123) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2.	 Муниципальный заказчик.
Муниципальный заказчик настоящего аукциона указан в Информационной карте аукциона.
1.3.	 Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки поставки товаров. 
1.3.1. Муниципальный заказчик осуществляет выбор поставщика товаров, исполнителя оказания услуг, выполнения работ,  информация о которых содержится в  Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте Муниципального контракта.
1.3.2. Победивший Участник аукциона (Лота) должен будет осуществить поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ являющихся предметом аукциона (Лота), по адресу и в течение периода времени, указанных в Информационной карте аукциона.
1.4. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена  Муниципального контракта (каждого Лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении Муниципального контракта по итогам аукциона (Лота).
1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты.
1.5.1. Финансирование Муниципального контракта на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона (Лота), будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 
1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты определяются в проекте Муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.
1.6. Требования к Участникам размещения заказа.
1.6.1. В настоящем аукционе (Лоте) может принять участие:
а) любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
б) только субъекты малого предпринимательства, в случае если размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства (указано в Информационной карте аукциона). В этом случае заявки на участие в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению. 
1.6.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
      1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

       а) Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
       б) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
       в) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
 г) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.6.3.1. При размещении заказов в соответствии со статьей 15 Закона 94-ФЗ – для субъектов малого предпринимательства (указано в Информационной карте аукциона),  участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным в п.1.6.3., а также соответствовать требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»: 
а) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 
б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.
в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556).
1.6.4. Если указано в Информационной карте аукциона, Муниципальный заказчик вправе установить дополнительные требования к Участникам размещения заказа:
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;
-обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Муниципального контракта Муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
1.7. Привлечение субподрядчиков.
Участник размещения заказа вправе для оказания услуг, выполнения работ, поставки товара по предмету аукциона (Лота) привлечь субподрядчиков. 
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион (Лот).
1.9. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.
В случае если Муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.
2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.
2.1.	 Получение документации об аукционе.
2.1.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При этом  документация об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления документации об аукционе в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии документации об аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе (Лоте) на этапе ее рассмотрения.
2.1.3. Заявка Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям Муниципального заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.
2.2.	 Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика или единой комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения, аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.
2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В  течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (Лоте). 
2.2.3.В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе.
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
2.3.2. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе в письменной форме, должны самостоятельно отслеживать появление в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе. Муниципальный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа соответствующей информации.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
3.1. Формы заявки на участие в аукционе.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе (Лоте) в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.
3.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.
3.3.Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
      3.3.1. Заявка на участие в аукционе представляется в составе следующих документов: 
      3.3.1.1. Заявка на участие в аукционе (Приложение №1 к документации об аукционе); 
      3.3.1.2. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
      а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),  номер контактного телефона (Приложение № 2 к документации об аукционе);
      б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона;
       в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
      г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
      д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
3.3.1.3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (заполняется в соответствии с техническим заданием и заверяется руководителем Приложение № 3 к аукционной заявке). Если указано в Информационной карте аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, то предоставление указанных документов в составе заявки не требуется. 
 3.3.1.3.1. При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.
3.3.1.3.2. Режим, предусмотренный  пунктом 3.3.1.3.1., применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.
3.3.1.3.3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в одном из следующих случаев:
1) если иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, не установлен режим, аналогичный режиму, предусмотренному частью 1 настоящей статьи;
2) если при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд товары российского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые российскими лицами, имеют приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
3.3.1.3.4. Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, услуги, выполняемые, оказываемые иностранными лицами, допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в соответствии с запретами и ограничениями, установленными Правительством Российской Федерации, и на условиях, установленных в соответствии с частью в) пункта 3.3.1.3. федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.
3.3.1.3.5. Участник аукциона  в заявке на участие в аукционе указывает (декларирует)  страну происхождения поставляемого товара и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа. В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается единой комиссией к участию в аукционе.
3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);
      б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному подпунктом а) пункта 1.6.3. документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона (копии действующих лицензий (в случае, если законодательством РФ установлено требование о наличии соответствующих лицензий);
в) если размещение заказа объявлено у субъектов малого предпринимательства, то участник размещения заказа должен  продекларировать в заявке на участие в аукционе соответствие требованиям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ и пунктом 1.6.3.1. документации об аукционе.
3.3.2. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах б), в), г) пункта 1.6.3. документации об аукционе.
       3.4.	Предложение о цене Муниципального контракта
 3.4.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Муниципального контракта. При этом конкретное предложение (я) о цене Муниципального контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Раздела.
        3.4.2. Все расходы (оплата сопутствующих работ, услуг по доставке и т. д.), налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по Муниципальному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Муниципального контракта, предлагаемую Участником размещения заказа.
 3.4.3. Неучтенные затраты исполнителя (поставщика) по Муниципальному контракту, связанные с исполнением Муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену Муниципального контракта, не подлежат оплате Муниципальным заказчиком.
 3.4.4. Цена Муниципального контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте конкурса.
       3.5. Требования к качеству услуг (товара) и иные показатели, связанные с определением соответствия оказания услуг  потребностям заказчика. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг  (поставляемого товара), который является предметом аукциона, его количественных и качественных характеристик. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг (товара). 
Место, условия и сроки оказания услуг  (поставок товара) указываются в Части II – Техническое задание. 
3.5.1. Участник размещения заказа заполняет Таблицу предлагаемых к поставке товаров Приложения № 3  к документации об аукционе (с указанием лота).
3.5.2. В  таблице предлагаемых к поставке товаров  Приложения № 3  участник размещения заказа должен представить свое предложение заполненное  по всем графам и столбцам.
3.5.3. При описании товара и предложений участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.5.4.  Сведения, содержащиеся в заявках участников не должны допускать двусмысленных толкований.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
3.6.1. При подготовке заявки на участие в аукционе (Лоте) Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.6.2. Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.6.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
       3.6.4. При нумерации страниц заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.
       3.6.5. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
       3.6.6. Применение факсимильных подписей не допускается.
       3.6.7. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
       3.6.8. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе. Все копии документов (кроме нотариально заверенных документов) должны быть заверены следующим образом: «Верно» или «Копия верна», должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, печать 
3.6.9. Заявка на участие в аукционе (Лоте) оформляется в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона.
3.6.10. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Раздела.
3.6.11. Если аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по каждому лоту отдельно.                                    
4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день  рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.
4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Раздела.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.
4.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе (Лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, такие заявки не рассматриваются  и возвращаются такому участнику.
4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе (Лоте), поступившая в срок, регистрируется представителем Муниципального заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 
4.2.4. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Муниципальный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
4.3.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе (Лоте), вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе (Лоте)  в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в аукционе (Лоте), уведомляет Муниципального заказчика в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, индивидуальный номер заявки присвоенный при регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа.
4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.
4.3.4.Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее Муниципальному заказчику не допускается.
4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
Заявки на участие в аукционе (Лоте), полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе должны сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
      5.1. Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах. 
5.1.1. Если заявка на участие в аукционе предоставляется в запечатанном конверте  представитель Муниципального заказчика осуществляет вскрытие такого конверта в день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанные в извещении о проведении аукциона,  и в Информационной карте аукциона.
5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения Единой комиссией поступивших заявок на участие в аукционе (Лоте),  указанны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
5.2.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в пунктах 3.3., 3.5., 3.6.  настоящего Раздела документации от аукционе, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.
5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствие требованиям, установленным в пунктах 3.3., 3.5., 3.6. настоящего Раздела, и участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям». 
5.2.5. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведений об Участнике размещения заказа. - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в Муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 
5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, Единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.
5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.
Существенным отклонением или оговоркой являются те:
а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
б) которые ограничивают любым образом права Муниципального заказчика или обязательства поставщика, исполнителя по Муниципальному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;
в) исправление, которое может повлиять на определение победителя аукциона.
5.2.8. Единая  комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе (Лоте), которые не представляют собой существенного отклонения.
5.3. Допуск к участию в аукционе
5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой  комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе (Лоте), Участником аукциона);
б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.3.2. Участник размещения заказа не допускается Единой  комиссией к участию в аукционе в случае:
а) непредоставления документов, предусмотренных документацией об открытом аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;
б) несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,
г) непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если в Информационной карте аукционе установлено требование обеспечения заявки.
д) в случае если размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства (указано в Информационной карте аукциона). В этом случае заявки на участие в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
е) в случае если размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства (указано в Информационной карте аукциона) и участник размещения заказа в составе своей заявке на участие в аукционе не продекларировал соответствие требованиям пунктов 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ и пункту 1.6.3.1. документации об аукционе.
5.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией ведется  протокол рассмотрения  заявок  на участие в  аукционе, который  содержит  сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участников  размещения заказа к участию в аукционе и о признании их  Участниками аукциона или об отказе в допуске участников  размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Муниципальным заказчиком и размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте. 
5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и  Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА.
6.1. Порядок проведения аукциона.
6.1.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. 
6.1.2. Перед началом проведения аукциона (в день проведения аукциона, не позднее, чем за 10 минут до времени проведения  аукциона) участник аукциона (его представитель) должен зарегистрироваться в Журнале регистрации участников аукциона. При этом он должен представить документ, подтверждающий его право заявлять от имени Участника аукциона предложения по цене Муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота, явившихся на аукцион, или их представителей.
После этого Участники аукциона (их представители) получают карточки с номерами (далее – карточки). 
6.1.3. Аукцион проводится Аукционистом, выбранным из числа членов Единой комиссии.
В случае если аукцион состоит из нескольких лотов, то процедура проведения аукциона проводится по каждому лоту отдельно.
Аукцион проводится на русском языке. 
 6.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
 6.1.4.1. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в Техническом задании документации об аукционе, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.5. настоящей документации.
    6.1.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене Муниципального контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены Муниципального контракта.
6.1.6.Процедура аукциона проходит следующим образом:
а)  единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.4.1. документации об аукционе, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта; 
в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом  6.1.5.  настоящего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;
г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 6.1.5. настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;
   д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
          е) если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 6.1.5. до минимального размера и после троекратного объявления Аукционистом предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона не состоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
6.1.7. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой.
6.1.8. При проведении процедуры аукциона Заказчиком осуществляется аудиозапись.
Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио  и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио и видеозапись аукциона заблаговременно должен известить Единую комиссию о таком намерении.
6.2. Определение Победителя аукциона.
6.2.1. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, за исключением случая, установленного пунктом  6.2.1.1.
6.2.1.1. В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 6.1.4.1 победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Техническом задании, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного или муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.
6.2.2. При проведении аукциона Заказчиком ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене Муниципального контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене Муниципального контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 
6.2.3. Протокол подписывается Муниципальным заказчиком, всеми присутствующими членами Единой  комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект Муниципального контракта, который составляется путем включения цены Муниципального контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект Муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
6.2.4. Протокол аукциона размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
6.2.5. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
7.1. Срок заключения Муниципального контракта.
7.1.1. Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект Муниципального контракта, который составляется путем включения цены Муниципального контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект Муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
7.1.2. Муниципальный  контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим лицом, государственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
       7.1.3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с участником размещения заказа с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
       1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
      2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
      3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных документацией об аукционе;
      4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.4. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
7.1.5. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1.  или пунктом  7.1.6., а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. 
7.1.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.1.3. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с пунктом 7.1.3. от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.
7.1.7. В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом.
7.1.8. В муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ.
7.1.9. Заказ признается размещенным со дня заключения Муниципального контракта.
       7.1.10.  Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
       7.1.11. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный  контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.1.2., с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
       7.1.12. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, исполнитель, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
      7.1.13. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного  Муниципальным контрактом, заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
      7.1.14. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
     7.1.15. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права и обязанности по такому контракту переходят новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
     7.1.16. Проект Муниципального контракта указан в части III  документации об аукционе.
7.2. Изменение количества товара, объема оказываемых услуг, работ  и цены контракта.
7.2.1. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 7.2.2, 7.2.3. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного или муниципального контракта.  
7.2.2.  В случае, если в Техническом задании документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе.
7.2.3. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с исполнителем  вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов  такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара  и цена единицы товара  при сокращении потребности в оказании  части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
7.2.4. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1 Приказа Минэкономразвития РФ от 05.12.2008г. № 427, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕ СОСТОЯВШИМСЯ.
8.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
8.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Раздела. В случае  если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект Муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом Муниципальный контракт заключается с Участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене Муниципального контракта (цене Лота), указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона  или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения Муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
8.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.
8.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2.1. на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Муниципальный  контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
8.5. В случае  если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 6.1.5. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона не состоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
8.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 6.2.2.,  обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2.1. на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
9.1. Если в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной карте аукциона.
9.2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением или копией такого поручения.  В платежном документе должно быть указано назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе № _____ Лот № ___», наименование предмета аукциона.
Обеспечение заявки на участие в аукционе считается внесенным с момента зачисления денежных средств на соответствующий счет (п.21 Информационных карт).
9.3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик  возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику заявления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, предложившего  предпоследнюю  цену контракта;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены;
- участнику аукциона, предложившему предпоследнюю цену контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;
- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, предложившего предпоследнюю цену контракта, от заключения контракта.
9.5. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ.
10.1. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса;
10.2. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе (Информационная карта). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
10.3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;
2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.
10.4. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 10.3. документации об аукционе, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 10.3., определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
10.5. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 3.3.1.2. документации об аукционе и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Любой Участник размещения заказа вправе обжаловать результаты аукциона в порядке предусмотренном главой 8  Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные открытого аукциона на право заключить Муниципальный контракт  дополняют положения, указанные в разделе «Общие условия проведения аукциона». При возникновении разночтений положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями, указанными в разделе  «Общие условия проведения аукциона».
№ п.п.	Наименование пункта	Текст пояснений	
1.		Наименование Муниципального заказчика, контактная информация	Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова» 
Почтовый адрес: 143964, Московская область,  г.Реутов, ул.Ленина, д.2а
Адрес электронной почты: zdravreutov1@mail.ru 
Контактный телефон: 
(498) 661-94-89 
Солодовникова Галина Федоровна	
2.		Предмет Муниципального контракта	Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра:
Лот №  1 - Реактивы для ИФА диагностики;
Лот № 2 - Реактивы и расходный материал для биохимической лаборатории;
Лот № 3- Реагенты, реактивы и расходные материалы для исследования  крови;
Лот № 4 - Комплектующие и расходные материалы к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF.
	
3.		Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства	Не установлены
	
4.		Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта с учетом всех обязательных платежей и расходов на доставку	Лот № 1 – 3 200 000,00(Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек);
Лот № 2  –  1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек);
Лот № 3  –  1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч 00 копеек);
Лот № 4  –     700 000,00 (Семьсот тысяч рублей 00 копеек)
с учетом всех расходов и обязательных платежей.
	
5.		Источник финансирования 	Местный бюджет, внебюджетные средства получателей средств местного бюджета.
	
6.		Шаг аукциона (величина понижения начальной цены контракта)	5% от начальной (максимальной) цены контракта (Лота)   
 Далее «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (Лота) ,но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (Лота)
Лот  №1:  5% - 160 000,00 рублей;     0,5% - 16 000,00 рублей; 
Лот № 2:  5% -   75 000,00 рублей;     0,5% -7 500,00 рублей; 
Лот № 3:  5% -   80 000,00 рублей;     0,5% -8 000,00 рублей; 
Лот № 4:  5% -   35 000,00 рублей;     0,5% -3 500,00 рублей.	
7.		Форма оглашения Участником аукциона своих предложений о цене Контракта	Во время процедуры аукционных торгов уполномоченные представители участников аукциона получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру аукционной заявки участника (далее карточки).
После оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены Контракта (Лота), указанной в извещении, участникам аукциона (Лота) предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек.
После подачи участниками аукциона первых предложений по цене Контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участниками аукциона цену.
Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена, заявляется участниками путем поднятия карточек и ее оглашения.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель Муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями Муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену Контракта (Лота), оглашаемую Участником аукциона. 	
8.		Валюта муниципального контракта	Рубль Российской Федерации	
9.		Место,  условия и сроки (периоды) поставки товара	Место  поставки: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр).
Условия поставки: 
- Доставка включает погрузку-разгрузку и доставку до места приемки    товара по адресу  места поставки;
- Поставка Товара  по заявке заказчика в  течение  3-х суток.
Срок поставки:  с «01» января   по «31»  декабря 2011г.;  	
10.		Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный   расчет,  расчет – по фактической поставке Товара, по мере поступления средств из источника финансирования.	
11.		Краткие характеристики поставляемого товара	Указаны в техническом задании  Часть II  документации об аукционе.
	
12.		Обязательные требования, предъявляемые к участникам аукциона	       - Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
       - Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
       - Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.	
13.		Требования, установленные Заказчиком	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 – ФЗ реестре недобросовестных исполнителей сведений об участниках размещения заказа. 	
14.		Даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.	Разъяснения положений документации об аукционе предоставляются в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня поступления письменного запроса,  если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «06» декабря 2010г.	
15.		Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	

Не предусмотрены	
16.		Требования к предложениям о цене контракта	Цена контракта (лота)формируется с учетом всех обязательных платежей и расходов на доставку  (в т.ч. погрузочно-разгрузочных работ)	
17.		Обеспечение заявки	Лот № 1 – 160 000,00 руб.; Лот № 2  –  75 000,00 руб.; 
Лот № 3 – 80 000,00 руб.;  Лот № 4  –   35 000,00 руб.	
18.		Реквизиты счета для перечисления денежных средств обеспечения заявки	Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г.Реутова», 
ИНН 5041022845, КПП 504101001, Финансовое управление Администрации города Реутов, Балашихинское ОСБ № 8038 г. Балашиха, (МУ ЦГБ г.Реутова» л/с 05007410078) «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, р/с 40302810740045019111 
    Обеспечение заявки на участие в аукционе № 05-А/2011, Лот № ____  «________________»(наименование аукциона).	
19.		Обеспечение контракта	Не требуется	
20.		Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 	Прием заявок осуществляется по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д.2а, хирургический корпус, кабинет 126, по рабочим дням с 10.00 до 13.00,  с 14.00 до 17.30, по пятницам до 16.30 (время московское), до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальных сайтах извещения о проведении  аукциона. 
Дата окончания срока подачи заявок:  
«10» декабря 2010г. 10 часов 30 минут.	
21.		Стоимость документации об аукционе	Бесплатно	
22.		Место, дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе	Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, хирургический корпус, кабинет 126.
«10» декабря 2010г. 10 часов 30 минут.	
23.		Место, дата и время проведения аукциона	Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, конференц-зал  в   15 часов - 00 минут «15» декабря 2010г.  
Начало регистрации участников или уполномоченных представителей – в  14 часов 30 минут «15» декабря 2010г.  окончание регистрации - 15 часов 00 минут «15» декабря 2010г.
Руководители участников и физические лица  должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность.	
24.		Электронная форма участия в аукционе	Не допускается	
25.		Требования к оформлению заявок на участие в аукционе	-При подготовке заявки на участие в аукционе (Лоте) Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
-Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
-Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
-При нумерации страниц заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.
-Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
-Применение факсимильных подписей не допускается.
-Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
-Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе. Все копии документов (кроме нотариально заверенных документов) должны быть заверены следующим образом: «Верно» или «Копия верна», должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, печать организации.

-Если аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по каждому лоту отдельно.     
                               	
26.		Заявка на участие в аукционе должна оставаться в силе 	в течение:  50 дней со дня начала рассмотрения заявок
 	
27.		Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт	Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе). 	
28.		Документы, представляемые участником для участия в аукционе
	-  заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1); 
- анкета участника по установленной форме (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) - Приложение № 2;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (заполняется в соответствии с техническим заданием и заверяется руководителем Приложение № 3 к аукционной заявке);
- копии документов, подтверждающих соответствие услуг (товара) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким услугам (товарам). В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, то предоставление указанных документов в составе заявки не требуется;
- копии документов (заверенные руководителем организации и печатью), подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному подпунктом а) пункта 1.6.3. документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона (копии действующих лицензий (в случае, если законодательством РФ установлено требование о наличии соответствующих лицензий);
- участник аукциона  в заявке на участие в аукционе указывает (декларирует)  страну происхождения поставляемого товара и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа. В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается единой комиссией к участию в аукционе.
- в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах б), в), г) пункта 1.6.3. документации об аукционе.
- если размещение заказа объявлено у субъектов малого предпринимательства, то участник размещения заказа должен  продекларировать в заявке на участие в аукционе соответствие требованиям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ и пунктом 1.6.3.1. документации об аукционе.
-   заполненная и заверенная руководителем таблица предлагаемых условий исполнения муниципального контракта (Приложение № 4 к аукционной заявке).
Участник аукциона несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации. Участники должны предоставить информацию в полном объеме согласно требованиям  документации об аукционе.	
29.		Дополнительно, по желанию участника размещения заказа можно предоставить:
    -  Любые другие документы.	

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых  для участия   в   открытом аукционе № 05-А/2010

на   ЛОТ №_________________   ____________________________________________________________
(указать наименование предмета аукциона)

Настоящим _____________________________________________________подтверждает, 
(наименование участника размещения заказа) 
что для участия в аукционе № 05-А/2011  нами направляются следующие документы.

№ п.п.	Наименование	Кол-во
страниц	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
ИТОГО:		

Приложение №1
 
[На бланке организации]
Дата, исх. номер ________________
                                                                                           Главному врачу МУ «ЦГБ г.Реутова»
                                                                                           Лакунину К.Ю.
                                                                                           от                                                                  
_________________________________
                                                                              (Наименование участника размещения заказа)                                                                                   

ЗАЯВКА  

На участие в открытом аукционе  № 05-А/2011 по Лоту №______ на право заключения с МУ «ЦГБ г.Реутова» муниципального контракта на поставку ______________________________________
         Изучив Извещение о проведении аукциона и Документацию об аукционе на право заключения Контракта, а также применимые к данному виду торгов законодательство и нормативно-правовые акты, ______________________________________________________________,
                                         (наименование организации – Участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________________,
                                           (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе № 05–А/2011 на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.
Мы согласны поставить предусмотренные товары в соответствии с требованиями и условиями Документации об аукционе, соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в  Извещении о  проведении  аукциона и Документации об аукционе, утвержденной Заказчиком, Уполномоченным органом.
Настоящей заявкой подтверждаем, что _____________________________________________________
                                                                    (наименование организации – Участника размещения заказа)
(далее в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах б), в), г) пункта 1.6.3. документации об аукционе) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, уполномоченного органа, запрашивать у нас,  уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим представителям нашей организации:
Фамилия, имя, отчество	Должность	Телефон/факс	
	Указать должность руководителя организации		
	Главный бухгалтер		
	Ответственное лицо за выполнение контракта (указать должность)		
           В случае признания победителем аукциона обязуемся заключить с Заказчиком Муниципальный контракт не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе).
В случае признания Участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене Муниципального контракта перед победителем,
заключить с Заказчиком Муниципальный контракт (в случае отказа или
уклонения победителя аукциона от заключения такого Контракта) в течение 20 дней с даты окончания срока заключения такого Контракта с победителем аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Муниципального контракта в сроки, определенные аукционной документацией.
Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ___________ стр.

Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

Руководитель организации _____________________          ______________________________
(подпись)				(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер		_____________________          ______________________________
(подпись)				 (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение  №2 

Анкета участника размещения заказа
1.	Полное и сокращенное наименования организации 
      Сведения об организационно-правовой форме
		
2.   Статус исполнителя (поставщика, подрядчика), дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку (при его наличии): 
1. - Субъект малого предпринимательства;
2. - Учреждения уголовно-исправительной системы;
3. - Общероссийские общественные организации инвалидов.		
3. Место нахождения Участника размещения заказа		
4. Почтовый  адрес Участника размещения заказа		
5. В том числе	Телефон	
	Факс 	
	Электронный адрес	
6.    Банковские реквизиты:		
6.1. Наименование обслуживающего банка		
6.2. Расчетный счет		
6.3. Корреспондентский счет		
6.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника		
6.5. Код БИК		

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации  	_________________	              ________________________
                      (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)                                
                                                                                      	
Главный бухгалтер		            __________________	  ________________________
                                                                      (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)
                                
									М.П.

Приложение № 3

Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

Наименование поставщика______________________

ЛОТ №_______________( ____________________________________________)
                         Наименование лота

Таблица № 1.

Предлагаемый    к поставке товар   Лот № 1

№
п/п	Наименование товара 	Характеристики товара	Ед.
изм.	Кол-во	Наименование производителя, страна 	
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						

Предложения подаются в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в техническом части по Лоту № 1 аукционной документации.

Руководитель организации	(должность)	
                    ___________________                    _____________________
                      М.П.                                                                	             (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

Предлагаемый    к поставке товар   Лот №2

№
п/п	Наименование товара и его характеристики 	Ед.
изм.	Кол-во	Наименование производителя, страна 	
1	2
	3	4	5	
1					
2					

Предложения подаются в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в техническом части по Лоту № 2 аукционной документации.

Руководитель организации	(должность)	
                    ___________________                    _____________________
                      М.П.                                                                	             (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

Предлагаемый    к поставке товар   Лот № 3

№
п/п	Наименование товара и его характеристики 	Ед.
изм.	Кол-во	Наименование производителя, страна 	
1	2
	3	4	5	
1					
2					

Предложения подаются в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в техническом части по Лоту № 3 аукционной документации.

Руководитель организации	(должность)	
                    ___________________                    _____________________
                      М.П.                                                                	             (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

Предлагаемый    к поставке товар   Лот № 4

№
п/п	Наименование товара и его характеристики 	Ед.
изм.	Кол-во	Наименование производителя, страна 	
1	2
	3	4	5	
1					
2					

Предложения подаются в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в техническом части по Лоту № 4 аукционной документации.

Руководитель организации	(должность)	
                    ___________________                    _____________________
                      М.П.                                                                	             (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

Приложение № 4

Таблица предлагаемых условий исполнения муниципального заказа № 05-А/2011

Наименование поставщика______________________

ЛОТ №_______________( ____________________________________________)
                         Наименование лота

№п/п
	Наименование показателя	Требования Заказчика

	Предложение (согласие) участника размещения заказа	
1	2	3	4	
1	Место поставки	Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр).		
2	Сроки поставки	с «01» января по  «31» декабря  2011г 		
3	Условия поставки
	Доставка Товара включает погрузку-разгрузку и доставку до места приемки   товара по адресу  места поставки  и  включена в  цену  муниципального контракта;
		
4	Срок доставки товара по заявке Заказчика	Поставка Товара  по заявке заказчика в  течение  3-х суток.
		
5	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара по мере поступления средств из источника финансирования. 
Возможность предоставления отсрочки до 90 дней		
6	Остаточный срок годности Товара	не менее 80 %.		
7	При доставке Товара  до  места  приемки, 
Заказчику  передается следующий комплект документов на поставляемый Товар:
	- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.		

Руководитель организации	(должность)	
                    __________________                    ____________________
                      М.П.                                                                	             (подпись)                                                                        Ф.И.О.

Приложение № 5
(Форма заявки на предоставление
разъяснений аукционной документации
заполняется на бланке организации)

№ _______________________
«____»_____________2010г.
	           Муниципальное учреждение
                  «ЦГБ г.Реутова»	
Запрос на разъяснение
документации об аукционе № 05-А/2011		

Уважаемые господа!

Прошу вас разъяснить следующие положения документации об аукционе   № ________ по   Лоту № _______ на право заключения контракта на поставку____________________________________________________________ ___________

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции Участникам, проект контракта и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положение которого следует разъяснить	
Содержание запроса
на разъяснение положений
аукционной документации	

				

Ответ на запрос прошу направить:
__________________________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес)

С уважением,________________________________________________________________________
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Условия исполнения муниципального заказа  № 05-А/2011

№п/п
	Наименование показателя	Требования Заказчика

1	2	3	
1	Место поставки	Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр).	
2	Сроки поставки	с «01» января по  «31» декабря  2011г 	
3	Условия поставки
	Доставка Товара включает погрузку-разгрузку и доставку до места приемки   товара по адресу  места поставки  и  включена в  цену  муниципального контракта;
	
4	Срок доставки товара по заявке Заказчика	Поставка Товара  по заявке заказчика в  течение  3-х суток.
	
5	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара по мере поступления средств из источника финансирования. 
Возможность предоставления отсрочки до 90 дней	
6	Остаточный срок годности Товара	не менее 80 %.	
7	При доставке Товара  до  места  приемки, 
Заказчику  передается следующий комплект документов на поставляемый Товар:
	- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА    
ЛОТ  №  1  - Реактивы для ИФА диагностики

№ п/п	Наименование товара 	техническая характеристика	Единица измерения	Количество 
2011 год	
1	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 Количество определений 192 (планшеты монолит).	«Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 192 (планшеты монолит).Чувствительность р24 (ВИЧ-1) 10 пг/мл по ОСО. Объем исследуемого образца 70 мкл. Выявление суммарных антител   и антигена р24. Время реакции 2 ч. Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ не менее 3-х ч. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Срок годности набора 12 мес. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.	набор	40	
2	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 Количество определений 96 (12х8)	«Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8)  Чувствительность р24 (ВИЧ-1) 10 пг/мл по ОСО. Объем исследуемого образца 70 мкл. Выявление суммарных антител   и антигена р24. Время реакции 2 ч. Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ не менее 3-х ч. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Срок годности набора 12 мес. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.	набор	15	
3	Набор реагентов для иммуноферментного выявления НBsAg Количество определений 192 (2х96).	«Сэндвич»-вариант ИФА,  Количество определений 192 (2х96). Двухстадийный. Чувствительность 0,05 МЕ/мл по ОСО. Не требующий предварительной промывки планшет. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Время реакции  2 ч. 25 мин. Готовый  слабоположительный контроль желтого цвета с концентрацией 0,2 + 0,1 МЕ/мл . Стабильность рабочих растворов коньюгата не менее 8 ч.,  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8º С. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	30	
4	Набор реагентов для иммуноферментного выявления НBsAg Количество определений 96 (12х8).	«Сэндвич»-вариант ИФА, Количество определений 96 (12х8).  Двухстадийный. Чувствительность 0,05 МЕ/мл по ОСО.Не требующий предварительной промывки планшет. Количество промывок 2х5.. Объем исследуемого образца 100 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Время реакции  2 ч. 25 мин. Готовый  слабоположительный контроль желтого цвета с концентрацией 0,2 + 0,1 МЕ/мл. Стабильность рабочих растворов коньюгата не менее 8 ч.,  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	15	
5	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg Количество определений 48 (6х8).	Количество определений 48 (6х8). ИФА, метод одностадийный,  с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с   чувствительностью 0,01 нг/мл и  0,05 нг/мл. Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем  сыворотки или плазмы крови  не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.; ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С   Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера. Количество протоколов проведения ИФА  не менее 6,  с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности  набора 12 мес..  Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин.	набор	2	
6	Набор реагентов для  иммуноферментного  выявления иммуноглобулинов    классов G и  M к вирусу гепатита C
Количество определений 192                             	Количество определений 192                             ИФА, метод двухстадийный; формат планшета монолит. Объем  сыворотки или плазмы крови  40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции  1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА  не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности.  Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	40	
7	Набор реагентов для  иммуноферментного  выявления иммуноглобулинов    классов G и  M к вирусу гепатита  С
Количество определений 96 (12х8).                            	Количество определений 96 (12х8).                            Непрямой ИФА.  Объем  сыворотки или плазмы крови  40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции  1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА  не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности.  Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	20	
8	Набор реагентов для иммуноферментного выявления  и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к  вирусу гепатита С, Количество определений 48 (6х8).	Количество определений 192                             ИФА, метод двухстадийный; формат планшета монолит. Объем  сыворотки или плазмы крови  40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции  1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА  не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности.  Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	10	
9	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита,
Количество определений 96 (12х8).	«Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5.  Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Время реакции 2 ч. 25 мин.  Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора.  Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
10	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5.  Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Время реакции 2 ч. 25 мин.  Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч.. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора.  Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
11	Набор реагентов для иммуноферментного    выявления  иммуноглобулинов класса М к к цитомегаловирусу Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете.  Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
12	Набор реагентов для иммуноферментного выявления  иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу   Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.   Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
13	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете.  Время реакции  1 час 25 мин. Готовые  жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл  – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Готовые растворы  коньюгата и  ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	15	
14	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл.Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС.  Рабочее разведение исследуемого образца  1:10. Время реакции  1 час 25 мин.  Готовые растворы  коньюгата и  ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес.,после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора на протяжении всего срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
15	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema  pallidum   количество определений 192 (монолит).                                                             	ИФА, метод одностадийный, для выявления суммарных антител  (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека, имеет рекомендации для массового скрининга крови на станциях переливания крови и для диагностики сифилиса как составная часть комплекса серологических реакций. Не требуется предварительной промывки планшет; количество определений 192 (монолит). Объем исследуемого образца 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов.  Срок годности готового раствора ТМБ  не менее 3 ч. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент.	набор	15	
16	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgM к  Treponema pallidum. 
Объем исследуемого образца не более 10 мкл.	«Capture»-вариант ИФА.  Предусмотрено определение титра антител.
Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Время реакции  1 ч. 30 мин, без предварительной промывки планшет.  Срок годности набора 12 мес. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. Наличие регистрационного удостоверения.  Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент.	набор	3	
17	Набор реагентов для  иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis       Количество определений 96 (12х8)	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8).  Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Возможность определения титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции  1 ч. 25 мин. Готовый раствор ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия до конца срока годности набора.  Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения.	набор	6	
18	Набор реагентов для  иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к антигенам Chlamydia trachomatis.     Количество определений 96 (12х8).  	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8).  Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Возможность определения титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции  1 ч. 25мин. Готовый  раствор ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента,    регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	6	
19	Набор реагентов для иммуноферментного выявления  иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса   Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес, после первого вскрытия набора 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
20	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете.  Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес.,  после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
21	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2-го типа. 
Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА, для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2-го типа.. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете.  Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес.,  после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
22	Набор реагентов для  иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum. Количество определений 96 (12х8)	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8).  Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Возможность определения титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции  1 ч. 25 мин.  Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента.  Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	8	
23	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи.
Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции  1 час 25 мин. Определение концентрации по 1 стандарту в МЕ/мл с использованием формулы. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
24	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес.,  после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
25	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis
 Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8).  Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Возможность определения титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции  1 ч. 25 мин.  Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения.  Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	3	
26	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови 
Количество определений 96 (12х8).	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет. Одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность  1 нг/мл. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 80 нг/мл  – 6 шт. Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются.  Наличие готового контрольного образца. Объем исследуемого образца 50 мкл. Интервал линейности 5-80 нг/л.   Время реакции  1 ч. 15 мин.  Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС.
 Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС.. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	6	
27	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови Количество определений 96 (48 в дублях).	«Сэндвич»-вариант ИФА. Двухстадийный. Чувствительность 2,5 МЕ/мл. Количество определений 96 (48 в дублях). Типы исследуемого образца: сыворотка крови, амниотическая жидкость. Объем исследуемого образца 25 мкл. Время реакции 45 мин . Диапазон измерений от 0 до 400 МЕ/мл. Интервал линейности 10-400 МЕ/мл. Количество калибраторов 6 шт. , не менее 2 усл. проведения ИФА. Наличие регистрационного удостоверения. Срок годности набора 12 мес. Срок годности набора после первого вскрытия компонентов 3 месяца. Срок годности приготовленных рабочих растворов 3 ч. Транспортирование при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения.	набор	6	
28	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простатспецифического антигена (ПСА) антигена в сыворотке крови. Количество определений 96 (48 в дублях)	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет. Одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность  0,4 нг/мл. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 40 нг/мл  – 6 шт. Интервал линейности 1,5 - 40 нг/мл. Наличие контрольного образца. Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются. Объем исследуемого образца 25 мкл.  Время реакции  1 ч. 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч.. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскроытия не менее 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	6	
29	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простатспецифического антигена (ПСА) антигена в сыворотке крови Количество определений 96 (48 в дублях),	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет. Двухстадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность  0,1 нг/мл. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 5 нг/мл  – 6 шт. Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются. Объем исследуемого образца 50 мкл.    Время реакции  2 ч. 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС.
 Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия не менее 3 мес.. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	10	
30	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови.
Количество определений 96 (48 в дублях)	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет. Одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность  2 Ед/мл. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 400 Ед/мл  – 6 шт. Интервал линейности 25-400 Ед/мл. Наличие контрольного образца. Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются. Объем исследуемого образца 25 мкл.  Время реакции  1 ч. 15 мин.  Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС.  Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСТ-Т 5 сут. при 2-8ºС . Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	12	
31	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови. 
Количество определений 96 (48 в дублях).	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Двухстадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность  2 Ед/мл. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 300 Ед/мл  – 6 шт. Интервал линейности 15-300 Ед/мл. Наличие готового контрольного образца. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции  1 ч. 45 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч.,  ФСТ-Т 5 сут. при 2-8ºС . Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационнго удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	6	
32	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови
Количество определений 96 (48 в дублях)	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность  4 МЕ/л. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 500 МЕ/л  – 6 шт. Интервал линейности 15 - 500 МЕ/л. Наличие контрольного образца. Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются. Объем исследуемого образца в рабочем разведении- 50 мкл.  Время реакции  1 ч. 15 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч.,  ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС.. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшет для предварительного разведения образцов,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	4	
33	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5). Количество определений 24 (6х4).  	ИФА, метод двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 24 (6х4).  Объем  сыворотки или плазмы крови  160 мкл (4х40 мкл). Расположение антигенов на планшете горизонтально: core  в рядах А, Е; NS3  в рядах В, F;  NS4 в рядах C,G;  NS5 в рядах D,H. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС. Время проведения реакции  1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА  не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности.  Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	20	
34	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.
 Количество определений 96 (12х8)	Непрямой ИФА, для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр  Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Количественное определение концентрации по формуле. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100.Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете.  Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС.. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия набора 3 мес.  Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	4	
35	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к раннему антигену ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.
Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФ, для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к раннему антигену ЕА вируса Эпштейна-Барр. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес.,  после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	4	
36	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Количество определений 96 (12х8).	Непрямой ИФА, для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр . Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции  1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес.после первого вскрытия набора 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	4	
37	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации трофобластического β-1-гликопротеина в сыворотке крови.
Количество определений 96 (48 в дублях)	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет. Одностатийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность  1,5 нг/мл. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 200 нг/мл  – 6 шт. Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются.  Наличие готового контрольного образца. Объем исследуемого образца 20 мкл.    Время реакции  1 ч. 15 мин. 
 Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч.,  ФСТ-Т 5 сут. при 2-8ºС . Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	3	
38	Набор реагентов для одновременного выявления опухолевых маркеров СА-125, ракового эмбрионального антигена (РЭА), простат-специфического антигена (ПСА), альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови. 
Количество определений 96 (24 образца).	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет. Одностадийный. Количество определений 96 (24 образца).Формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке, стрипы маркированы цветом. Наличие готовых диагностического и отрицательного контрольных образцов.
Время реакции (включая время цветной реакции) 1 ч. 15 мин. Объем исследуемого образца 50 мкл. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС.. Срок годности набора не менее 9 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
39	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови.
 Количество определений 3х64.	Непрямой ИФА. Количество определений 3х64. Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Возможность определения титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца  1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время реакции  1 ч. 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес.,  после первого вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
40	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общих IgA, IgM, IgG в сыворотке крови и других биологических жидкостях человека Количество определений 32 (4х8)	«Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 32 (4х8) для каждого из 3-х иммуноглобулинов. Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Двухстадийный. Типы исследуемого образца: сыворотка крови и другие биологические жидкости. Объем исследуемого образца 10 мкл; конечное разведение исследуемого образца в 1000 раз,  продолжительность анализа  –  1 ч. 15 мин. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне от 0 до для IgA - 4,2мг/мл, для IgM - 2,34мг/мл, для IgG - 21,7мг/мл - 5 шт. Интервал линейности для IgA: 0,49-4,2мг/мл, для IgM: 0,27-2,34мг/мл, для IgG: 2,5-21,7мг/мл. Чувствительность для IgA - 0,021мг/мл, IgM - 0,032мг/мл, IgG - 0,2мг/мл. Наличие готовой контрольной сыворотки. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
41	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Toxoplasma gondii Количество определений 96 (12х8).	«Сэндвич»-вариант ИФА для выявления суммарных антител в сыворотке (плазме) крови человека и животных. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Наличие слабоположительного контрольного образца. Объем исследуемого образца 100 мкл.  Время реакции  1 ч. 25 мин. Готовые формы коньюгата и ТМБ. Стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 сут. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора.  Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток,  унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
42	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Listeria monocytogenes Количество определений 96 (12х8)	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8).  Двухкратная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций.  Возможность определения коэффициента позитивности. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 10 мкл. Время реакции  1 ч. 25 мин.  Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения.  Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
43	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке крови Количество определений 96 (48 в дублях).	«Сэндвич»-вариант ИФА. Без предварительной промывки планшет, одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях). Чувствительность  1 нг/мл. Сухие калибраторы – 6 шт. Объем исследуемого образца 25 мкл. Время реакции  1 ч. 15 мин. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 25ºС. Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС.. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, планшета для предварительного разведения сывороток. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	1	
44	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С и антитена вируса гепатита С Количество определений 96 (12х8).	Двухстадийный метод. Количество определений 96 (12х8).  Объем  сыворотки или плазмы крови  50 мкл. Время проведения реакции  2ч 30 мин.  Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	3	
45	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 
тиреотропного гормона в сыворотке крови человека
Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл	Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; 
Метод анализа – сэндвич одностадийный
Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл
Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл
Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений
ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл
Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл) 
аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558
Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС
Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием)
Срок годности набора 12 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития	набор	30	
46	Набор реагентов для иммуноферментного определения
свободного тироксина в сыворотке крови человека 
Количество анализируемой сыворотки  20 мкл	Количество анализируемой сыворотки  20 мкл
Метод анализа - одностадийный конкурентный
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л
Чувствительность1 пмоль/л
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 18 мл, розовый
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л
Контрольная сыворотка готовая жидкая, 
Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Срок годности набора 12 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития	набор	10	
47	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови Количество определений 96 (48 в дублях	Конкурентный вариант ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Без предварительной промывки планшет. Чувствительность  0,5 пмоль/л. Готовые  жидкие калибраторы в диапазоне 0 до 20 пмоль/л  – 6 шт., аттестованные по "Liphochek Immunoassay Plus Control Abbott Architest T3 free."Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются.  Наличие готового контрольного образца .  Объем исследуемого образца 50 мкл.   Время реакции  1 ч. 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС.   Стабильность рабочих растворов коньюгата и  ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",   унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,  регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее  10 сут.	набор	10	
48	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 
аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека 
Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл.	ол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; 
Метод анализа – сэндвич двустадийный
Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл
Чувствительность – 10 ЕД/мл
Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений
ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл
Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) 
Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС
Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием)
+5 раз по 300 мкл (со встряхиванием)
Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл
Срок годности набора 12 месяцев
	набор	12	
49	Набор реагентов для иммуноферментного определения
аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека
Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл	Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки)
Метод анализа - двустадийный сэндвич
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл
Чувствительность10Ед/мл
Конъюгат готовый, жижкий, без дополнитльных разведений 1 фл 18 мл, розовый
Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл)
Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387
Контрольная сыворотка готовая жидкая, 
Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Бкуфер для разведения 1 фл 50 мл
Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации)
Срок годности набора 12 месяцев	набор	12	
50	Набор реагентов для иммуноферментного определения
лютеинезирующего  гормона в сыворотке крови человека
Количество анализируемой сыворотки  20 мкл.
	Количество анализируемой сыворотки  20 мкл
Метод анализа -одностадийный сэндвич
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл
Чувствительность 0,3 мМЕ/мл
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 14 мл, розовый
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл
Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40
Контрольная сыворотка готовая жидкая
Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Перекрестное реагирование не обнаружено
Срок годности набора 12 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития	набор	6	
51	Набор реагентов для иммуноферментного определения
фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека
Количество анализируемой сыворотки  50 мкл
	Количество анализируемой сыворотки  50 мкл
Метод анализа -одностадийный сэндвич
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл
Чувствительность 0,3 мМЕ/мл
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 14 мл, розовый
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл
Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549
Контрольная сыворотка готовая жидкая
Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Перекрестное реагирование не обнаружено
Срок годности набора 12 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития	набор	6	
52	Набор реагентов для иммуноферментного определения
пролактина в сыворотке крови человека
Количество анализируемой сыворотки  20 мкл	Количество анализируемой сыворотки  20 мкл
Метод анализа - одностадийный сэндвич
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л
Чувствительность 10мМЕ/л
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 14 мл, розовый
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л
Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500
Контрольная сыворотка готовая жидкая
Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Перекрестное реагирование не обнаружено
Срок годности набора 12 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития	набор	6	
53	Набор реагентов для иммуноферментного определения
прогестерона в сыворотке крови человека
Количество анализируемой сыворотки  50 мкл	Количество анализируемой сыворотки  50 мкл
Метод анализа - конкурентный одностадийный
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л
Чувствительность 0,5 нмоль/л
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 18 мл, розовый
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л
Контрольная сыворотка готовая жидкая
Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Срок годности набора 12 месяцев	набор	6	
54	Набор реагентов для иммуноферментного определения
тестостерона в сыворотке крови человека 
Количество анализируемой сыворотки  20 мкл	Количество анализируемой сыворотки  20 мкл
Метод анализа - конкурентный одностадийный
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 0,5-50 нмоль/л
Чувствительность 0,5 нмоль/л
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 14 мл, розовый
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л
Контрольная сыворотка готовая жидкая
Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Срок годности набора 12 месяцев
	набор	6	
55	Набор реагентов для иммуноферментного определения
кортизола в сыворотке крови человека
Количество анализируемой сыворотки  50 мкл	Количество анализируемой сыворотки  50 мкл
Метод анализа - конкурентный одностадийный
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов
Диапазон определения концентраций 5-2000 нмоль/л
Чувствительность 5нмоль/л
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 18 мл, розовый
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;20;60;200;600;2000) нмоль/л
Контрольная сыворотка готовая жидкая
Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С
Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы
Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием)
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл
Срок годности набора 12 месяцев	набор	6	
56	Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека 
Количество анализируемой сыворотки  50 мкл	Количество анализируемой сыворотки  50 мкл 
Метод нализа - конкурентный одностадийный 
Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов 
Диапазон определения концентраций 0,04-10 мкг/мл 
Чувствительность 0,04 мкг/мл 
Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 14 мл, розовый 
Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,1;0;5;1;2,5;10) мкг/мл 
Контрольная сыворотка готовая жидкая 
Хранение: Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, или 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, 5 суток при комнатной температуре
Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы 
Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) 
Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл
ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл 
Антитела к ДГЭА-сульфату, голубой раствор, 14 мл 
	набор	6	
57	Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови
Количество анализов (включая контроли) 96 анализов
 	Принцип анализа Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ   
Количество анализов (включая контроли) 96 анализов
Формат планшета 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок
Образец для анализа Сыворотка, плазма
Температура инкубации  37°С
Общее время инкубации Не более 135 минут
Хромогенный субстрат Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
Регистрация ИФА реакции Фотометрический метод при длине волны: 450 нм
Метод ИФА анализа Количественный
Калибровочные пробы 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0.1, 0.3, 1, 3, 20 нмоль/л 
Наличие контрольной сыворотки
Диапазон выявления концентраций 0,1-20,0 нмоль/л
Чувствительность 0,05 нмоль/л
Комплектация Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.
Инструкция по использованию набора (язык) Русский
Упаковка Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.    
Цветовая индикация   внесения реагентов в лунку. 
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680
	набор	5	
58	Набор реагентов для иммуноферментного определения эстриола, свободного количественный
Количество анализов, включая контроли 96
	Принцип анализа твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный 
Количество анализов, включая контроли 96
Образец для анализа Сыворотка крови
Общее время анализа 1 час 30 мин
Температура инкубации Комнатная
Калибровочные пробы 0; 0,3; 1,2; 4; 15; 40 нг/мл
Диапазон выявления концентраций 0,02 - 40 нг/мл
Чувствительность Не более 0,02 нг/мл
Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad"
	набор	3	
59	Раствор промывочный для анализаторов XL, 4х100мл	Раствор промывочный для анализаторов XL, 4х100мл	набор	12	
60	Контейнер для реагентов 20 мл для анализаторов XL, 25 шт.	Контейнер для реагентов 20 мл для анализаторов XL, 25 шт.	набор	2	
61	Контейнер для реагентов 50 мл для анализаторов XL, 25 шт	Контейнер для реагентов 50 мл для анализаторов XL, 25 шт.	набор	2	
62	Стаканчик ПС для анализатора 3.5 мл, 38x14мм,
Упаковка- 1000 шт	Размеры 38х14 мм
Объем 3.5 мл
Совместимость с автоматическими б/х анализаторами
Упаковка 1000  шт
Состав Высококачественный полистирол
Цвет Нейтральный матовый
Высокая устойчивость к химическим веществам Наличие
Сертификат соответствия Госстандарта РФ Наличие
Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ Наличие
Маркировка упаковки серийным номером  Наличие	набор	4	
63	Набор реагентов для  определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод).
Фасовка – 2×100 мл	Метод ферментативный колориметрический 520(520-550) нм
Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.
Фасовка – 2×100 мл
Форма выпуска – жидкий монореагент (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка и плазма крови, моча (проба - 25 мкл)
Время реакции – 10 мин 37оС
Линейность до 1500 мкмоль/л
Коэффициент вариации результатов – не более 7%
Чувствительность - не более 100 мкмоль/л
Стабильность рабочего раствора – 14 сут  при 2-8оС
Срок годности – 12 мес. при 2-8оС	набор	20	
64	Набор реагентов для определения  триглицеридов в сыворотке крови (ферментативный метод, GPO-PAP).
Фасовка – 2х50 мл	Метод  колориметрический ферментативный, GPO-PAP, 546 (510-546) нм
Набор для ручного анализа, полуавтоматических  и автоматических анализаторов
Фасовка – 2х50 мл 
Форма выпуска – жидкий монореагент (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба – 10 мкл)
 Время исследования – 10 мин при 18-25оС, 5 мин 37оС
Линейность до 8,00 ммоль/л
 Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 0,70 ммоль/л
Стабильность рабочего раствора – 3 мес. при 2-8⁰С
Срок годности – 12 мес. при 2-8⁰С	набор	5	
65	Набор реагентов для определения  железа в сыворотке  (плазме) крови  (метод с феррозином  без депротеинизации).

Фасовка –  4х50 + 2х10 мл	Метод  колориметрический с феррозином, без депротеинизации
560 (540-570) нм
Набор для  автоматических анализаторов
Фасовка –  4х50 + 2х10 мл
Форма выпуска - таблетка+жидкие реагенты (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка, плазма (проба 200 мкл)
Время исследования – 10 мин 18-25оС,  5 мин 37оС
Линейность до 180 мкмоль/л
 Коэффициент вариации результатов – не более 5%
 Чувствительность -  не более 5 мкмоль/л
Стабильность рабочего раствора – 1,5 мес. при 2-8оС
Срок годности – 24 мес. при 18-25оС	набор	10	
66	Набор реагентов для определения  глюкозы в крови и моче, жидкий монореагент (глюкозооксидазный метод GOD – РАР).
Фасовка – 4×250 мл	Метод  колориметрический глюкозооксидазный, GOD – РАР, 
 510 (490-540) нм
Набор  для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.
Фасовка – 4×250 мл
Форма выпуска - жидкий монореагент (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка и плазма крови, моча (проба - 10 мкл),  цельная кровь (проба – 20 мкл)
Время исследования – 5 мин (кинет.), 20 мин. (к.т.) 37оС
Линейность до 28 ммоль/л
Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 0,50 ммоль/л
Стабильность реагентов после вскрытия – 3 мес. при 2-8оС
Срок годности – 12 мес. при 2-8оС	набор	6	
67	Набор реагентов для определения креатинина  в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе без депротеинизации).
Фасовка – 2×250 мл	 Метод   кинетический, Яффе без депротеинизации, 500 (490-510) нм
Набор для  полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка – 2×250 мл
Форма выпуска – жидкие реагенты (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка и плазма крови, моча (проба -100 мкл)
Время  реакции –1,5 мин 37о
Линейность до 880 мкмоль/л
 Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 20 мкмоль/л
Стабильность рабочего раствора –  2 сут  при 18-25оС
Срок годности – 24 мес. при 18-25оС	набор	40	
68	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).
Фасовка –  2х200 + 2х50 мл	Набор для  полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка –  2х200 + 2х50 мл
Форма выпуска – жидкий биреагент
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба - 100 мкл)
 Время исследования – 2-4 мин 37оС
Линейность до 400 Е/л
 Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 16 Е/л
Стабильность рабочего раствора – 1 мес. при 2-8оС
Срок годности – 12 мес. при 2-8оС	набор	40	
69	Набор реагентов для определения активности аспартатамино-трансферазы в сыворотке крови (УФ – кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).
Фасовка –  2х200 + 2х50 мл	Набор для  полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка –  2х200 + 2х50 мл
Форма выпуска – жидкий биреагент
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба - 100 мкл)
Время исследования – 2-4 мин 37оС
Линейность до 400 Е/л
Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 16 Е/л
Стабильность рабочего раствора – 1 мес. при 2-8оС
Срок годности – 12 мес. при 2-8оС	набор	40	
70	Набор реагентов для определения активности α амилазы в сыворотке крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид).
 Фасовка –  4х50  мл	Метод  кинетический, субстрат CNP-олигосахарид, 405 нм
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка –  4х50  мл
Форма выпуска – жидкий,  монореагент
Исследуемый материал – сыворотка, моча (проба - 25 мкл) 
Время исследования – 2-4 мин  37оС
Линейность до 1400 Е/л
Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 40 Е/л
Стабильность рабочего раствора – 1 мес  при 2-8оС
Срок годности – 18 мес. при 2-8оС	набор	28	
71	Набор реагентов для определения  активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови (кинетический  метод, субстрат  pNpp, ДЭА-буфер, DGKC)
Фасовка – 2×80 + 2´20 мл.	Метод   кинетический, субстрат  pNpp, ДЭА-буфер, DGKC,  405 нм
Набор, для полуавтоматических и автоматических анализаторов
 Фасовка – 2×80 + 2´20 мл
Форма выпуска – жидкий биреагент
Исследуемый материал – сыворотка  крови (проба - 10 мкл) 
 Время исследования – 2-4 мин 37о
Линейность  до 1200 Е/л
Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 50 Е/л
Стабильность рабочего раствора – 1 мес.  при 2-8оС,   3 мес. ниже 0⁰С 
Срок годности – 12 мес. при 2-8оС	набор	18	
72	Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод).
Фасовка – 4 х 250 мл	 Метод  колориметрический, биуретовый, 550(540-570) нм
Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка – 4 х 250 мл
Форма выпуска – жидкий монореагент (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка, плазма крови (проба - 20 мкл)
Время реакции – 15 мин 18-25оС, 10 мин 37оС
Линейность до 110 г/л
Коэффициент вариации результатов – не более 3%
Чувствительность -  не более 10 г/л
Стабильность реагента после вскрытия – 4мес. при 2-8оС
Срок годности – 24 мес. при 2-8оС	набор	2	
73	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ – кинетический метод с NAC-активацией, IFCC).
Фасовка –2×40 мл; 2х10 мл	Метод  УФ-кинетический  с NAC-активацией, IFCC, 340 нм
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка –2×40 мл; 2х10 мл
Форма выпуска – жидкий биреагент
Исследуемый материал – сыворотка и плазма крови (проба -40 мкл)
Время исследования – 3-5 мин 37оС
Линейность до 1600 Е/л
Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 45 Е/л
Стабильность рабочего раствора – 3 недели  при 2-8оС
Срок годности – 12 мес. При 2-8оС	набор	10	
74	Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотке крови человека, аттестованных по – 30 показателям, нормальный уровень.
Фасовка – 10 х 5 мл
	 Уровень активности – уровень 1 (нормальный) 
Фасовка – 10 х 5 мл
Форма выпуска – лиофилизированная
Аналит – не менее 26 показателей
Стабильность рабочего раствора – 5 сут. при 2-8оС, 
1 мес., ниже -20 оС
Срок годности – 18 мес. при 2-8 оС	набор	2	
75	Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотке крови человека, аттестованных по – 30 показателям, патологический  уровень.
Фасовка – 10 х 5 мл	Уровень активности – уровень 2 (патологический) 
Фасовка – 10 х 5 мл
Форма выпуска – лиофилизированная
Аналит – не менее 26 показателей
Стабильность рабочего раствора – 5 сут. при 2-8оС, 
1 мес., ниже -20 оС
Срок годности – 18 мес. при 2-8 оС	набор	2	
76	Набор реагентов для  определения мочевины  в сыворотке крови и моче (УФ-кинетический  уреазный, глутаматдегидрогеназный метод).
Фасовка - 2×200 мл; 2´50 мл	 Метод  УФ-кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный,  340 нм. Набор для полуавтоматических  и автоматических анализаторов
Фасовка - 2×200 мл; 2´50 мл
Форма выпуска - жидкий биреагент (с калибратором)
 Исследуемый материал – сыворотка крови, моча (проба – 20 мкл)
 Время исследования – 1,5 мин 37оС
Линейность до 33,3 ммоль/л
 Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 1,50  ммоль/л
Стабильность рабочего раствора – 14 сут  при 2-8оС
Срок годности – 18 мес. при 2-8оС	набор	36	
77	Набор реагентов для определения активности МВ-фракций креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ – кинетический метод с иммуноингибированием). 
Фасовка -  4×20; 4×5 мл	 Метод  УФ-кинетический  с NAC-активацией и иммуноингибированием, IFCC, 340 нм
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка -  4×20; 4×5 мл
Форма выпуска – лиофилизат+готовый буферный раствор
Исследуемый материал – сыворотка и плазма крови (проба -40 мкл)
Время исследования – 3-5 мин 37оС
Линейность до 1000 Е/л
Коэффициент вариации результатов – не более 5%
Чувствительность -  не более 5 Е/л
Стабильность рабочего раствора – 10 дней  при 2-8оС
Срок годности – 12 мес. При 2-8оС	набор	20	
78	Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке крови  с калибратором (DPD – метод с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью). Фасовка – 2х250мл; 2х50 мл	Метод  колориметрический, с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью (DPD), 546 (520-560) нм
Набор для автоматических анализаторов
Фасовка – 2х250мл; 2х50 мл
Форма выпуска – жидкий  биреагент (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка (проба- 50 мкл)
Время исследования –5 мин 37оС, 18-25оС
Линейность до 428 мкмоль/л
Коэффициент вариации результатов – не более 7%
Чувствительность – не более 3,0 мкмоль/л
Стабильность реагентов после вскрытия – 3 мес. при 2-8оС
Срок годности – 12 мес. при 2-8оС	набор	35	
79	Набор реагентов для определения конъюгированного прямого  билирубина в сыворотке крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой). Фасовка – 2х250мл, 2х75 мл	Метод  колориметрический, с диазотированной сульфаниловой кислотой  546 (520-560) нм
Набор для автоматических анализаторов
Фасовка – 2х250мл, 2х75 мл 
Форма выпуска – жидкие реагенты (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка (проба- 50 мкл)
Время исследования – 5 мин 37оС, 18-25оС
Линейность до 171 мкмоль/л
Коэффициент вариации результатов – не более 7%
Чувствительность – не более 3,0 мкмоль/л
Стабильность рабочего раствора – 7 сут  при 2-8оС
 Срок годности – 12 мес. при 2-8оС	набор	35	
80	Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке крови  (ферментативный метод CHOD-PAP). Фасовка –, 2х100 мл	Метод  ферментативный колориметрический, CHOD-PAP, 500 (490-520) нм
Набор для  ручного анализа и полуавтоматических анализаторов
Фасовка –, 2х100 мл 
Форма выпуска – лиофилизат + готовый буферный раствор (с калибр.)
Исследуемый материал – сыворотка  крови (10 мкл)
Время реакции –10 мин 37⁰С
Линейность до 20 ммоль/л
Коэффициент вариации результатов – не более 6%
Чувствительность -  не более 1,00 ммоль/л
Стабильность рабочего раствора – 1 мес.  при 2-8оС
Срок годности – 24 мес. при 2-8оС	набор	36	
81	Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым). 
Фасовка – 2×100 мл	Метод  колориметрический с бромкрезоловым зеленым, 
628 (578-640) нм
Набор для  ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов
Фасовка – 2×100 мл
Форма выпуска - жидкий монореагент (с калибратором)
Исследуемый материал – сыворотка, плазма крови (проба - 10 мкл)
Время исследования – 1 мин 18-25о, 37оС
Линейность до 80 г/л
Коэффициент вариации результатов – не более 3%
Чувствительность -  не более 10 г/л
Стабильность рабочего раствора – 6 мес. при 2-25оС
Срок годности – 24 мес. при 2-8оС	набор	10	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА    
               Лот № 2 - Реактивы и расходный материал для биохимической лаборатории
№ п/п	Наименование товара и  его техническая характеристика	Единица измерения
	Количество 
2011 год	
1	2	5	6	
 	Реактивы для аппарата SUPER GL	 	 	
1	Системный гемолизирующий раствор  1х1л
пластиковый флакон -1 литр 	шт.	15	
2	Калибровочный раствор глюкозы и лактата  1х100мл 
Набор: Пластиковый флакон с раствором 100 мл + 2  стекл. флакона калибратора( 1- на глюкозу, 1 - на лактат).	набор	10	

3	Контрольный раствор глюкозы и лактата  - 25 мл                                      1 Набор: 3 пластиковых флакона по 25 мл - контрольный раствор 1,                     - контрольный раствор  2,                          - контрольный раствор 3.       	набор	2	
4	Сенсор для определения глюкозы Sensor Glucose (для Super GL Easy)	шт.	6	
 	Реактивы для аппарата Easy Blood Gas (Medica) 	 	 	
5	Набор реагентов для ежедневной промывки (EasyLyte Calcium, EasyBlooGas, EasySTAT)                           Набор: 7 флаконов, пластик ( 1 фл. -разбавитель 90 мл, 6 фл. - порошок по 0, 035г)	набор	8	
 	Реактивы для АПГ4-02П «Технология Стандарт»	 	 	
6	Техпластин-тест (R) (плазма и венозная кровь), стандарт. по МИЧ 1.0-1.3, 
100-200 определений	набор	100	
7	Тех-Фибриноген-тест, 
100 определений	набор	40	
8	Определение активированного парциального тромбопластинового времени АПТВ-EI-тест, 100 опр.	набор	120	
9	Плазма-контроль                                  
Набор: 1 стекл. флакон Контроль-плазмы I (РНП-плазма) и  1 стекл. Флакон Контроль-плазмы II (Патоплазма) 1+2 мл.	набор	6	

10	Микрокюветы для  коагулометра одноразовые, упаковка - 1000 шт.	уп.	30	
 	Реактивы для аппарата EASY LYTE Na/K электролиты  	 	 	
11	Пакет с растворами Na/K, 800 мл	уп.	8	
12	Раствор для заполнения внутренней камеры, 
флакон -125 мл.	шт.	2	
13	Набор реагентов для ежедневной промывки                                                 Набор: 7 флаконов, пластик  (1 фл. -разбавитель 90 мл, 6 фл. - порошок по 0, 035г).	набор	2	
 	Реактивы для аппарата Clima МС 15	 	 	
14	Термобумага ТМ-110                                  1 рулон шириной 11см, длиной 30м	шт.	36	
15	Мультикюветный трек 
упаковка -100 треков 	уп.	2	
 	Реактивы для аппарата AIRONY 200- RA	 	 	
16	Чашечки для образцов 
(Sample cups),
Упаковка- 2000 шт.	уп.	1	
17	Реакционный планшет (Reaction plates), 
упаковка - 100 шт.	уп.	2	
18	Концентрат очищающего раствора Extran MA 02 нейтральный                                                     пластиковый флакон - 2,5л	шт.	2	
19	Концентрат промывочного раствора Tween 20                                          
 флакон- 100мл	шт.	3	
20	Лампа фотометра (Photometer lamp-10W)	шт.	2	
21	Бумага перфорированная, А4             1 уп. - 10 кг 1220 м	уп.	6	
 	Реагенты  для  анализатора Becman coulter AcT diff	 	 	
22	diff AcT PAK (изотонический и лизирующий реагент), 15 л/уп.	уп.	30	
23	Промывающий реагент  AcT RINSE SHUTDOUN DILUENT 0,5л/уп.	уп.	15	
24	Микровет 200, с ЭДТА на 200 мкл крови, 
упаковка -100 шт.	уп.	100	
25	Гематологический контроль  16 параметров "Boule Con-Diff Normal"    1фл*4.5 мл	фл.	2	
26	Гематологический  контроль  16 параметров "Boule Con-Diff High", 1фл*4.5 мл	фл.	1	
27	Гематологический контроль  16 параметров"Boule Con-Diff Low", 1фл*4.5 мл	фл.	1	
28	Очищающий раствор, 0,25 л/уп.	уп.	2	
 	Реактивы для биохимических исследований крови	 	 	
29	Реагент Глюкоза (GLU GOD FS), 5 минут, 1000 мл                                                            Набор - 1 фл. раствор 1000мл + 3фл. по 3 мл стандарт	набор	4	
30	Реагент Креатинкиназа (CK-МВ FS), 125 мл          
 Набор - 5 фл. по 20 мл +  1 фл. 25 мл	набор	10	
31	Реагента Щелочная фосфатаза (ALP FS), 500 мл                                                               Набор 5фл.по 80 мл + 1 фл. 100 мл	набор	7	
32	Реагент Альбумин (ALBU FS), 600 мл                     
Набор - раствор 100 мл +  2 фл. по 3 мл стандарт	набор	5	
33	Реагент  Мочевина (UREA FS), 500 мл                               Набор - 5фл. по 80 мл +  1 фл. - 100 мл +  2фл. по3 мл стандарт	набор	12	
34	Реагент Креатинин (CREATININE FS), 500                                                              Набор - 5фл. по 80 мл + 1 фл. 100 мл +1 фл. 3 мл стандарт	набор	12	
35	Реагент Холестерин (CHOL FS), 10 минут, 600 мл                                                                Набор - 6 фл. раствора по 100 мл + 2 фл.по 3 мл cтандарт	набор	10	
36	Реагент Триглицериды (TG FS), 10 минут, 600 мл                                                               Набор - 6фл. раствора по 100 мл + 2 фл. по 3 мл стандарт	набор	1	
37	Реагент Холестерин ЛПВП , 100 мл                   Набор - 6 флаконов100 мл + 2ґ3 мл стандарт	набор	8	
38	Реагент Аланинаминотрансфераза (ALT UV FS), 125 мл                                                     1 набор - .5 флаконов раствора по 20 мл +  1фл. - 25 мл	набор	10	
39	Реагент Аспартатаминотрансфераза (AST UV FS), 125 мл.                                                                            1 набор - .5 флаконов раствора по 20 мл +  1фл. - 25 мл	набор	10	
40	 Калибратор Мультикалибратор Tru Cal U, 1*3.0 мл                                                               Флакон- 3 мл	фл.	8	
				
41	Контрольная человеческая сыворотка   Tru Lab N, норма, 1*5,0 мл                                                               Флакон - 5 мл                                      	фл.	6	
				
42	Контрольная человеческая сыворотка Tru Lab P, патология, 1*5.0 мл                                                     Флакон 5 мл    	фл.	8	
				
 	Расходный материал	 	 	
43	Гемолизирующий гемоглобин Гемолизирующий раствор к наборам oneHbA1c(one HbA 1c hemolyzing solution),500 мл               
Набор - 1 фл. - 500 мл 	набор	1	
44	Сыворотка TruLab HbA1c Уровень 1, 1 фл* 0,25                                                 Флакон - 0,25 мл	Фл.	1	
45	Сыворотка TruLab HbA1c,Уровень 2,1 фл*0,25                                                                     Флакон - 1 x 0,25 мл	Фл.	1	
46	Набор жидких калибраторов (4 различных уровня)TruCal HbA1c,4 фл*0.25          4 x 0.25 мл TruCal HbA1c
Набор - 4 флакона по 0,25 мл	набор	1	
47	Гликолизированный гемоглобин (one HbA1cFS ), 45мл                             
Набор: 2 флакона  по 15 мл +  1 флакон х10 мл+ 1 флакон х5 мл	набор	1	
48	Микропробирка 2 мл, круглое дно , 40x10,8 мм. с градуировкой, пробка Упаковка: 500 шт.	уп.	5	
49	Наконечники BIOHIT Объем 300 мкл, 1000 шт/уп. (Тип С)	шт.	70	
50	Пробирка 5 мл, 13х75 мм, цитрат натрия, с градуировкой (круглое дно), Упаковка: 100 шт.	Уп.	100	
51	Пробирки 2 мл., 55x12 мм, с ЭДТА-К3 с градуировкой (круглое дно)
Упаковка- 100 шт.	Уп.	200	
52	Пробирка 10мл для отделения сыворотки с гранулами, 
Упаковка -100шт.	Уп.	200	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА    
Лот № 3 - Реагенты, реактивы и расходные материалы для исследования  крови

№ п/п 	Наименование товара и  его техническая характеристика	Единица измерения	Количество 
2011 год 	
1	Реакционная кювета, совместимая с ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО с холодильником  100 шт./упак 
. Состав комплекта:
Реакционная кювета, совместимая с ЭОС БРАВО 
и ЭОС БРАВО с холодильником	шт	2
	
2	Кювета для сыворотки, совместимая с ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС 1000 шт./упак.
Состав комплекта:
Кювета для сыворотки, совместимая с ЭОС БРАВО, 
ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС	шт	2
	
3	Фильтр для очистки иглы, совместимый с ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС 25 шт./упак.
Состав комплекта:
Фильтр для очистки иглы, совместимый с ЭОС БРАВО, 
ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС	шт	2
	
4	Резервуар для реагентов, совместимый с ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС 30 шт./упак
Состав комплекта:
Резервуар для реагентов, совместимый с ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС	шт	1	
5	Крышка резервуара для реагентов, совместимая с ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС 30 шт./упак
Состав комплекта:
Крышка резервуара для реагентов, совместимая с ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС	шт	1	
6	Промывочный раствор, предназначенный для использования в биохимических анализаторах СКРИН МАСТЕР, СКРИН МАСТЕР ТЕХНО, ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холод., ЭОС БРАВО ПЛЮС 1000 мл./упак.
Состав комплекта:
Промывочный раствор, предназначенный для использования в биохимических анализаторах СКРИН МАСТЕР, СКРИН МАСТЕР ТЕХНО, ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холод., ЭОС БРАВО ПЛЮС
Остаточный срок годности:
не менее 1,5 лет	шт	1	
7	Галогеновая лампа, совместимая с ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО с холод. 1 шт./упак.
Состав комплекта:
Галогеновая лампа, совместимая с ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО с холод.	шт	1	
8	Набор игл, совместимый с ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холод. 
 2 шт./упак.
Состав комплекта:
Набор игл, совместимый с ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холод	шт	1	
9	Раствор для промывки гидравлической системы, предназначенный для использования в биохимических анализаторах   0.5 л./упак
Состав комплекта:
Раствор для промывки гидравлической системы, предназначенный для использования в биохимических анализаторах
Остаточный срок годности:
не менее 1,5 лет	шт	1	
10	Реагент для определения концентрации общего белка (биуретовый колориметрический метод, монореагент)
1х500 мл/упак
Состав комплекта:
R: Биуретовый реактив (модифицированный)
йодид калия - 30 мМ
тартрат  калий-натрий - 32 мМ
сульфат меди - 12 мМ
едкий натр - 600 мМ
Стабильность:
Реагент стабилен при комнатной температуре. Рекомендуется хранить в стандартной фирменной бутыли. Хранить стандартный раствор при 2 – 8° С.
Условия измерения:
Длина волны: 546 нм
Температура: 37° С
Кювета (длина опт. пути) - 1 см
Ноль: против холостой пробы
Остаточный срок годности:
	шт	3	
11	HD контрольная сыворотка (контрольный раствор, нормальный) 4х5 мл/упак.
Состав комплекта:
HD NORMAL SERUM – лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная на основе сыворотки крови человека, с добавлением ферментов и других компонентов в соответствии с уровнем нормальных значений или близких к ним.
HD NORMAL SERUM служит контрольным материалом для проверки правильности и точности определения биохимических тестов в диапазоне нормальных значений.
HD NORMAL SERUM пригодна для ручных и автоматических методов анализа.
Стабильность:
Срок хранения контрольной сыворотки указан на упаковке.
Компоненты растворенной контрольной сыворотки стабильны в течение 12 часов при 25°С или 5 дней при 2-8°С.
При необходимости свежеприготовленный раствор HD NORMAL SERUM может быть разделен на порции и однократно заморожен (при -20°С). Осторожно перемешивайте сохраненный таким образом раствор перед использованием. При -20°С HD NORMAL SERUM стабильна в течение 4 недель.
Значения аналитов каждой партии контрольной сыворотки по данным, полученным не менее чем от 1000 лабораторий.
Примечание:
HD NORMAL SERUM протестирована по методу  FDA на отсутствие HIV, HCV и HBsAg. Тем не менее, контрольная сыворотка  должна расцениваться как потенциально инфицированный материал, требующий осторожного обращения.
Остаточный срок годности:
не менее 1,5 лет	шт	2	
12	HD контрольная сыворотка (контрольный раствор, патологический) 4х5 мл/упак.
Состав комплекта:
HD ABNORMAL SERUM – лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная на основе сыворотки крови человека, с добавлением ферментов и других компонентов в соответствии с уровнем патологических значений. Добавленные ферменты, выделенные из тканей животных, по своим свойствам подобны ферментам крови человека.
HD ABNORMAL SERUM служит контрольным материалом для проверки правильности и точности определения биохимических тестов в диапазоне патологических значений.
HD ABNORMAL SERUM пригодна для ручных и автоматических методов анализа.
Значения аналитов каждой партии контрольной сыворотки по данным, полученным не менее чем от 1000 лабораторий.
Стабильность:
Срок хранения контрольной сыворотки указан на упаковке.
Компоненты растворенной контрольной сыворотки стабильны в течение 12 часов при 25°С или 5 дней при 2-8°С.
При необходимости свежеприготовленный раствор HD ABNORMAL SERUM может быть разделен на порции и однократно заморожен (при -20°С). Осторожно перемешивайте сохраненный таким образом раствор перед использованием. При -20°С HD ABNORMAL SERUM стабильна в течение 4 недель.
Примечание:
HD ABNORMAL SERUM протестирована по методу FDA на отсутствие HIV, HCV и HBsAg.
Остаточный срок годности:
не менее 1,5 лет	шт	2	
13	Общий белок 6.0 г/% 4x5 мл/упак
Состав комплекта:
Стандарт, совместимый с Biosen 5030/5040
	шт	1	
14	Раствор глюкоза / лактат гемолизирующий, с капиллярами 20 мкл.,уп/1000 шт
Состав комплекта:
Капилляры с раствором, совместимые с Biosen 5030/5040	шт.	10	
15	Системный раствор глюкоза/лактат 0,5 л (0,5 л /упак.)
Состав комплекта:
Системный раствор глюкоза/лактат, совместимый с Biosen 5030/5040	шт.	8	
16	Раствор мульти-стандарт 12 ммоль в пробирках, уп./100х2мл 
100 шт/упак
Состав комплекта:
Раствор мульти-стандарт 12 ммоль, совместимый с Biosen 5030/5040	шт.	5	
17	Мембрана глюкозная (BIOSEN 5030|5040) уп/1шт.
Состав комплекта:
Мембрана, совместимая с Biosen 5030/5040	шт.	8	
18	Термобумага 110 мм 1 шт/упак
. Состав комплекта:
Термобумага 110х30х12 мм, совместимая с Biosen 5030/5040	шт.	6	
19	Чистящий карандаш( Biosen 5030/5040) 1 шт/упак.
Состав комплекта:
Чистящий карандаш, совместимый с Biosen 5030/5040	шт.	2	
20	Дезинфицирующий раствор, уп./5шт
Состав комплекта:
Дезинфицирующий раствор, совместимый с Biosen 5030/5040	шт.	2	
21	Моющий раствор(депротоинизатор) уп./5шт.
Состав комплекта:
Моющий раствор (депротоинизатор), совместимый с Biosen 5030/5040	шт.	1	
22	Кольцо на электрод 1 шт/упак.
Состав комплекта:
Кольцо на электрод, совместимое с Biosen 5030/5040	шт.	1	
23	Амилаза - 500 Госпитекс	шт.	1	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА   
Лот № 4  - Комплектующие и расходные материалы к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF.

№ п/п	 Наименование товара и  его техническая характеристика	Единица измерения	Количество 
2011 год	
Реагенты для типирования антигенов эритроцитов и определения антиэритроцитарных антител	
1	Реагенты для определения группы крови Serigrup Diana  А1В
2х10 мл  (стандартные эритроциты для перекрестного метода)	Уп.	3	
2	Реагенты для скрининга ID- Dia Сell -I-II-  2х10 мл (стандартные эритроциты типированные Serascan Diana 2( I-II )	Уп.	12	
3	Реагенты для определения группы крови ID-Dilunt 2. 2 х100 мл. (раствор для приготовления суспензии эритроцитов)	Уп.	5	
4	8-ми пробирочная гелевая карта для определения антигенов системы ABO и Rh (D) и прямая проба Кумбса у новорожденных в гелевой методике 4х12 карт ( 48 тестов)	Уп.	8	
5	8-ми пробирочная гелевая карта для определения антигенов систем ABO и Rh (D) и определения перекрестной ABO группы в гелевой методике  4х12 карт ( 48 тестов)	Уп.	4	
6	8-ми пробирочная гелевая карта для проведения реакции Кумбса             4х12 карт ( 384 теста)	Уп.	11	
 
Реагенты для определения группы крови и резус-фактора. Ручным методом	
7	10% раствор желатина 10 амп./ 10 мл.	Уп.	5	
8	Цоликлон АНТИ-А 100 мл	Набор	32	
9	Цоликлон АНТИ-В 100 мл	Набор	32	
10	Цоликлон АНТИ-Д 100 мл для теста с желатином	Набор	16	
11	Цоликлон АНТИ-Д супер 100 мл	Набор	25	
12	Цоликлон АНТИ-Д универсальный 100 мл	Набор	12	
13	Метиленовый синий - насыщенный раствор для окраски гинеколигических мазков 100 мл	Флакон	20	
 Реактивы для исследования крови	
14	Мочевая кислота (уриказа/пероксидаза).                                                Уриказа
Мочевая кислота + O2 + H20              Аллантоин + CO2 + H20                                                          Пероксидаза
2H202 + 4-Аминоантипирин + DCFS         Хинонимин + 4H20	Литр	2	
15	СРБ. Латекс-тест (1 упаковка – 150 определений) 	Набор	15	
16	Ревмофактор. Латекс-тест (1 упаковка – 150 определений) 	Набор	10	
17	АСО. Латекс-тест (1 упаковка – 150 определений) 	Набор	10	
18	Железо – хромазурол. (1 набор – 200 мл)	Набор	6	
19	Билирубин. Метод основан на взаимодействии билирубина с  диазотированной сульфаниловой кислотой с образованием окрашенного азосоединения (прямой билирубин). Связанный с белками билирубин определяется после освобождения его в присутствии кофеинового реактива и последующего образования азосоединения (общий билирубин). Интенсивность окраски пропорционально содержанию билирубина. Прямой билирубин определяется при 546 нм, общий – при 578 нм. 	Набор	18	
20	Контрольные сыворотки. 		 	
 	уровень I  № 20 · 5 мл 	Набор	4	
 	уровень II № 20 · 5 мл	Набор	4	
21	CK общая Biosystems (200 мл)	Набор	20	
Расходные материалы	
22	Диагностические полоски MULTISTIX 10 SG  100 шт	Упак.	3	
23	Диагностические полоски URISCAN 2 GLUKETO STRIP 100шт.	Упак	400	
24	Диагностические полоски URISCAN 11 STRIP 100 шт.	Упак	5	
25	Сифилис  РПГА-тест.Набор для определения реакции пассивной геммаглютинации.	Набор	5	
26	Сифилис  РМП антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации 	Набор	20	
27	Набор для определения Нв 800 опр.(4 фл.+ 1 амп.) Диагем-Т	Набор	22	
28	Набор контрольных растворов гемоглобина с Концентрацией 80,120,160 г/л "Диагем-К"	Набор	14	
29	Фотоглюкоза набор для определения глюкозы глюкооксидазным методом 400 мл	Набор	12	
30	Иммерсионное масло для микроскопии 100мл	Флакон	10	
31	Сульфацилсалициловая кислота          1 кг	Упак	8	
32	Раствор красителя эозина метиленового синего по  Май-Грюнвальду,1лит.	Флакон	50	
33	Раствор красителя азур-эозина по Романовскому, 1лит.	Флакон	35	
34	Порошок Диахим -Буфер-Г         
        ( сухая смесь)	Флакон	10	
35	38% раствор Цитрата натрия, для коагулогических исследований (5мл/6фл.)	Флакон	20	
36	Диагностический набор по Циль-Нильсону, для исследования мокроты	Набор	6	
37	Диагностический набор для исследования спинномозговой жидкости 	Набор	5	
38	Диагностический набор для исследования кала, метод-Като 	Набор	1	
39	Набор для окраски мазков по Грамму	Набор	3	
40	Азотная кислота 1,4 кг.	Флакон	3	
41	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов 50мл.	Флакон	5	
42	Определение тропонина в крови иммунохроматографическим методом,20 тестов	Набор	3	
43	Набор гликозилированного гемоглобина А1С. Хроматография-спектрофотометрия,10 опр.	Набор	2	
44	Тест-полоски к глюкометру ASCENSIA ELITE                            (1 уп - 50 тест полосок)	Упак	13	
45	 Набор реагентов для цитохимического определения липидов с помощью судана черного Б	Упак	2	
46	Предметные стекла 25мм/75мм/2,0мм 1 упак-50 штук	Упак	50	
47	Покровные стекла                            18 мм/18мм/ 1 упак-100 штук	Упак	55	
48	Скарификатор стерильный одноразовый   1 упак.- 2000 штук	Упак	60	
49	Стекло предметное для растяжки мазков с шлифовальными краями      1 упак-50 шт 	Упак	10	
50	Стекло покровное к камере Горяева (21/31/0,45) 1 упак- 5 шт	Упак	10	
51	Пипетка к СОЭ-метру  (капилляр Панченкова)
1уп-100шт	Упак	10	
52	Штатив к СОЭ-метру(аппарат Панченкова)	шт	10	
53	Кювета для гемоглобинометра МиниГем ( оптический путь 10 мм)	шт	15	
54	Порошок натрия хлорида  1уп-1кг.	Упак	2	
55	Палочки стеклянные 
Длина 220мм, диам. 4мм, 1уп.-100шт	Упак	10	
56	Цилиндры мерные на пластиковом основании 25мл	шт	5	
57	Цилиндры мерные на пластиковом основании 50мл	шт	5	
58	Планшет для иммунологии круглодонный  на 96 лунок	шт	10	
59	Планшет для серологических исследований  на 72 лунки	шт	10	
60	Деревянные шпателя 1 упак- 100 штук 	шт	5	
61	Ред-Димер ( 40 определений)	шт	8	
62	Ерши пробирочные	шт	10	

ЧАСТЬ III.  (ПРОЕКТ КОНТРАКТА  ЛОТ №1) 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 05 -01-А
Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: реактивы для ИФА диагностики
										« __ »  ________  20___г 
г. Реутов                                              
                     Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое муниципальный  заказчик,   далее  «Заказчик», в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и  _____________, именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице  _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
    1.1. Предметом  настоящего  Контракта является поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: реактивы для ИФА диагностики, далее Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
   1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар  по адресу,  указанному Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), произвести погрузочно-разгрузочные работы, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
   1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола _____________ № 05-01-А/2011 (___-06-2010)  от «___»___________ 2010года.
   1.5. Цена муниципального контракта по вышеуказанному протоколу составляет – _____________________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС ___% - ______________рублей (Сумма прописью). 
  1.6.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.п. 1.7., 1.8., 1.9. настоящего Контракта. Оплата  поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной  Контрактом.
   1.7. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения  муниципального Контракта.  
   1.8.  Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Контракт. При поставке дополнительного количества такого Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком  вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого  Товара, но не более чем на 10% (десять) процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара  при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
   1.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного Товара  не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной Поставщиком, на количество Товара, указанное в извещении о проведении  открытого аукциона.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   2.1. Заказчик:
   а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки)   Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
   б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Товара и консультировать его по вопросам поставки Товара;
   в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;
   г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.
   д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.    
   2.2. Поставщик:
   а) обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;
   б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
   в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта.
  г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара.
  д) вправе получать оплату  за Товар, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта.
  е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
 ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:
- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА
   3.1. Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и иметь декларацию о соответствии. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).   
   3.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарных накладных с Товаром в обязательном порядке. 
   3.3. Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (транспортом Поставщика).  
   3.4. Поставщик должен гарантировать, что остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки составит не менее 80%.
   3.5. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.
   3.6. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида Товара законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке автомобильным транспортом. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. 
На упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
   3.7. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки. 

4. Сдача-приемка ТОВАРА
4.1.  Товар по настоящему Контракту поставляется партиями, формируемыми Заказчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) непосредственно по адресу Заказчика.
4.2. Поставка Товара должна осуществляться  в рабочие дни, в рабочее время в течение 3 дней с момента получения заявки от Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.  
   4.3. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.
   4.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, в месте поставки, включает в себя следующие этапы:
   - проверка по упаковке и  комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию Контракта;
   - контроль наличия   по отсутствию внешних повреждений;
   - проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего  Контракта.
4.5. При приемке Товара Заказчиком товар должен быть осмотрен им в течение 1 дня  с момента поставки на предмет соответствия его условиям настоящего Контракта.
   4.6. Товар считается сданным Поставщиком и принятым  Заказчиком с момента подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов.
   4.7. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
   4.8. При обнаружении Заказчиком некачественного Товара, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованного Товара в течение 5-ти рабочих дней является обязательным.  
   4.9. Поставщик обязан  заменить некачественный Товар без дополнительной оплаты.
    4.10. Со стороны Заказчика контроль над  исполнением Контракта (формирование заказа и прием Товара) возложить на  главную медсестру КДЦ ________.
5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.
   5.2. Оплата за Товар Заказчиком  производится по фактической поставке Товара, на основании счета (с указанием реквизитов Контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов Контракта), по мере поступления средств из источников финансирования.
   5.3. Оплата  производится за счет средств: 
-  местного бюджета – ____________рублей _____копеек;
- внебюджетных средств получателей средств местного бюджета–______ рублей______копеек (_________  рублей ______копеек). 
   5.4.  Цены, указанные  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Товара, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  
   5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Товара считается выполненным в момент списания денежных средств  с  расчетного счета Заказчика.
   5.6. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученный Товар. 
   5.7. Допускается отсрочка платежа до 90 (девяносто) дней.
   5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6.1. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.
   6.2. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
   6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
   6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные  Гражданским  Кодексом Российской Федерации.
   6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права  и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
   6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
   7.1.Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.
   7.2. Срок поставки Товара устанавливается с  «01» января  по «31» декабря 2011года.    
   7.3. Настоящий  Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
   7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
   7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   8.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
   8.2. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения,  предусмотренные действующим законодательством.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).
   9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Поставщика.
    11.2.  К   настоящему   Контракту прилагается:  
    - приложение № 1 «Техническое задание».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК	
МУ «ЦГБ г. Реутова»		
Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, 
ул. Ленина,  д. 2а 	Адрес: 	
		
Подпись _____________________   М.П.	Подпись ______________________   М.П.	

Приложение № 1
к Контракту № 05-01-А
 от «___» __________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: реактивы для ИФА диагностики

Условия исполнения муниципального контракта	
1	2	3	
1	Место поставки	Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр).	
2	Сроки поставки	с «01» января по  «31» декабря  2011г 	
3	Условия поставки
	Доставка Товара включает погрузку-разгрузку и доставку до места приемки   товара по адресу  места поставки  и  включена в  цену  муниципального контракта;
	
4	Срок доставки товара по заявке Заказчика	Поставка Товара  по заявке заказчика в  течение  3-х суток.
	
5	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара по мере поступления средств из источника финансирования. 
Возможность предоставления отсрочки до 90 дней	
6	Остаточный срок годности Товара	не менее 80 %.	
7	При доставке Товара  до  места  приемки, 
Заказчику  передается следующий комплект документов на поставляемый Товар:
	- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА   

№	Наименование	Изготовитель/страна	Код продукции по ОКП	Ед.
изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Ставка НДС %	Сумма всего,
 с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»:

Подпись ___________________   М.П.		Руководитель организации ОАО (ООО) «_____»

Подпись _______________________  М.П.	

(ПРОЕКТ КОНТРАКТА  ЛОТ №2)

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 05-02-А
Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: реактивы и расходный материал для биохимической лаборатории
г. Реутов                                              							 « __ »  ________  20___г 

                     Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое муниципальный  заказчик,   далее  «Заказчик», в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и  _____________, именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице  _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
    1.1. Предметом  настоящего  Контракта является поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: реактивы и расходный материал для биохимической лаборатории, далее Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.             
   1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар  по адресу,  указанному Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), произвести погрузочно-разгрузочные работы, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
   1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола _____________ № 05-02-А/2011 (___-06-2010)  от «___»___________ 2010года.
   1.5. Цена муниципального контракта по вышеуказанному протоколу составляет – _____________________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС ___% - ______________рублей (Сумма прописью). 
  1.6.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.п. 1.7., 1.8., 1.9. настоящего Контракта. Оплата  поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной  Контрактом.
   1.7. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения  муниципального Контракта.  
   1.8.  Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Контракт. При поставке дополнительного количества такого Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком  вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого  Товара, но не более чем на 10% (десять) процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара  при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
   1.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного Товара  не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной Поставщиком, на количество Товара, указанное в извещении о проведении  открытого аукциона.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   2.1. Заказчик:
   а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки)   Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
   б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Товара и консультировать его по вопросам поставки Товара;
   в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;
   г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.
   д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.    
   2.2. Поставщик:
   а) обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;
   б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
   в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта.
  г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара.
  д) вправе получать оплату  за Товар, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта.
  е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
 ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:
- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА
   3.1. Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и иметь декларацию о соответствии. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).   
   3.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарных накладных с Товаром в обязательном порядке. 
   3.3. Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (транспортом Поставщика).  
   3.4. Поставщик должен гарантировать, что остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки составит не менее 80%.
   3.5. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.
   3.6. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида Товара законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке автомобильным транспортом. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. 
На упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
   3.7. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки. 

4. Сдача-приемка ТОВАРА
4.1.  Товар по настоящему Контракту поставляется партиями, формируемыми Заказчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) непосредственно по адресу Заказчика.
4.2. Поставка Товара должна осуществляться  в рабочие дни, в рабочее время в течение 3 дней с момента получения заявки от Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.  
   4.3. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.
   4.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, в месте поставки, включает в себя следующие этапы:
   - проверка по упаковке и  комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию Контракта;
   - контроль наличия   по отсутствию внешних повреждений;
   - проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего  Контракта.
4.5. При приемке Товара Заказчиком товар должен быть осмотрен им в течение 1 дня  с момента поставки на предмет соответствия его условиям настоящего Контракта.
   4.6. Товар считается сданным Поставщиком и принятым  Заказчиком с момента подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов.
   4.7. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
   4.8. При обнаружении Заказчиком некачественного Товара, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованного Товара в течение 5-ти рабочих дней является обязательным.  
   4.9. Поставщик обязан  заменить некачественный Товар без дополнительной оплаты.
    4.10. Со стороны Заказчика контроль над  исполнением Контракта (формирование заказа и прием Товара) возложить на  главную медсестру КДЦ ________.
5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.
   5.2. Оплата за Товар Заказчиком  производится по фактической поставке Товара, на основании счета (с указанием реквизитов Контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов Контракта), по мере поступления средств из источников финансирования.
   5.3. Оплата  производится за счет средств: 
-  местного бюджета – ____________рублей _____копеек;
- внебюджетных средств получателей средств местного бюджета–______ рублей______копеек (_________  рублей ______копеек). 
   5.4.  Цены, указанные  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Товара, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  
   5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Товара считается выполненным в момент списания денежных средств  с  расчетного счета Заказчика.
   5.6. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученный Товар. 
   5.7. Допускается отсрочка платежа до 90 (девяносто) дней.
   5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6.1. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.
   6.2. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
   6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
   6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные  Гражданским  Кодексом Российской Федерации.
   6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права  и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
   6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
   7.1.Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.
   7.2. Срок поставки Товара устанавливается с  «01» января  по «31» декабря 2011года.    
   7.3. Настоящий  Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
   7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
   7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   8.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
   8.2. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения,  предусмотренные действующим законодательством.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).
   9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Поставщика.
    11.2.  К   настоящему   Контракту прилагается:  
    - приложение № 1 «Техническое задание».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК	
МУ «ЦГБ г. Реутова»		
Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, 
ул. Ленина,  д. 2а 	Адрес: 	
		
Подпись _____________________   М.П.	Подпись ______________________   М.П.	

Приложение № 1
к Контракту № 05-02-А
 от «___» __________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: реактивы и расходный материал для биохимической лаборатории

Условия исполнения муниципального контракта	
1	2	3	
1	Место поставки	Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр).	
2	Сроки поставки	с «01» января по  «31» декабря  2011г 	
3	Условия поставки
	Доставка Товара включает погрузку-разгрузку и доставку до места приемки   товара по адресу  места поставки  и  включена в  цену  муниципального контракта;
	
4	Срок доставки товара по заявке Заказчика	Поставка Товара  по заявке заказчика в  течение  3-х суток.
	
5	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара по мере поступления средств из источника финансирования. 
Возможность предоставления отсрочки до 90 дней	
6	Остаточный срок годности Товара	не менее 80 %.	
7	При доставке Товара  до  места  приемки, 
Заказчику  передается следующий комплект документов на поставляемый Товар:
	- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА   

№	Наименование	Изготовитель/страна	Код продукции по ОКП	Ед.
изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Ставка НДС %	Сумма всего,
 с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»:

Подпись ___________________   М.П.		Руководитель организации ОАО(ООО) «_____»

Подпись _______________________  М.П.	

(ПРОЕКТ КОНТРАКТА  ЛОТ №3)

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 05-03-А
Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: Реагенты, реактивы и расходные материалы для исследования  крови 
г. Реутов                                              							 « __ »  ________  20___г 

                     Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое муниципальный  заказчик,   далее  «Заказчик», в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и  _____________, именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице  _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
    1.1. Предметом  настоящего  Контракта является поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: Реагенты, реактивы и расходные материалы для исследования  крови, далее Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.             
   1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар  по адресу,  указанному Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), произвести погрузочно-разгрузочные работы, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
   1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола _____________ № 05-03-А /2011 (___-06-2010)  от «___»___________ 2010года.
   1.5. Цена муниципального контракта по вышеуказанному протоколу составляет – _____________________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС ___% - ______________рублей (Сумма прописью). 
  1.6.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.п. 1.7., 1.8., 1.9. настоящего Контракта. Оплата  поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной  Контрактом.
   1.7. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения  муниципального Контракта.  
   1.8.  Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Контракт. При поставке дополнительного количества такого Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком  вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого  Товара, но не более чем на 10% (десять) процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара  при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
   1.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного Товара  не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной Поставщиком, на количество Товара, указанное в извещении о проведении  открытого аукциона.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   2.1. Заказчик:
   а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки)   Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
   б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Товара и консультировать его по вопросам поставки Товара;
   в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;
   г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.
   д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.    
   2.2. Поставщик:
   а) обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;
   б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
   в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта.
  г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара.
  д) вправе получать оплату  за Товар, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта.
  е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
 ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:
- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА
   3.1. Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и иметь декларацию о соответствии. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).   
   3.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарных накладных с Товаром в обязательном порядке. 
   3.3. Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (транспортом Поставщика).  
   3.4. Поставщик должен гарантировать, что остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки составит не менее 80%.
   3.5. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.
   3.6. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида Товара законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке автомобильным транспортом. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. 
На упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
   3.7. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки. 

4. Сдача-приемка ТОВАРА
4.1.  Товар по настоящему Контракту поставляется партиями, формируемыми Заказчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) непосредственно по адресу Заказчика.
4.2. Поставка Товара должна осуществляться  в рабочие дни, в рабочее время в течение 3 дней с момента получения заявки от Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.  
   4.3. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.
   4.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, в месте поставки, включает в себя следующие этапы:
   - проверка по упаковке и  комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию Контракта;
   - контроль наличия   по отсутствию внешних повреждений;
   - проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего  Контракта.
4.5. При приемке Товара Заказчиком товар должен быть осмотрен им в течение 1 дня  с момента поставки на предмет соответствия его условиям настоящего Контракта.
   4.6. Товар считается сданным Поставщиком и принятым  Заказчиком с момента подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов.
   4.7. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
   4.8. При обнаружении Заказчиком некачественного Товара, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованного Товара в течение 5-ти рабочих дней является обязательным.  
   4.9. Поставщик обязан  заменить некачественный Товар без дополнительной оплаты.
    4.10. Со стороны Заказчика контроль над  исполнением Контракта (формирование заказа и прием Товара) возложить на  главную медсестру КДЦ ________.
5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.
   5.2. Оплата за Товар Заказчиком  производится по фактической поставке Товара, на основании счета (с указанием реквизитов Контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов Контракта), по мере поступления средств из источников финансирования.
   5.3. Оплата  производится за счет средств: 
-  местного бюджета – ____________рублей _____копеек;
- внебюджетных средств получателей средств местного бюджета–______ рублей______копеек (_________  рублей ______копеек). 
   5.4.  Цены, указанные  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Товара, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  
   5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Товара считается выполненным в момент списания денежных средств  с  расчетного счета Заказчика.
   5.6. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученный Товар. 
   5.7. Допускается отсрочка платежа до 90 (девяносто) дней.
   5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6.1. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.
   6.2. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
   6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
   6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные  Гражданским  Кодексом Российской Федерации.
   6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права  и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
   6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
   7.1.Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.
   7.2. Срок поставки Товара устанавливается с  «01» января  по «31» декабря 2011года.    
   7.3. Настоящий  Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
   7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
   7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   8.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
   8.2. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения,  предусмотренные действующим законодательством.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).
   9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Поставщика.
    11.2.  К   настоящему   Контракту прилагается:  
    - приложение № 1 «Техническое задание».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК	
МУ «ЦГБ г. Реутова»		
Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, 
ул. Ленина,  д. 2а 	Адрес: 	
		
Подпись _____________________   М.П.	Подпись ______________________   М.П.	

Приложение № 1
к Контракту № 05-03-А
 от «___» __________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: Реагенты, реактивы и расходные материалы для исследования  крови 

Условия исполнения муниципального контракта	
1	2	3	
1	Место поставки	Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр).	
2	Сроки поставки	с «01» января по  «31» декабря  2011г 	
3	Условия поставки
	Доставка Товара включает погрузку-разгрузку и доставку до места приемки   товара по адресу  места поставки  и  включена в  цену  муниципального контракта;
	
4	Срок доставки товара по заявке Заказчика	Поставка Товара  по заявке заказчика в  течение  3-х суток.
	
5	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара по мере поступления средств из источника финансирования. 
Возможность предоставления отсрочки до 90 дней	
6	Остаточный срок годности Товара	не менее 80 %.	
7	При доставке Товара  до  места  приемки, 
Заказчику  передается следующий комплект документов на поставляемый Товар:
	- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА   

№	Наименование	Изготовитель/страна	Код продукции по ОКП	Ед.
изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Ставка НДС %	Сумма всего,
 с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»:

Подпись ___________________   М.П.		Руководитель организации ОАО(ООО) «_____»

Подпись _______________________  М.П.	

(ПРОЕКТ КОНТРАКТА  ЛОТ №4)

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 05-04-А
Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: Комплектующие и расходные материалы к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF
г. Реутов                                              							 « __ »  ________  20___г 

                     Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое муниципальный  заказчик,   далее  «Заказчик», в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и  _____________, именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице  _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
    1.1. Предметом  настоящего  Контракта является поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: Комплектующие и расходные материалы к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF, далее Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.             
   1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар  по адресу,  указанному Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), произвести погрузочно-разгрузочные работы, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
   1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола _____________ № 05-04-А /2011 (___-06-2010)  от «___»___________ 2010года.
   1.5. Цена муниципального контракта по вышеуказанному протоколу составляет – _____________________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС ___% - ____________рублей (Сумма прописью). 
  1.6.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.п. 1.7., 1.8., 1.9. настоящего Контракта. Оплата  поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной  Контрактом.
   1.7. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения  муниципального Контракта.  
   1.8.  Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Контракт. При поставке дополнительного количества такого Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком  вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого  Товара, но не более чем на 10% (десять) процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара  при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
   1.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного Товара  не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной Поставщиком, на количество Товара, указанное в извещении о проведении  открытого аукциона.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   2.1. Заказчик:
   а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки)   Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
   б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Товара и консультировать его по вопросам поставки Товара;
   в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;
   г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.
   д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.    
   2.2. Поставщик:
   а) обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;
   б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
   в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта.
  г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара.
  д) вправе получать оплату  за Товар, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта.
  е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
 ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:
- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА
   3.1. Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и иметь декларацию о соответствии. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).   
   3.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарных накладных с Товаром в обязательном порядке. 
   3.3. Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (транспортом Поставщика).  
   3.4. Поставщик должен гарантировать, что остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки составит не менее 80%.
   3.5. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.
   3.6. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида Товара законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке автомобильным транспортом. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. 
На упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.
   3.7. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки. 

4. Сдача-приемка ТОВАРА
4.1.  Товар по настоящему Контракту поставляется партиями, формируемыми Заказчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) непосредственно по адресу Заказчика.
4.2. Поставка Товара должна осуществляться  в рабочие дни, в рабочее время в течение 3 дней с момента получения заявки от Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.  
   4.3. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.
   4.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, в месте поставки, включает в себя следующие этапы:
   - проверка по упаковке и  комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию Контракта;
   - контроль наличия   по отсутствию внешних повреждений;
   - проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего  Контракта.
4.5. При приемке Товара Заказчиком товар должен быть осмотрен им в течение 1 дня  с момента поставки на предмет соответствия его условиям настоящего Контракта.
   4.6. Товар считается сданным Поставщиком и принятым  Заказчиком с момента подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов.
   4.7. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
   4.8. При обнаружении Заказчиком некачественного Товара, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованного Товара в течение 5-ти рабочих дней является обязательным.  
   4.9. Поставщик обязан  заменить некачественный Товар без дополнительной оплаты.
    4.10. Со стороны Заказчика контроль над  исполнением Контракта (формирование заказа и прием Товара) возложить на  главную медсестру КДЦ ________.
5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.
   5.2. Оплата за Товар Заказчиком  производится по фактической поставке Товара, на основании счета (с указанием реквизитов Контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов Контракта), по мере поступления средств из источников финансирования.
   5.3. Оплата  производится за счет средств: 
-  местного бюджета – ____________рублей _____копеек;
- внебюджетных средств получателей средств местного бюджета–______ рублей______копеек (_________  рублей ______копеек). 
   5.4.  Цены, указанные  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Товара, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  
   5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Товара считается выполненным в момент списания денежных средств  с  расчетного счета Заказчика.
   5.6. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученный Товар. 
   5.7. Допускается отсрочка платежа до 90 (девяносто) дней.
   5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6.1. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.
   6.2. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
   6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
   6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные  Гражданским  Кодексом Российской Федерации.
   6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права  и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
   6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
   7.1.Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.
   7.2. Срок поставки Товара устанавливается с  «01» января  по «31» декабря 2011года.    
   7.3. Настоящий  Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
   7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
   7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   8.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
   8.2. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения,  предусмотренные действующим законодательством.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).
   9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Поставщика.
    11.2.  К   настоящему   Контракту прилагается:  
    - приложение № 1 «Техническое задание».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК	
МУ «ЦГБ г. Реутова»		
Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, 
ул. Ленина,  д. 2а 	Адрес: 	
		
Подпись _____________________   М.П.	Подпись ______________________   М.П.	

Приложение № 1
к Контракту № 05-04-А
 от «___» __________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Поставка расходных материалов для клинико-диагностического центра: Комплектующие и расходные материалы к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF

Условия исполнения муниципального контракта	
1	2	3	
1	Место поставки	Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр).	
2	Сроки поставки	с «01» января по  «31» декабря  2011г 	
3	Условия поставки
	Доставка Товара включает погрузку-разгрузку и доставку до места приемки   товара по адресу  места поставки  и  включена в  цену  муниципального контракта;
	
4	Срок доставки товара по заявке Заказчика	Поставка Товара  по заявке заказчика в  течение  3-х суток.
	
5	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара по мере поступления средств из источника финансирования. 
Возможность предоставления отсрочки до 90 дней	
6	Остаточный срок годности Товара	не менее 80 %.	
7	При доставке Товара  до  места  приемки, 
Заказчику  передается следующий комплект документов на поставляемый Товар:
	- копия сертификата соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- свидетельства о государственной регистрации  Товара;
-счет(с указанием реквизитов контракта), 
счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта);
-товарную накладную (с указанием реквизитов контракта);
- на упаковке поставляемого Товара должны быть сведения о Товаре на русском языке.	

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА   

№	Наименование	Изготовитель/страна	Код продукции по ОКП	Ед.
изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Ставка НДС %	Сумма всего,
 с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»:

Подпись ___________________   М.П.		Руководитель организации ОАО(ООО) «_____»

Подпись _______________________  М.П.