Title: СОДЕРЖАНИЕ
Author: User221
Last saved by: User115
Company: TOSHIBA

Утверждено                                                                                          
Распоряжением
главного врача МУ «ЦГ г.Реутова»
№  140-р от  «02» декабря 2010г

Изменения в технической части аукциона № 05-А/2011 (155-06-2010)
             В связи с технической ошибкой вносятся  изменения в техническую часть  по лоту № 3 аукциона № 05-А/2011 (155-06-2010)  
Часть II. Техническая часть.
Перечень товара и количество товара по лоту № 3 читать в следующей редакции: 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА    
Лот № 3 - Реагенты, реактивы и расходные материалы для исследования  крови

№ п/п

Наименование товара и  его техническая характеристика

Единица измерения

Количество 
2011 год

1

Реакционная кювета совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником  
упаковка -100 шт.

шт

3

2

Кювета для сыворотки совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС 
Упаковка- 1000 шт.

шт

3

3

Фильтр для очистки иглы совместимый с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС 
Упаковка - 25 шт.

шт

3

4

Резервуар для реагентов совместимый с анализаторами ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС 
Упаковка-30 шт.

шт

3

5

Крышка резервуара для реагентов, совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС
Упаковка- 30 шт.

шт

3

6

Промывочный раствор предназначенный для использования в биохимических анализаторах СКРИН МАСТЕР, СКРИН МАСТЕР ТЕХНО, ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холод., ЭОС БРАВО ПЛЮС
Упаковка: флакон пластик -1000 мл. Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет

шт

3

7 | Галогеновая лампа  совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО с холодильником | шт | 1

8

Набор игл совместимых с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником  
Упаковка: набор-2шт

шт

2

9

Раствор для промывки гидравлической системы, предназначенный для использования в биохимических анализаторах  
Упаковка: флакон пластик - 0.5 л. Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет

шт

3

10

Реагент для определения концентрации общего белка (биуретовый колориметрический метод, монореагент)
R: Биуретовый реактив (модифицированный)
йодид калия - 30 мМ
тартрат  калий-натрий - 32 мМ
сульфат меди - 12 мМ
едкий натр - 600 мМ
Стабильность:
Реагент стабилен при комнатной температуре. Рекомендуется хранить в стандартной фирменной бутыли. Хранить стандартный раствор при 2 – 8° С.
Условия измерения:
Длина волны: 546 нм
Температура: 37° С
Кювета (длина опт. пути) - 1 см
Ноль: против холостой пробы
Упаковка: флакон пластик-500мл; Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет

шт

3

11

HD контрольная сыворотка (контрольный раствор, нормальный)
 HD NORMAL SERUM - лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная на основе сыворотки крови человека, с добавлением ферментов и других компонентов в соответствии с уровнем нормальных значений или близких к ним.
HD NORMAL SERUM  должен служить контрольным материалом для проверки правильности и точности определения биохимических тестов в диапазоне нормальных значений.
HD NORMAL SERUM должна быть пригодна для ручных и автоматических методов анализа.
Упаковка: флакон пластик – 4шт по5 мл; Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет

шт

2

12

HD контрольная сыворотка (контрольный раствор, патологический) 
HD ABNORMAL SERUM – лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленна на основе сыворотки крови человека, с добавлением ферментов и других компонентов в соответствии с уровнем патологических значений. Добавленные ферменты, выделенные из тканей животных, по своим свойствам подобны ферментам крови человека.
HD ABNORMAL SERUM -  должен служить контрольным материалом для проверки правильности и точности определения биохимических тестов в диапазоне патологических значений.
Упаковка: флакон пластик – 4шт по5 мл.; Остаточный срок годности:не менее 1,5 лет

шт

2

13

Общий белок 60 г/% 
Стандарт, совместимый с Biosen 5030/5040
Упаковка: флакон пластик – 4шт по5 мл.; Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет

шт

1

14

Реагент для определения концентрации кальция (колориметрический метод + стандарт) 
R1: О-крезолфталеинкомплексон-0,14 ммоль/л 8-гидрокси хинолин-13 ммоль/л
Соляная кислота
R 2: Диэтиламид-363 ммоль/л
Кальция цианид-2 ммоль/л
St: Стандарт-раствор карбоната кальция в соляной кислоте[ 2,50 ммоль/д( 10 мг/дл)]
Стабильность:
Рабочий реагент стабилен в течение:
14 дней при 2-8 *С
7 дней при 15-25 * С
Условия измерения:
Длина волны:578
Температура: 25-37*С
Кювета(длина опт. пути): 1 см
Ноль- против холостой пробы
Упаковка: флакон пластик -2шт. по 100 мл.;Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет

шт

12

15 | Капиляр с раствором глюкоза / лактат гемолизирующий -20 мкл.  совместимые с анализаторами Biosen 5030/5040; Упаковка-1000 шт. | шт | 15

16

Системный раствор глюкоза/лактат совместимый с анализаторами Biosen 5030/5040
Упаковка: флакон пластик-5 л.

шт

10

17 | Раствор мульти-стандарт 12 ммоль в пробирках-2мл. совместимый с анализатором Biosen 5030/5040; Упаковка: 100 шт. | шт | 15
18 | Мембрана глюкозная совместимая с анализатором  Biosen 5030/5040; Упаковка:-1шт. | шт | 16
19 | Термобумага совместимая  с анализатором Biosen 5030/5040; Упаковка: рулон-110 х30х12 мм | шт | 6
20 | Чистящий карандаш  совместимый с анализатором  Biosen 5030/5040: - 1 шт. | шт | 2

21

Дезинфицирующий раствор совместимый с анализатором Biosen 5030/5040
Упаковка: пробирка  пластик –100 мкл. /5шт.

шт

4

22

Моющий раствор (депротоинизатор)
 Упаковка: пробирка  пластик – 30мкл./5шт.

шт

4

22

Кольцо на электрод, совместимое с анализаторами Biosen 5030/5040
Упаковка: -1 шт.

шт

3

23 | Амилаза - 500 Госпитекс | шт | 1