Уточнение технического задания

документации об аукционе № 09-А/2010 (16-06-2009)

В Технической части  документации об аукционе № 09-А/2010 (16-06-2009)  по позиции                   № 34, 35, 37 следует читать:

| 34 | Фиксирующий пластырь для центрального катетера (Усиливающая окантовка - пенополиэтилен Подкладочная пленка-основа Прозрачная центральная часть Материал центральной части - полиуретановая пленка с нанесенным специальным медицинским акриловым клеем Проницаемость пленки для водяных паров наружу Проницаемость пленки для воды и микроорганизмов внутрь Коэффициент проницаемости пленки - 2000 г/м2/24ч/37гр.С Длительность стояния повязки - 5 дней Наличие в комплекте трех дополнительных полосок Стерилизация гамма-радиацией Срок стерилизации 2 года.) | шт | 3550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Адгезивная повязка 92x100 (Основа повязки - нетканный плетеный материал Длительность стояния повязки -3 дня Адсорбирующая прокладка по центру повязки Расположение закрепляющих полосок поверх адсорбирующей прокладки Подкладка под крылья катетера Материал прокладки - термосклеенная вискоза с нанесенным синтетическим клеем Стерилизация гамма-радиацией. Срок стерилизации 2 года. ) | шт | 9200 |
| 37 | Маски для лица хирургические, трехслойные с носовым фиксатором на резинках (уп-50 шт) | шт | 35660 |