Утверждена

постановлением

Руководителя Администрации

Документация об открытом аукционе

«Реконструкция здания муниципального учреждения

«Молодежный культурно-досуговый центр»

(на 2011 год)

(с изменениями)

- Основание проведения аукциона

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (является нормативно-правовым актом, в соответствии с которым размещается заказ), Положением о порядке формирования, размещения и исполнения заказов для муниципальных нужд по городу Реутов, утвержденным решением Реутовского городского Совета депутатов от 24.06.2009 № 69/2009-НА и решением Реутовского городского Совета депутатов от 30.06.2010 № 39/2010-НА «О внесении изменений в Положение о порядке формирования, размещения и исполнения заказов для муниципальных нужд по городу Реутов, утверждённое решением Реутовского городского Совета депутатов от 24.06.2009 № 69/2009-НА»

- Муниципальный заказчик

Администрация города Реутов Московской области. Почтовый адрес (место нахождения): 143966, Московская область, г.  Реутов, ул. Ленина, д.27; электронная почта: naukograd@reutov.net, контактный телефон 528-91-85, далее именуемая заказчик.

3.  Форма торгов. Предмет аукциона (муниципального контракта)

# 3.1. Форма торгов: открытый аукцион.

# 3.2. Предмет аукциона (муниципального контракта): Реконструкция здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»:

# лот №1 - Выполнение работ по «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»,

# лот №2 – Оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр».

- Цель аукциона

# Лот №1. Определение Подрядчика на выполнение работ по «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр» и заключение с ним муниципального контракта.

# Лот №2. Определение Исполнителя на оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения "Молодежный культурно-досуговый центр» и заключение с ним муниципального контракта.

5.  Источник финансирования заказа

Местный бюджет.

6. Место, срок  выполнения работ

6.1. Место выполнения работ: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 6.

6.2. Срок выполнения работ с даты подписания муниципального контракта по 31 августа 2011 года.

7.  Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется заказчиком со дня опубликования в официальном печатном издании (газета «Реут») или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по 16 марта 2011 года по заявлению любого заинтересованного лица, поданному в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, северное крыло, 4 этаж, отдел инновационного развития (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, по пятницам до 16.00).

Документация об аукционе может быть получена на официальном сайте, указанном в извещении о проведении аукциона.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

8.1. Заявки на участие в аукционе подаются со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до 17 марта 2011 года 09 часов 30 минут (время московское), непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в  аукционе по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул., Ленина, д. 27, северное крыло, 4 этаж, отдел  инновационного развития. Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, по пятницам до 16.00. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с п.8 документации об аукционе.

8.2. Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на  участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

8.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.5. Для отзыва заявки на участие в аукционе участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, в котором должны быть указанны регистрационный номер заявки, дата её подачи и предмет аукциона. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником размещения заказа.

8.6. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

8.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего  заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. В случае направления заявки по почте с требованием предоставить расписку, соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте.

8.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

8.10. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством, Российской Федерации заказчик или Единая комиссия наукограда обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

8.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией об аукционе. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе  отозвать такую заявку  в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в порядке, указанном в п.п. 8.4. – 8.6.

10. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

10.1.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме в том числе в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

11.  Внесение изменений в документацию об аукционе и извещение о проведении аукциона

11.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня, со дня принятия указанного решения, такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.4. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня, со дня принятия указанного решения, такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

12. Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

12.1. Начальная (максимальная) цена контракта:

лот № 1 – 46 812 200 рублей (Сорок шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести рублей) 00 копеек с учетом всех затрат Подрядчика, связанных с выполнением работ, всех обязательных платежей, в том числе НДС и расходов на материалы;

лот № 2 – 330 000 рублей (Триста тридцать тысяч рублей) 00 копеек с учетом всех обязательных платежей, в том числе НДС.

12.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

12.3. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

12.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться  в ходе его исполнения.

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком (Исполнителем).

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком (Исполнителем) – рубль.

14.  Форма, сроки и порядок оплаты работ

Лот №1 – Безналичная форма оплаты, ежемесячно за фактически выполненные объемы работ после подписания актов выполненных работ формы № КС-2 и справки формы № КС-3 путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. При завершении работ окончательный расчёт производится после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Лот №2 – Безналичная форма оплаты. Заказчик производит 100% оплату по факту оказания услуг Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

15. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

15.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

15.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона установлены следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим   выполнение работ являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

15.3. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае, если он не соответствует требованиям, изложенным в п.15.2 и не сообщает в установленном настоящей документацией порядке о своем соответствии данным требованиям.

15.4. Заказчик, Единая комиссия наукограда проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в п. 5 части 15.2, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в п.п. 2-4 части 15.2.

16.  Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению.

16.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок, указанный в п.8.1. документации об аукционе и по форме (-ам) установленной (-ым) документацией об аукционе.

16.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной или в форме электронного документа (в одном экземпляре) на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на другом языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

16.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

16.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую Заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Данные сведения указываются в пункте первом формы заявки (приложение номер один к документации об аукционе).

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

г) копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, и (или) внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, является крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, (о качестве работ, услуг), количественные и качественные характеристики выполняемых работ, услуг, предлагаемых к использованию (поставке) материалов в ходе исполнения контракта (в том числе нормативную документацию, в соответствии с которой будут выполняться работы (оказываться услуги). Данные сведения указываются  в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе (в том числе с учетом пункта двадцать восемь документации). Участник размещения заказа должен указать конкретное предложение (в том числе в разделе электромонтажные работы: осветительная арматура, в т.ч. лампы) в пункте пять формы заявки (приложение номер один к документации об аукционе). В пункте шесть заявки указываются нормативные документы, которыми при выполнении работ (оказании услуг), должен руководствоваться подрядчик (исполнитель)-участник размещения заказа. В пункте тринадцать формы заявки необходимо указать также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. Представление копий документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов, в том числе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в аукционе, в случае, если в Документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, в случая установленных законодательством Российской Федерации;

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью три статьи одиннадцать  Федерального закона, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации.

16.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, рекомендуется заполнять по всем пунктам. В случае, если у участника размещения заказа отсутствуют показатели по каким либо позициям, участник ставит прочерк или знак «Z».

В случае неполного представления документов или представления документов с отклонением от установленных в документации об аукционе форм, участник не допускается к участию в аукционе на основании несоответствия заявки требованиям, установленным документацией об аукционе.

16.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов. Все документы, представленные участниками, должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Копии документов должны быть заверены нотариально, если это установлено действующим законодательством либо заверены руководителем  (уполномоченным лицом) и скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц). Подписание и заверение документов и копий документов осуществляется с расшифровкой фамилии, имени, отчества (полностью) и должности. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

16.6. Участником размещения заказа во втором пункте формы заявки (приложение номер один к документации об аукционе) сообщается о соответствии положениям п.15.2 настоящей документации.

16.7. Документы, поданные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод  на русский язык.

16.8. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заявки, кроме случаев отзыва заявки.

16.9. Сведения, содержащиеся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований. Представленные документы не должны содержать исправлений. Если участник размещения заказа вносит исправления по тексту, то соответствующее исправление должно быть заверено печатью и подписью участника размещения заказа со словами «исправленному верить». Текст документов и оттиски печатей на документах должны читаться четко.

17. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не установлены.

18. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

Лот№1: 2 340 610 рублей (Два миллиона триста сорок тысяч шестьсот десять рублей) 00 копеек.

Лот№2: 16 500 рублей (Шестнадцать тысяч пятьсот рублей) 00 копеек.

Вносится до момента подачи заявки, по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации города Реутов (Администрация г. Реутов л/с 05001410016) Балашихинское ОСБ №8038 г. Балашиха

ИНН 5012054747

КПП 504101001

Банк Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК 044525225

К/счет 30101810400000000225

Р/счет 40302810540045019162

19. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

Лот №1: 14 043 660 рублей (Четырнадцать миллионов сорок три тысячи шестьсот шестьдесят рублей) 00 копеек.

Лот №2: 99000 рублей (Девяносто девять тысяч рублей) 00 копеек.

Вносится до момента подписания муниципального контракта, по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации города Реутов (Администрация г. Реутов л/с 05001410016) Балашихинское ОСБ №8038 г. Балашиха

ИНН 5012054747

КПП 504101001

Банк Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК 044525225

К/счет 30101810400000000225

Р/счет 40302810540045019162

20. Сведения, содержащиеся в заявках на участие в аукционе (в том числе в предложении участников размещения заказа), должны быть конкретными и не должны допускать двусмысленности толкования.

21.  Порядок работы Единой комиссии наукограда

21.1. Единой комиссией наукограда осуществляются:

- рассмотрение заявок на участие в аукционе;

- отбор участников аукциона;

- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Муниципальный заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, протокол об отказе от заключения муниципального контракта (в случае необходимости).

21.2. Решения Единой комиссии наукограда принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Каждый член Единой комиссии наукограда имеет один равноценный с другими голос. При этом любой член Единой комиссии наукограда может иметь свое отдельное мнение при принятии решений комиссией. Если член Единой комиссии наукограда не согласен с принятым решением, он вправе требовать, чтобы его мнение было отдельно изложено в соответствующем протоколе.

21.3. Замена члена Единой комиссии наукограда допускается только по решению заказчика, принявшего решение о создании Единой комиссии наукограда.

21.4. Единая комиссия наукограда правомочна осуществлять вышеуказанные функции, если на заседании Единой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единой комиссии наукограда путем проведения заочного голосования, а также делегированиями ими своих полномочий, не допускается. Принятие решения членами Единой комиссии наукограда путем проведения заочного голосования, а  также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

21.5. При отсутствии на заседании Председателя Единой комиссии наукограда его функции выполняет Заместитель.

21.6. При отсутствии на заседании комиссии Председателя и Заместителя председателя Единой комиссии наукограда, перед рассмотрением повестки дня члены Единой комиссии наукограда избирают председательствующего на данном заседании из присутствующих членов Единой комиссии наукограда.

21.7. Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии наукограда путем открытого голосования членов Единой комиссии наукограда большинством голосов.

22.	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

22.1. Единая комиссия наукограда рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа законодательству о размещении заказов.

22.2. День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Лот № 1 – 17 марта 2011 года 09 часов 30 минут (время московское).

Лот № 2 – 17 марта 2011 года 12 часов 00 минут (время московское).

22.3. Место рассмотрения заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27, ком.207.

22.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией наукограда принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

## 22.5. При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией наукограда к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления документов, предусмотренных документацией об открытом аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно, на выполнение которых размещается заказ, в том числе отсутствие конкретного предложения в составе заявки поданной на участие в аукционе;

2)  несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

22.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией наукограда и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии наукограда и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Данный протокол будет содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии наукограда о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе направляются уведомления о принятых Единой комиссией наукограда решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

22.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

22.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

22.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

23. Место, дата и время проведения аукциона. Порядок проведения аукциона.

23.1.   Место проведения аукциона: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина,    д. 27, комн. 207. Дата и время проведения аукциона:

Лот № 1 – 24 марта 2011 года в 10 часов 00 минут (время московское)

Лот № 2 – 24 марта 2011 года в 16 часов 00 минут (время московское)

Начало регистрации участников аукциона или их уполномоченных представителей начинается за час до проведения аукциона, окончание регистрации - непосредственно перед началом проведения аукциона. Руководители участников аукциона должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников аукциона должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность.

23.2. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе, для этого участникам аукциона предлагается сообщать при подаче заявки контактные телефоны, факс, адрес электронной почты – заказчику.

Для обеспечения беспрепятственного прохода на процедуру аукциона представители участника должны не позднее, чем за сутки уведомить заказчика о желании присутствовать на аукционе. Для этого необходимо направить информацию с указанием наименования аукциона и фамилии, имени, отчества, представителя. Информация представляется устно (телефонограмма) или в письменной форме.

23.3. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов Единой комиссии наукограда, участников аукциона или их представителей.

23.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

23.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) общей начальной (максимальной) цены контракта,  указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист, обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 % (пол процента) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (пол процента) начальной (максимальной) цены контракта.

23.6. Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии наукограда путем открытого голосования членов Единой комиссии наукограда большинством голосов.

23.7. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Единая комиссия наукограда непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются прономерованные карточки, далее – карточки;

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 23.5, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 23.5, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

23.8.    Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

23.9. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), победителе аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

23.10.	Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами Единой комиссии наукограда в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах один из которых остается у заказчика.

23.11.   Заказчик в течение трех рабочих  дней, со дня подписания протокола передает победителю аукциона 1 экземпляр протокола аукциона и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

23.12. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается заказчиком, в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

23.13. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

23.14. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику запрос в письменной форме или в форме электронного документа о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме в том числе в форме электронного документа обязан предоставить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

23.15. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен  в соответствии с пунктом 23.5 до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

23.16. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

24. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт

24.1. Муниципальный контракт должен быть подписан победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) на участие в аукционе.

24.2. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившемся от заключения муниципального контракта.

25. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

25.1. Муниципальный контракт заключается в соответствии с действующим законодательством на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

25.2. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с участником размещения заказа с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных документацией об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.3. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 23.11. или пунктом 25.4,  победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25.4. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона, в случаях предусмотренных пунктом 25.2. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с пунктом 25.2. от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее 1 рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 25.2 и являющихся основанием для заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта.

25.5. В муниципальный контракт включаются обязательные условия о порядке осуществления муниципальным заказчиком приёмки выполняемых работ (оказываемых услуг) на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в таком контракте.

25.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

25.7. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с действующим  законодательством.

25.8. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных в пункте 25.1. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком (Исполнителем) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ (оказываемых услуг) должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг) по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству объема выполненных работ (оказанных услуг).

25.9. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

25.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

25.11. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика (Исполнителя), за исключением случаев, если новый Подрядчик (Исполнитель) является правопреемником Подрядчика (Исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

25.12. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности по такому контракту переходят новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

25.13. Проект муниципального контракта указан в приложении №3 к документации об аукционе.

26.  Отказ заказчика от проведения аукциона

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно, в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

27.  Последствия признания аукциона несостоявшимся

В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе либо который признан единственным участником аукциона (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона, либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Московской области). По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя). При этом муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если аукцион признан не состоявшимся в соответствии с п. 25.4. документации об аукционе и контракт заключается с единственным Подрядчиком (Исполнителем), такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать наиболее низкую цену контракта, предложенную при проведении аукциона. Порядок согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным Подрядчиком (Исполнителем) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.

28.  Требования к качеству работ (услуг), к их безопасности, к результатам работ (услуг), и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ (оказываемых услуг) потребностям заказчика по лотам.

28.1. На весь объём выполненных работ Подрядчик должен предоставить гарантию – 3 года.

28.2. Нормативные документы, которыми при выполнении работ, должен руководствоваться подрядчик-участник размещения заказа по лоту один.

Отделочные работы внутри здания. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Металлоконструкции переходных мостиков. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 23118-99 «Конструкции металлические строительные. Общие технические условия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Наружная телефонная канализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Облицовка цоколя керамогранитом. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и нормативами, указанными в техническом задании.

Вентиляция и отопление. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и нормативами, указанными в техническом задании.

Внутренние системы водопровода и канализации. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Пожарная сигнализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок» и нормативами, указанными в техническом задании.

Система водяного пожаротушения. Работы необходимо вести в соответствии с ВСН 25.09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Электроснабжение. Работы необходимо вести в соответствии с ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок», СП 31-10-2003 «Свод правил по проектированию и строительству жилых и общественных  зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Лифтовое оборудование. Монтаж вести в соответствии с ГОСТ 22845-85.

Требования к качеству работ и применяемым материалам:

ГОСТ 2591-88, ГОСТ 18188-72, ГОСТ 21519-84, ГОСТ 25772-83,30247-94,СНиП 2.01.07-85. ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10632-89, СНиП 21-01-97, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 3284-74, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р 52805-2007, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 14098-91, ГОСТ-31357, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 2715-75, ГОСТ-31357, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 15527, ГОСТ 14098-91, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 15527, ГОСТ 15527, СНиП 2.03.13-88, ГОСТ 6629-88, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001, ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 74-99, ГОСТ 28013-98, Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547-97, мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 26589-94, ГОСТ 28013-98, раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 ГОСТ 28013-98, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 103-76, ГОСТ1435-99, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 25129-82, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 30547, ГОСТ 26589-94, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 530-2007, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 2715-75, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 1839-80, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 103-76.

28.3 По второму лоту при оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами:

Отделочные работы внутри здания. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Металлоконструкции переходных мостиков. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 23118-99 «Конструкции металлические строительные. Общие технические условия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Наружная телефонная канализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Облицовка цоколя керамогранитом. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и нормативами, указанными в техническом задании.

Вентиляция и отопление. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и нормативами, указанными в техническом задании.

Внутренние системы водопровода и канализации. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Пожарная сигнализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок» и нормативами, указанными в техническом задании.

Система водяного пожаротушения. Работы необходимо вести в соответствии с ВСН 25.09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Электроснабжение. Работы необходимо вести в соответствии с ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок», СП 31-10-2003 «Свод правил по проектированию и строительству жилых и общественных  зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Лифтовое оборудование. Монтаж вести в соответствии с ГОСТ 22845-85.

Требования к качеству работ и применяемым материалам:

ГОСТ 2591-88, ГОСТ 18188-72, ГОСТ 21519-84, ГОСТ 25772-83,30247-94,СНиП 2.01.07-85. ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10632-89, СНиП 21-01-97, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 3284-74, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р 52805-2007, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 14098-91, ГОСТ-31357, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 2715-75, ГОСТ-31357, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 15527, ГОСТ 14098-91, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 15527, ГОСТ 15527, СНиП 2.03.13-88, ГОСТ 6629-88, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001, ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 74-99, ГОСТ 28013-98, Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547-97, мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 26589-94, ГОСТ 28013-98, раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 ГОСТ 28013-98, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 103-76, ГОСТ1435-99, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 25129-82, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 30547, ГОСТ 26589-94, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 530-2007, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 2715-75, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 1839-80, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 103-76.

Примечание: Сметы размещены на официальном сайте.

### 29. Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей размещения заказов

При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, Федеральным законом или иными федеральными законами.

Такой режим применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена Заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, Муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной Участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта.

Данный порядок не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в п.1 Приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ № 427 от 5 декабря 2008 г.

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и Муниципальный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, Муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

Участник размещения заказа указывает (декларирует) в Заявке на участие в аукционе страну происхождения поставляемого товара. В Проекте муниципального контракта указывается обязанность поставщика, с которым заключен Муниципальный контракт по результатам такого аукциона, при исполнении Муниципального контракта предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара.

В случае, если в Заявке на участие в аукционе Участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Единой комиссией наукограда к участию в аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в Заявке на участие в аукционе, несет участник аукциона.

### 30. Обеспечение исполнения  Контракта

В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, установленным законодательством о размещении заказов, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным законодательством о размещении заказов, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

### 31. Возможность изменения количества товара (объема работ, услуг), цены контракта.

Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной Муниципальным контрактом. Цена Муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных п. 2.1 ч. 2 ст. 55 и частями 4.2, 6, 6.2 - 6.4 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, когда цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Муниципального контракта.

Заказчик при исполнении Муниципального контракта вправе по согласованию с поставщиком изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах.

При возникновении потребности в поставке дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству товаров, объему работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

31.1. В случае указания в документации об аукционе на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами «или эквивалент» в соответствии с законодательством о размещении заказов, участник размещения заказа вправе предложить эквивалент.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Информационная карта аукциона представляет собой краткую информацию по аукциону.

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципального заказчика, адрес, контактная информация | Администрация города Реутов Московской области Почтовый адрес (место нахождения): 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27; Электронная почта: naukograd@reutov.net Контактный телефон: (495) 528-91-85 |
| 2 | Источник финансирования | Местный бюджет |
| 3 | Начальная (максимальная) цена контракта Величина понижения начальной цены муниципального контракта («шаг аукциона») | Лот №1 – 46 812 200 рублей (Сорок шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести рублей) 00 копеек с учетом всех затрат Подрядчика, связанных с выполнением работ, всех обязательных платежей, в том числе НДС и расходов на материалы. Лот №2 – 330 000 рублей (Триста тридцать тысяч рублей) 00 копеек с учетом всех обязательных платежей, в том числе НДС «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) |
| 4 | Порядок и форма оплаты | Лот №1 – Безналичная форма оплаты, ежемесячно за фактически выполненные объемы работ после подписания актов выполненных работ формы № КС-2 и справки формы № КС-3 путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. При завершении работ окончательный расчёт производится после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Лот №2 – Безналичная форма оплаты. Заказчик производит 100% оплату по факту оказания услуг Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. |
| 5 | Место выполнения работ (оказания услуг) | Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 6 |
| 6 | Срок, условия, место и порядок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется заказчиком со дня опубликования в официальном печатном издании (газета «Реут») или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по 16 марта 2011 года по заявлению любого заинтересованного лица, поданному в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, северное крыло, 4 этаж, отдел инновационного развития (по рабочим дням с 9.00 ч до 13.00 ч, с 14.00 ч до 17.00 ч, по пятницам до 16.00 ч). |
| 7 | Официальный сайт города Реутов | www.reutov.net |
| 8 | Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, место подачи заявок | Заявки на участие в аукционе подаются со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до 17 марта 2011 года 09 часов 30 минут (время московское), непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, северное крыло, 4 этаж, отдел инновационного развития (по рабочим дням с 9.00 ч до 13.00 ч, с 14.00 ч до 17.00 ч, по пятницам до 16.00 ч). Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии со ст.8 документации об аукционе. |
| 10 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 207. День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Лот№1 – 17.03.2011 года в 09 часов 30 минут (время московское) Лот№2 – 17.03.2011 года в 12 часов 00 минут (время московское). |
| 11 | Место, дата и время проведения аукциона | Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 207. Лот № 1 – 24.03.2011 года в 10.00 ч. (время московское) Лот № 2 – 24.03.2011 года в 16.00 ч. (время московское) Начало регистрации участников или их уполномоченных представителей начинается за час до проведения аукциона, окончание регистрации - непосредственно перед началом проведения аукциона. Руководители участников аукциона должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников аукциона должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность. |
| 12 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 13 | Требования к участникам размещения заказа | Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 14 | Сведения и документы обязательные для представления | 1) Форма заявки на участие в аукционе; 2) Документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 4) Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 5) Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой. 7) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 8) Иные документы, предусмотренные документацией об аукционе и/или законодательством. |
| 15 | Срок заключения контракта | Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) на участие в аукционе. |

# ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение №1

к документации об аукционе

# Форма заявки на участие в аукционе

Печатается на бланке организации (для юридических лиц)

Исх. № ___ от _____20__ г.

Заказчику

____________________________

Заявка на участие в аукционе

Изучив Документацию об аукционе ____________________________ (указать предмет аукциона), получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить (оказать)___________________________ (наименование в соответствии с наименованием аукциона (лота) в соответствии с указанной в Документации об аукционе стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены Контракта, и сообщаем следующие сведения:

1.____________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________________.

(В указанных пунктах участник размещения заказа вправе указать также иные сведения, не предусмотренные настоящей документацией об аукционе)

3.Мы обязуемся в случае, если мы окажемся единственным зарегистрировавшимся участником Аукциона (единственным участником аукциона) и при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе начальной максимальной или согласованной с нами цены контракта, предоставить заказчику подписанный контракт в срок установленный муниципальным заказчиком.

4.Мы обязуемся, в случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, наша Заявка единственная будет допущена к участию в аукционе и при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе начальной максимальной или согласованной с нами цены контракта, предоставить заказчику подписанный контракт в срок установленный муниципальным заказчиком.

5.__________________________________________________________________.

6.__________________________________________________________________.

(В указанных пунктах участник размещения заказа вправе указать также иные сведения, не предусмотренные настоящей документацией об аукционе)

7. Мы обязуемся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе будет подана только наша Заявка при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе начальной максимальной или согласованной с нами цены контракта, предоставить заказчику подписанный контракт в срок установленный муниципальным заказчиком.

8. Мы обязуемся в случае, если мы окажемся победителем аукциона при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, предоставить заказчику подписанный контракт в срок установленный муниципальным заказчиком.

9. Мы обязуемся в случае, если мы окажемся участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта и если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе открытого аукциона, предоставить заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем 5 дней с момента передачи заказчиком проекта контракта.

10. Решение о результатах аукциона следует направлять: __________________________________________________________________________________

(указать почтовый адрес участника размещения заказа)

11. Контактное лицо:____________________________________________________

(Указать Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес, e-mail)

12. Мы гарантируем достоверность представленной информации.

13. К Заявке прилагаются следующие приложения и документы:

_______________________________________________________________________

13.1.___________________________________________________________________

(В указанном пункте участник размещения заказа вправе указать также иные сведения, не предусмотренные настоящей документацией об аукционе)

Приложение №2

к документации об аукционе

Лот №1

Техническое задание

на выполнение работ по «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

В соответствии с проектом «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр», г. Реутов, ул. Победы, д. 6» доступным по адресу http://www.getzilla.net/files/483919/mkdts.rar.html, Подрядчик обязан выполнить:

| № п/п | Наименование работ, материалы | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Раздел. Система П1. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (без оборудования) | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая электрическая мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм. | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана - 1шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент. | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий для воздуховодов клапан ДУ315 с сервоприводом 24 В, с возвратной пружиной 5Hm | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 для Воздуховода Круглый. Диаметр канала 315,00 мм. Размеры 315x950 мм или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 8,00 |
|  | Приточная алюминиевая решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном 600х600 | шт. | 8,00 |
|  | Опциональное оснащение приточной установки (гибкое соединение межфланцевое 660x250 - 2шт. воздушный клапан по электропривод 24В 660х250 - 1шт.) | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система В1. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики: Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 8,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Приточная решетка алюминиевая потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном 600х600 | шт. | 8,00 |
|  | Инерционная алюминиевая решетка 500х500 | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П2. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка. Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 2,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 10,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В2. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 6 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 2,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 2,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 2,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 12,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200. Диффузор применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска. | шт. | 12,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 22,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 300х300 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. | шт. | 21,00 |
|  | Раздел. Система П3. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 – 2 шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 – 1 шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 12,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 12,00 |
|  | Раздел. Система В3. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки. Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 16,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 16,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П4. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка. Приток 1800 м3/ч, напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.)или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 8,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 8,00 |
|  | Раздел. Система В4. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжная алюминиевая решетка 300х1000 АР2 300х1000 | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П5. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 – 2 шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 – 1 шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 12,00 |
|  | Сопло ДУ100 TROX или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Раздел. Система В5. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 26,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или эквивалент | шт. | 26,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П6. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 9,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 9,00 |
|  | Раздел. Система В6. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или аналог или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 9,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 9,00 |
|  | Раздел. Система П7. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 – 2 шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 – 1 шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 14,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 14,00 |
|  | Раздел. Система В7. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 6 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 12,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 12,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 2,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Система П8. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик - 2шт., сервопривод клапана - 1шт., блок клапана - 1шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 5,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 5,00 |
|  | Раздел. Система В8. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 5,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 5,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 3,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система П9. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
| . | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
| . | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодовФ315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Раздел. Система В9. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодовФ315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 3,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система П10. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 9000 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=2587мм, HxW 795x1520, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 2,256kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик - 2шт., сервопривод клапана - 1шт., блок клапана - 1шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель вентиляционный пластинчатый SRS 1000х1000/1000 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система В10. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Рабочая точка при максимальном расходе 15200/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/670 м3/час/Па Потребляемая мощность 2400 Вт Напряжение 400 B Ток 4.3 А Кол-во оборотов/мин 1350 Уровень шума 70/84/88 (окр/вх/вых) дБ Примечание адаптер 2 шт. (комплект) переход с 700мм х 700мм на D 560мм Вес 62 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель пластинчатый SRS 1000х1000/1000 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжная решетка ДУ-500 PG-500 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П11. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 9000 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=2587мм, HxW 795x1520, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 2,256kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель SRS 1000х1000/1000 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система В11. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Рабочая точка при максимальном расходе 15200/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/670 м3/час/Па Потребляемая мощность 2400 Вт Напряжение 400 B Ток 4.3 А Кол-во оборотов/мин 1350 Уровень шума 70/84/88 (окр/вх/вых) дБ Примечание адаптер 2 шт. (комплект) переход с 700мм х 700мм на D 560мм Вес 62 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель SRS 1000х1000/1000или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система ПП12 (Переток от П10-П11) |  |  |
|  | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | шт. | 2,00 |
|  | Обратный клапан ДУ400 RSK400 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 5,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 5,00 |
|  | Раздел. Система В12. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 2,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Система В13. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В14. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В15. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В16. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Водопровод и канализация |  |  |
|  | Раздел. Водопровод холодной воды (система В1) |  |  |
|  | Шкаф настенный размер, до 700х1000 мм (пожарный шкаф навесной) | шт. | 30,00 |
|  | Шкаф пожарный навесной закрытый ШПК-320Н, Корпус пожарного шкафа ШПК-320 изготовлен из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, загнутого со всех сторон в виде цельной конструкции. Двери пожарного шкафа изготовлены из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, загнутого со всех сторон и оснащены почтовыми замками отечественного или импортного производства (запасной ключ на двери под стеклом). Петли пожарного шкафа позволяют открывать двери на 180°. Покрытие шкафа пожарного выполнено эпоксидно-полиэфирной порошковой краской белого или красного цвета. Все шкафы имеют "универсальную" ориентацию корзины, что позволяет подсоединять кран как слева, так и справа, как внизу, так и вверху. Ненужные отверстия закрыты заглушками. Шкафы укомплектованы поворотной корзиной, почтовым замком с 2-мя ключами, стеклом отсека ключа, паспортом. Возможно изготовление | шт. | 30 |
|  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт. | 30,00 |
|  | Рукав латексный диам.66мм с головкой | шт | 30 |
|  | Ствол пожарный ручной Ду70 РС-70, Диаметр пожарного ствола 70 ДСТУ 2112-92 Масса не более 1.5 кг. Расход воды 7.4 л/сек Дальность водяной струи 32 м. Длина ствола 450 мм | шт. | 30,00 |
|  | Клапан 65 мм, чугунный запорный пожарный. Клапан пожарный - запорный клапан, который устанавливается в системе внутреннего противопожарного водопровода и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране. Эксплуатируются при рабочей температуре до 50С и при давлении до 1,6МПа. | шт. | 30,00 |
|  | Головка ГР-70. Головка напорная соединительная рукавная предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. | шт. | 60,00 |
|  | Огнетушитель ОУ 3(5),Объем,2 л. Масса заряда 1,4 кг. Выход заряда 8 сек. Огнетуш. способ. 13В Габариты 430х108х314 мм Масса с зарядом, 5-6кг. | шт. | 60,00 |
|  | Головка ГМ-70, предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. ГОСТ 28352-89 Масса не более 0,29 кг. Внутренний диаметр 57 мм. Рабочее давление 1,2 Мпа Диаметр по клыкам 128 мм. | шт. | 30 |
|  | Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских): лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т | шт. | 2,00 |
|  | Металлические конструкции для насоса | т | 0,02 |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм | 10 вставок | 0,20 |
|  | Бак мембранный Grundfos 80 л, или эквивалент. Корпус изготовлен из листовой высококачественной стали и покрыт эмалью синего цвета, разделен сменной мембраной на две камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находится предварительно закаченный на заводе воздух. Контакт воды с металлическими поверхностями корпуса мембранного бака невозможен, так как вся вода поступает в водяную камеру - мембрану, материалом которой является бутил (износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормам для питьевой воды). Со стороны воздушной камеры в корпусе мембранного бака располагается пневмоклапан, предназначенный для регулирования давления воздуха. Мембранный бак снабжен держателем мембраны, который может служить для установки предохранительного клапана или группы автоматики давления. Поступление и выход из мембранного бака воды осуществляется через резьбовой присоединительный патрубок. Диапазон рабочих температур: от -10 до 99 0С. Максимально допустимое рабочее давление - 10 бар. Объем – 80 л D – 450 мм H – 850 мм R – 1 | шт. | 1 |
|  | Установка баков металлических для воды: массой до 0,5 т | шт. | 1 |
|  | Монтаж Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских): лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т | шт. | 2,00 |
|  | Насос центробежный КМ 80-65-160а/2-5,Подача: 50 м3/ч Напор: 26 м Двиг.: 7.5 кВт Частота вращения: 2900 об./мин. | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж пульта управления | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж шкафа управления | шт. | 1,00 |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм | 10 вставок | 0,40 |
|  | Монтаж реле давления | шт. | 1,00 |
|  | Реле давления Grundfos 96020071 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 6,00 |
|  | Манометр показывающий МП-3У, Диаметр корпуса 40мм Резьба присоединительного штуцера М10*1, М12*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) | шт. | 6,00 |
|  | Кран трехходовой под манометр ДУ15 11Б18бк 1,6Мпа, Т=100С, давление рабочее, условное (Ру): 16 кгс/см2 (1,6 Мпа) Рабочие среды и температуры: Вода, пар, воздух, масла, нефтепродукты до 140 0C для 11б18бк (ф) 1 Пар до 225 0C для 11б18бк (ф) 2 Масса: 0,165 кг Герметичность: Класс D Материалы основных деталей: Латунь ЛЦ-40Сд | шт. | 6,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 11,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ20 2Мпа, Т=150Смуфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг", вода, пар, Т 150С. | шт. | 7,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ15 2Мпа, Т=150С,муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг", вода, пар, Т 150С. | шт. | 3,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ25 2Мпа, Т=150С,муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг", вода, пар, Т 150С. | шт. | 1,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 14,00 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая МЗВ-100; МЗВ-1,0; МЗВ-1,6. DN Строительная длина, мм PN, bar Вес, кг 100 190 16 26,0 | шт. | 14,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1,00 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая МЗВ-50,ГОСТ 5762; МЗВ-1,0; МЗВ-1,6. DN Строительная длина, мм PN, bar Вес, кг 50 150 16 12,0 | шт. | 1,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4,00 |
|  | Клапан обратный фланцевый ДУ100 1,6Мпа, Т=225С, Максимальное рабочее давление 16 бар Максимальная рабочая температура 225 °С Регулировочная характеристика линейная Количество седел двухседельчатый Протечка < 0,5 % Kv Присоединения внутренняя резьба BSP Управляется: электроприводами, термостатами, пневмоприводами | шт. | 4 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 2,00 |
|  | Фланцы, P=2,5 (25) МПа (кгс/см2), D=50 мм | комплект | 2,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 40,00 |
|  | Фланцы, P=2,5 (25) МПа (кгс/см2), D=100 мм | комплект | 40,00 |
|  | Шланг резиновый поливочный L=20м, Ду25мм, шланги поливочные резиновые и ПВХ (поливинилхлоридные) — применяются для подачи воды для полива. | шт. | 3,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,30 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0,20 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1,00 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,30 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,20 |
|  | Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм | 10 шт. гильз | 0,30 |
|  | Монтаж хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,25 |
|  | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,00 |
|  | Подводка гибкая для воды, L=600 мм с двумя латунными накидными гайками | комплект | 98,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 108 мм, т/стенки 4,0 мм | шт. | 110,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 76 мм, т/стенки 3,5-4,0 мм | шт. | 76,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 57 мм, т/стенки 3,0-3,5 мм | шт. | 4,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 32 мм | шт. | 2,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 25 мм | шт. | 30,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 20 мм | шт. | 40,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 15 мм | шт. | 100,00 |
|  | Переходы концентрические, D=108 (4)Х76 (3,5) мм | шт. | 16,00 |
|  | Переходы концентрические, D=76 (3,5)Х57 (3) мм | шт. | 6,00 |
|  | Переходы концентрические, D=57 (4)Х45 (2,5) мм | шт. | 6,00 |
|  | Переходы стальные, D=40Х32 мм | 10 шт. | 0,60 |
|  | Шпилька М16Х350 мм | м | 24,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 65 мм | шт. | 30,00 |
|  | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,032 |
|  | Резьба оцинкованная, D 15 мм | шт. | 180,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 20 мм | шт. | 32,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 25 мм | шт. | 28,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 32 мм | шт. | 2,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 15 мм | шт. | 20,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 20 мм | шт. | 12,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 25 мм | шт. | 14,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 32 мм | шт. | 1,00 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками или эквивалент | 10 м трубопроводов | 22,60 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 22х9 (для ДУ15) или эквивалент | м | 70,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 28х9 (для ДУ20) или эквивалент | м | 40,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 35х9 (для ДУ25) или эквивалент | м | 11,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 42х13 (для ДУ32) или эквивалент | м | 1,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 57х13 (для ДУ50) или эквивалент | м | 4,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 76х13 (для ДУ65) или эквивалент | м | 10,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 108х13 (для ДУ100) или эквивалент | м | 90,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 23,00 |
|  | Краны шар, полнопроходные PROJECT, D=15 мм с накидной гайкой и ниппелем "Американка" с рукояткой типа "Бабочка" или эквивалент | шт. | 23,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,60 |
|  | Трубы металлополимерные для холодного водоснабжения, P=1 МПа (10 КГС/СМ2), для Т=ДО 30*С, D=20 мм UPONOR или эквивалент | м | 60,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: соединители-пресс прямые с внутренней резьбой, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 38,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные с ниппелем, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные 90°, 20X20 UPONOR или эквивалент | шт. | 38,00 |
|  | Раздел. Водопровод горячей воды. (Т3, Т4) |  |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 5,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ15 2Мпа, Т=150С | шт. | 2,00 |
|  | Задвижка шаровая ДУ50 фланцевая, Ру=1,6Мпа, Т=150С | шт. | 3,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1,00 |
|  | Клапан обратный ДУ50 фланцевый, Ру=1,6Мпа, Т=225С | шт. | 1,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,20 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
|  | Краны шар, полнопроходные PROJECT, D=15 мм с накидной гайкой и ниппелем "Американка" с рукояткой типа "Бабочка" или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 57 мм, т/стенки 3,0-3,5 мм | шт. | 6,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 32 мм | шт. | 24,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 25 мм | шт. | 20,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 20 мм | шт. | 40,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 15 мм | шт. | 100,00 |
|  | Переходы концентрические, D=57 (4)Х45 (2,5) мм | шт. | 2,00 |
|  | Переходы стальные, D=40Х32 мм | 10 шт. | 0,60 |
|  | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Резьба оцинкованная, D 15 мм | шт. | 200,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 20 мм | шт. | 24,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 25 мм | шт. | 2,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 32 мм | шт. | 6,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 15 мм | шт. | 44,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 20 мм | шт. | 12,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 32 мм | шт. | 3,00 |
|  | Шпилька стальная оцинкованная М16Х350 мм | м | 24,00 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками или эквивалент | 10 м трубопроводов | 2,50 |
|  | Монтаж хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,08 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 3,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм | 1 соединение | 1,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
|  | Трубы металлополимерные для холодного водоснабжения, P=1 МПа (10 КГС/СМ2), для Т=ДО 30*С, D=20 мм UPONOR или эквивалент | м | 24,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: соединители-пресс прямые с внутренней резьбой, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 16,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные с ниппелем, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 16,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные 90°, 20X20 UPONOR или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Раздел. Канализация. Монтажные работы. |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1,80 |
|  | Отводы для канализации, D=50 мм, 30° ПВХ | шт. | 28,00 |
|  | Отводы для канализации, D=100 мм, 90° ПВХ | шт. | 17,00 |
|  | Отводы для канализации, D=50 мм, 45° ПВХ | шт. | 40,00 |
|  | Отводы для канализации, D=108 мм, 45° ПВХ | шт. | 44,00 |
|  | Тройники, D=50Х50 мм, 90° ПВХ | шт. | 7,00 |
|  | Тройники, D=110Х110, L=108 мм, 90° ПВХ | шт. | 10,00 |
|  | Тройники, D=110Х110, L=50 мм, 90° ПВХ | шт. | 8,00 |
|  | Тройники, D=110Х110 мм, 45° ПВХ | шт. | 5,00 |
|  | Тройники, D=50Х50 мм, 45° ПВХ | шт. | 14,00 |
|  | Переходы с патрубками р=1,0 МПа, D=110/50 мм ПВХ | шт. | 3,00 |
|  | Отводы для канализации, D=90 мм, L=112 мм, 150° (для унитаза с манжетой) | шт. | 40,00 |
|  | Крестовины ПВХ канализационные рк, D 110Х110Х110 мм, 90° | шт. | 9,00 |
|  | Заглушки полиэтиленовые д/труб D=110 мм 2 | 10 шт. | 0,40 |
|  | Заглушки полиэтиленовые д/труб D=50 мм | 10 шт. | 0,30 |
|  | Патрубки прямые для соед. Уплотнит. кольцом, D=100 мм, L=500 мм | шт. | 2,00 |
|  | Муфты ПВХ к 110 для труб с раструбом | шт. | 1,00 |
|  | Подводка гибкая для воды, L=600 мм с двумя латунными накидными гайками | комплект | 42,00 |
|  | Подводка гибкая к водоразборной арматуре, L=500 мм с двумя латунными накидными гайками | шт. | 15,00 |
|  | Отводы для канализации, D=90 мм, L=112 мм, 150° (для унитаза с манжетой) | шт. | 57,00 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,80 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 1,50 |
|  | Трап пластиковый с вертик. отводом ДУ110 | шт. | 8,00 |
|  | Трап пластиковый с вертик. отводом ДУ110 | шт. | 8,00 |
|  | Трап пластиковый с горизонт. отводом ДУ110 | шт. | 2,00 |
|  | Трап пластиковый с горизонт. отводом ДУ50 | шт. | 2,00 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,10 |
|  | Раздел. Материалы раздела Удаление аварийных и условно-чистых вод |  |  |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 57 мм, т/стенки 3,0-3,5 мм | шт. | 24,00 |
|  | Шпилька стальная оцинкованная М16Х350 мм | м | 2,00 |
|  | Прокладки паронитовые Ду50мм | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 50 мм | шт. | 2,00 |
|  | Резьба черная, D 50 мм | шт. | 4,00 |
|  | Раздел. Материалы раздела Водомерная вставка с фильтром |  |  |
|  | Резьба оцинкованная, D 40 мм L=200мм | шт. | 4,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 15 мм L=200мм | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Материалы раздела Водомерный узел. |  |  |
|  | Тройники сварные из стали 20, D 108(5) мм | шт. | 2,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 108 мм, т/стенки 4,0 мм | шт. | 4,00 |
|  | Прокладки паронитовые Ду100 | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Переходы концентрические, D=159 (4,5)Х108 (4) мм | шт. | 2,00 |
|  | Балансировочные клапаны |  |  |
|  | Раздел. Монтажные работы. |  |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 30,00 |
|  | Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду20 № 003Z4002 или эквивалент. Сочетает в себе функции стандартного ручного балансировочного клапана и шарового крана. Корпус клапана изготовлен из коррозийно-стойкой латуни | шт. | 30 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |
|  | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 20 мм | 10 шт. | 3 |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |
|  | Раздел. Монтажные работы. |  |  |
|  | Электрическая тревожная и пожарная сигнализация. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П или эквивалент) Количество шлейфов сигнализации - 20 Количество токопотребляющих датчиков, подключаемых к одному шлейфу, зависит от типов датчиков ("ДИП-3М"–5 шт., "ДИП-У"-20 шт., "ИП212-3СУ"– 20 шт.) управление двумя выходами типа "открытый коллектор" (с максимальным коммутируемым током до 1 А, напряжением 30 В) и тремя релейными выходами (28 V DC 2 A / 120 V DC 0,1 A), логика управления выходами программируется Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу - 14 Количество программ управления по каждому выходу - 32 Емкость внутреннего буфера - 24 события Напряжение питания – от 10,2 до 28 В Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме : при питании 24 В: от 200 мА до 400 мА при питании 12 В: от 300 мА до 600 мА три реле 28 VDC 2A / 125 VAC 0,5 A два реле 28 VDC 10A / 240 VAC 5 A Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры: 370 х 180 х 38 мм | шт. | 3,00 |
|  | Установка пульта С2000 Пульт контроля и управления С2000.Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127 Количество разделов - до 511 Количество групп разделов - до 128 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048 Количество пользовательских паролей – до 1023 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 256 Количество "входных зон" - до 32 Количество пользователей - до 2047 Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений Длина линии интерфейса RS-485 – до 4000 м Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20 м Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °C Масса - не более 0,3 кг Габаритные размеры - 140х114х25 мм | шт. | 1,00 |
|  | Электрическая тревожная и пожарная сигнализация. Прибор сигнализирующий емкостной (С-2000БИ) | шт. | 1,00 |
|  | Установка С2000-СП1 Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.01 Количество выходов 4 релейных выхода с переключаемыми контактами Напряжение питания 12 В ... 24 В Максимальная коммутируемая мощность каждого реле "С2000-СП1" - 30 ВА "С2000-СП1" исп.01 - 2500 ВА Максимальное коммутируемое напряжение "С2000-СП1" - 100 В "С2000-СП1" исп.01 - ~280 В, =125 В Максимальный коммутируемый ток одного канала "С2000-СП1" – 2 А "С2000-СП1" исп.01 - 10 А Потребляемый ток прибором, не более "С2000-СП1" - 140 мА "С2000-СП1" исп.01 - 300 мА Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры 150 х 103 х 35 мм | шт. | 7,00 |
|  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1,00 |
|  | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 1,48 |
|  | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 44,00 |
|  | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 314 |
|  | Электрическая тревожная и пожарная сигнализация. Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 12,00 |
|  | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4,00 |
|  | Монтаж выносного оптического устройства | шт. | 12,00 |
|  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 3,00 |
|  | Аккумулятор кислотный стационарный, типы С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт. | 3,00 |
|  | Разделка и включение кабелей и проводов, кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов кабеля | 8 |
|  | Монтаж извещателей ручных | шт. | 21,00 |
|  | Аппаратура настольного типа: громкоговоритель настольный (Орфей) | шт. | 31,00 |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная | шт. | 3,00 |
|  | Резисторы МЛТ 0,25, 2,2кОм | шт. | 367,00 |
|  | Прибор ППКОП "Сигнал-20П" | шт | 1 |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | шт | 1 |
|  | ПИ-ГР преобразователь интерфейсов предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 -обеспечивает гальваническую развязку цепей компьютера и линии интерфейса RS-485 -подключение к персональному компьютеру периферийных устройств, интегрированной системы охраны "Орион", отдаленных от него на расстояние до 4км -электрическая прочность изоляции: до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с -тип обмена - полудуплексный -скорость обмена - до 250 Кбит/с -питание прибора от компьютера, через разъем клавиатуры, а также от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 30 В -настенное исполнение -индикация приема/передачи данных .или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок речевого оповещения о пожаре "РОКОТ" с встроенным резервным питанием под аккумулятор 2,2 А/ч. Радиоканальная система речевого оповещения пожарная «Рокот-Р2» предназначена для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений о возникновении опасности (о пожаре) или других экстремальных ситуаций Общие характеристики системы Максимальное количество РР в системе 16 Максимальное количество АС, контролируемых одним РР 15 Период повторения сигналов контроля ЛС и состояния РР 8 секунд Период повторения сигналов контроля связи и состояния АС 210 секунд Период контроля наличия радиосвязи с АС (максимальная задержка до выдачи сигнала неисправности связи) 300 секунд Масса ПУО и РР без аккумулятора, не более 1,5 кг Масса АС, не более 1 кг Габаритные размеры ПУО и РР (без учета антенн) 210x255x80 мм Габаритные размеры АС 260х180х86 мм Диапазон рабочих температур -10…+55 °С Срок службы, не менее 10 лет Характеристики электропитания ПУО и РР Напряжение питания сети переменного тока, 50 Гц от 187 до 242 В Мощность, потребляемая от сети переменного тока, во всех режимах, не более 6 Вт Максимальный ток потребления ПУО и РР от АБ, во всех режимах, при отсутствии сетевого напряжения, не более 75 мА Номинальная емкость резервной АБ 2,2 А·ч Характеристики АС Тип основной и резервной батарей питания литиевая батарея CR123A 3,0 В Длительность непрерывного речевого после разряда основной батареи, не менее 1 час Длительность работы до разряда основной батареи, при периодических тестовых запусках оповещения 0,5 часа в год, не менее 3 года Уровень звукового давления, развиваемый АС при речевом оповещении на расстоянии 1 м, не менее 85 дБ Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 16 дБ. от 200 до 4000 Гц | шт. | 3,00 |
|  | Модуль оповещения "Орфей". Номинальная мощность, Ам, Вт 3 Частотный диапазон, Гц 180 ÷ 12500 Номинальное входное напряжение, В 30 Номинальное сопротивление, Ом 400 Диапазон рабочих температур, °С -10 ÷ +55 Габаритные размеры, мм 170×100 Масса, не более, кг | шт. | 31,00 |
|  | Блок индикации С2000-БИ АЦДР.426469.027РЭ -количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60 -количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8 -напряжение питания – от 10,2 до 28,0 В -потребляемый ток, в дежурном режиме – 200 мА -количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу – 127 -габаритные размеры: 370 х 180 х 38 мм | шт. | 1,00 |
|  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт | 7 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СУ ИП-212-3СУ или эквивалент. Потолочный, настенный Электропитание: 9 … 28 В DC Энергопотребление в дежурном режиме: 110 µА Энергопотребление в режиме срабатывания: < 30 мА Индикация тревоги: Красный светодиод Размеры [ШхBхГ]: Ø100x70 мм Температурный диапазон: -40 … +60 °C Вес: 350 г Цвет прибора: Белый Материал корпуса: Поликарбонат | шт. | 314 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ или эквивалент Монтаж: Потолочный, настенный Электропитание: 9 … 28 В DC Энергопотребление в дежурном режиме: 110 µА Энергопотребление в режиме срабатывания: < 30 мА Индикация тревоги: Красный светодиод Размеры [ШхВхГ]: Ø100x70 мм Температурный диапазон: -40 … +60 °C Вес: 350 г Цвет прибора: Белый Материал корпуса: Поликарбонат | шт. | 21,00 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП 10331-1-М. Температура срабатывания, ° С 70; 80; 90 62 70± 3,5 или при скорости нарастания температуры 3 °С/мин Защищаемая площадь, м2, 25 в соответствии со СНиП 2.04.09-84 Габаритные размеры, мм, 66х60 57х60 | шт. | 12,00 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИП-212-62 СПЭК 2210 Дальность действия, м 10 … 150 Площадь, контролируемая извещателем, не более, м² 1350 Число ИК лучей 1 Число рабочих частот ИК-излучения 2 Напряжение питания постоянного тока, В 10,2 … 30 Потребляемый ток, не более, мА 45 Мощность, потребляемая извещателем, при питании от 12 В, не более, Вт 1 Порог срабатывания, % 30; 55 Время выдачи извещения ПОЖАР при быстром увеличении оптической плотности среды, не более, 10 с Допустимое кратковременное перекрытие ИК луча на время, не более, 1 с Помехоустойчивость к фоновой освещенности, не менее, лк 12 000 Выход извещения ПОЖАР контакты оптореле (н.р.) Выход извещения НЕИСПРАВНОСТЬ контакты оптореле (н.р.) Поворот оптического узла по вертикали, º ± 10 Поворот оптического узла по горизонтали, º ± 90 Рабочий диапазон температур, ºС - 30 … + 55 Габариты ПРД и ПРМ, ШхВхГ, мм 85х85х105 Масса, не более, кг 0,5 | шт. | 4,00 |
|  | Выносное оптическое устройство ВУОС УШК-1,1.2 Характеристики 1.2.1 Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания устройств УШК-01 и УШК-02, мА 1.2.2 Напряжение питания устройств, В: УШК-03 УШК-04 1.2.3 Ток, потребляемый устройствами при максимальном напряжении питания, мА: УШК-03 УШК-04 1.2.4 Ток, потребляемый при питании устройств напряжением обратной полярности, мкА: УШК-03 УШК-04 1.2.5 Период следования импульсов оптических сигналов УШК-03, с 1.2.6 Величина сопротивления между контактами «3» и «6» устройства УШК-04, кОм: при наличии напряжения питания при отсутствии напряжения питания 1.2.7 Цвета формируемых устройствами оптических сигналов: УШК-01 УШК-02 УШК-03 при знакопеременном напряжении УШК-03 при однополярном напряжении УШК-04 1.2.8 Габаритные размеры устройств, мм 1.2.9 Масса устройств, кг 22 от 8 до 24 от 9 до 15 не более 0,12 не более 12 не более 100 не более 1 от 2 до 5 не более 0,1 не менее 500 красный (оранжевый) желтый (зеленый) желтый (зеленый) красный (оранжевый) желтый (зеленый) 55x55x21 не более 0,1 | шт. | 12 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, емк. 7 А/ч DTM1207, Заряд, А*ч 7 или эквивалент Напряжение В 12 Размер 151x65x94 ,предназначены для использования в качестве источников постоянного тока в установках бесперебойного электропитания, систем телекоммуникации, охранных и пожарных системах, системах аварийного освещения и оповещения, аппаратуре связи, компьютерах, контрольно кассовых аппаратах, измерительных устройств, и в составе другого технологического оборудования. | шт. | 3,00 |
|  | СКАТ-1200 У источник вторичного электропитания резервированный 6А,Макс. рабочий ток (А) 6,5 Емкость АКБ (А/ч) 7 Максимальная возможная емкость АКБ (А/ч) 12 Входное напряжение (В) 220 Выходное напряжение (В) 12 Резервное питание Есть Защита от превышения выходного напряжения Есть Защита АКБ от глубокого разряда Есть Защита от переплюсовки АКБ Есть Габариты (мм) 315х315х105 Диапазон рабочих температур (град.) +5...+45 Особенности Защита (предохранитель) от перегрузки по току на выходе. | шт. | 3,00 |
|  | Телевидение |  |  |
|  | Раздел. Монтажные работы. |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0,10 |
|  | Кабель RG6 Cavel Sat 50 Коаксиальный телевизионный кабель Cavel Sat 50 (75Ом) применяется как для цифрового, так и для аналогового телевидения или эквивалент | м | 10 |
|  | Раздел. Сети телефонизации. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: розетка телефонная | шт. | 5,00 |
|  | Механизм телефонной розетки Кол-во модулей 22,5×45 мм: 2. Разъем: 1×RJ11, 4 контакта Modular Jack (самозачищающиеся парные контакты, быстрое подключение поворотом контакта на 1/4 оборота) или эквивалент Диаметр провода: до 0,8 мм. | шт. | 5,00 |
|  | Рамка 2 модуля белая 80х80 под механизм телефонной розетки | шт. | 5,00 |
|  | Суппорт 2 модуля горизонтальный на винтах, под механизм телефонной розетки | шт. | 5,00 |
|  | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 2,00 |
|  | Коробка универсальная для сети проводного вещания. Количество клемм подключения: 4; Напряжение, В: - постоянного тока не более 60; - переменного тока 50 Гц не более 36; Рабочий ток, А: не более 1; Габаритные размеры, мм (диаметр х высота): - коробки: 63х23; - подрозетника: 68х11; - с подрозетником: 68х28; Масса, г, не более: -коробки: 40;- подрозетника: 12; | шт. | 2,00 |
|  | Линии связи кабельные городские. Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0,20 |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,00 |
|  | Труба из ПВХ гофрированная диаметром 20 мм. Материал Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ) Технические условия Климатическое исполнение УХЛ 2 Степень защиты IP67 Температура монтажа от -50С до +600С Температура эксплуатации от -250С до +600С (при отсутствии механических воздействий) Прочность (сопротивление сжатию при 200С) свыше 350H на 5см (лёгкая серия)* свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)* Ударная прочность 2Дж при -250 6Дж при -50С Цвет серый RAL 7035 Срок хранения в упаковке 1 год Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты) Класс защиты 0 Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97 | 10 м | 20,00 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2,00 |
|  | Кабель экранированный RED J-Y(ST) Y 2Х2Х0,6 DН=7,00 мм Жила - медная, однопроволочная Изоляция - ПВХ Скрученная пара Экран - алюмополимерная лента Оболочка - ПВХ пластикат красного или серого цвета Технические характеристики Рабочая температура: от -30 °С до +70 °С Температура при монтажных работах: от -5 °С до +50 °С Сопротивление изоляции не менее 100 МОм х км Минимальный радиус изгиба: 10 диаметров кабеля или эквивалент | м | 200,00 |
|  | Раздел. Сети радиофикации. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: розетка радио | шт. | 4,00 |
|  | Розетки радиотрансляционные, тип РПВ-2, скрытой установки. Технические характеристики Розетка РПВ-2 скрытой установки Напряжение 30 В Диапазон частот 50-10000 Гц | шт. | 4,00 |
|  | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 2,00 |
|  | Коробка универсальная для сети проводного вещания. Количество клемм подключения: 4; Напряжение, В: - постоянного тока не более 60;- переменного тока 50 Гц не более 36; Рабочий ток, А: не более 1; Габаритные размеры, мм (диаметр х высота): - коробки: 63х23; - подрозетника: 68х11; - с подрозетником: 68х28; Масса, г, не более: -коробки: 40;- подрозетника: 12; | шт. | 2,00 |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,00 |
|  | Труба из ПВХ диаметром 20 мм. Материал Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ) Технические условия Климатическое исполнение УХЛ 2 Степень защиты IP67 Температура монтажа от -50С до +600С Температура эксплуатации от -250С до +600С (при отсутствии механических воздействий) Прочность (сопротивление сжатию при 200С) свыше 350H на 5см (лёгкая серия)* свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)* Ударная прочность 2Дж при -250 6Дж при -50С Цвет серый RAL 7035 Срок хранения в упаковке 1 год Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты) Класс защиты 0 Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97 | 10 м | 20,00 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2,00 |
|  | Провод телефонный связи и радиофикации ПРПВМ 1Х1,2 с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией параллельной в поливинилхлоридной оболочке | 1000 м | 0,20 |
|  | Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 5х2 | 10 концов кабеля | 0,80 |
|  | Раздел. Сети телевидения. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: розетка ТВ | шт. | 7,00 |
|  | Механизм TV розетки конечной, Кол-во модулей 22,5×45 мм: 2. Тип зажима центральной жилы: плоскопружинный. Диаметр подводимого провода: от 5,9 до 7 мм. Диапазон частот: 4—862 МГц. | шт. | 7,00 |
|  | Рамка 2 модуля белая 80х80 под механизм TV розетки | шт. | 7,00 |
|  | Суппорт 2 модуля горизонтальный на винтах, под механизм TV розетки | шт. | 7,00 |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,00 |
|  | Труба из ПВХ диаметром 20 мм. Материал Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ) Технические условия Климатическое исполнение УХЛ 2 Степень защиты IP67 Температура монтажа от -50С до +600С Температура эксплуатации от -250С до +600С (при отсутствии механических воздействий) Прочность (сопротивление сжатию при 200С) свыше 350H на 5см (лёгкая серия)* свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)* Ударная прочность 2Дж при -250 6Дж при -50С Цвет серый RAL 7035 Срок хранения в упаковке 1 год Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты) Класс защиты 0 Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97 | 10 м | 20,00 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2,00 |
|  | Кабель для радиовещания и телевидения - телевизионный коаксиальный кабель, Внутренний проводник: медь, ø 1.13 мм; Диэлектрик: PEG, ø 4.80 мм; Двойное экранирование - алюминий/полиэстер/алюминий и оплетка из медных луженых проволок Вес, кг/км: 39.49; Минимальный радиус изгиба, мм: 35/70; Характеристический импеданс (200 МГц), Ом: 75 ± 3; Емкость (при 1 кГц), пФ/м: 52 ± 2; Сопротивление внутреннего проводника, Ом/км: 18; Сопротивление оплетки, Ом/км: 22; Сопротивление шлейфа, Ом/км: 40; Ослабление сигнала: Frequency (MHz) 5 10 30 50 200 300 470 862 1000 1750 2150 2400 3000 dB/100m 1,60 2,60 3,50 4,40 8,30 10,10 12,80 17,50 18,90 25,50 28,40 30,00 34,00 | 1000 м | 0,20 |
|  | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 5,00 |
|  | DLS-319 ответвитель | шт | 2 |
|  | "F"-разъем накручивающийся CON-F-M-RG6-TW | шт. | 18,00 |
|  | Ответвитель на 2 отвода. Частотный диапазон: 5-1000 МHz. - Крепление на стене, оцинкованный корпус, клемма заземления, все разъемы Р типа.- Размеры: 75x48x19. Потери на отвод (±0.7 dB в 5-469 МНz и ±1 dB в 470-1000 МНz): 8 d. Потери на проход: 5-469 МНz ≤ 3.5 dB, 470-862 МHz ≤ 3.5 dB, 863-1000 МНz ≤ 3.5 dB. Обратные потери: ≥16. Развязка вход-выход: 5-469 МHz ≥ 30 dB 470-1000 МНz ≥ 30 dB. Развязка отвод-отвод: 5-469 МHz ≥ 35 dB, 470-1000 МНz ≥ - | шт. | 3,00 |
|  | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для одного канала | измерение | 1,00 |
|  | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для каждого последующего канала | измерение | 1,00 |
|  | Раздел. Комплект узла управления вентустановкой (11 комплектов) |  |  |
|  | Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских). Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. Агрегат насосный, масса, т 0,064 | шт. | 11,00 |
|  | Циркуляционный насос Grundfos или эквивалент – с электродвигателями, оснащенными мокрым ротором и защищенным статором с компоновкой типа «инлайн», без сальниковых уплотнений, не требующими технического обслуживания и оборудованными противолежащими соединительными патрубками одинаковых номинальных внутренних диаметров. Рабочая среда горячая вода качества VDI 2035 чистые, жидкие, не агрессивные и взрывобезопасные среды без минеральных масел, твердых или длинноволокнистых включений жидкости с кинематической вязкостью до 10 мм2/с этиленгликоль с концентрацией до 40 % Материалы корпус насоса – серый чугун GG 20 рабочее колесо – композит PES, армированный стекловолокном вал – металлокерамика подшипниковая обойма – нержавеющая сталь упорный и радиальный подшипники – керамика/графит защитный экран статора – нержавеющая сталь щелевое уплотнение – нержавеющая сталь Технические характеристики максимальное рабочее давление – 10 бар температура перекачиваемой жидкости – 2 - 110 0С температура окружающей среды – должна быть ниже температуры рабочей жидкости напряжение питания – 1~230В 50Гц класс защиты – IP44 класс изоляции – F допускается режим непрерывной эксплуатации, или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Релейный модуль сигнализации и защиты к насосу | шт. | 11,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 11,00 |
|  | Фланцы, P=2,5 (25) МПа (кгс/см2), D=50 мм | шт. | 22,00 |
|  | Регулирующие органы. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм | шт. | 11,00 |
|  | Клапан регулирующий, двухходовой ДУ32 Danfoss, Kw=16м3/часфланцевый, разгруженный, Р=25 бар(вода) Тмах=150%(вода), Рмах=16бар, материал- чугун, для применения с приводами или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Монтаж привода | шт. | 11,00 |
|  | Электропривод АМV30 Danfoss, с аналоговым управлением 0-10В, 10мм, 24В, Т=1мм/сек, Для клапанов напряжением 24В, ход шт.ока-10мм, время вращения 3мм/сек., Н=450 или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Арматура запорная, регулирующая и дросселирующая. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт. | 11,00 |
|  | Клапан универсальный Ду32 "Danfoss" Ру=25бар, Т=150С, Kw=16м3/час или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Регулятор перепада давления "Danfoss" Ру=1-5бар, или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Импульсная трубка к регул.давл. "Danfoss" L=1500мм, Д10х1,0 с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками или эквивалент | шт. | 22,00 |
|  | Арматура фланцевая, приварная, муфтовая. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт. | 121,00 |
|  | Кран шаровой ДУ32 "Danfoss" Ру=20бар, Kw=121м3/час полнопроходной с внутренней резьбой, латунь, Тмах=120% или эквивалент | шт. | 121,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 11,00 |
|  | Клапан пружинный обратный ДУ32, Ру=10бар, Т=90С, Kw=17,4м3/час | шт. | 11,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 22,00 |
|  | Шаровой сливной кран Ду 15 "Danfoss" Ру=50бар, Т=120С, Kw=17м3/час с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, латунь или эквивалент | шт. | 22,00 |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 55,00 |
|  | Манометр механический Прибор для анализа физико-химического состава вещества Термометр с ценой деления шкалы 2ºС, длиной верней части 260 мм и нижней части 103 мм шкала 0…160ºС. WIKA или эквивалент | шт. | 55,00 |
|  | Кран для манометра трехходовой G1/2, от-20+230С | шт. | 55,00 |
|  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 44,00 |
|  | Термометр биметаллический Ду80 , Д80мм, G1/2, 0-120С Принцип устройства этих термометров абсолютно тот же , что у отечественных термометров - механическая деформация биметаллической пружины, свободный конец которой поворачивает вал указательной стрелки. Диапазоны показаний таких термометров лежат между –70 ...+600 °C. Номинальный размер 80 Чувствительный элемент биметаллическая спираль Класс 2 ( по DIN 16 203) Рабочие диапазоны конечное значение шкалы Погружаемый шток длина погружаемого штока I = 300 мм , диаметр 9 мм , медный сплав , мин. глубина Н а конце погружаемого шт.ока погружения lmin = ок. 60 мм Положение присоединения с тыльной стороны Корпус алюминий Соединение фланец , диаметр 61 мм , сталь , передвигаемый по шт.оку Циферблат алюминий, белый , шкала чёрного цвета Механизм алюминий, чёрного цвета Стекло акриловое стекло Регулировка показаний на конце погружаемого шт.ока. | шт. | 44,00 |
|  | Установка воздухоотводчиков | шт. | 22,00 |
|  | Воздухоотводчик "Danfoss" WIND G1/2 Р10бар, Т=120С для стояков системы отопления, с обратным клапаном, латунь, Тмах=120% или эквивалент | шт. | 22,00 |
|  | Раздел. Арматура системы теплоснабжения приточных установок. |  |  |
|  | Монтаж Трубопроводы технологические цеховые из водогазопроводных труб углеродистых и качественных сталей с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм | 100 м | 0,70 |
|  | Трубы, д/у 32 мм, т/стенки 2,8 мм | м | 70,00 |
|  | Трубопроводы технологические цеховые из водогазопроводных труб углеродистых и качественных сталей с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм | 100 м | 0,70 |
|  | Трубы стальные, н/диаметр 57 мм, т/стенки 3,5 мм | м | 70,00 |
|  | Трубопроводы технологические цеховые из водогазопроводных труб углеродистых и качественных сталей с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм | 100 м | 1,40 |
|  | Трубы стальные, н/диаметр 76 мм, т/стенки 3,5 мм | м | 112,00 |
|  | Трубы стальные, н/диаметр 89 мм, т/стенки 3,5 мм | м | 28,00 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками или эквивалент | 10 м трубопроводов | 28,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 48х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 70,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 89х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 28,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 76х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 112,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 57х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 70,00 |
|  | Раздел. Система ВЕ (электрощитовая) |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ДУ125) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
|  | Воздуховоды из оцинк. Стали, т/стенки 0,8 мм, D=до 160 мм | м2 | 4,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Алюминиевая наружная решетка для круглых каналов ДУ125. | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200. Диффузор применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска. | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система дымоудаления ДУ1, ДУ2. |  |  |
|  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | шт. | 2,00 |
|  | Клапан дымоудаления 1000х1000 с электроприводом EI90, изготовлены из оцинкованной стали, предназначены для применения в системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. | шт. | 2,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 2,00 |
|  | Вентиляционная решетка неподвижные жалюзи 1000х1000, вентиляционные решетки с неподвижными жалюзи под углом 45°, решетка алюминиевая с жалюзи параллельными длинной стороне | шт. | 2,00 |
|  | Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Материалы раздела Система дымоудаления ДУ1, ДУ2. |  |  |
|  | Вентилятор дымоудаления, применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ. При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения. Мощность, 6кВт, Частота вращения рабочего колеса, мин-1 - 950, Производительность, 103·м3/час - 5,9-13,5; Масса вентилятора, не более, кг - 145 | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2,00 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Раздел. ВРУ, АВР, ШУ |  |  |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 2,10 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 4,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 4,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 2,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 2,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 3,00 |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 в комплекте с цоколем и монтажными рамами, 250А, 2/8ХА6Z 2100х600х645 - 1шт., 2100х850х645 3/8ХА6Z - 2шт.патрон с лампой - 2шт., счетчик трехфазный 380/5А - (0,75)СЭТ 4-1/1 - 2шт., трансформатор тока 150/5А ТТ-0,66 - 12шт. | комплект | 1,00 |
|  | Шкаф автоматического включения резерва (АВР-РП) 3ВА-8-16-0-31, 160А, 2000х630х450 | комплект | 1,00 |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ-2 2000х630х450 3ВП-5-25-0-31 - 2шт., в комплекте с цоколем и монтажными рамами, 400А, конденсатор К3-7С1000В - 0,47мкФ - 2шт., ПН2-250 - 6шт., ПРБПШ - 0,1-400- 2шт., ВА47-29 - 6А, 2шт.,патрон с лампой - 2шт., счетчик трехфазный 380/5А - (0,75)СЭТ 4-1/1 - 2шт., трансформатор тока 300/5А ТТ-0,66 - 12шт. | комплект | 1,00 |
|  | Панель низков. Силовая распределит. , серия що-70,схема 20,без заземл. 3Р-100-31 2000х450х450 - 2шт. | шт. | 2,00 |
|  | Панель низков. Силовая распределит. (линейная), серия що-70, схема 05, 3Р-100-31, 2000х450х450 | шт. | 1,00 |
|  | Щит резерва мс автоматическим восстановлением напряжения питания 160А, 2000х630х450 | комплект | 1,00 |
|  | Шкаф учета ШУ-1 в комплекте с СЭТ-4-1 10-100А | комплект | 1,00 |
|  | Шкаф учета ШУ-2 в комплекте с СЭТ-4-1 10-100А | комплект | 2,00 |
|  | Раздел. Силовые щиты и щиты освещения. |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 2,00 |
|  | Шкаф автоматического включения резерва (АВР) 80А | шт. | 2,00 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | шт. | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт | 1 |
|  | Щит навесной 1100х550х215 В2/3 | шт. | 1,00 |
|  | Щит навесной 800х550х215 В2/1 | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт. | 16,00 |
|  | Щит навесной на 54 модуля 380х570х120 | шт. | 1,00 |
|  | Щит навесной на 36 модулей 275х570х110 | шт. | 1,00 |
|  | Щит навесной на 24 модуля 275х370х110 | шт. | 5,00 |
|  | Щит навесной на 12 модулей 275х220х110 | шт. | 4,00 |
|  | Щит встраиваемый на 36 модулей 300х545х100 | шт. | 4,00 |
|  | Щит встраиваемый на 12 модулей 300х180х90 | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 | шт. | 2,00 |
|  | Ящик управления нереверсивный однофидерный Я5111-3474 | шт. | 2,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 6,00 |
|  | Автоматический выключатель S293 C100А/3п/ 10 кА на Din-рейку ELCS293 C100 (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Автоматический выключатель S293 C80А/3п/ 10 кА на Din-рейку ELCS293 C80 (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D63А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D63NA (АВВ) или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | шт. | 18,00 |
|  | Рубильник реверсивный ОТ45Е3С-45А без рукоятки ОНR3 на DIN-рейку и монтажную плату (ABB) или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Рубильник реверсивный ОТ63Е3С-63А без рукоятки ОНR3 на DIN-рейку и монтажную плату (ABB) или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Рубильник реверсивный ОТ150Е3С-150А без рукоятки ОНВ9 на DIN-рейку и монтажную плату (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 119,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D25А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D25NA (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D16А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D16NA (ABB) или эквивалент | шт. | 9,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D6А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D6NA (ABB) или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C40А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C40 (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C32А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C32 (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 (ABB) или эквивалент | шт. | 72,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C6 (ABB) или эквивалент | шт. | 21,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 77,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C40 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C16 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 71,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 10А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C10 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 6А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C6 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 4,00 |
|  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 4,00 |
|  | Фотореле TWS-1M 16А 230В 2-500Лк 1з с фотодатчиком IP65 ELC2CSM111100R1341 (АВВ) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Реле времени DTS7/1 недельное 230В 16А 1-канальное 1 перекл. контакт аккум. на 3 года (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | шт. | 1,00 |
|  | Модульный контактор на 3 нарм/откр.контакта | шт. | 1,00 |
|  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 | шт. | 2,00 |
|  | Пост управления ПКЕ 612-2У3 "стоп-пуск" 10А 1з и 1р IP40 без корпуса (Вэлкон Воронеж) или эвивалент | шт. | 2,00 |
|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | шт. | 6,00 |
|  | Расцепитель SAC 1SDA0 13785 R1 независимый 230В (ABB) или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 7,00 |
|  | Ящик ЯТП-0,25-2 УЗ 36В понижающий 220В/36В 250ВА IP30 2 автомата (ОТ-15 ЭЛТИ Кострома) или эквивалент | шт. | 7,00 |
|  | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | шт. | 2,00 |
|  | Контактор на ток I=63А А63-30-00-2 | шт. | 2,00 |
|  | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
|  | Контактор на ток I=400А АF400-30-11 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Осветительная арматура. |  |  |
|  | Монтаж Светильник люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 3,25 |
|  | Светильник PRB/R 4х18 ЭПРА люминесцентный встраиваемый 595х595мм IP20 (Световые технологии) или эквивалент | шт. | 325,00 |
|  | Лампа люминесцентная 18вт, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G13 | шт. | 1300,00 |
|  | Монтаж Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,20 |
|  | Светильник LZ 2х36 люминесцентный IP65 стартеры (Световые технологии) или эквивалент | шт. | 20,00 |
|  | Лампа люминесцентная 40вт, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G13 | шт. | 40,00 |
|  | Монтаж Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,63 |
|  | Светильник OPL/S 4х18 ЭПРА люминесцентный потолочный опал IP20 (Световые технологии) или эквивалент | шт. | 63,00 |
|  | Лампа люминесцентная 18вт, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G13 | шт. | 252,00 |
|  | Монтаж Светильник настенный или потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,28 |
|  | Светильник НПП 03-100-009 100Вт Е27 потолочный IP65 (МЭИ-МЭК Москва) или эквивалент | шт. | 28,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 28,00 |
|  | Монтаж Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 1,06 |
|  | Светильник NR63-W 60Вт Е27 встраиваемый белый или эквивалент | шт. | 106,00 |
|  | Лампа зеркальная | шт. | 106,00 |
|  | Монтаж Светильник настенный или потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,04 |
|  | Накладные светильники типа "ТАБЛЕТКИ" C 360/132 или эквивалент | шт. | 4,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 4,00 |
|  | Монтаж Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 7,00 |
|  | Бра 38657/17/10 1х40Вт G9 арматура матовый хром с лампами (Massive Бельгия) или эквивалент | шт. | 7,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 7,00 |
|  | Монтаж Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 12,00 |
|  | Люстра НСБ01-100-464Ш "Союз-1", плафон ПД-80 ("Свет", Владимир) или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 12,00 |
|  | Монтаж Светильник с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,40 |
|  | Светильник люминесцентный U21 2x10 Legrand аварийный с аккумуляторами или эквивалент | шт. | 40,00 |
|  | Лампа люминесцентная PHILIPS TL 8W, L=288мм или эквивалент | шт. | 80,00 |
|  | Монтаж Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,10 |
|  | Механизм 1кл. Выкл., для скрытой проводки | шт. | 110,00 |
|  | Клавиша, - белый цвет для скрытой проводки | шт. | 110,00 |
|  | Монтаж Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Механизм 2кл. Выкл., для скрытой проводки | шт. | 8,00 |
|  | Клавиша двойная, - белый цвет для скрытой проводки | шт. | 8,00 |
|  | Монтаж Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,14 |
|  | Механизм выключателя 1 клавишный 2 модуля, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Коробка установочная о/п 2 модуля, 80х80х40мм, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Рамка 1 модуль белая, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Суппорт 1 модуль на винтах, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Монтаж Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,24 |
|  | Монтаж Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,20 |
|  | Механизм розетки "Евр", серии " TENARA" - белый цвет или эквивалент | шт. | 120,00 |
|  | Лицевая панель универсальная, серии " TENARA" - белый цвет или эквивалент | шт. | 120,00 |
|  | Рамка-1, серии " TENARA" - белый цвет или эквивалент | шт. | 262,00 |
|  | Монтаж Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Механизм розетки " Евр" с крышкой 2 модуля, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Коробка установочная о/п 2 модуля, 80х80х40мм, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Рамка 1 модуль белая, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Суппорт 1 модуль на винтах, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Монтаж Линии связи кабельные городские. Коробка оконечная для трубных проводок | 100 шт. | 3,60 |
|  | Монтаж Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (для радиоузла) | 100 шт. | 0,12 |
|  | Механизм розетки "Евр" с крышкой 2 модуля, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Коробка установочная о/п 2 модуля, 80х80х40мм, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Рамка 1 модуль белая, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Суппорт 1 модуль на винтах, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Монтаж-Желоб металлический воздушный на прямых участках | 1 м желоба | 45,00 |
|  | Короб 1-канальный LEGRAND 100х50 или эквивалент | м | 45,00 |
|  | Монтаж-Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 4,00 |
|  | Блок клеммный Nylblok. Корпус: полипропилен. Клеммная колодка: латунь. Кол-во клемм: 12 × 2. Номинальное напряжение: 250 В. или эквивалент | шт. | 400,00 |
|  | Монтаж-Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А | шт. | 2,00 |
|  | Ящик ЯБПВУ-1М силовой 100А IP54 с разъединителем и вставками (МЗЭМИ Москва) | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Заземление. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: щит распределительный | шт. | 1,00 |
|  | Главная заземляющая шина ГЗШ-21-20, Комплектные устройства ввода, учета и распределения электрической энергии | шт. | 1,00 |
|  | Линии связи кабельные городские. Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой | коробка | 15,00 |
|  | Коробка уравнивания потенциалов 160х105х40мм для ГСК шина 13 зажимов 63А | шт. | 15,00 |
|  | Заземление высокочастотное внутреннее | 100 м | 7,20 |
|  | Сталь полосовая, шир. 20 мм, толщ. 4 мм | т. | 0,93 |
|  | Раздел. Монтажные работы автоматической установки водяного пожаротушения. |  |  |
|  | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой | 100 шт. | 3,80 |
|  | Спринклер розеткой вниз Кф=80, T=68гр.С Viking или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Розетка декоративная под ороситель "VIKING" или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Монтаж муфты короткой дм=15мм (прим.) | 100 шт | 3,96 |
|  | Монтаж Дренчерные, диаметр условного прохода, мм, до: 16 | 100 шт. | 0,16 |
|  | Ороситель дренчерный 1/2" "VIKING" или эквивалент | шт. | 16,00 |
|  | Монтаж Насосные агрегаты, масса 0,064 т | шт. | 2,00 |
|  | Насосный агрегат Grundfos Одноступенчатый центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубком. Применение: Насос предназначен для перекачивания, повышения давления и циркуляции жидкостей, неагрессивных к материалам насоса, в бытовых и промышленных целях. Материалы: Корпус насоса – чугун, Рабочее колесо – чугун, Вал - нержавеющая сталь, торцевое уплотнение - графито-керамика, Двигатель: Асинхронный с внешним охлаждением. Эксплуатационные ограничения: Температура жидкости -10 +140 град. Минимальное давление на входе рассчитывается по кривой NPSH плюс гарантированный запас 0,5м. Максимальное давление при температуре до +120 град. -16 бар Технические характеристики: Условный проход, мм: 50, Мощность двигателя, кВт: 3,0 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж Насосные агрегаты, масса 0,064 т | шт. | 1,00 |
|  | Многорядный вертикальный многоступенчатый насос. Технические характеристики: Мощность: 0.75 кВт, Напор: 44-17 м, Производит.: 0-4.5 куб.м/час. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСОСОВ - Температура жидкости от -15 С до +110 С. - Температура окружающего воздуха не более 40 С. - Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар., ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСОВ - Стандартный асинхронный 2-полюсный электродвигатель, частота 50 Гц, конструкционная модель IM V1 (IEC 34-7), изоляция класса «F» (IEC 85), защитное устройство IP 55 (IEC 529), трехфазный номинальное напряжение (IEC 38): до 3 кВт – 230/400 В от 4 кВт – 400/690 В. - Номинальная частота вращения (50Гц): MXV = 2900 об./мин. | шт. | 1,00 |
|  | Металлические конструкции для насоса | т | 0,10 |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм | 10 вставок | 0,60 |
|  | Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде. Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 | шт. | 3,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 5,00 |
|  | Клапан обратный Ду80 пружинный чугунный Ру=16бар, Т=100С | шт. | 5,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1,00 |
|  | Клапан обратный Ду50 пружинный чугунный Ру=16бар, Т=100С | шт. | 1,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | шт. | 6,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | шт. | 38,00 |
|  | Регулирующие органы. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 100, 125 мм "VIKING" или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Клапан спринклерной модели А, с обвязкой и замедляющий камерой, J-1 Ду100 Viking или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Регулирующие органы. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 100, 125 мм | шт. | 2,00 |
|  | Клапан дренчерный модели А, с обвязкой и электромагнитным клапаном, ДУ100 "VIKING" или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Механизм исполнительный, масса, кг, до 50 | шт. | 2,00 |
|  | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Прибор, масса, кг, до 1,5 (сигнализатор потока) | шт. | 5,00 |
|  | Сигнализатор потока жидкости VSR-F, ДУ100 "VIKING" Сигнализатор потока крыльчатого типа ДУ100. Прибор содержит два однополюсных быстродействующих переключателя на два направления и регулируемый пневматический замедлитель. Контакты срабатывают при потоке жидкости более 38 литров в минуту. Данная скорость потока должна сохраняться в течение периода времени, определенного установкой замедлителя. или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Сигнализатор потока жидкости VSR-F, ДУ80 "VIKING" Сигнализатор потока крыльчатого типа ДУ80. Прибор содержит два однополюсных быстродействующих переключателя на два направления и регулируемый пневматический замедлитель. Контакты срабатывают при потоке жидкости более 38 литров в минуту. Данная скорость потока должна сохраняться в течение периода времени, определенного установкой замедлителя. или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж сигнализатор давления | комплект | 6,00 |
|  | Реле давления PS 10-2A, "VIKING". предназначены для обнаружения потока воды в автоматических противопожарных спринклерных системах определенных типов, таких как водосигнальные системы с обратными клапанами, воздушная система и предварительного срабатывания, или дренчерные системы. PS 10 также подходит для обеспечения сигнала контроля низкого давления; регулируется в диапазоне от 4 до 15 psi (0,27 и 1,03 BAR). Размеры: 9,6см Ш x 8,1см Глуб. x 10,7см В, Кабельный ввод: Имеются две пробки для ввода кабеля 1/2". Индивидуальные регулировки реле и заземляющие винты подходят для различного напряжения. Составные части: Крышка – Литая с отделкой поверхности текстурированным порошком красного цвета, с одним винтом на корпусе и проточным выступом. Основание – сталь с нанесенным покрытием. Соединение: Резьба 1/2" NPT Заводская регулировка: 4 - 8 PSI (0,27 - 0,55 BAR) Дифференциал: 2 PSI (0,13 BAR) стандартный Максимальное давление системы: 300 PSI (20,68 BAR) Контакты реле: SPDT (Форма C)10.1 Amps при 125/250VAC, 2.0 Amps при 30VDC один SPDTв PS10-1, два SPDT в PS10-2 или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Установка баков металлических для воды: массой до 0,5 т | шт. | 1 |
|  | Вертикальный расширительный бак для систем водоснабжения Varem. Материал мембраны гигиеничен. Горловина мембраны герметично соединена с крышкой бака с присоединительными патрубками. Максимальное давление — 8 бар. Диапазон температур от –10 до +100°С. Стальной фланец V=40л. или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 6,00 |
|  | Манометр Wika ДУ15, Ру=1,6Мпа, Манометр для систем отопления и водоснабжения Тип механизма: с трубчатой пружиной. Материал корпуса: пластик или сталь. Температура измерения среды: до +150°С (стальной корпус). Температура окружающей среды: 40...+60°С. Имер. давление, бар: 0...16.Подключение: резьбовое G 1/2 B. Циферблат, диаметр 100мм или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Кран трехходовой под манометр ДУ15 | шт. | 6,00 |
|  | Монтаж головки муфтовой | 100 шт. | 0,03 |
|  | Головка муфтовая ДУ80 предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. Масса 0,35 кг. Внутренний диаметр 68 мм, Рабочее давление 1,2 Мпа Диаметр по клыкам 142 мм. | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж- Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 4,00 |
|  | Труба гофрированная, нерж. сталь 15А для вальцевания, Кофулсо или эквивалент | м | 380 |
|  | Муфта "труба наружная резьба" (папа) BC15, Кофулсо или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Муфта "труба внутреняя резьба" (мама) BIC15, Кофулсо или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Раздел. Электротехническая часть. |  |  |
|  | Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж Прибор или аппарат | шт. | 10,00 |
|  | Монтаж Реле | шт. | 3,00 |
|  | Монтаж Кнопка | шт. | 6,00 |
|  | Монтаж Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,02 |
|  | Прибор управления исполнения 10. предназначен для приема информации от 20 шлейфов и управления 10-ю устройствами. Алгоритмы и тактика управления задаются непосредственно с клавиатуры на лицевой панели ПУ. ПУ позволяют производить трансляцию сигналов управления от одного ПУ/ПУМ другому по интерфейсу RS-485.или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Прибор или аппарат | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Реле | шт. | 15,00 |
|  | Монтаж Кнопка | шт. | 5,00 |
|  | Монтаж Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,21 |
|  | Центральный прибор индикации. Предназначен для: индикации, протоколирования состояния комплекта «Спрут-2» и подключенного к нему оборудования. Дистанционного управления любыми устройствами, любого ПУ/ПУМ; удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Абонентское и другое оборудование: трансформатор фидерный мощность | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж-Кнопка | шт. | 3,00 |
|  | Монтаж-Реле | шт. | 7,00 |
|  | Монтаж-Прибор или аппарат | шт. | 4,00 |
|  | Монтаж Абонентское и другое оборудование: трансформатор фидерный мощность | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж-Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,17 |
|  | Монтаж-Аппаратура настенного типа: звонок | шт. | 2,00 |
|  | Шкаф аппаратуры коммутации ПН/15/3/0+ПН/15/3/Р+Жокей/1,1/3/АВР+ПУ/АВР+ПУ/АВР-Ш4. предназначен для: коммутации силовых цепей: пожарных, спринклерных, дренчерных насосов; насосов дозаторов; жокей насосов; электрозадвижек; компрессоров; вентиляторов; насосов холодного, горячего водоснабжения; насосов циркуляции и подпитки отопления; дренажных насосов; реле сигнализации и управления; электропитания одно- и трехфазных нагрузок; коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 3,45 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 4х4 (ож) мм2 | км | 0,04 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 4х1,5 (ож) мм2 | км | 0,01 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 3х1,5 (ож) мм2 | км | 0,02 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 2х1,5 (ож) мм2 | км | 0,05 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 14х1 мм2 | км | 0,05 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 7х1 мм2 | км | 0,005 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 5х1 мм2 | км | 0,07 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 4х1 мм2 | км | 0,10 |
|  | Монтаж Труба стальная в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,30 |
|  | Трубы электросварные, н/диаметр 40 мм, т/стенки 3,0 мм | м | 30,00 |
|  | Монтаж-Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,30 |
|  | Лоток оцинкованный RNК-100, перфорированный, без крышки или аналог. | м | 30,00 |
|  | Лотки стальные: крышки лотков PNK-100 или аналог. | м | 30,00 |
|  | Лотки стальные: кронштейны к потолку PNK-100 L=350MM или аналог. | шт. | 15,00 |
|  | Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 0,19 |
|  | Рукава металлические РЗ-ЦХ D=20 мм | м | 15,00 |
|  | Рукава металлические РЗ-ЦХ D=38 мм | м | 4,00 |
|  | Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 1,00 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16 мм | 10 шт. | 1,00 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,20 |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |
|  | Перила |  |  |
|  | Монтаж м/к ограждений | 1 т конструкций | 1,071 |
|  | М/к ограждений | т | 1,114 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
|  | Краска Хамерайт или эквивалент | кг | 10 |
|  | Двери |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. Без стоимости дверных блоков: | 100 м2 проемов | 0,88 |
|  | Двери алюминиевые с остеклением | м2 | 88 |
|  | Ступени главного входа |  |  |
|  | Устройство перил. Без стоимости перил: | 100 м ограждения | 0,14 |
|  | Перила из нержавеющей стали | м | 14 |
|  | Устройство душевых кабин из сотового поликарбоната |  |  |
|  | Монтаж металлического каркасов перегородок | 1 т конструкций | 1,8 |
|  | Облицовка каркаса стен сотовым поликарбонатом | 100 м2 | 0,5985 |
|  | Сотовый поликарбонат | м2 | 62,8425 |
|  | Дюбель-гвозди | шт | 362 |
|  | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 1,79 |
|  | ДСП | м2 | 183,475 |
|  | Раздел. Потолки |  |  |
|  | ТИП 1,3 (без холлов 1,2 и 3 эт - 1016,35 м2) |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из декоративных акустических плит "Армстронг" | 100 м2 поверхности облицовки | 19,44 |
|  | Потолки подвесные "Армстронг" или эквивалент | м2 | 2042 |
|  | ТИП 4,6 |  |  |
|  | Устройство реечного потолка | 100 м2 | 5,304 |
|  | Реечный потолок | м2 | 556,92 |
|  | ТИП 5 |  |  |
|  | Облицовка потолков гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу | 100 м2 | 4,2 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 424,2 |
|  | Раздел. Отделочные работы. Стены |  |  |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Оклейка обоями стен | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 6,96 |
|  | Стеклообои | м2 | 800,4 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42,723 |
|  | Шпатлевка Ветонит или эквивалент | т | 11,5352 |
|  | Краска | т | 1,282 |
|  | Короба из ГКЛ (стояки) | 100 м2 поверхности за вычетом проемов | 2,25 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 227,3 |
|  | Установка и крепление алюминиевых перфорированных уголков | 100 м коробок блоков | 8,75 |
|  | Алюминиевый перфорированный уголок 25х25х3000 | шт. | 292 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Короба из ГКЛ (стояки) | 100 м2 поверхности за вычетом проемов | 2,45 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 247,5 |
|  | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 5,905 |
|  | Плитки керамические «MIRAGE» или эквивалент | м2 | 602,31 |
|  | Клей плиточный | т | 7,5584 |
|  | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 7,35 |
|  | Пластиковый уголок | м | 753 |
|  | Приготовление клея вручную | 1 м3 раствора | 4,92373 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 11,13 |
|  | Уголок ПВХ | м | 1246,56 |
|  | Типы 1-6 |  |  |
|  | Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 44,22 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 (раствор цементно-песчаный, М150 Пк3) | м3 | 82,69 |
|  | Облицовка цоколя керамогранитом |  |  |
|  | Приготовления клея вручную | 1 м3 раствора | 1,26293 |
|  | Допнамет | 100 м2 поверхности | 1,48 |
|  | Утепление Термофлексом: | 1 м3 изоляции | 8,2 |
|  | Термофлекс или эквивалент | м2 | 82 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,82 |
|  | Устройство каркаса | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,82 |
|  | Сетка сетка кладочная 50х50х4 | т | 0,41 |
|  | Облицовка стен керамогранитом.: | 100 м2 облицованной поверхности | 0,82 |
|  | Клей плиточный | т | 1,0496 |
|  | Керамогранит «MIRAGE» или эквивалент | м2 | 83,64 |
|  | Дюбель тарельчатый | шт. | 660 |
|  | Клей TEX COLOR 1000R WD WS или эквивалент | кг | 1066 |
|  | Сетка стеклотканная | м2 | 90 |
|  | Раздел. Полы |  |  |
|  | ТИП 1 |  |  |
|  | Приготовление клея вручную | 1 м3 раствора | 2,356053 |
|  | Установка плинтусов из гранита | 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности) | 0,2 |
|  | Плинтус из естественного камня МАРПЛ-РЕД или эквивалент | м2 | 0,204 |
|  | Клей плиточный | т | 0,00256 |
|  | ТИП 3 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18,44 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,5532 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 9,45 |
|  | Линолеум | м2 | 963,9 |
|  | Устройство плинтусов ПВХ | 100 м плинтусов | 10,142 |
|  | Пластиковый плинтус | м | 1014,2 |
|  | Устройство порожка | 100 м плинтусов | 0,75 |
|  | Порожек латунный | м | 75 |
|  | ТИП 6 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4452 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,01336 |
|  | ТИП 8 |  |  |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 |
|  | Добавл. до тол. 30 ММ | 100 м2 стяжки | 0,2 |
|  | Сетка кладочная сетка кладочная 50х50х4 | т | 3,36 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 21,06 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,6318 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2 |
|  | Плитки керамические для полов «MIRAGE» или эквивалент | м2 | 20,4 |
|  | Клей плиточный | т | 0,256 |
|  | Приготовление клея вручную | 1 м3 раствора | 8,9856 |
|  | Устройство латунного порожка | 100 м плинтусов | 0,96 |
|  | Латунный порожек | м | 96 |
|  | ТИП 9 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18,92 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,5676 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 9,46 |
|  | Линолеум | м2 | 964,9 |
|  | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 9,5 |
|  | Устройство порожка | 100 м плинтусов | 0,484 |
|  | Порожек | м | 48,4 |
|  | ТИП 11 |  |  |
|  | Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке: из мастики | 100 м2 покрытия | 1,58 |
|  | Торцовая шашка | м3 | 11,06 |
|  | Гидростоп | л | 64 |
|  | Раздел. Двери |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 3,0418 |
|  | Блоки дверные ДГ21-13 | шт. | 37 |
|  | Блоки дверные ДГ21-12Л | шт. | 2 |
|  | Блоки дверные ДГ21-8Л=7шт,ДГ21-8П=8шт | шт. | 15 |
|  | Блоки дверные ДГ21-9Л=40шт.,ДГ21-9П=41шт., ДГ21-9ЛГ=1шт.,ДГ21-9ПП=1шт | шт. | 83 |
|  | Блоки дверные ДС16-9Л=2шт.,ДС16-9П=2шт | шт. | 4 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2764 |
|  | Алюминиевые блоки | шт. | 5 |
|  | Установка ограничителей открывания дверей | 100 комплектов | 1,57 |
|  | Ограничители дверей | шт. | 157 |
|  | Раздел. Устройство откосов, подоконников |  |  |
|  | Утепление откосов | 1 м3 изоляции | 19,3 |
|  | Утеплитель ROCKWOOL или эквивалент | м3 | 19,879 |
|  | Облицовка откосов оконных | 100 м2 облицовки | 3,65 |
|  | Откосы ПВХ | м2 | 372,3 |
|  | Пластиковые уголки | м | 655 |
|  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | 100 м шва | 8,35 |
|  | Герметик | шт. | 225 |
|  | Раздел. Устройство венткамер |  |  |
|  | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 3,33 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,46 |
|  | Пеноплекс (т.50мм) теплоизоляционный материал ПЕНОПЛЭКС СПб | м3 | 2,35 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | 100 м2 стяжки | 0,46 |
|  | Раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | м3 | 0,9384 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной в два слоя (Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547-97, мастика битумная кровельная горячая | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
|  | Оклеечный рулонный материал, мастика битумная кровельная горячая | м2 | 116 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | 100 м2 стяжки | 0,46 |
|  | Раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | м3 | 0,9384 |
|  | Добавлять до 40 мм (раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | 100 м2 стяжки | 0,46 |
|  | Раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | м3 | 0,9384 |
|  | Устройство покрытий из плиток: керамических для полов многоцветных: | 100 м2 покрытия | 1,012 |
|  | Плитки керамические для полов «MIRAGE или эквивалент | м2 | 103,224 |
|  | Клей плиточный | т | 1,29536 |
|  | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,0412 |
|  | Блоки оконные алюминиевые | м2 | 4,12 |
|  | Установка решеток в венткамерах | шт. | 4 |
|  | Решетки | шт. | 4 |
|  | Раздел. Обшивка ГКЛ, ГКЛВ связей |  |  |
|  | Обшивка стен гипсокартонными листами: в два слоя по металлическому каркасу | 100 м2 поверхности за вычетом проемов | 1,05 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 212 |
|  | Раздел. Обшивка главной лестницы |  |  |
|  | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,132 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 26,65 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0096 |
|  | Двери алюминиевые с остеклением | м2 | 0,96 |
|  | Разборка кирпичной кладки | 1 м3 | 0,32 |
|  | Раздел. Металлоконструкции экрана переходного мостика кронштейнов |  |  |
|  | Монтаж металлокаркаса под экран | 1 т конструкций | 1,998 |
|  | Металлоконструкции | т | 2,078 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,12 |
|  | Постановка анкеров | 100 шт. болтов | 0,12 |
|  | Анкера HILTI HSL-3-G или эквивалент | шт. | 12 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,515 |
|  | Грунт ГФ 021 | т | 0,00618 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,515 |
|  | Автомобильная краска поверхностей | кг | 9,6 |
|  | Раздел. Лифтовая шахта |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | 1 м3 | 3,21 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | 100 отверстий | 0,24 |
|  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,3016 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,081 |
|  | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,9 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,019 |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,0019 |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0051 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 0,5202 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0364 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 3,713 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547, мастика битумная кровельная горячая | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,063 |
|  | Оклеечный рулонный материал | м2 | 14,49 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,006 |
|  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,19 |
|  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 0,006 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа: до 4 м. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | 1 м3 кладки | 17,4 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 6,96 |
|  | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 4,193 |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта | 100 м3 | 0,042 |
|  | Пеноплекс или эквивалент | м3 | 4,2 |
|  | Клей TEX COLOR или эквивалент | кг | 504 |
|  | Сетка стеклотканная | м2 | 46 |
|  | Дюбель тарельчатый | шт. | 378 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,42 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1,302 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 0,42 |
|  | Шпатлевка Ветонит или эквивалент | т | 0,0105 |
|  | Акриловая краска | т | 0,1134 |
|  | Раздел. Вынос глубинного анодного заземления |  |  |
|  | Укладка стальных труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,04 |
|  | Труба стальная | т | 0,336 |
|  | Раздел. Прокладка телефона, канализации |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |
|  | Устройство подстилающих слоев: Песок | 1 м3 подстилающего слоя | 2,45 |
|  | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,07 |
|  | Безнапорные асбестоцементные трубы диаметром: 150 мм | м | 70,56 |
|  | Врезка в колодцы | 100 отверстий | 0,02 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,09 |
|  | Раздел. Лифт. |  |  |
|  | Установка лифта | лифт | 1 |
|  | Лифт грузоподъемность 630 кг., количество остановок 3, габариты шахты 1950х2000, огнеопасность Е30, в исполнении для людей с ограниченными возможностями (в том числе с речевым информатором) | шт. | 1 |
|  | Раздел. Вывоз мусора |  |  |
|  | Погрузка строительного мусора вручную | 1 т | 99 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом грузов 4-го класса, расстояние перевозки: 50 км | 1 т | 99 |
|  | Раздел. Общестроительные работы по КЛ-0,4кВ |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,032 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,09 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,306 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,72 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1824 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | км трубопровода | 0,221 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,8724 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,308 |
|  | Погрузка -разгрузка грунта и лома от разборки (72,4м3*1,8т/м3) | т | 160,20 |
|  | Транспортировка грунта и лома до 10км | т | 160,20 |
|  | Раздел. Монтажные работы по КЛ |  |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-1 | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 4,86 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 2,15 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 0,18 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 0,38 |
|  | Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | 2,00 |
|  | Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 2,00 |
|  | Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 2,00 |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 0,30 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,075 |
|  | Раздел. Благоустройство |  |  |
|  | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,90 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 4,00 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4,00 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,019 |
|  | Транспортировка грунта и мусора | т | 3,42 |
|  | Раздел. Материалы |  |  |
|  | Кабель силовой АПВББШВ-1 4*240мм2 | 1000 м | 0,77 |
|  | Муфты кабельные концевые термоусаживамые внутренней установки | компл. | 4,00 |
|  | Песок для строительных работ повышенной крупности | м3 | 27,50 |
|  | Кирпич керамический рядовой | 1000 шт | 2,883 |
|  | Земля растительная | м3 | 60,00 |
|  | Муфта соединительная СТП- 1-4*50/70 | шт | 2,00 |
|  | Раздел. Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 6,00 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2,00 |
|  | Раздел .Реконструкция ТП-102. Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж контакторной станции на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
|  | Демонтаж муфт концевых для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 16,00 |
|  | Демонтаж шин сборных медная или алюминиевая - одна полоса в фазе, сечение, мм2, до 500 | 100 м | 0,40 |
|  | Раздел. Реконструкция ТП-102. Общестроительные работы |  |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. отверстий | 0,06 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 шт. отверстий | 0,06 |
|  | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 3,00 |
|  | За каждое присоединение флажковым (фигурным) наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный сечением до 360 мм2 | 100 шт. | 0,36 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 1,14 |
|  | Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 20,00 |
|  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
|  | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,145 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,12 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0,14 |
|  | Раздел. Система учета SMART |  |  |
|  | Настройка синхронных цифровых систем передачи. Настройка системы контроля и управления: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт. | 1,00 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 4,00 |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 4,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 2,00 |
|  | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 5,00 |
|  | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,28 |
|  | Раздел. Материалы и оборудование |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-1 4*2,54 | 1000 м | 0,015 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-1 4*16 | 1000 м | 0,0145 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ | 1000 м | 0,0285 |
|  | Кабель силовой АПВББШП | 1000 м | 0,016 |
|  | Провода силовые | 1000 м | 0,10 |
|  | Наконечники медные | шт | 36,00 |
|  | Щитки учета | шт | 5,00 |
|  | Выключатели автоматические | шт | 2,00 |
|  | Провода неизолированные | 1000 м | 0,012 |
|  | Муфты кабельные | компл | 20,00 |
|  | Шкаф низкого напряжения | компл | 1,00 |
|  | Маршрутизатор | шт | 1,00 |
|  | Счетчик электронный трехфазный | шт | 4,00 |
|  | Ящики собственных нужд для установки в БКТПУ и РТП | шт | 2,00 |
|  | Коробка испытательная | шт | 4,00 |
|  | Раздел. Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем, или вакуумные. Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 4,00 |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 90,00 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16,00 |
|  | Испытания сборных и соединительных шин. Шины напряжением, кВ, до: 11 | 1 испытание | 8,00 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 |
|  | Испытания силовых кабелей. Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 1 кВ | 1 испытание | 12,00 |

Лот №2

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

Наименование оказываемых услуг и их объёмы.

Исполнитель должен осуществить технический надзор за выполнением нижеуказанных работ:

| № п/п | Наименование работ, материалы | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Раздел. Система П1. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (без оборудования) | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая электрическая мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм. | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана - 1шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент. | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий для воздуховодов клапан ДУ315 с сервоприводом 24 В, с возвратной пружиной 5Hm | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 для Воздуховода Круглый. Диаметр канала 315,00 мм. Размеры 315x950 мм или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 8,00 |
|  | Приточная алюминиевая решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном 600х600 | шт. | 8,00 |
|  | Опциональное оснащение приточной установки (гибкое соединение межфланцевое 660x250 - 2шт. воздушный клапан по электропривод 24В 660х250 - 1шт.) | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система В1. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики: Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 8,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Приточная решетка алюминиевая потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном 600х600 | шт. | 8,00 |
|  | Инерционная алюминиевая решетка 500х500 | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П2. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка. Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 2,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 10,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В2. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 6 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 2,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 2,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 2,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 12,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200. Диффузор применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска. | шт. | 12,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 22,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 300х300 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. | шт. | 21,00 |
|  | Раздел. Система П3. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 – 2 шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 – 1 шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 12,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 12,00 |
|  | Раздел. Система В3. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки. Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 16,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 16,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П4. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка. Приток 1800 м3/ч, напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.)или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 8,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 8,00 |
|  | Раздел. Система В4. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжная алюминиевая решетка 300х1000 АР2 300х1000 | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П5. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 – 2 шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 – 1 шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 12,00 |
|  | Сопло ДУ100 TROX или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Раздел. Система В5. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 26,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или эквивалент | шт. | 26,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 Пластиковая инерционная решетка предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных системах вентиляции. Решетка изготовлена из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от 30 до +70 °С. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П6. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 9,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 9,00 |
|  | Раздел. Система В6. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 400 мм, типа ГТК 1-5 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф400/950 SCr 400/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или аналог или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 9,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 9,00 |
|  | Раздел. Система П7. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 – 2 шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 – 1 шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 14,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 14,00 |
|  | Раздел. Система В7. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 6 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 12,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 12,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 2,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Система П8. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик - 2шт., сервопривод клапана - 1шт., блок клапана - 1шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
|  | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 5,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 5,00 |
|  | Раздел. Система В8. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 5,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 5,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 3,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система П9. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 1800 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=758мм, HxW 250x660, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 0,51kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
| . | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1,00 |
| . | Регулирующий клапан ДУ315 с сервоприводом с возвратной пружиной GRUNER DCA315 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодовФ315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Раздел. Система В9. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодовФ315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 3,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система П10. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 9000 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=2587мм, HxW 795x1520, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 2,256kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик - 2шт., сервопривод клапана - 1шт., блок клапана - 1шт., датчик давления - 1шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель вентиляционный пластинчатый SRS 1000х1000/1000 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система В10. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Рабочая точка при максимальном расходе 15200/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/670 м3/час/Па Потребляемая мощность 2400 Вт Напряжение 400 B Ток 4.3 А Кол-во оборотов/мин 1350 Уровень шума 70/84/88 (окр/вх/вых) дБ Примечание адаптер 2 шт. (комплект) переход с 700мм х 700мм на D 560мм Вес 62 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель пластинчатый SRS 1000х1000/1000 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжная решетка ДУ-500 PG-500 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система П11. |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |
|  | Приточная установка Приток 9000 м3/ч, Напор 300Ра, вес 89 кг, размеры L=2587мм, HxW 795x1520, водяной нагреватель, Температура теплоносителя 90/70С, фильтр G4, Потребляемая эл. мощность 2,256kW, преобразователь частоты 380В. | шт. | 1,00 |
|  | Опциональное оснащение (гибкое соединение VS15/21/40 FLX.CNC 660x250 - 2шт. воздушный клапан VS 15/40 660х250 - 1шт.) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Шкаф автоматики в комплекте плавкая вставка 10А, канальный термодатчик – 2 шт., сервопривод клапана – 1 шт., блок клапана – 1 шт., датчик давления – 1 шт. Функции: нагнетание воздуха из внешней среды в помещение; оптимальное регулирование температуры приточного воздуха (нагрев/охлаждение) с учётом температуры наружного воздуха; автоматический выбор режимов работы – день/ночь; очистку наружного воздуха с применением фильтра; контроль загрязнения воздушного фильтра; защиту от замерзания калорифера; управление входными жалюзи; сигнализацию об аварийных ситуациях; выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,38 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель SRS 1000х1000/1000 или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система В11. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Рабочая точка при максимальном расходе 15200/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/670 м3/час/Па Потребляемая мощность 2400 Вт Напряжение 400 B Ток 4.3 А Кол-во оборотов/мин 1350 Уровень шума 70/84/88 (окр/вх/вых) дБ Примечание адаптер 2 шт. (комплект) переход с 700мм х 700мм на D 560мм Вес 62 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин 100х1000х1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 1 пластина | 3,00 |
|  | Шумоглушитель SRS 1000х1000/1000или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Система ПП12 (Переток от П10-П11) |  |  |
|  | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | шт. | 2,00 |
|  | Обратный клапан ДУ400 RSK400 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 5,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 5,00 |
|  | Раздел. Система В12. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Приточная решетка потолочная 600х600 с камерой статического давления и дроссель клапаном АПК 600х600 | шт. | 1,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 2,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Система В13. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В14. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В15. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Раздел. Система В16. |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 1,00 |
|  | Вентилятор вытяжной настенной установки Технические характеристики Рабочая точка при максимальном расходе 1753/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/770 м3/час/Па Потребляемая мощность 280 Вт Напряжение 230 B Ток 1.0 А Электропотребление 0.225 кВт Кол-во оборотов/мин 2700 Уровень шума LwA общ через корпус / в канал 58/74 дБ(А) Вес 6.0 кг | шт. | 1,00 |
|  | Вставки круглые гибкие к вентиляторам, D= 315 мм | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 600х600 мм | шт. | 1,00 |
|  | Ящик управления Я5111-3474-УЗ 25,0А IP31 автомат АЕ2036ММ 1 фидер 395х310х220мм Номинальное напряжение: 380/220 В; 50 Гц. Степень защиты: IP54. Предел регулирования тока теплового реле: 21,3-25,0 А. Тип установки: навесной. Тип корпуса: металлический, окрашен порошково-полимерным композитом. | шт. | 1,00 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм, типа ГТК 1-4 | шт. | 1,00 |
|  | Шумоглушитель Ф315/950 SCr 315/950 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,91 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Инерционная решетка 500х500 WSK 50 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 10,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200 DVS 200 или эквивалент | шт. | 10,00 |
|  | Водопровод и канализация |  |  |
|  | Раздел. Водопровод холодной воды (система В1) |  |  |
|  | Шкаф настенный размер, до 700х1000 мм (пожарный шкаф навесной) | шт. | 30,00 |
|  | Шкаф пожарный навесной закрытый ШПК-320Н, Корпус пожарного шкафа ШПК-320 изготовлен из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, загнутого со всех сторон в виде цельной конструкции. Двери пожарного шкафа изготовлены из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, загнутого со всех сторон и оснащены почтовыми замками отечественного или импортного производства (запасной ключ на двери под стеклом). Петли пожарного шкафа позволяют открывать двери на 180°. Покрытие шкафа пожарного выполнено эпоксидно-полиэфирной порошковой краской белого или красного цвета. Все шкафы имеют "универсальную" ориентацию корзины, что позволяет подсоединять кран как слева, так и справа, как внизу, так и вверху. Ненужные отверстия закрыты заглушками. Шкафы укомплектованы поворотной корзиной, почтовым замком с 2-мя ключами, стеклом отсека ключа, паспортом. Возможно изготовление | шт. | 30 |
|  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт. | 30,00 |
|  | Рукав латексный диам.66мм с головкой | шт | 30 |
|  | Ствол пожарный ручной Ду70 РС-70, Диаметр пожарного ствола 70 ДСТУ 2112-92 Масса не более 1.5 кг. Расход воды 7.4 л/сек Дальность водяной струи 32 м. Длина ствола 450 мм | шт. | 30,00 |
|  | Клапан 65 мм, чугунный запорный пожарный. Клапан пожарный - запорный клапан, который устанавливается в системе внутреннего противопожарного водопровода и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране. Эксплуатируются при рабочей температуре до 50С и при давлении до 1,6МПа. | шт. | 30,00 |
|  | Головка ГР-70. Головка напорная соединительная рукавная предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. | шт. | 60,00 |
|  | Огнетушитель ОУ 3(5),Объем,2 л. Масса заряда 1,4 кг. Выход заряда 8 сек. Огнетуш. способ. 13В Габариты 430х108х314 мм Масса с зарядом, 5-6кг. | шт. | 60,00 |
|  | Головка ГМ-70, предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. ГОСТ 28352-89 Масса не более 0,29 кг. Внутренний диаметр 57 мм. Рабочее давление 1,2 Мпа Диаметр по клыкам 128 мм. | шт. | 30 |
|  | Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских): лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т | шт. | 2,00 |
|  | Металлические конструкции для насоса | т | 0,02 |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм | 10 вставок | 0,20 |
|  | Бак мембранный Grundfos 80 л, или эквивалент. Корпус изготовлен из листовой высококачественной стали и покрыт эмалью синего цвета, разделен сменной мембраной на две камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находится предварительно закаченный на заводе воздух. Контакт воды с металлическими поверхностями корпуса мембранного бака невозможен, так как вся вода поступает в водяную камеру - мембрану, материалом которой является бутил (износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормам для питьевой воды). Со стороны воздушной камеры в корпусе мембранного бака располагается пневмоклапан, предназначенный для регулирования давления воздуха. Мембранный бак снабжен держателем мембраны, который может служить для установки предохранительного клапана или группы автоматики давления. Поступление и выход из мембранного бака воды осуществляется через резьбовой присоединительный патрубок. Диапазон рабочих температур: от -10 до 99 0С. Максимально допустимое рабочее давление - 10 бар. Объем – 80 л D – 450 мм H – 850 мм R – 1 | шт. | 1 |
|  | Установка баков металлических для воды: массой до 0,5 т | шт. | 1 |
|  | Монтаж Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских): лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т | шт. | 2,00 |
|  | Насос центробежный КМ 80-65-160а/2-5,Подача: 50 м3/ч Напор: 26 м Двиг.: 7.5 кВт Частота вращения: 2900 об./мин. | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж пульта управления | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж шкафа управления | шт. | 1,00 |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм | 10 вставок | 0,40 |
|  | Монтаж реле давления | шт. | 1,00 |
|  | Реле давления Grundfos 96020071 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 6,00 |
|  | Манометр показывающий МП-3У, Диаметр корпуса 40мм Резьба присоединительного штуцера М10*1, М12*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) | шт. | 6,00 |
|  | Кран трехходовой под манометр ДУ15 11Б18бк 1,6Мпа, Т=100С, давление рабочее, условное (Ру): 16 кгс/см2 (1,6 Мпа) Рабочие среды и температуры: Вода, пар, воздух, масла, нефтепродукты до 140 0C для 11б18бк (ф) 1 Пар до 225 0C для 11б18бк (ф) 2 Масса: 0,165 кг Герметичность: Класс D Материалы основных деталей: Латунь ЛЦ-40Сд | шт. | 6,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 11,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ20 2Мпа, Т=150Смуфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг", вода, пар, Т 150С. | шт. | 7,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ15 2Мпа, Т=150С,муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг", вода, пар, Т 150С. | шт. | 3,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ25 2Мпа, Т=150С,муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг", вода, пар, Т 150С. | шт. | 1,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 14,00 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая МЗВ-100; МЗВ-1,0; МЗВ-1,6. DN Строительная длина, мм PN, bar Вес, кг 100 190 16 26,0 | шт. | 14,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1,00 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая МЗВ-50,ГОСТ 5762; МЗВ-1,0; МЗВ-1,6. DN Строительная длина, мм PN, bar Вес, кг 50 150 16 12,0 | шт. | 1,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4,00 |
|  | Клапан обратный фланцевый ДУ100 1,6Мпа, Т=225С, Максимальное рабочее давление 16 бар Максимальная рабочая температура 225 °С Регулировочная характеристика линейная Количество седел двухседельчатый Протечка < 0,5 % Kv Присоединения внутренняя резьба BSP Управляется: электроприводами, термостатами, пневмоприводами | шт. | 4 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 2,00 |
|  | Фланцы, P=2,5 (25) МПа (кгс/см2), D=50 мм | комплект | 2,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 40,00 |
|  | Фланцы, P=2,5 (25) МПа (кгс/см2), D=100 мм | комплект | 40,00 |
|  | Шланг резиновый поливочный L=20м, Ду25мм, шланги поливочные резиновые и ПВХ (поливинилхлоридные) — применяются для подачи воды для полива. | шт. | 3,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,30 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0,20 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1,00 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,30 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,20 |
|  | Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм | 10 шт. гильз | 0,30 |
|  | Монтаж хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,25 |
|  | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,00 |
|  | Подводка гибкая для воды, L=600 мм с двумя латунными накидными гайками | комплект | 98,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 108 мм, т/стенки 4,0 мм | шт. | 110,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 76 мм, т/стенки 3,5-4,0 мм | шт. | 76,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 57 мм, т/стенки 3,0-3,5 мм | шт. | 4,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 32 мм | шт. | 2,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 25 мм | шт. | 30,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 20 мм | шт. | 40,00 |
|  | Отводы гнутые оцинкованные, D 15 мм | шт. | 100,00 |
|  | Переходы концентрические, D=108 (4)Х76 (3,5) мм | шт. | 16,00 |
|  | Переходы концентрические, D=76 (3,5)Х57 (3) мм | шт. | 6,00 |
|  | Переходы концентрические, D=57 (4)Х45 (2,5) мм | шт. | 6,00 |
|  | Переходы стальные, D=40Х32 мм | 10 шт. | 0,60 |
|  | Шпилька М16Х350 мм | м | 24,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 65 мм | шт. | 30,00 |
|  | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,032 |
|  | Резьба оцинкованная, D 15 мм | шт. | 180,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 20 мм | шт. | 32,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 25 мм | шт. | 28,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 32 мм | шт. | 2,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 15 мм | шт. | 20,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 20 мм | шт. | 12,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 25 мм | шт. | 14,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 32 мм | шт. | 1,00 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками или эквивалент | 10 м трубопроводов | 22,60 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 22х9 (для ДУ15) или эквивалент | м | 70,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 28х9 (для ДУ20) или эквивалент | м | 40,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 35х9 (для ДУ25) или эквивалент | м | 11,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 42х13 (для ДУ32) или эквивалент | м | 1,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 57х13 (для ДУ50) или эквивалент | м | 4,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 76х13 (для ДУ65) или эквивалент | м | 10,00 |
|  | Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс" 108х13 (для ДУ100) или эквивалент | м | 90,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 23,00 |
|  | Краны шар, полнопроходные PROJECT, D=15 мм с накидной гайкой и ниппелем "Американка" с рукояткой типа "Бабочка" или эквивалент | шт. | 23,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,60 |
|  | Трубы металлополимерные для холодного водоснабжения, P=1 МПа (10 КГС/СМ2), для Т=ДО 30*С, D=20 мм UPONOR или эквивалент | м | 60,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: соединители-пресс прямые с внутренней резьбой, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 38,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные с ниппелем, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные 90°, 20X20 UPONOR или эквивалент | шт. | 38,00 |
|  | Раздел. Водопровод горячей воды. (Т3, Т4) |  |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 5,00 |
|  | Кран шаровой полнопроходной с ручкой "бабочка" ДУ15 2Мпа, Т=150С | шт. | 2,00 |
|  | Задвижка шаровая ДУ50 фланцевая, Ру=1,6Мпа, Т=150С | шт. | 3,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1,00 |
|  | Клапан обратный ДУ50 фланцевый, Ру=1,6Мпа, Т=225С | шт. | 1,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,20 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
|  | Краны шар, полнопроходные PROJECT, D=15 мм с накидной гайкой и ниппелем "Американка" с рукояткой типа "Бабочка" или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 57 мм, т/стенки 3,0-3,5 мм | шт. | 6,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 32 мм | шт. | 24,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 25 мм | шт. | 20,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 20 мм | шт. | 40,00 |
|  | Отводы гнутые черные, D 15 мм | шт. | 100,00 |
|  | Переходы концентрические, D=57 (4)Х45 (2,5) мм | шт. | 2,00 |
|  | Переходы стальные, D=40Х32 мм | 10 шт. | 0,60 |
|  | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Резьба оцинкованная, D 15 мм | шт. | 200,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 20 мм | шт. | 24,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 25 мм | шт. | 2,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 32 мм | шт. | 6,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 15 мм | шт. | 44,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 20 мм | шт. | 12,00 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 32 мм | шт. | 3,00 |
|  | Шпилька стальная оцинкованная М16Х350 мм | м | 24,00 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками или эквивалент | 10 м трубопроводов | 2,50 |
|  | Монтаж хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,08 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 3,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм | 1 соединение | 1,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
|  | Трубы металлополимерные для холодного водоснабжения, P=1 МПа (10 КГС/СМ2), для Т=ДО 30*С, D=20 мм UPONOR или эквивалент | м | 24,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: соединители-пресс прямые с внутренней резьбой, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 16,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные с ниппелем, 20X1/2" UPONOR или эквивалент | шт. | 16,00 |
|  | Соединительные части к толстостенным металлополимерным трубам: угольники-пресс соединительные 90°, 20X20 UPONOR или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Раздел. Канализация. Монтажные работы. |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1,80 |
|  | Отводы для канализации, D=50 мм, 30° ПВХ | шт. | 28,00 |
|  | Отводы для канализации, D=100 мм, 90° ПВХ | шт. | 17,00 |
|  | Отводы для канализации, D=50 мм, 45° ПВХ | шт. | 40,00 |
|  | Отводы для канализации, D=108 мм, 45° ПВХ | шт. | 44,00 |
|  | Тройники, D=50Х50 мм, 90° ПВХ | шт. | 7,00 |
|  | Тройники, D=110Х110, L=108 мм, 90° ПВХ | шт. | 10,00 |
|  | Тройники, D=110Х110, L=50 мм, 90° ПВХ | шт. | 8,00 |
|  | Тройники, D=110Х110 мм, 45° ПВХ | шт. | 5,00 |
|  | Тройники, D=50Х50 мм, 45° ПВХ | шт. | 14,00 |
|  | Переходы с патрубками р=1,0 МПа, D=110/50 мм ПВХ | шт. | 3,00 |
|  | Отводы для канализации, D=90 мм, L=112 мм, 150° (для унитаза с манжетой) | шт. | 40,00 |
|  | Крестовины ПВХ канализационные рк, D 110Х110Х110 мм, 90° | шт. | 9,00 |
|  | Заглушки полиэтиленовые д/труб D=110 мм 2 | 10 шт. | 0,40 |
|  | Заглушки полиэтиленовые д/труб D=50 мм | 10 шт. | 0,30 |
|  | Патрубки прямые для соед. Уплотнит. кольцом, D=100 мм, L=500 мм | шт. | 2,00 |
|  | Муфты ПВХ к 110 для труб с раструбом | шт. | 1,00 |
|  | Подводка гибкая для воды, L=600 мм с двумя латунными накидными гайками | комплект | 42,00 |
|  | Подводка гибкая к водоразборной арматуре, L=500 мм с двумя латунными накидными гайками | шт. | 15,00 |
|  | Отводы для канализации, D=90 мм, L=112 мм, 150° (для унитаза с манжетой) | шт. | 57,00 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,80 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 1,50 |
|  | Трап пластиковый с вертик. отводом ДУ110 | шт. | 8,00 |
|  | Трап пластиковый с вертик. отводом ДУ110 | шт. | 8,00 |
|  | Трап пластиковый с горизонт. отводом ДУ110 | шт. | 2,00 |
|  | Трап пластиковый с горизонт. отводом ДУ50 | шт. | 2,00 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,10 |
|  | Раздел. Материалы раздела Удаление аварийных и условно-чистых вод |  |  |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 57 мм, т/стенки 3,0-3,5 мм | шт. | 24,00 |
|  | Шпилька стальная оцинкованная М16Х350 мм | м | 2,00 |
|  | Прокладки паронитовые Ду50мм | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Сгоны с муфтой и контргайкой, D 50 мм | шт. | 2,00 |
|  | Резьба черная, D 50 мм | шт. | 4,00 |
|  | Раздел. Материалы раздела Водомерная вставка с фильтром |  |  |
|  | Резьба оцинкованная, D 40 мм L=200мм | шт. | 4,00 |
|  | Резьба оцинкованная, D 15 мм L=200мм | шт. | 3,00 |
|  | Раздел. Материалы раздела Водомерный узел. |  |  |
|  | Тройники сварные из стали 20, D 108(5) мм | шт. | 2,00 |
|  | Отводы крутоизогнутые под углом 90°, D 108 мм, т/стенки 4,0 мм | шт. | 4,00 |
|  | Прокладки паронитовые Ду100 | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Переходы концентрические, D=159 (4,5)Х108 (4) мм | шт. | 2,00 |
|  | Балансировочные клапаны |  |  |
|  | Раздел. Монтажные работы. |  |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 30,00 |
|  | Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду20 № 003Z4002 или эквивалент. Сочетает в себе функции стандартного ручного балансировочного клапана и шарового крана. Корпус клапана изготовлен из коррозийно-стойкой латуни | шт. | 30 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |
|  | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 20 мм | 10 шт. | 3 |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |
|  | Раздел. Монтажные работы. |  |  |
|  | Электрическая тревожная и пожарная сигнализация. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П или эквивалент) Количество шлейфов сигнализации - 20 Количество токопотребляющих датчиков, подключаемых к одному шлейфу, зависит от типов датчиков ("ДИП-3М"–5 шт., "ДИП-У"-20 шт., "ИП212-3СУ"– 20 шт.) управление двумя выходами типа "открытый коллектор" (с максимальным коммутируемым током до 1 А, напряжением 30 В) и тремя релейными выходами (28 V DC 2 A / 120 V DC 0,1 A), логика управления выходами программируется Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу - 14 Количество программ управления по каждому выходу - 32 Емкость внутреннего буфера - 24 события Напряжение питания – от 10,2 до 28 В Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме : при питании 24 В: от 200 мА до 400 мА при питании 12 В: от 300 мА до 600 мА три реле 28 VDC 2A / 125 VAC 0,5 A два реле 28 VDC 10A / 240 VAC 5 A Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры: 370 х 180 х 38 мм | шт. | 3,00 |
|  | Установка пульта С2000 Пульт контроля и управления С2000.Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127 Количество разделов - до 511 Количество групп разделов - до 128 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048 Количество пользовательских паролей – до 1023 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 256 Количество "входных зон" - до 32 Количество пользователей - до 2047 Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений Длина линии интерфейса RS-485 – до 4000 м Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20 м Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °C Масса - не более 0,3 кг Габаритные размеры - 140х114х25 мм | шт. | 1,00 |
|  | Электрическая тревожная и пожарная сигнализация. Прибор сигнализирующий емкостной (С-2000БИ) | шт. | 1,00 |
|  | Установка С2000-СП1 Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.01 Количество выходов 4 релейных выхода с переключаемыми контактами Напряжение питания 12 В ... 24 В Максимальная коммутируемая мощность каждого реле "С2000-СП1" - 30 ВА "С2000-СП1" исп.01 - 2500 ВА Максимальное коммутируемое напряжение "С2000-СП1" - 100 В "С2000-СП1" исп.01 - ~280 В, =125 В Максимальный коммутируемый ток одного канала "С2000-СП1" – 2 А "С2000-СП1" исп.01 - 10 А Потребляемый ток прибором, не более "С2000-СП1" - 140 мА "С2000-СП1" исп.01 - 300 мА Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры 150 х 103 х 35 мм | шт. | 7,00 |
|  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1,00 |
|  | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 1,48 |
|  | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 44,00 |
|  | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 314 |
|  | Электрическая тревожная и пожарная сигнализация. Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 12,00 |
|  | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4,00 |
|  | Монтаж выносного оптического устройства | шт. | 12,00 |
|  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 3,00 |
|  | Аккумулятор кислотный стационарный, типы С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт. | 3,00 |
|  | Разделка и включение кабелей и проводов, кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов кабеля | 8 |
|  | Монтаж извещателей ручных | шт. | 21,00 |
|  | Аппаратура настольного типа: громкоговоритель настольный (Орфей) | шт. | 31,00 |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная | шт. | 3,00 |
|  | Резисторы МЛТ 0,25, 2,2кОм | шт. | 367,00 |
|  | Прибор ППКОП "Сигнал-20П" | шт | 1 |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | шт | 1 |
|  | ПИ-ГР преобразователь интерфейсов предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 -обеспечивает гальваническую развязку цепей компьютера и линии интерфейса RS-485 -подключение к персональному компьютеру периферийных устройств, интегрированной системы охраны "Орион", отдаленных от него на расстояние до 4км -электрическая прочность изоляции: до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с -тип обмена - полудуплексный -скорость обмена - до 250 Кбит/с -питание прибора от компьютера, через разъем клавиатуры, а также от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 30 В -настенное исполнение -индикация приема/передачи данных .или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Блок речевого оповещения о пожаре "РОКОТ" с встроенным резервным питанием под аккумулятор 2,2 А/ч. Радиоканальная система речевого оповещения пожарная «Рокот-Р2» предназначена для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений о возникновении опасности (о пожаре) или других экстремальных ситуаций Общие характеристики системы Максимальное количество РР в системе 16 Максимальное количество АС, контролируемых одним РР 15 Период повторения сигналов контроля ЛС и состояния РР 8 секунд Период повторения сигналов контроля связи и состояния АС 210 секунд Период контроля наличия радиосвязи с АС (максимальная задержка до выдачи сигнала неисправности связи) 300 секунд Масса ПУО и РР без аккумулятора, не более 1,5 кг Масса АС, не более 1 кг Габаритные размеры ПУО и РР (без учета антенн) 210x255x80 мм Габаритные размеры АС 260х180х86 мм Диапазон рабочих температур -10…+55 °С Срок службы, не менее 10 лет Характеристики электропитания ПУО и РР Напряжение питания сети переменного тока, 50 Гц от 187 до 242 В Мощность, потребляемая от сети переменного тока, во всех режимах, не более 6 Вт Максимальный ток потребления ПУО и РР от АБ, во всех режимах, при отсутствии сетевого напряжения, не более 75 мА Номинальная емкость резервной АБ 2,2 А·ч Характеристики АС Тип основной и резервной батарей питания литиевая батарея CR123A 3,0 В Длительность непрерывного речевого после разряда основной батареи, не менее 1 час Длительность работы до разряда основной батареи, при периодических тестовых запусках оповещения 0,5 часа в год, не менее 3 года Уровень звукового давления, развиваемый АС при речевом оповещении на расстоянии 1 м, не менее 85 дБ Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 16 дБ. от 200 до 4000 Гц | шт. | 3,00 |
|  | Модуль оповещения "Орфей". Номинальная мощность, Ам, Вт 3 Частотный диапазон, Гц 180 ÷ 12500 Номинальное входное напряжение, В 30 Номинальное сопротивление, Ом 400 Диапазон рабочих температур, °С -10 ÷ +55 Габаритные размеры, мм 170×100 Масса, не более, кг | шт. | 31,00 |
|  | Блок индикации С2000-БИ АЦДР.426469.027РЭ -количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60 -количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8 -напряжение питания – от 10,2 до 28,0 В -потребляемый ток, в дежурном режиме – 200 мА -количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу – 127 -габаритные размеры: 370 х 180 х 38 мм | шт. | 1,00 |
|  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт | 7 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СУ ИП-212-3СУ или эквивалент. Потолочный, настенный Электропитание: 9 … 28 В DC Энергопотребление в дежурном режиме: 110 µА Энергопотребление в режиме срабатывания: < 30 мА Индикация тревоги: Красный светодиод Размеры [ШхBхГ]: Ø100x70 мм Температурный диапазон: -40 … +60 °C Вес: 350 г Цвет прибора: Белый Материал корпуса: Поликарбонат | шт. | 314 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ или эквивалент Монтаж: Потолочный, настенный Электропитание: 9 … 28 В DC Энергопотребление в дежурном режиме: 110 µА Энергопотребление в режиме срабатывания: < 30 мА Индикация тревоги: Красный светодиод Размеры [ШхВхГ]: Ø100x70 мм Температурный диапазон: -40 … +60 °C Вес: 350 г Цвет прибора: Белый Материал корпуса: Поликарбонат | шт. | 21,00 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП 10331-1-М. Температура срабатывания, ° С 70; 80; 90 62 70± 3,5 или при скорости нарастания температуры 3 °С/мин Защищаемая площадь, м2, 25 в соответствии со СНиП 2.04.09-84 Габаритные размеры, мм, 66х60 57х60 | шт. | 12,00 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИП-212-62 СПЭК 2210 Дальность действия, м 10 … 150 Площадь, контролируемая извещателем, не более, м² 1350 Число ИК лучей 1 Число рабочих частот ИК-излучения 2 Напряжение питания постоянного тока, В 10,2 … 30 Потребляемый ток, не более, мА 45 Мощность, потребляемая извещателем, при питании от 12 В, не более, Вт 1 Порог срабатывания, % 30; 55 Время выдачи извещения ПОЖАР при быстром увеличении оптической плотности среды, не более, 10 с Допустимое кратковременное перекрытие ИК луча на время, не более, 1 с Помехоустойчивость к фоновой освещенности, не менее, лк 12 000 Выход извещения ПОЖАР контакты оптореле (н.р.) Выход извещения НЕИСПРАВНОСТЬ контакты оптореле (н.р.) Поворот оптического узла по вертикали, º ± 10 Поворот оптического узла по горизонтали, º ± 90 Рабочий диапазон температур, ºС - 30 … + 55 Габариты ПРД и ПРМ, ШхВхГ, мм 85х85х105 Масса, не более, кг 0,5 | шт. | 4,00 |
|  | Выносное оптическое устройство ВУОС УШК-1,1.2 Характеристики 1.2.1 Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания устройств УШК-01 и УШК-02, мА 1.2.2 Напряжение питания устройств, В: УШК-03 УШК-04 1.2.3 Ток, потребляемый устройствами при максимальном напряжении питания, мА: УШК-03 УШК-04 1.2.4 Ток, потребляемый при питании устройств напряжением обратной полярности, мкА: УШК-03 УШК-04 1.2.5 Период следования импульсов оптических сигналов УШК-03, с 1.2.6 Величина сопротивления между контактами «3» и «6» устройства УШК-04, кОм: при наличии напряжения питания при отсутствии напряжения питания 1.2.7 Цвета формируемых устройствами оптических сигналов: УШК-01 УШК-02 УШК-03 при знакопеременном напряжении УШК-03 при однополярном напряжении УШК-04 1.2.8 Габаритные размеры устройств, мм 1.2.9 Масса устройств, кг 22 от 8 до 24 от 9 до 15 не более 0,12 не более 12 не более 100 не более 1 от 2 до 5 не более 0,1 не менее 500 красный (оранжевый) желтый (зеленый) желтый (зеленый) красный (оранжевый) желтый (зеленый) 55x55x21 не более 0,1 | шт. | 12 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, емк. 7 А/ч DTM1207, Заряд, А*ч 7 или эквивалент Напряжение В 12 Размер 151x65x94 ,предназначены для использования в качестве источников постоянного тока в установках бесперебойного электропитания, систем телекоммуникации, охранных и пожарных системах, системах аварийного освещения и оповещения, аппаратуре связи, компьютерах, контрольно кассовых аппаратах, измерительных устройств, и в составе другого технологического оборудования. | шт. | 3,00 |
|  | СКАТ-1200 У источник вторичного электропитания резервированный 6А,Макс. рабочий ток (А) 6,5 Емкость АКБ (А/ч) 7 Максимальная возможная емкость АКБ (А/ч) 12 Входное напряжение (В) 220 Выходное напряжение (В) 12 Резервное питание Есть Защита от превышения выходного напряжения Есть Защита АКБ от глубокого разряда Есть Защита от переплюсовки АКБ Есть Габариты (мм) 315х315х105 Диапазон рабочих температур (град.) +5...+45 Особенности Защита (предохранитель) от перегрузки по току на выходе. | шт. | 3,00 |
|  | Телевидение |  |  |
|  | Раздел. Монтажные работы. |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0,10 |
|  | Кабель RG6 Cavel Sat 50 Коаксиальный телевизионный кабель Cavel Sat 50 (75Ом) применяется как для цифрового, так и для аналогового телевидения или эквивалент | м | 10 |
|  | Раздел. Сети телефонизации. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: розетка телефонная | шт. | 5,00 |
|  | Механизм телефонной розетки Кол-во модулей 22,5×45 мм: 2. Разъем: 1×RJ11, 4 контакта Modular Jack (самозачищающиеся парные контакты, быстрое подключение поворотом контакта на 1/4 оборота) или эквивалент Диаметр провода: до 0,8 мм. | шт. | 5,00 |
|  | Рамка 2 модуля белая 80х80 под механизм телефонной розетки | шт. | 5,00 |
|  | Суппорт 2 модуля горизонтальный на винтах, под механизм телефонной розетки | шт. | 5,00 |
|  | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 2,00 |
|  | Коробка универсальная для сети проводного вещания. Количество клемм подключения: 4; Напряжение, В: - постоянного тока не более 60; - переменного тока 50 Гц не более 36; Рабочий ток, А: не более 1; Габаритные размеры, мм (диаметр х высота): - коробки: 63х23; - подрозетника: 68х11; - с подрозетником: 68х28; Масса, г, не более: -коробки: 40;- подрозетника: 12; | шт. | 2,00 |
|  | Линии связи кабельные городские. Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0,20 |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,00 |
|  | Труба из ПВХ гофрированная диаметром 20 мм. Материал Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ) Технические условия Климатическое исполнение УХЛ 2 Степень защиты IP67 Температура монтажа от -50С до +600С Температура эксплуатации от -250С до +600С (при отсутствии механических воздействий) Прочность (сопротивление сжатию при 200С) свыше 350H на 5см (лёгкая серия)* свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)* Ударная прочность 2Дж при -250 6Дж при -50С Цвет серый RAL 7035 Срок хранения в упаковке 1 год Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты) Класс защиты 0 Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97 | 10 м | 20,00 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2,00 |
|  | Кабель экранированный RED J-Y(ST) Y 2Х2Х0,6 DН=7,00 мм Жила - медная, однопроволочная Изоляция - ПВХ Скрученная пара Экран - алюмополимерная лента Оболочка - ПВХ пластикат красного или серого цвета Технические характеристики Рабочая температура: от -30 °С до +70 °С Температура при монтажных работах: от -5 °С до +50 °С Сопротивление изоляции не менее 100 МОм х км Минимальный радиус изгиба: 10 диаметров кабеля или эквивалент | м | 200,00 |
|  | Раздел. Сети радиофикации. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: розетка радио | шт. | 4,00 |
|  | Розетки радиотрансляционные, тип РПВ-2, скрытой установки. Технические характеристики Розетка РПВ-2 скрытой установки Напряжение 30 В Диапазон частот 50-10000 Гц | шт. | 4,00 |
|  | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 2,00 |
|  | Коробка универсальная для сети проводного вещания. Количество клемм подключения: 4; Напряжение, В: - постоянного тока не более 60;- переменного тока 50 Гц не более 36; Рабочий ток, А: не более 1; Габаритные размеры, мм (диаметр х высота): - коробки: 63х23; - подрозетника: 68х11; - с подрозетником: 68х28; Масса, г, не более: -коробки: 40;- подрозетника: 12; | шт. | 2,00 |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,00 |
|  | Труба из ПВХ диаметром 20 мм. Материал Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ) Технические условия Климатическое исполнение УХЛ 2 Степень защиты IP67 Температура монтажа от -50С до +600С Температура эксплуатации от -250С до +600С (при отсутствии механических воздействий) Прочность (сопротивление сжатию при 200С) свыше 350H на 5см (лёгкая серия)* свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)* Ударная прочность 2Дж при -250 6Дж при -50С Цвет серый RAL 7035 Срок хранения в упаковке 1 год Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты) Класс защиты 0 Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97 | 10 м | 20,00 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2,00 |
|  | Провод телефонный связи и радиофикации ПРПВМ 1Х1,2 с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией параллельной в поливинилхлоридной оболочке | 1000 м | 0,20 |
|  | Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 5х2 | 10 концов кабеля | 0,80 |
|  | Раздел. Сети телевидения. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: розетка ТВ | шт. | 7,00 |
|  | Механизм TV розетки конечной, Кол-во модулей 22,5×45 мм: 2. Тип зажима центральной жилы: плоскопружинный. Диаметр подводимого провода: от 5,9 до 7 мм. Диапазон частот: 4—862 МГц. | шт. | 7,00 |
|  | Рамка 2 модуля белая 80х80 под механизм TV розетки | шт. | 7,00 |
|  | Суппорт 2 модуля горизонтальный на винтах, под механизм TV розетки | шт. | 7,00 |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,00 |
|  | Труба из ПВХ диаметром 20 мм. Материал Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ) Технические условия Климатическое исполнение УХЛ 2 Степень защиты IP67 Температура монтажа от -50С до +600С Температура эксплуатации от -250С до +600С (при отсутствии механических воздействий) Прочность (сопротивление сжатию при 200С) свыше 350H на 5см (лёгкая серия)* свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)* Ударная прочность 2Дж при -250 6Дж при -50С Цвет серый RAL 7035 Срок хранения в упаковке 1 год Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты) Класс защиты 0 Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97 | 10 м | 20,00 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2,00 |
|  | Кабель для радиовещания и телевидения - телевизионный коаксиальный кабель, Внутренний проводник: медь, ø 1.13 мм; Диэлектрик: PEG, ø 4.80 мм; Двойное экранирование - алюминий/полиэстер/алюминий и оплетка из медных луженых проволок Вес, кг/км: 39.49; Минимальный радиус изгиба, мм: 35/70; Характеристический импеданс (200 МГц), Ом: 75 ± 3; Емкость (при 1 кГц), пФ/м: 52 ± 2; Сопротивление внутреннего проводника, Ом/км: 18; Сопротивление оплетки, Ом/км: 22; Сопротивление шлейфа, Ом/км: 40; Ослабление сигнала: Frequency (MHz) 5 10 30 50 200 300 470 862 1000 1750 2150 2400 3000 dB/100m 1,60 2,60 3,50 4,40 8,30 10,10 12,80 17,50 18,90 25,50 28,40 30,00 34,00 | 1000 м | 0,20 |
|  | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 5,00 |
|  | DLS-319 ответвитель | шт | 2 |
|  | "F"-разъем накручивающийся CON-F-M-RG6-TW | шт. | 18,00 |
|  | Ответвитель на 2 отвода. Частотный диапазон: 5-1000 МHz. - Крепление на стене, оцинкованный корпус, клемма заземления, все разъемы Р типа.- Размеры: 75x48x19. Потери на отвод (±0.7 dB в 5-469 МНz и ±1 dB в 470-1000 МНz): 8 d. Потери на проход: 5-469 МНz ≤ 3.5 dB, 470-862 МHz ≤ 3.5 dB, 863-1000 МНz ≤ 3.5 dB. Обратные потери: ≥16. Развязка вход-выход: 5-469 МHz ≥ 30 dB 470-1000 МНz ≥ 30 dB. Развязка отвод-отвод: 5-469 МHz ≥ 35 dB, 470-1000 МНz ≥ - | шт. | 3,00 |
|  | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для одного канала | измерение | 1,00 |
|  | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для каждого последующего канала | измерение | 1,00 |
|  | Раздел. Комплект узла управления вентустановкой (11 комплектов) |  |  |
|  | Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских). Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. Агрегат насосный, масса, т 0,064 | шт. | 11,00 |
|  | Циркуляционный насос Grundfos или эквивалент – с электродвигателями, оснащенными мокрым ротором и защищенным статором с компоновкой типа «инлайн», без сальниковых уплотнений, не требующими технического обслуживания и оборудованными противолежащими соединительными патрубками одинаковых номинальных внутренних диаметров. Рабочая среда горячая вода качества VDI 2035 чистые, жидкие, не агрессивные и взрывобезопасные среды без минеральных масел, твердых или длинноволокнистых включений жидкости с кинематической вязкостью до 10 мм2/с этиленгликоль с концентрацией до 40 % Материалы корпус насоса – серый чугун GG 20 рабочее колесо – композит PES, армированный стекловолокном вал – металлокерамика подшипниковая обойма – нержавеющая сталь упорный и радиальный подшипники – керамика/графит защитный экран статора – нержавеющая сталь щелевое уплотнение – нержавеющая сталь Технические характеристики максимальное рабочее давление – 10 бар температура перекачиваемой жидкости – 2 - 110 0С температура окружающей среды – должна быть ниже температуры рабочей жидкости напряжение питания – 1~230В 50Гц класс защиты – IP44 класс изоляции – F допускается режим непрерывной эксплуатации, или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Релейный модуль сигнализации и защиты к насосу | шт. | 11,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 11,00 |
|  | Фланцы, P=2,5 (25) МПа (кгс/см2), D=50 мм | шт. | 22,00 |
|  | Регулирующие органы. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм | шт. | 11,00 |
|  | Клапан регулирующий, двухходовой ДУ32 Danfoss, Kw=16м3/часфланцевый, разгруженный, Р=25 бар(вода) Тмах=150%(вода), Рмах=16бар, материал- чугун, для применения с приводами или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Монтаж привода | шт. | 11,00 |
|  | Электропривод АМV30 Danfoss, с аналоговым управлением 0-10В, 10мм, 24В, Т=1мм/сек, Для клапанов напряжением 24В, ход шт.ока-10мм, время вращения 3мм/сек., Н=450 или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Арматура запорная, регулирующая и дросселирующая. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт. | 11,00 |
|  | Клапан универсальный Ду32 "Danfoss" Ру=25бар, Т=150С, Kw=16м3/час или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Регулятор перепада давления "Danfoss" Ру=1-5бар, или эквивалент | шт. | 11,00 |
|  | Импульсная трубка к регул.давл. "Danfoss" L=1500мм, Д10х1,0 с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками или эквивалент | шт. | 22,00 |
|  | Арматура фланцевая, приварная, муфтовая. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт. | 121,00 |
|  | Кран шаровой ДУ32 "Danfoss" Ру=20бар, Kw=121м3/час полнопроходной с внутренней резьбой, латунь, Тмах=120% или эквивалент | шт. | 121,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 11,00 |
|  | Клапан пружинный обратный ДУ32, Ру=10бар, Т=90С, Kw=17,4м3/час | шт. | 11,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 22,00 |
|  | Шаровой сливной кран Ду 15 "Danfoss" Ру=50бар, Т=120С, Kw=17м3/час с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, латунь или эквивалент | шт. | 22,00 |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 55,00 |
|  | Манометр механический Прибор для анализа физико-химического состава вещества Термометр с ценой деления шкалы 2ºС, длиной верней части 260 мм и нижней части 103 мм шкала 0…160ºС. WIKA или эквивалент | шт. | 55,00 |
|  | Кран для манометра трехходовой G1/2, от-20+230С | шт. | 55,00 |
|  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 44,00 |
|  | Термометр биметаллический Ду80 , Д80мм, G1/2, 0-120С Принцип устройства этих термометров абсолютно тот же , что у отечественных термометров - механическая деформация биметаллической пружины, свободный конец которой поворачивает вал указательной стрелки. Диапазоны показаний таких термометров лежат между –70 ...+600 °C. Номинальный размер 80 Чувствительный элемент биметаллическая спираль Класс 2 ( по DIN 16 203) Рабочие диапазоны конечное значение шкалы Погружаемый шток длина погружаемого штока I = 300 мм , диаметр 9 мм , медный сплав , мин. глубина Н а конце погружаемого шт.ока погружения lmin = ок. 60 мм Положение присоединения с тыльной стороны Корпус алюминий Соединение фланец , диаметр 61 мм , сталь , передвигаемый по шт.оку Циферблат алюминий, белый , шкала чёрного цвета Механизм алюминий, чёрного цвета Стекло акриловое стекло Регулировка показаний на конце погружаемого шт.ока. | шт. | 44,00 |
|  | Установка воздухоотводчиков | шт. | 22,00 |
|  | Воздухоотводчик "Danfoss" WIND G1/2 Р10бар, Т=120С для стояков системы отопления, с обратным клапаном, латунь, Тмах=120% или эквивалент | шт. | 22,00 |
|  | Раздел. Арматура системы теплоснабжения приточных установок. |  |  |
|  | Монтаж Трубопроводы технологические цеховые из водогазопроводных труб углеродистых и качественных сталей с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм | 100 м | 0,70 |
|  | Трубы, д/у 32 мм, т/стенки 2,8 мм | м | 70,00 |
|  | Трубопроводы технологические цеховые из водогазопроводных труб углеродистых и качественных сталей с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм | 100 м | 0,70 |
|  | Трубы стальные, н/диаметр 57 мм, т/стенки 3,5 мм | м | 70,00 |
|  | Трубопроводы технологические цеховые из водогазопроводных труб углеродистых и качественных сталей с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм | 100 м | 1,40 |
|  | Трубы стальные, н/диаметр 76 мм, т/стенки 3,5 мм | м | 112,00 |
|  | Трубы стальные, н/диаметр 89 мм, т/стенки 3,5 мм | м | 28,00 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками или эквивалент | 10 м трубопроводов | 28,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 48х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 70,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 89х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 28,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 76х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 112,00 |
|  | Трубки (цилиндры) из вспененного каучука 57х19 мм -180+160C, 140кг/м3. Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. | м | 70,00 |
|  | Раздел. Система ВЕ (электрощитовая) |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ДУ125) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
|  | Воздуховоды из оцинк. Стали, т/стенки 0,8 мм, D=до 160 мм | м2 | 4,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 1,00 |
|  | Алюминиевая наружная решетка для круглых каналов ДУ125. | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж диффузора | шт. | 1,00 |
|  | Вытяжной диффузор ДУ200. Диффузор применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска. | шт. | 1,00 |
|  | Раздел. Система дымоудаления ДУ1, ДУ2. |  |  |
|  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | шт. | 2,00 |
|  | Клапан дымоудаления 1000х1000 с электроприводом EI90, изготовлены из оцинкованной стали, предназначены для применения в системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. | шт. | 2,00 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 2,00 |
|  | Вентиляционная решетка неподвижные жалюзи 1000х1000, вентиляционные решетки с неподвижными жалюзи под углом 45°, решетка алюминиевая с жалюзи параллельными длинной стороне | шт. | 2,00 |
|  | Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Материалы раздела Система дымоудаления ДУ1, ДУ2. |  |  |
|  | Вентилятор дымоудаления, применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ. При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения. Мощность, 6кВт, Частота вращения рабочего колеса, мин-1 - 950, Производительность, 103·м3/час - 5,9-13,5; Масса вентилятора, не более, кг - 145 | шт. | 2,00 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2,00 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Раздел. ВРУ, АВР, ШУ |  |  |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 2,10 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 1,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 4,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 4,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 2,00 |
|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 2,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, до 1200х1000 мм | шт. | 3,00 |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 в комплекте с цоколем и монтажными рамами, 250А, 2/8ХА6Z 2100х600х645 - 1шт., 2100х850х645 3/8ХА6Z - 2шт.патрон с лампой - 2шт., счетчик трехфазный 380/5А - (0,75)СЭТ 4-1/1 - 2шт., трансформатор тока 150/5А ТТ-0,66 - 12шт. | комплект | 1,00 |
|  | Шкаф автоматического включения резерва (АВР-РП) 3ВА-8-16-0-31, 160А, 2000х630х450 | комплект | 1,00 |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ-2 2000х630х450 3ВП-5-25-0-31 - 2шт., в комплекте с цоколем и монтажными рамами, 400А, конденсатор К3-7С1000В - 0,47мкФ - 2шт., ПН2-250 - 6шт., ПРБПШ - 0,1-400- 2шт., ВА47-29 - 6А, 2шт.,патрон с лампой - 2шт., счетчик трехфазный 380/5А - (0,75)СЭТ 4-1/1 - 2шт., трансформатор тока 300/5А ТТ-0,66 - 12шт. | комплект | 1,00 |
|  | Панель низков. Силовая распределит. , серия що-70,схема 20,без заземл. 3Р-100-31 2000х450х450 - 2шт. | шт. | 2,00 |
|  | Панель низков. Силовая распределит. (линейная), серия що-70, схема 05, 3Р-100-31, 2000х450х450 | шт. | 1,00 |
|  | Щит резерва мс автоматическим восстановлением напряжения питания 160А, 2000х630х450 | комплект | 1,00 |
|  | Шкаф учета ШУ-1 в комплекте с СЭТ-4-1 10-100А | комплект | 1,00 |
|  | Шкаф учета ШУ-2 в комплекте с СЭТ-4-1 10-100А | комплект | 2,00 |
|  | Раздел. Силовые щиты и щиты освещения. |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 2,00 |
|  | Шкаф автоматического включения резерва (АВР) 80А | шт. | 2,00 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | шт. | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт | 1 |
|  | Щит навесной 1100х550х215 В2/3 | шт. | 1,00 |
|  | Щит навесной 800х550х215 В2/1 | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт. | 16,00 |
|  | Щит навесной на 54 модуля 380х570х120 | шт. | 1,00 |
|  | Щит навесной на 36 модулей 275х570х110 | шт. | 1,00 |
|  | Щит навесной на 24 модуля 275х370х110 | шт. | 5,00 |
|  | Щит навесной на 12 модулей 275х220х110 | шт. | 4,00 |
|  | Щит встраиваемый на 36 модулей 300х545х100 | шт. | 4,00 |
|  | Щит встраиваемый на 12 модулей 300х180х90 | шт. | 1,00 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 | шт. | 2,00 |
|  | Ящик управления нереверсивный однофидерный Я5111-3474 | шт. | 2,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 6,00 |
|  | Автоматический выключатель S293 C100А/3п/ 10 кА на Din-рейку ELCS293 C100 (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Автоматический выключатель S293 C80А/3п/ 10 кА на Din-рейку ELCS293 C80 (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D63А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D63NA (АВВ) или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | шт. | 18,00 |
|  | Рубильник реверсивный ОТ45Е3С-45А без рукоятки ОНR3 на DIN-рейку и монтажную плату (ABB) или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Рубильник реверсивный ОТ63Е3С-63А без рукоятки ОНR3 на DIN-рейку и монтажную плату (ABB) или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Рубильник реверсивный ОТ150Е3С-150А без рукоятки ОНВ9 на DIN-рейку и монтажную плату (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 119,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D25А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D25NA (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D16А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D16NA (ABB) или эквивалент | шт. | 9,00 |
|  | Автоматический выключатель S203 D6А/3п+N/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 D6NA (ABB) или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C40А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C40 (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C32А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C32 (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 (ABB) или эквивалент | шт. | 72,00 |
|  | Автоматический выключатель S201 C6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C6 (ABB) или эквивалент | шт. | 21,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 77,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C40 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C16 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 71,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 10А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C10 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 6А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C6 30MA (ABB) или эквивалент | шт. | 4,00 |
|  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 4,00 |
|  | Фотореле TWS-1M 16А 230В 2-500Лк 1з с фотодатчиком IP65 ELC2CSM111100R1341 (АВВ) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Реле времени DTS7/1 недельное 230В 16А 1-канальное 1 перекл. контакт аккум. на 3 года (ABB) или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | шт. | 1,00 |
|  | Модульный контактор на 3 нарм/откр.контакта | шт. | 1,00 |
|  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 | шт. | 2,00 |
|  | Пост управления ПКЕ 612-2У3 "стоп-пуск" 10А 1з и 1р IP40 без корпуса (Вэлкон Воронеж) или эвивалент | шт. | 2,00 |
|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | шт. | 6,00 |
|  | Расцепитель SAC 1SDA0 13785 R1 независимый 230В (ABB) или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 7,00 |
|  | Ящик ЯТП-0,25-2 УЗ 36В понижающий 220В/36В 250ВА IP30 2 автомата (ОТ-15 ЭЛТИ Кострома) или эквивалент | шт. | 7,00 |
|  | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | шт. | 2,00 |
|  | Контактор на ток I=63А А63-30-00-2 | шт. | 2,00 |
|  | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
|  | Контактор на ток I=400А АF400-30-11 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Осветительная арматура. |  |  |
|  | Монтаж Светильник люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 3,25 |
|  | Светильник PRB/R 4х18 ЭПРА люминесцентный встраиваемый 595х595мм IP20 (Световые технологии) или эквивалент | шт. | 325,00 |
|  | Лампа люминесцентная 18вт, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G13 | шт. | 1300,00 |
|  | Монтаж Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,20 |
|  | Светильник LZ 2х36 люминесцентный IP65 стартеры (Световые технологии) или эквивалент | шт. | 20,00 |
|  | Лампа люминесцентная 40вт, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G13 | шт. | 40,00 |
|  | Монтаж Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,63 |
|  | Светильник OPL/S 4х18 ЭПРА люминесцентный потолочный опал IP20 (Световые технологии) или эквивалент | шт. | 63,00 |
|  | Лампа люминесцентная 18вт, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G13 | шт. | 252,00 |
|  | Монтаж Светильник настенный или потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,28 |
|  | Светильник НПП 03-100-009 100Вт Е27 потолочный IP65 (МЭИ-МЭК Москва) или эквивалент | шт. | 28,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 28,00 |
|  | Монтаж Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 1,06 |
|  | Светильник NR63-W 60Вт Е27 встраиваемый белый или эквивалент | шт. | 106,00 |
|  | Лампа зеркальная | шт. | 106,00 |
|  | Монтаж Светильник настенный или потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,04 |
|  | Накладные светильники типа "ТАБЛЕТКИ" C 360/132 или эквивалент | шт. | 4,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 4,00 |
|  | Монтаж Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 7,00 |
|  | Бра 38657/17/10 1х40Вт G9 арматура матовый хром с лампами (Massive Бельгия) или эквивалент | шт. | 7,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 7,00 |
|  | Монтаж Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 12,00 |
|  | Люстра НСБ01-100-464Ш "Союз-1", плафон ПД-80 ("Свет", Владимир) или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Лампа, с цоколем е27 | шт. | 12,00 |
|  | Монтаж Светильник с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,40 |
|  | Светильник люминесцентный U21 2x10 Legrand аварийный с аккумуляторами или эквивалент | шт. | 40,00 |
|  | Лампа люминесцентная PHILIPS TL 8W, L=288мм или эквивалент | шт. | 80,00 |
|  | Монтаж Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,10 |
|  | Механизм 1кл. Выкл., для скрытой проводки | шт. | 110,00 |
|  | Клавиша, - белый цвет для скрытой проводки | шт. | 110,00 |
|  | Монтаж Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Механизм 2кл. Выкл., для скрытой проводки | шт. | 8,00 |
|  | Клавиша двойная, - белый цвет для скрытой проводки | шт. | 8,00 |
|  | Монтаж Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,14 |
|  | Механизм выключателя 1 клавишный 2 модуля, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Коробка установочная о/п 2 модуля, 80х80х40мм, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Рамка 1 модуль белая, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Суппорт 1 модуль на винтах, серии " MOSAIC", или эквивалент | шт. | 14,00 |
|  | Монтаж Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,24 |
|  | Монтаж Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,20 |
|  | Механизм розетки "Евр", серии " TENARA" - белый цвет или эквивалент | шт. | 120,00 |
|  | Лицевая панель универсальная, серии " TENARA" - белый цвет или эквивалент | шт. | 120,00 |
|  | Рамка-1, серии " TENARA" - белый цвет или эквивалент | шт. | 262,00 |
|  | Монтаж Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Механизм розетки " Евр" с крышкой 2 модуля, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Коробка установочная о/п 2 модуля, 80х80х40мм, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Рамка 1 модуль белая, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Суппорт 1 модуль на винтах, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 8,00 |
|  | Монтаж Линии связи кабельные городские. Коробка оконечная для трубных проводок | 100 шт. | 3,60 |
|  | Монтаж Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (для радиоузла) | 100 шт. | 0,12 |
|  | Механизм розетки "Евр" с крышкой 2 модуля, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Коробка установочная о/п 2 модуля, 80х80х40мм, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Рамка 1 модуль белая, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Суппорт 1 модуль на винтах, серии " MOSAIC", LEGRAND или эквивалент | шт. | 12,00 |
|  | Монтаж-Желоб металлический воздушный на прямых участках | 1 м желоба | 45,00 |
|  | Короб 1-канальный LEGRAND 100х50 или эквивалент | м | 45,00 |
|  | Монтаж-Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 4,00 |
|  | Блок клеммный Nylblok. Корпус: полипропилен. Клеммная колодка: латунь. Кол-во клемм: 12 × 2. Номинальное напряжение: 250 В. или эквивалент | шт. | 400,00 |
|  | Монтаж-Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А | шт. | 2,00 |
|  | Ящик ЯБПВУ-1М силовой 100А IP54 с разъединителем и вставками (МЗЭМИ Москва) | шт. | 2,00 |
|  | Раздел. Заземление. |  |  |
|  | Аппаратура настенного типа: щит распределительный | шт. | 1,00 |
|  | Главная заземляющая шина ГЗШ-21-20, Комплектные устройства ввода, учета и распределения электрической энергии | шт. | 1,00 |
|  | Линии связи кабельные городские. Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой | коробка | 15,00 |
|  | Коробка уравнивания потенциалов 160х105х40мм для ГСК шина 13 зажимов 63А | шт. | 15,00 |
|  | Заземление высокочастотное внутреннее | 100 м | 7,20 |
|  | Сталь полосовая, шир. 20 мм, толщ. 4 мм | т. | 0,93 |
|  | Раздел. Монтажные работы автоматической установки водяного пожаротушения. |  |  |
|  | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой | 100 шт. | 3,80 |
|  | Спринклер розеткой вниз Кф=80, T=68гр.С Viking или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Розетка декоративная под ороситель "VIKING" или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Монтаж муфты короткой дм=15мм (прим.) | 100 шт | 3,96 |
|  | Монтаж Дренчерные, диаметр условного прохода, мм, до: 16 | 100 шт. | 0,16 |
|  | Ороситель дренчерный 1/2" "VIKING" или эквивалент | шт. | 16,00 |
|  | Монтаж Насосные агрегаты, масса 0,064 т | шт. | 2,00 |
|  | Насосный агрегат Grundfos Одноступенчатый центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубком. Применение: Насос предназначен для перекачивания, повышения давления и циркуляции жидкостей, неагрессивных к материалам насоса, в бытовых и промышленных целях. Материалы: Корпус насоса – чугун, Рабочее колесо – чугун, Вал - нержавеющая сталь, торцевое уплотнение - графито-керамика, Двигатель: Асинхронный с внешним охлаждением. Эксплуатационные ограничения: Температура жидкости -10 +140 град. Минимальное давление на входе рассчитывается по кривой NPSH плюс гарантированный запас 0,5м. Максимальное давление при температуре до +120 град. -16 бар Технические характеристики: Условный проход, мм: 50, Мощность двигателя, кВт: 3,0 или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж Насосные агрегаты, масса 0,064 т | шт. | 1,00 |
|  | Многорядный вертикальный многоступенчатый насос. Технические характеристики: Мощность: 0.75 кВт, Напор: 44-17 м, Производит.: 0-4.5 куб.м/час. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСОСОВ - Температура жидкости от -15 С до +110 С. - Температура окружающего воздуха не более 40 С. - Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар., ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСОВ - Стандартный асинхронный 2-полюсный электродвигатель, частота 50 Гц, конструкционная модель IM V1 (IEC 34-7), изоляция класса «F» (IEC 85), защитное устройство IP 55 (IEC 529), трехфазный номинальное напряжение (IEC 38): до 3 кВт – 230/400 В от 4 кВт – 400/690 В. - Номинальная частота вращения (50Гц): MXV = 2900 об./мин. | шт. | 1,00 |
|  | Металлические конструкции для насоса | т | 0,10 |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм | 10 вставок | 0,60 |
|  | Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде. Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 | шт. | 3,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 5,00 |
|  | Клапан обратный Ду80 пружинный чугунный Ру=16бар, Т=100С | шт. | 5,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1,00 |
|  | Клапан обратный Ду50 пружинный чугунный Ру=16бар, Т=100С | шт. | 1,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | шт. | 6,00 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | шт. | 38,00 |
|  | Регулирующие органы. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 100, 125 мм "VIKING" или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Клапан спринклерной модели А, с обвязкой и замедляющий камерой, J-1 Ду100 Viking или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Регулирующие органы. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 100, 125 мм | шт. | 2,00 |
|  | Клапан дренчерный модели А, с обвязкой и электромагнитным клапаном, ДУ100 "VIKING" или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Механизм исполнительный, масса, кг, до 50 | шт. | 2,00 |
|  | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Прибор, масса, кг, до 1,5 (сигнализатор потока) | шт. | 5,00 |
|  | Сигнализатор потока жидкости VSR-F, ДУ100 "VIKING" Сигнализатор потока крыльчатого типа ДУ100. Прибор содержит два однополюсных быстродействующих переключателя на два направления и регулируемый пневматический замедлитель. Контакты срабатывают при потоке жидкости более 38 литров в минуту. Данная скорость потока должна сохраняться в течение периода времени, определенного установкой замедлителя. или эквивалент | шт. | 3,00 |
|  | Сигнализатор потока жидкости VSR-F, ДУ80 "VIKING" Сигнализатор потока крыльчатого типа ДУ80. Прибор содержит два однополюсных быстродействующих переключателя на два направления и регулируемый пневматический замедлитель. Контакты срабатывают при потоке жидкости более 38 литров в минуту. Данная скорость потока должна сохраняться в течение периода времени, определенного установкой замедлителя. или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж сигнализатор давления | комплект | 6,00 |
|  | Реле давления PS 10-2A, "VIKING". предназначены для обнаружения потока воды в автоматических противопожарных спринклерных системах определенных типов, таких как водосигнальные системы с обратными клапанами, воздушная система и предварительного срабатывания, или дренчерные системы. PS 10 также подходит для обеспечения сигнала контроля низкого давления; регулируется в диапазоне от 4 до 15 psi (0,27 и 1,03 BAR). Размеры: 9,6см Ш x 8,1см Глуб. x 10,7см В, Кабельный ввод: Имеются две пробки для ввода кабеля 1/2". Индивидуальные регулировки реле и заземляющие винты подходят для различного напряжения. Составные части: Крышка – Литая с отделкой поверхности текстурированным порошком красного цвета, с одним винтом на корпусе и проточным выступом. Основание – сталь с нанесенным покрытием. Соединение: Резьба 1/2" NPT Заводская регулировка: 4 - 8 PSI (0,27 - 0,55 BAR) Дифференциал: 2 PSI (0,13 BAR) стандартный Максимальное давление системы: 300 PSI (20,68 BAR) Контакты реле: SPDT (Форма C)10.1 Amps при 125/250VAC, 2.0 Amps при 30VDC один SPDTв PS10-1, два SPDT в PS10-2 или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Установка баков металлических для воды: массой до 0,5 т | шт. | 1 |
|  | Вертикальный расширительный бак для систем водоснабжения Varem. Материал мембраны гигиеничен. Горловина мембраны герметично соединена с крышкой бака с присоединительными патрубками. Максимальное давление — 8 бар. Диапазон температур от –10 до +100°С. Стальной фланец V=40л. или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 6,00 |
|  | Манометр Wika ДУ15, Ру=1,6Мпа, Манометр для систем отопления и водоснабжения Тип механизма: с трубчатой пружиной. Материал корпуса: пластик или сталь. Температура измерения среды: до +150°С (стальной корпус). Температура окружающей среды: 40...+60°С. Имер. давление, бар: 0...16.Подключение: резьбовое G 1/2 B. Циферблат, диаметр 100мм или эквивалент | шт. | 6,00 |
|  | Кран трехходовой под манометр ДУ15 | шт. | 6,00 |
|  | Монтаж головки муфтовой | 100 шт. | 0,03 |
|  | Головка муфтовая ДУ80 предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. Масса 0,35 кг. Внутренний диаметр 68 мм, Рабочее давление 1,2 Мпа Диаметр по клыкам 142 мм. | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж- Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 4,00 |
|  | Труба гофрированная, нерж. сталь 15А для вальцевания, Кофулсо или эквивалент | м | 380 |
|  | Муфта "труба наружная резьба" (папа) BC15, Кофулсо или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Муфта "труба внутреняя резьба" (мама) BIC15, Кофулсо или эквивалент | шт. | 380 |
|  | Раздел. Электротехническая часть. |  |  |
|  | Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж Прибор или аппарат | шт. | 10,00 |
|  | Монтаж Реле | шт. | 3,00 |
|  | Монтаж Кнопка | шт. | 6,00 |
|  | Монтаж Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,02 |
|  | Прибор управления исполнения 10. предназначен для приема информации от 20 шлейфов и управления 10-ю устройствами. Алгоритмы и тактика управления задаются непосредственно с клавиатуры на лицевой панели ПУ. ПУ позволяют производить трансляцию сигналов управления от одного ПУ/ПУМ другому по интерфейсу RS-485.или эквивалент | шт. | 2,00 |
|  | Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Прибор или аппарат | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Реле | шт. | 15,00 |
|  | Монтаж Кнопка | шт. | 5,00 |
|  | Монтаж Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,21 |
|  | Центральный прибор индикации. Предназначен для: индикации, протоколирования состояния комплекта «Спрут-2» и подключенного к нему оборудования. Дистанционного управления любыми устройствами, любого ПУ/ПУМ; удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Абонентское и другое оборудование: трансформатор фидерный мощность | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж-Кнопка | шт. | 3,00 |
|  | Монтаж-Реле | шт. | 7,00 |
|  | Монтаж-Прибор или аппарат | шт. | 4,00 |
|  | Монтаж Абонентское и другое оборудование: трансформатор фидерный мощность | шт. | 1,00 |
|  | Монтаж-Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,17 |
|  | Монтаж-Аппаратура настенного типа: звонок | шт. | 2,00 |
|  | Шкаф аппаратуры коммутации ПН/15/3/0+ПН/15/3/Р+Жокей/1,1/3/АВР+ПУ/АВР+ПУ/АВР-Ш4. предназначен для: коммутации силовых цепей: пожарных, спринклерных, дренчерных насосов; насосов дозаторов; жокей насосов; электрозадвижек; компрессоров; вентиляторов; насосов холодного, горячего водоснабжения; насосов циркуляции и подпитки отопления; дренажных насосов; реле сигнализации и управления; электропитания одно- и трехфазных нагрузок; коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) или эквивалент | шт. | 1,00 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 3,45 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 4х4 (ож) мм2 | км | 0,04 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 4х1,5 (ож) мм2 | км | 0,01 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 3х1,5 (ож) мм2 | км | 0,02 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-LS-0,66 2х1,5 (ож) мм2 | км | 0,05 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 14х1 мм2 | км | 0,05 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 7х1 мм2 | км | 0,005 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 5х1 мм2 | км | 0,07 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ-LS 4х1 мм2 | км | 0,10 |
|  | Монтаж Труба стальная в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,30 |
|  | Трубы электросварные, н/диаметр 40 мм, т/стенки 3,0 мм | м | 30,00 |
|  | Монтаж-Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,30 |
|  | Лоток оцинкованный RNК-100, перфорированный, без крышки или аналог. | м | 30,00 |
|  | Лотки стальные: крышки лотков PNK-100 или аналог. | м | 30,00 |
|  | Лотки стальные: кронштейны к потолку PNK-100 L=350MM или аналог. | шт. | 15,00 |
|  | Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 0,19 |
|  | Рукава металлические РЗ-ЦХ D=20 мм | м | 15,00 |
|  | Рукава металлические РЗ-ЦХ D=38 мм | м | 4,00 |
|  | Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 1,00 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16 мм | 10 шт. | 1,00 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,20 |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |
|  | Перила |  |  |
|  | Монтаж м/к ограждений | 1 т конструкций | 1,071 |
|  | М/к ограждений | т | 1,114 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
|  | Краска Хамерайт или эквивалент | кг | 10 |
|  | Двери |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. Без стоимости дверных блоков: | 100 м2 проемов | 0,88 |
|  | Двери алюминиевые с остеклением | м2 | 88 |
|  | Ступени главного входа |  |  |
|  | Устройство перил. Без стоимости перил: | 100 м ограждения | 0,14 |
|  | Перила из нержавеющей стали | м | 14 |
|  | Устройство душевых кабин из сотового поликарбоната |  |  |
|  | Монтаж металлического каркасов перегородок | 1 т конструкций | 1,8 |
|  | Облицовка каркаса стен сотовым поликарбонатом | 100 м2 | 0,5985 |
|  | Сотовый поликарбонат | м2 | 62,8425 |
|  | Дюбель-гвозди | шт | 362 |
|  | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 1,79 |
|  | ДСП | м2 | 183,475 |
|  | Раздел. Потолки |  |  |
|  | ТИП 1,3 (без холлов 1,2 и 3 эт - 1016,35 м2) |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из декоративных акустических плит "Армстронг" | 100 м2 поверхности облицовки | 19,44 |
|  | Потолки подвесные "Армстронг" или эквивалент | м2 | 2042 |
|  | ТИП 4,6 |  |  |
|  | Устройство реечного потолка | 100 м2 | 5,304 |
|  | Реечный потолок | м2 | 556,92 |
|  | ТИП 5 |  |  |
|  | Облицовка потолков гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу | 100 м2 | 4,2 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 424,2 |
|  | Раздел. Отделочные работы. Стены |  |  |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Оклейка обоями стен | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 6,96 |
|  | Стеклообои | м2 | 800,4 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42,723 |
|  | Шпатлевка Ветонит или эквивалент | т | 11,5352 |
|  | Краска | т | 1,282 |
|  | Короба из ГКЛ (стояки) | 100 м2 поверхности за вычетом проемов | 2,25 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 227,3 |
|  | Установка и крепление алюминиевых перфорированных уголков | 100 м коробок блоков | 8,75 |
|  | Алюминиевый перфорированный уголок 25х25х3000 | шт. | 292 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Короба из ГКЛ (стояки) | 100 м2 поверхности за вычетом проемов | 2,45 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 247,5 |
|  | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 5,905 |
|  | Плитки керамические «MIRAGE» или эквивалент | м2 | 602,31 |
|  | Клей плиточный | т | 7,5584 |
|  | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 7,35 |
|  | Пластиковый уголок | м | 753 |
|  | Приготовление клея вручную | 1 м3 раствора | 4,92373 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 11,13 |
|  | Уголок ПВХ | м | 1246,56 |
|  | Типы 1-6 |  |  |
|  | Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 44,22 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 (раствор цементно-песчаный, М150 Пк3) | м3 | 82,69 |
|  | Облицовка цоколя керамогранитом |  |  |
|  | Приготовления клея вручную | 1 м3 раствора | 1,26293 |
|  | Допнамет | 100 м2 поверхности | 1,48 |
|  | Утепление Термофлексом: | 1 м3 изоляции | 8,2 |
|  | Термофлекс или эквивалент | м2 | 82 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,82 |
|  | Устройство каркаса | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,82 |
|  | Сетка сетка кладочная 50х50х4 | т | 0,41 |
|  | Облицовка стен керамогранитом.: | 100 м2 облицованной поверхности | 0,82 |
|  | Клей плиточный | т | 1,0496 |
|  | Керамогранит «MIRAGE» или эквивалент | м2 | 83,64 |
|  | Дюбель тарельчатый | шт. | 660 |
|  | Клей TEX COLOR 1000R WD WS или эквивалент | кг | 1066 |
|  | Сетка стеклотканная | м2 | 90 |
|  | Раздел. Полы |  |  |
|  | ТИП 1 |  |  |
|  | Приготовление клея вручную | 1 м3 раствора | 2,356053 |
|  | Установка плинтусов из гранита | 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности) | 0,2 |
|  | Плинтус из естественного камня МАРПЛ-РЕД или эквивалент | м2 | 0,204 |
|  | Клей плиточный | т | 0,00256 |
|  | ТИП 3 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18,44 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,5532 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 9,45 |
|  | Линолеум | м2 | 963,9 |
|  | Устройство плинтусов ПВХ | 100 м плинтусов | 10,142 |
|  | Пластиковый плинтус | м | 1014,2 |
|  | Устройство порожка | 100 м плинтусов | 0,75 |
|  | Порожек латунный | м | 75 |
|  | ТИП 6 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4452 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,01336 |
|  | ТИП 8 |  |  |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 |
|  | Добавл. до тол. 30 ММ | 100 м2 стяжки | 0,2 |
|  | Сетка кладочная сетка кладочная 50х50х4 | т | 3,36 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 21,06 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,6318 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2 |
|  | Плитки керамические для полов «MIRAGE» или эквивалент | м2 | 20,4 |
|  | Клей плиточный | т | 0,256 |
|  | Приготовление клея вручную | 1 м3 раствора | 8,9856 |
|  | Устройство латунного порожка | 100 м плинтусов | 0,96 |
|  | Латунный порожек | м | 96 |
|  | ТИП 9 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18,92 |
|  | Бетоноконтакт | т | 0,5676 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 9,46 |
|  | Линолеум | м2 | 964,9 |
|  | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 9,5 |
|  | Устройство порожка | 100 м плинтусов | 0,484 |
|  | Порожек | м | 48,4 |
|  | ТИП 11 |  |  |
|  | Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке: из мастики | 100 м2 покрытия | 1,58 |
|  | Торцовая шашка | м3 | 11,06 |
|  | Гидростоп | л | 64 |
|  | Раздел. Двери |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 3,0418 |
|  | Блоки дверные ДГ21-13 | шт. | 37 |
|  | Блоки дверные ДГ21-12Л | шт. | 2 |
|  | Блоки дверные ДГ21-8Л=7шт,ДГ21-8П=8шт | шт. | 15 |
|  | Блоки дверные ДГ21-9Л=40шт.,ДГ21-9П=41шт., ДГ21-9ЛГ=1шт.,ДГ21-9ПП=1шт | шт. | 83 |
|  | Блоки дверные ДС16-9Л=2шт.,ДС16-9П=2шт | шт. | 4 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2764 |
|  | Алюминиевые блоки | шт. | 5 |
|  | Установка ограничителей открывания дверей | 100 комплектов | 1,57 |
|  | Ограничители дверей | шт. | 157 |
|  | Раздел. Устройство откосов, подоконников |  |  |
|  | Утепление откосов | 1 м3 изоляции | 19,3 |
|  | Утеплитель ROCKWOOL или эквивалент | м3 | 19,879 |
|  | Облицовка откосов оконных | 100 м2 облицовки | 3,65 |
|  | Откосы ПВХ | м2 | 372,3 |
|  | Пластиковые уголки | м | 655 |
|  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | 100 м шва | 8,35 |
|  | Герметик | шт. | 225 |
|  | Раздел. Устройство венткамер |  |  |
|  | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 3,33 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,46 |
|  | Пеноплекс (т.50мм) теплоизоляционный материал ПЕНОПЛЭКС СПб | м3 | 2,35 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | 100 м2 стяжки | 0,46 |
|  | Раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | м3 | 0,9384 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной в два слоя (Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547-97, мастика битумная кровельная горячая | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
|  | Оклеечный рулонный материал, мастика битумная кровельная горячая | м2 | 116 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | 100 м2 стяжки | 0,46 |
|  | Раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | м3 | 0,9384 |
|  | Добавлять до 40 мм (раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | 100 м2 стяжки | 0,46 |
|  | Раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 | м3 | 0,9384 |
|  | Устройство покрытий из плиток: керамических для полов многоцветных: | 100 м2 покрытия | 1,012 |
|  | Плитки керамические для полов «MIRAGE или эквивалент | м2 | 103,224 |
|  | Клей плиточный | т | 1,29536 |
|  | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,0412 |
|  | Блоки оконные алюминиевые | м2 | 4,12 |
|  | Установка решеток в венткамерах | шт. | 4 |
|  | Решетки | шт. | 4 |
|  | Раздел. Обшивка ГКЛ, ГКЛВ связей |  |  |
|  | Обшивка стен гипсокартонными листами: в два слоя по металлическому каркасу | 100 м2 поверхности за вычетом проемов | 1,05 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 212 |
|  | Раздел. Обшивка главной лестницы |  |  |
|  | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,132 |
|  | Гипсокартон ГКЛВ-Кнауф, или эквивалент | м2 | 26,65 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0096 |
|  | Двери алюминиевые с остеклением | м2 | 0,96 |
|  | Разборка кирпичной кладки | 1 м3 | 0,32 |
|  | Раздел. Металлоконструкции экрана переходного мостика кронштейнов |  |  |
|  | Монтаж металлокаркаса под экран | 1 т конструкций | 1,998 |
|  | Металлоконструкции | т | 2,078 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,12 |
|  | Постановка анкеров | 100 шт. болтов | 0,12 |
|  | Анкера HILTI HSL-3-G или эквивалент | шт. | 12 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,515 |
|  | Грунт ГФ 021 | т | 0,00618 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,515 |
|  | Автомобильная краска поверхностей | кг | 9,6 |
|  | Раздел. Лифтовая шахта |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | 1 м3 | 3,21 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | 100 отверстий | 0,24 |
|  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,3016 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,081 |
|  | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,9 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,019 |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,0019 |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0051 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 0,5202 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0364 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 3,713 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547, мастика битумная кровельная горячая | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,063 |
|  | Оклеечный рулонный материал | м2 | 14,49 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,006 |
|  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,19 |
|  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 0,006 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа: до 4 м. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | 1 м3 кладки | 17,4 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 6,96 |
|  | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 4,193 |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта | 100 м3 | 0,042 |
|  | Пеноплекс или эквивалент | м3 | 4,2 |
|  | Клей TEX COLOR или эквивалент | кг | 504 |
|  | Сетка стеклотканная | м2 | 46 |
|  | Дюбель тарельчатый | шт. | 378 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,42 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1,302 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 0,42 |
|  | Шпатлевка Ветонит или эквивалент | т | 0,0105 |
|  | Акриловая краска | т | 0,1134 |
|  | Раздел. Вынос глубинного анодного заземления |  |  |
|  | Укладка стальных труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,04 |
|  | Труба стальная | т | 0,336 |
|  | Раздел. Прокладка телефона, канализации |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |
|  | Устройство подстилающих слоев: Песок | 1 м3 подстилающего слоя | 2,45 |
|  | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,07 |
|  | Безнапорные асбестоцементные трубы диаметром: 150 мм | м | 70,56 |
|  | Врезка в колодцы | 100 отверстий | 0,02 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,09 |
|  | Раздел. Лифт. |  |  |
|  | Установка лифта | лифт | 1 |
|  | Лифт грузоподъемность 630 кг., количество остановок 3, габариты шахты 1950х2000, огнеопасность Е30, в исполнении для людей с ограниченными возможностями (в том числе с речевым информатором) | шт. | 1 |
|  | Раздел. Вывоз мусора |  |  |
|  | Погрузка строительного мусора вручную | 1 т | 99 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом грузов 4-го класса, расстояние перевозки: 50 км | 1 т | 99 |
|  | Раздел. Общестроительные работы по КЛ-0,4кВ |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,032 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,09 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,306 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,72 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1824 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | км трубопровода | 0,221 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,8724 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,308 |
|  | Погрузка -разгрузка грунта и лома от разборки (72,4м3*1,8т/м3) | т | 160,20 |
|  | Транспортировка грунта и лома до 10км | т | 160,20 |
|  | Раздел. Монтажные работы по КЛ |  |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-1 | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 4,86 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 2,15 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 0,18 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 0,38 |
|  | Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 2,37 |
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | 2,00 |
|  | Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 2,00 |
|  | Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 2,00 |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 0,30 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,075 |
|  | Раздел. Благоустройство |  |  |
|  | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,90 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 4,00 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4,00 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,019 |
|  | Транспортировка грунта и мусора | т | 3,42 |
|  | Раздел. Материалы |  |  |
|  | Кабель силовой АПВББШВ-1 4*240мм2 | 1000 м | 0,77 |
|  | Муфты кабельные концевые термоусаживамые внутренней установки | компл. | 4,00 |
|  | Песок для строительных работ повышенной крупности | м3 | 27,50 |
|  | Кирпич керамический рядовой | 1000 шт | 2,883 |
|  | Земля растительная | м3 | 60,00 |
|  | Муфта соединительная СТП- 1-4*50/70 | шт | 2,00 |
|  | Раздел. Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 6,00 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2,00 |
|  | Раздел .Реконструкция ТП-102. Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж контакторной станции на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
|  | Демонтаж муфт концевых для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 16,00 |
|  | Демонтаж шин сборных медная или алюминиевая - одна полоса в фазе, сечение, мм2, до 500 | 100 м | 0,40 |
|  | Раздел. Реконструкция ТП-102. Общестроительные работы |  |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. отверстий | 0,06 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 шт. отверстий | 0,06 |
|  | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 3,00 |
|  | За каждое присоединение флажковым (фигурным) наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный сечением до 360 мм2 | 100 шт. | 0,36 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 1,14 |
|  | Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 | шт. | 20,00 |
|  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 400 А | шт. | 2,00 |
|  | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,145 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,12 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0,14 |
|  | Раздел. Система учета SMART |  |  |
|  | Настройка синхронных цифровых систем передачи. Настройка системы контроля и управления: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт. | 1,00 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 4,00 |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 4,00 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 2,00 |
|  | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 5,00 |
|  | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,28 |
|  | Раздел. Материалы и оборудование |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-1 4*2,54 | 1000 м | 0,015 |
|  | Кабель силовой ВВГ-НГ-1 4*16 | 1000 м | 0,0145 |
|  | Кабель контрольный КВВГ-НГ | 1000 м | 0,0285 |
|  | Кабель силовой АПВББШП | 1000 м | 0,016 |
|  | Провода силовые | 1000 м | 0,10 |
|  | Наконечники медные | шт | 36,00 |
|  | Щитки учета | шт | 5,00 |
|  | Выключатели автоматические | шт | 2,00 |
|  | Провода неизолированные | 1000 м | 0,012 |
|  | Муфты кабельные | компл | 20,00 |
|  | Шкаф низкого напряжения | компл | 1,00 |
|  | Маршрутизатор | шт | 1,00 |
|  | Счетчик электронный трехфазный | шт | 4,00 |
|  | Ящики собственных нужд для установки в БКТПУ и РТП | шт | 2,00 |
|  | Коробка испытательная | шт | 4,00 |
|  | Раздел. Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем, или вакуумные. Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 4,00 |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 90,00 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16,00 |
|  | Испытания сборных и соединительных шин. Шины напряжением, кВ, до: 11 | 1 испытание | 8,00 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 |
|  | Испытания силовых кабелей. Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 1 кВ | 1 испытание | 12,00 |

Приложение№3

к документации об аукционе

# ПРОЕКТ

Лот № 1

Муниципальный контракт №___

на выполнение работ по «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

(реализация п. 1 «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Реутов как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2011 году, в рамках Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Реутов Московской области» как наукограда Российской Федерации на период 2008 - 2012 годы)

г. Реутов 							“____” _____________ 2011 г.

Администрация города Реутов Московской области, действующая от имени города Реутов Московской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице __________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________ с одной стороны, __________________________________________________________________________________

(полное наименование организации - подрядчика или физическое лицо, в т.ч.индивидуальный предприниматель)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________,

(должность, Ф.И.О. или паспортные данные физического лица)

с другой стороны, действующего на основании ________________________, Муниципальное учреждение «Молодежный культурно-досуговый центр», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании Устава, с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами действующего законодательства, правовыми актами города Реутов Московской области и протоколом _____________________________ от _____________ № __________ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр» в соответствии со сметой (Приложение), являющейся неотъемлемой частью Контракта. Получатель обязуется принять, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Работа по контракту выполняется в рамках реализации п.п. 1.1. «Реконструкция здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр» п. 1 «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Реутов как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2011 году, в рамках Программы комплексного социально - экономического развития муниципального образования «Городской округ Реутов Московской области» как наукограда Российской Федерации на период 2008 - 2012 годы.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ФОРМА,  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Источник финансирования по настоящему контракту – местный бюджет (межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (в соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 13.12.2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»).

2.2. Цена Контракта составляет __________________________ рублей, с учетом всех затрат Подрядчика, связанных с выполнением работ, всех обязательных платежей, в том числе НДС 18% в сумме ___________________ рублей и расходов на материалы.

2.3. Ежемесячно за фактически выполненные объемы работ после подписания актов выполненных работ формы № КС-2 и справки формы № КС-3 путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. При завершении работ окончательный расчёт производится после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.4. Для проведения расчетов Подрядчик представляет Муниципальному заказчику:

- 4 экземпляра счета;

- 5 экземпляров счета-фактуры;

- 6 экземпляров акта выполненных работ формы № КС-2;

- 6 экземпляров справки формы № КС-3;

- 6 экземпляров акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд города в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения  Контракта;

в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального контракта;

г) обеспечивает оплату работ, выполняемых для муниципальных нужд города в соответствии с п. 2 настоящего контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

е) осуществляет  контроль за исполнением настоящего контракта.

3.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы для муниципальных нужд города в объеме, в сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренными настоящим Контрактом;

б) обязуется предоставить по требованию Муниципального заказчика и Получателя информацию о соответствии выполняемых работ требованиям законодательства Российской Федерации;

в) консультирует Муниципального заказчика и Получателя по вопросам выполнения Контракта;

г) обязуется осуществить все действия, необходимые для исполнения данного Контракта, предусмотренные действующим законодательством РФ и данным Контрактом;

д) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика и Получателя документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта;

е) вправе получать консультации у Муниципального заказчика и Получателя по вопросам выполнения Контракта;

ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат.

3.3. Получатель:

а) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта;

б) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения Контракта;

в) обязуется принять результаты работ в оперативное управление по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ, И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Место выполнения работ: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 6.

4.2. Срок выполнения работ с даты подписания муниципального контракта по 31 августа 2011 года.

4.3. Работы выполняются Подрядчиком без привлечения соисполнителей (субподрядчиков).

4.4. Нормативные документы, которыми при выполнении работ, должен руководствоваться Подрядчик:

Отделочные работы внутри здания. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Металлоконструкции переходных мостиков. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 23118-99 «Конструкции металлические строительные. Общие технические условия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Наружная телефонная канализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Облицовка цоколя керамогранитом. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и нормативами, указанными в техническом задании.

Вентиляция и отопление. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и нормативами, указанными в техническом задании.

Внутренние системы водопровода и канализации. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Пожарная сигнализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок» и нормативами, указанными в техническом задании.

Система водяного пожаротушения. Работы необходимо вести в соответствии с ВСН 25.09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Электроснабжение. Работы необходимо вести в соответствии с ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок», СП 31-10-2003 «Свод правил по проектированию и строительству жилых и общественных  зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Лифтовое оборудование. Монтаж вести в соответствии с ГОСТ 22845-85.

ГОСТ 2591-88, ГОСТ 18188-72, ГОСТ 21519-84, ГОСТ 25772-83,30247-94,СНиП 2.01.07-85. ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10632-89, СНиП 21-01-97, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 3284-74, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р 52805-2007, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 14098-91, ГОСТ-31357, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 2715-75, ГОСТ-31357, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 15527, ГОСТ 14098-91, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 15527, ГОСТ 15527, СНиП 2.03.13-88, ГОСТ 6629-88, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001, ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 74-99, ГОСТ 28013-98, Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547-97, мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 26589-94, ГОСТ 28013-98, раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 ГОСТ 28013-98, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 103-76, ГОСТ1435-99, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 25129-82, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 30547, ГОСТ 26589-94, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 530-2007, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 2715-75, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 1839-80, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 103-76.

Все работы на объекте должны производиться в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных нормативов, действующих на территории России.

4.5. Срок гарантий качества на выполняемые работы – 3 года.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Получатель и Муниципальный заказчик при завершении работ осуществляют приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте.

5.2. При завершении работ в целом Подрядчик представляет Муниципальному заказчику шесть экземпляров подписанного Подрядчиком и Получателем акта сдачи-приемки выполненных работ, а также комплект документов в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ подписанный Муниципальным заказчиком и Получателем Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения дефектов и (или) несоответствия выполненных работ требованиям, определённым настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней после получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий выполненных работ требованиям, определенным Контрактом). Подрядчик в течение 10 рабочих дней после получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести устранение указанных дефектов.

После устранения Подрядчиком указанных дефектов работ Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного   Контрактом, Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.6. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров в течение 15 дней, в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в судебном порядке.

6.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

6.8. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки.

6.9. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением, или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Муниципальный заказчик вправе заключить Контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается Контракт при уклонении победителя открытого аукциона от заключения Контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения Контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по Контракту при заключении нового Контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем открытого аукциона. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация города Реутов Московской области и должностные лица, уполномоченные Руководителем Администрации, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Муниципального заказчика по Контракту права и обязанности Муниципального заказчика по такому Контракту переходят к новому Муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик: Администрация города Реутов Московской области, 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27.

УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации города Реутов

(Администрация г. Реутов л/с 03001410016)

ИНН/КПП 5041001482 / 504101001

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705; БИК 044583001

р/с 40204810800000002260

Код по ОКПО 04034546

ОКАТО – 46464000000; ОКВЭД – 75.11.31; ОКФС – 14 ОКОПФ – 72;

ОКОГУ – 32200; ОГРН 1025005244835

Получатель:

Муниципальное учреждение «Молодежный культурно-досуговый центр»

143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.6

ИНН/КПП 5041023609/504101001

Подрядчик:______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 6-ти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (четыре для Муниципального заказчика, один для Получателя и один для Подрядчика).

11.2. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

Приложение - Смета на выполнение работ по «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр».

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ________________________ МП | ___________________________________ МП |
| Получатель |  |
| Директор МУ «Молодежный культурно-досуговый центр» ______________________ МП |  |

Приложение

к муниципальному контракту №______ от _______

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _________________________ |  | Заместитель Руководителя Администрации г. Реутов ____________________В.М. Покамин |

Смета

на выполнение работ по «Реконструкции здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

Заполняется при подписании контракта в соответствии с документацией об аукционе и заявкой победителя.

Составил __________________ /_______________________________________________/

| Проверил _______________ | /___________________________________________________________ / |
| --- | --- |

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ________________________ МП | ___________________________________ МП |
| Получатель |  |
| Директор МУ «Молодежный культурно-досуговый центр» ______________________ МП |  |

# ПРОЕКТ

ЛОТ № 2

Муниципальный контракт №_________

на оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

(реализация п. 1 «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Реутов как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2011 году, в рамках Программы комплексного социально - экономического развития муниципального образования «Городской округ Реутов Московской области» как наукограда Российской Федерации на период 2008 - 2012 годы)

г. Реутов 					                             “____” __________ 2011 г.

Администрация города Реутов Московской области, действующая от имени города Реутов Московской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице __________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________ с одной стороны, __________________________________________________________________________________

(полное наименование организации - подрядчика или физическое лицо, в т.ч.индивидуальный предприниматель)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________,

(должность, Ф.И.О. или паспортные данные физического лица)

с другой стороны, действующего на основании ________________________, Муниципальное учреждение «Молодежный культурно-досуговый центр», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании Устава, с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами действующего законодательства, правовыми актами города Реутов Московской области и протоколом _____________________________ от _____________ № __________ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр» в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Контракта, Получатель обязуется принять, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Оказание услуг по контракту выполняется в рамках реализации п.п. 1.1. «Реконструкция здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр» п. 1 «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Реутов как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2011 году, в рамках Программы комплексного социально - экономического развития муниципального образования «Городской округ Реутов Московской области» как наукограда Российской Федерации на период 2008 - 2012 годы.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ФОРМА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

2.1. Источник финансирования по настоящему контракту – местный бюджет (межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (в соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 13.12.2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»).

2.2. Цена Контракта составляет __________________________ рублей, с учетом всех обязательных платежей, в том числе НДС 18% в сумме ___________________ рублей.

2.3. Цена Контракта формируется в соответствии со структурой цены (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью Контракта

2.4. Заказчик производит 100% оплату по факту оказания услуг Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

2.5. Для проведения расчетов Исполнитель представляет Муниципальному заказчику:

- 4 экземпляра счета;

- 5 экземпляров счета-фактуры;

- 6 экземпляров акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- 2 экземпляра комплекта отчетных документов в соответствии с «Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в части предоставления межбюджетных трансфертов в 2011 году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области».

2.6. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Исполнителю оказание услуг для муниципальных нужд города в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения  Контракта;

в) консультирует  Исполнителя по вопросам выполнения муниципального контракта;

г) обеспечивает оплату услуг, выполняемых для муниципальных нужд города, в соответствии с п. 2 настоящего контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

е) осуществляет  контроль за исполнением настоящего контракта.

3.2. Исполнитель:

а) обязуется оказать услуги для муниципальных нужд города в объеме, в сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренными настоящим Контрактом;

б) обязуется предоставить по требованию Муниципального заказчика и Получателя информацию о соответствии оказываемых услугах требованиям законодательства Российской Федерации;

в) консультирует Муниципального заказчика и Получателя по вопросам выполнения Контракта;

г) обязуется осуществить все действия, необходимые для исполнения данного Контракта, предусмотренные действующим законодательством РФ и данным Контрактом;

д) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика и Получателя документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта;

е) вправе получать консультации у Муниципального заказчика и Получателя по вопросам выполнения Контракта;

ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат.

3.3. Получатель:

а) обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта;

б) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения Контракта;

в) обязуется принять результаты оказанных услуг по акту сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ, И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Место оказания услуг: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 6.

4.2. Срок оказания услуг с даты подписания муниципального контракта по 31 августа 2011 года.

4.3. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами.

Отделочные работы внутри здания. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Металлоконструкции переходных мостиков. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 23118-99 «Конструкции металлические строительные. Общие технические условия» и нормативами, указанными в техническом задании.

Наружная телефонная канализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Облицовка цоколя керамогранитом. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и нормативами, указанными в техническом задании.

Вентиляция и отопление. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и нормативами, указанными в техническом задании.

Внутренние системы водопровода и канализации. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Пожарная сигнализация. Работы необходимо вести в соответствии с СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок» и нормативами, указанными в техническом задании.

Система водяного пожаротушения. Работы необходимо вести в соответствии с ВСН 25.09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и нормативами, указанными в техническом задании.

Электроснабжение. Работы необходимо вести в соответствии с ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок», СП 31-10-2003 «Свод правил по проектированию и строительству жилых и общественных  зданий» и нормативами, указанными в техническом задании.

Лифтовое оборудование. Монтаж вести в соответствии с ГОСТ 22845-85.

Требования к качеству работ и применяемым материалам:

ГОСТ 2591-88, ГОСТ 18188-72, ГОСТ 21519-84, ГОСТ 25772-83,30247-94,СНиП 2.01.07-85. ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10632-89, СНиП 21-01-97, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 3284-74, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р 52805-2007, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 14098-91, ГОСТ-31357, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 2715-75, ГОСТ-31357, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 15527, ГОСТ 14098-91, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 15527, ГОСТ 15527, СНиП 2.03.13-88, ГОСТ 6629-88, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001, ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 74-99, ГОСТ 28013-98, Оклеечный рулонный материал ГОСТ 30547-97, мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 26589-94, ГОСТ 28013-98, раствор цементно-песчаный, М25 Пк3 ГОСТ 28013-98, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ-31357, ГОСТ 103-76, ГОСТ1435-99, ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 25129-82, ГОСТ Р52544-2006, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 30547, ГОСТ 26589-94, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 530-2007, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 2715-75, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 1839-80, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 103-76.

4.4. Оказание услуг осуществляется Исполнителем без привлечения соисполнителей.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Получатель и Муниципальный заказчик при завершении оказания услуг осуществляют приемку оказанных услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте.

5.2. При завершении оказания услуг в целом Исполнитель представляет Муниципальному заказчику шесть экземпляров подписанного Исполнителем и Получателем акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также комплект документов в соответствии с п. 2.5 настоящего Контракта. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг подписанный Муниципальным заказчиком и Получателем Исполнителю.

5.3. В случае обнаружения несоответствия оказываемых услуг требованиям, определённым настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней после получения акта сдачи-приёмки оказанных услуг обязан представить акт с перечнем несоответствий оказанных услуг требованиям, определенных Контрактом. Исполнитель в течение 10 рабочих дней после получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести устранение указанных несоответствий.

После устранения Исполнителем указанных несоответствий Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного   Контрактом, Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.6. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров в течение 15 (пятнадцати) дней, в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в судебном порядке.

6.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

6.8. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки.

6.9. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением, или ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту, Муниципальный заказчик вправе заключить Контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается Контракт при уклонении победителя открытого аукциона от заключения Контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения Контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по Контракту при заключении нового Контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг  по Контракту, ранее заключенному с победителем открытого аукциона. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Исполнитель не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация города Реутов Московской области и должностные лица, уполномоченные Руководителем Администрации, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Муниципального заказчика по Контракту права и обязанности Муниципального заказчика по такому Контракту переходят к новому Муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик: Администрация города Реутов Московской области, 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27.

УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации города Реутов

(Администрация г. Реутов л/с 03001410016)

ИНН/КПП 5041001482 / 504101001

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705; БИК 044583001

р/с 40204810800000002260

Код по ОКПО 04034546

ОКАТО – 46464000000; ОКВЭД – 75.11.31; ОКФС – 14 ОКОПФ – 72;

ОКОГУ – 32200; ОГРН 1025005244835

Получатель:

Муниципальное учреждение «Молодежный культурно-досуговый центр»

143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.6

ИНН/КПП 5041023609/504101001

Исполнитель:______________________________________________________

________________________________________________________________

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 6-ти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (четыре для Муниципального заказчика, один для Получателя и один для Исполнителя).

11.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- Приложение №1 Техническое задание на оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

- Приложение №2 Структура цены на оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

| Муниципальный заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ____________________________ МП | ______________________________ МП |
| Получатель |  |
| Директор МУ «Молодежный культурно-досуговый центр» ______________________ МП |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту №______ от _______

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

Заполняется при подписании контракта в соответствии с документацией об аукционе и заявкой победителя.

| Муниципальный заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________ МП | ______________________________ МП |
| Получатель |  |
| Директор МУ «Молодежный культурно-досуговый центр» ______________________ МП |  |

Приложение №2

к муниципальному контракту №______ от _______

Структура цены

на оказание услуг по осуществлению технического надзора за «Реконструкцией здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр»

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фонд оплаты работ |  |
| 2. | Отчисления во внебюджетные фонды |  |
| 3. | Накладные расходы (не более 15% от суммы Контракта) |  |
| 4. | Стоимость работ |  |
| 5. | НДС |  |
| 6. | Цена работ |  |

| Муниципальный заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________ МП | ______________________________ МП |
| Получатель |  |
| Директор МУ «Молодежный культурно-досуговый центр» ______________________ МП |  |

# Footnotes

Платежное поручение или копия такого поручения с отметками в соответствии с требованием ГК и инструкций ЦБ, в поле «назначение платежа» необходимо указать: наименование открытого аукциона; дата проведения открытого аукциона; ссылка на нормативно-правовой акт, в соответствии с которым размещается данный открытый аукцион; номер аукциона.

В отношении товаров, предусмотренных в п. 1 Приказа Минэкономразвития № 427 от 5 декабря 2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд».