ПРОТОКОЛ

______________________рассмотрения  и оценки котировочных заявок_________________________

от «30» июля 2010г.                                     №  56-ЗК/2010 (87-06-2010)                                     г. Реутов

Заказчик: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова»,

адрес: 143964, Московская область,  г. Реутов, ул. Ленина,  д. 2а. Телефон/факс: 528-30-29.

На заседании Единой комиссии Муниципального учреждения «Центральная городская больница г.Реутова» (далее -  Единая комиссия) присутствовали:

Председатель Единой комиссии:

Лакунин К.Ю.- главный врач МУ «ЦГБ г.Реутова».

Члены Единой комиссии:

Козлова Н.А.- и.о. главного бухгалтера МУ «ЦГБ г.Реутова»;

Садкова М.В.- руководитель группы маркетинга МУ «ЦГБ г.Реутова»;

Солодовникова Г.Ф.- ведущий специалист группы маркетинга МУ «ЦГБ г. Реутова»;

От муниципального заказчика: Лакунин К.Ю.- главный врач МУ «ЦГБ г.Реутова».

Отсутствуют: Головина С.А. (отпуск), Сальникова С.В. (отпуск), Болденкова Т.И. (отпуск).

Комиссия  правомочна осуществлять свои функции по рассмотрению и оценке котировочных заявок, т.к. присутствуют более 50 % членов комиссии.

Повестка дня: Определение победителя в проведении запроса котировок   на поставку  шприцов.

Предмет закупки:  Шприцы

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1 мл одноразовый, инсулиновый, стерильный, игла съемная | Шприц 3-х компонентный, диск поршня с двумя уплотнительными кольцами. Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Размер иглы 0,45х12. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Цилиндр/поршень: полипропилен, цветовая кодировка упаковки для быстрого определения размера, маркировка СЕ. | шт | 6350 |
| 2 | Шприц 1мл одноразовый, туберкулиновый, стерильный, игла съемная | Шприц 3-х компонентный, диск поршня с двумя уплотнительными кольцами. Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Размер иглы 0,45х12. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Цилиндр/поршень: полипропилен, цветовая кодировка упаковки для быстрого определения размера, маркировка СЕ. | шт | 3300 |
| 3 | Шприц 2мл одноразовый, стерильный | Шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Размер иглы 0,6х30. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Без нанесения дополнительной градуировки - строго шкала 2.0 мл. | шт | 20085 |
| 4 | Шприц 3мл одноразовый, стерильный | Шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Размер иглы 0,63х32. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Без нанесения дополнительной градуировки - строго шкала 3.0 мл. | шт | 4630 |
| 5 | Шприц 5мл одноразовый, стерильный | Шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Размер иглы 0,7х30. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Без нанесения дополнительной градуировки - строго шкала 5.0 мл. | шт | 24800 |
| 6 | Шприц 10мл одноразовый, стерильный | Шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Размер иглы 0,8х40. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Без нанесения дополнительной градуировки - строго шкала 10.0 мл. | шт | 19715 |
| 7 | Шприц 20мл одноразовый, стерильный | Шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Размер иглы 0,8х40. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Без нанесения дополнительной градуировки - строго шкала 20.0 мл. | шт | 12755 |
| 8 | Шприц Жане объемом 150мл одноразовый, инъекционный, стерильный | Шприц трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня с наконечником для катетерной насадки. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). | шт | 356 |
| 9 | Шприц Жане стекло 150мл, многоразовый | Шприц с силиконовым кольцом на поршне, с паяным соединением арматуры. Шкала двойная. Металлические детали изготовлены из латуни; кольца поршневые и уплотнительные из резиновой смеси или силикона. Шприц может подвергаться санитарной обработке, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, паровой стерилизации. Шприц предназначен для промывания полостей. | шт | 11 |
| 10 | Шприц перфузионный 20мл б/ иглы для аппарата Перфузор | Шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). | шт | 500 |
| 11 | Шприц перфузионный 50мл б/ иглы для аппарата Перфузор | Шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Нестираемая контрастная градуировка, прозрачный цилиндр шприца. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). | шт | 405 |
| 12 | Шприц объемом 5см3 со сменными наконечниками | Шприцы для внутригортанных вливаний и промывания миндалин. Стеклянный, стерилизуемый, многоразовый, с 4-мя стальными сменными наконечниками (насадками): 1.Наконечник для гортани с цилиндрическим концом изогнутый по радиусу 2. Наконечник для гортани с цилиндрическим концом изогнутый под прямым углом 3. Наконечник для гортани с коническим концом изогнутый под прямым углом 4. Наконечник для носоглотки с цилиндрическим концом изогнутый под тупым углом Гарантийный срок 0,5 года | комплект | 20 |
| 13 | Шприцы объемом 2см3 со сменными наконечниками | Шприцы для внутригортанных вливаний и промывания миндалин Стеклянный, стерилизуемый, многоразовый, с 4-мя стальными сменными наконечниками (насадками): 1.Наконечник для гортани с цилиндрическим концом изогнутый по радиусу 2. Наконечник для гортани с цилиндрическим концом изогнутый под прямым углом 3. Наконечник для гортани с коническим концом изогнутый под прямым углом 4. Наконечник для носоглотки с цилиндрическим концом изогнутый под тупым углом Гарантийный срок 0,5 года | комплект | 15 |

Требования, установленные заказчиком:

К качеству - качество товара должно соответствовать требованиям, установленным Минздравом РФ, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, иным нормативным и нормативно-правовым актам РФ. Срок годности не менее 3-х лет. Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 80%;

К упаковке - наличие на упаковке названия фирмы производителя на русском языке. При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Упаковка не нарушена, без повреждений и содержит инструкцию по использованию товара;

К отгрузке - доставка товара должна производиться поставщиком (включая погрузочно-разгрузочные работы) за счет собственных средств. Товар поставляется партиями, формируемыми заказчиком, непосредственно по адресу заказчика,  не позднее чем через пять дней  после получения поставщиком соответствующей заявки;

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара - товар должен иметь сертификат соответствия, копию регистрационного удостоверения Минздрава России, санитарно-эпидемиологическое заключение, инструкцию пользователя на русском языке, протокол токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность.

Место доставки: г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3 (Аптека).

Срок поставки:  август - сентябрь 2010года.

Максимальная цена контракта – 250 000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех расходов и обязательных платежей (в том числе на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы).

Источник финансирования:  Cредства местного бюджета,  внебюджетные средства получателей средств местного бюджета.

Извещение  о   проведении запроса котировок размещено на сайте  www.reutov.net  22.07.2010 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок  29 июля 2010 года.

В срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, подано две котировочные заявки:

| № | Дата и время поступления заявки | Наименование поставщика | Адрес | Цена предлагаемого контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.07.2010г. 15ч. 15мин. | ООО «СОЦФАРМА» | 143960, Московская область, г. Реутов, ул.Фабричная, д.14, стр.1 | 248 928,69 |
| 2 | 29.07.2010г. 10ч. 00мин. | ООО «Мединтерсервис-Про» | 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.5, стр. 1 | 249 982,55 |

Цена предлагаемой продукции указана с учетом всех расходов и обязательных платежей (в том числе на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы).

Рассмотрение и оценка поступивших   котировочных заявок:

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, получены следующие результаты:

Все котировочные заявки соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Предложенные цены не превышают максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Решение Единой комиссии:

1. На основании части 2 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» победителем в проведении запроса котировок признать участника размещения заказа  - ООО «СОЦФАРМА», адрес: 143960, Московская область, г. Реутов, ул.Фабричная, д.14, стр.1, подавшее котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении  о проведении  запроса  котировок,  и  в  которой указана наиболее низкая  цена продукции.

2. В  соответствии с частью  4 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в течение двух рабочих дней, со дня подписания данного протокола, передать победителю в проведении запроса котировок - ООО «СОЦФАРМА» один экземпляр протокола и проект контракта, составленный путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и  цены, предложенной победителем запроса котировок в  котировочной заявке –  248 928,69 рублей (Двести сорок восемь тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 69 копеек).

3. Участник размещения заказа,  предложение о цене контракта которого  содержит лучшие условия по цене  контракта,  следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий -  ООО «Мединтерсервис-Про», адрес: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.5, стр. 1.

Голосование:  Лакунин К.Ю.- «за»,  Козлова Н.А. - «за», Садкова М.В. - «за»,  Солодовникова Г.Ф. - «за». Решение принято единогласно.

| Председатель Единой комиссии, |  | Лакунин К.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Члены Единой комиссии: |  | Козлова Н.А. |
|  |  | Садкова М.В. |
|  |  | Солодовникова Г.Ф. |
| От имени муниципального заказчика: |  | Лакунин К.Ю. |