**Приложение Д**

**Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям**

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии на ЦТП представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Кот.** | **№ ЦТП** | **Система** | **Вычислитель** | **Расходомер** | **ДУ расходомера** | **Дата поверки** |
| 5 | 1 | цо прямая | отсутствует | Ultraflow | 150 | 29.04.2017 |
| 5 | 1 | цо обратная |  | Ultraflow | 150 | 29.04.2017 |
| 5 | 1 | теплоносит. прям. | Multical-66 | Ultraflow | 150 | 04.07.2017 |
| 5 | 1 | теплоносит. обрат. |  | Ultraflow | 150 | 04.07.2017 |
| 5 | 2 | цо обратная | Multical-66 | Ultraflow | 100 | 04.07.2017 |
| 5 | 2 | цо прямая |  | Ultraflow | 100 | 04.07.2017 |
| 5 | 2 | теплоносит. прям. | Multical-66 | Ultraflow | 150 | 04.07.2017 |
| 5 | 2 | теплоносит. обрат. |  | Ultraflow | 150 | 04.07.2017 |
| 5 | 3 | теплоносит. обрат. | Multical-66 | Ultraflow | 150 | 04.07.2017 |
| 5 | 3 | теплоносит. прям. |  | Ultraflow | 150 | 04.07.2017 |
| 5 | 3 | цо прямая | отсутствует | Ultraflow | 100 | В поверке |
| 5 | 3 | цо обратная | отсутствует | Ultraflow | 100 | В поверке |
| 5 | 3 | подпитка на цо |  | механика | 25 |  |
| 5 | 5 | теплоносит. прям. | Multical-66 | Ultraflow | 150 | 02.10.2017 |
| 5 | 5 | теплоносит. обрат. |  | Ultraflow | 150 | 02.10.2017 |
| 5 | 5 | цо обратная | отсутствует | Ultraflow | 150 | 02.10.2017 |
| 5 | 5 | цо прямая |  | Ultraflow | 150 | 02.10.2017 |
| 5 | 5 | подпитка цо |  | механика | 25 |  |
| 5 | 6 | теплоносит. прям. | Multical-66 | Ultraflow | 100 | 02.10.2017 |
| 5 | 6 | теплоносит. обрат. |  | Ultraflow | 100 | 02.10.2017 |
| 5 | 6 | цо прямая | Multical-66 | Ultraflow | 100 | 02.10.2017 |
| 5 | 6 | цо обратная |  | Ultraflow | 100 | 02.10.2017 |
| 5 | 6 | подпитка цо |  | механика | 20 |  |
| 5 | 7 | цо прямая | Multical-66 | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 7 | цо обратная |  | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 7 | подпитка цо обр. |  | механика | 32 |  |
| 5 | 7 | теплоносит. прям. | Multical-66 | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 7 | теплоносит. обрат. |  | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 9 | теплоносит. обрат. | Multical-66 | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 9 | теплоносит. прям. |  | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 9 | цо обратная | Multical-66 | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 9 | цо прямая |  | Ultraflow | 150 | В поверке |
| 5 | 9 | подпитка цо |  | механика | 25 |  |
| 5 | 10 | теплоносит. обрат. |  | ПР-100ф | 100 |  |
| 5 | 10 | подпитка на цо |  | ВСКМГ-90-10 | 50 |  |
| 5 | 10 | цо прямая | Multical-602 | Ultraflow | 200 | 26.11.2016 |
| 5 | 10 | цо обратная |  | Ultraflow | 200 | 26.11.2016 |
| 5 | 11 | цо прямая | Multical-602 | Ultraflow | 200 | 22.10.2016 |
| 5 | 11 | цо обратная |  | Ultraflow | 200 | 22.10.2016 |
| БМК | 4 | цо прямая | Multical-602 | Ultraflow | 200 | 22.10.2016 |
| БМК | 4 | цо обратная |  | Ultraflow | 200 | 22.10.2016 |
| БМК | 3 | цо прямая | Multical-602 | Ultraflow | 200 | 22.10.2016 |
| БМК | 3 | цо обратная |  | Ultraflow | 200 | 22.10.2016 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Кот.** | **№ ЦТП** | **система** | **вычислитель** | **колво** | **расходомер** | **ДУ расходомера** |
| 5 | 1 | цо | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 1 | Теплоносит. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 2 | цо | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 125 |
| 5 | 2 | Теплоносит. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 125 |
| 5 | 3 | Теплоносит. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 3 | цо | Multical-602 | 1 | Ultraflow не подкл | 100 |
| 5 | 5 | Теплоносит. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 5 | цо | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 6 | Теплоносит. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 100 |
| 5 | 6 | цо | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 100 |
| 5 | 7 | цо | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 7 | Теплоносит. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 9 | Теплоносит. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 5 | 9 | цо | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Кот.** | **№ ЦТП** | **Система** | **Вычислитель** | **колво** | **Расходомер** | **ДУ расходомера** |
| 1 | 6 | теплоносит. обрат. | Multical-602 | 1 | ВСТ-100 | 100 |
| 1 | 7 | теплоносит. прям. | стоит 601 |  | Ultraflow | 200 |
| 2 | 1 | цо прямая | стоит-601 |  | ВСТ-32 | 40 |
| 2 | 3 | цо прямая | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 80 |
| 2 | 6 | теплоносит. прям. | Multical-602 | 1 | Ultraflow | 150 |
| 4 | 3 | теплоносит. прям. | не смонтирован |  | Ultraflow | 100 |
| 4 | 3 | теплоносит. обрат. | не смонтирован |  | Ultraflow | 100 |
| 4 | 3 | ЦО | не смонтирован |  | Ultraflow | 100 |
| 4 | 3 | ЦО | не смонтирован |  | Ultraflow | 100 |
| НПО | 1 | теплоносит. прям. | стоит-601 |  | Ultraflow | 150 |

Сведения о приборах учета тепловой энергии установленных у потребителей тепловой энергии представлены в таблицах 4-8.

**Котельная 1**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Потребитель | Тип прибора | Дата поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| Ашхабадская |  |  |  |  |
| Ашхабадская 1 | ОА "ВПК НПО Маш."  филиал ГК (Общежитие) | МКТС СБ-04ББП-07 | 23.03.2015 | 01.04.2011 |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-50 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-50 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | КТС-Б | 15.09.2014 |  |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-50 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-32 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | КТС-Б | 31.08.2014 |  |
| Ашхабадская 1 | ОА "ВПК НПО Маш."  филиал ГК (Гостиница) | МКТС СБ-04ББП-07 | 23.03.2015 | 01.04.2011 |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-50 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-50 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | КТС-Б | 14.09.2014 |  |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-32 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | М-121 Ду-25 | 23.03.2015 |  |
| Ашхабадская 1 | КТС-Б | 15.09.2014 |  |
| Ашхабадская 2 | ОАО "Общепит" | Multical 66 (Отоп.) | 02.07.2014 | 20.07.2010 |
| Ашхабадская 2 | UF-40 | 01.06.2014 |  |
| Ашхабадская 2 | UF-40 | 01.06.2014 |  |
| Ашхабадская 2 | Pt 500 | 04.06.2014 |  |
| Ашхабадская 4А | ИП "Толорая" | МКТС СБ-04ББП-07 | 28.12.2015 | 07.02.2012 |
| Ашхабадская 4А | М-121 Ду-40 | 28.12.2015 |  |
| Ашхабадская 4А | М-121 Ду-40 | 28.12.2015 |  |
| Ашхабадская 4А | КТС-Б | 04.02.2015 |  |
| Ашхабадская 5 | ООО "Каскад" | Multical 601 (Отоп). | 04.06.2016 | монтаж |
| Ашхабадская 5 | UF-25 | 06.07.2016 |  |
| Ашхабадская 5 | Pt 500 | 06.07.2016 |  |
| Ашхабадская 14 | ООО "СК Центрстрой-М  Офис Центрстрой | Multical 601 (ИТП). | 23.05..16 | 25.06.2012 |
| Ашхабадская 14 | UF-100 | 17.05.2016 |  |
| Ашхабадская 14 | UF-100 | 17.05.2016 |  |
| Ашхабадская 14 | Pt 500 | 23.05.2016 |  |
| Ашхабадская 19-Б | ООО УК "РЭУ №4"  "Новогиреевская" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 06.09.2014 | 26.12.2011 |
| Ашхабадская 19-Б | ВСТН-50 | 12.10.2014 |  |
| Ашхабадская 19-Б | ВСТН-50 | 27.09.2014 |  |
| Ашхабадская 19-Б | Pt 500 | 21.09.2014 |  |
| Ашхабадская 19-Б | ВСТН-50 (ГВС) | 27.09.2014 |  |
| Ашхабадская 19-Б | ВСТН-50 (ГВС) | 20.04.2014 |  |
| Ашхабадская 19-Б | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Ашхабадская 21 | ООО УК "РЭУ №4"  "Новогиреевская" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 28.03.2015 | 25.12.2012 |
| Ашхабадская 21 | ВСТН-65 | 20.04.2015 |  |
| Ашхабадская 21 | ВСТН-65 | 20.04.2015 |  |
| Ашхабадская 21 | Pt 500 | 20.09.2014 |  |
| Ашхабадская 21 | ВСТН-40 (ГВС) | 28.10.2014 |  |
| Ашхабадская 21 | ВСТН-40 (ГВС) | 28.10.2014 |  |
| Ашхабадская 21 | Pt 500 | 16.08.2014 |  |
| Ашхабадская 25 | ООО УК "РЭУ №4"  "Новогиреевская" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 06.09.2014 | 07.02.2012 |
| Ашхабадская 25 | ВСТН-65 | 20.04.2015 |  |
| Ашхабадская 25 | ВСТН-65 | 20.04.2015 |  |
| Ашхабадская 25 | Pt 500 | 21.09.2014 |  |
| Ашхабадская 25 |  | ВСТН-40 (ГВС) | 28.10.2014 |  |
| Ашхабадская 25 | ВСТН-40 (ГВС) | 13.10.2014 |  |
| Ашхабадская 25 | Pt 500 | 16.08.2014 |  |
| Ашхабадская 27/1 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП) | 27.12.2014 | 23.07.2009 |
| Ашхабадская 27/1 | ВСТН-80 | 27.02.2017 |  |
| Ашхабадская 27/1 | ВСТН-80 | 27.02.2017 |  |
| Ашхабадская 27/1 | Pt 500 | 15.07.2017 |  |
| Ашхабадская 27/2 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (ИТП) | 18.11.2014 | 13.04.2011 |
| Ашхабадская 27/2 | ВСТН-80 | 27.02.2017 |  |
| Ашхабадская 27/2 | ВСТН-80 | 27.02.2017 |  |
| Ашхабадская 27/2 | Pt 500 | 15.07.2017 |  |
| Ашхабадская 27/3 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (ИТП) | 18.11.2014 | 13.04.2011 |
| Ашхабадская 27/3 | ВСТН-80 | 27.02.2017 |  |
| Ашхабадская 27/3 | ВСТН-80 | 27.02.2017 |  |
| Ашхабадская 27/3 | Pt 500 | 23.07.2013 |  |
| Ашхабадская 27/4 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП) | 22.03.2015 | 16.09.2013 |
| Ашхабадская 27/4 | ВСТН-80 | 02.06.2014 |  |
| Ашхабадская 27/4 | ВСТН-80 | 21.01.2014 |  |
| Ашхабадская 27/4 | Pt 500 | 15.07.2017 |  |
| Ашхабадская 33 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП). | 16.03.2015 | 04.05.2011 |
| Ашхабадская 33 | ВСТН-80 | 10.03.2015 |  |
| Ашхабадская 33 | ВСТН-80 | 10.03.2015 |  |
| Ашхабадская 33 | Pt 500 | 16.12.2014 |  |
| Войтовича |  |  |  |  |
| Войтовича д.1 | ООО Строительная | Supercal-430 (Отоп.) | 27.08.2017 | 11.10.2011 |
| Войтовича д.1 | фирма "Глория" | ВСТ-40 | 26.10.2014 | 12.12.2013 |
| Войтовича д.1 |  | ВСГ-25 | 18.07.2017 |  |
| Войтовича д.1 |  | Pt 500 | 15.11.2017 |  |
| Войтовича д.1 |  | ВСГ-25 (ГВС) | 18.07.2017 |  |
| Войтовича д.2 | ООО УК "РЭУ №4" | ВТЭ-1 (Отоп). | 24.08.2014 | 24.12.2010 |
| Войтовича д.2 |  | ВСТН-50 | 15.12.2014 |  |
| Войтовича д.2 |  | ВСТН-50 | 15.12.2014 |  |
| Войтовича д.2 |  | Pt 500 | 21.09.2014 |  |
| Войтовича д.3 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (ИТП) | 15.10.2016 | 24.12.2010 |
| Войтовича д.3 |  | UF-65 | 18.08.2014 | 01.02.2013 |
| Войтовича д.3 |  | UF-65 | 18.08.2014 |  |
| Войтовича д.3 |  | Pt 500 | 06.09.2014 |  |
| Войтовича д.4 | ООО УК "РЭУ №4" | ВТЭ-1 (Отоп). | 06.09.2014 | 17.11.2010 |
| Войтовича д.4 | "Новогиреевская" | ВСТН-50 | 27.09.2014 |  |
| Войтовича д.4 |  | ВСТН-50 | 27.09.2014 |  |
| Войтовича д.4 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Войтовича д.6 | ООО УК "РЭУ №4" | ВТЭ-1 (Отоп). | 24.08.2014 | 25.03.2011 |
| Войтовича д.6 | "Новогиреевская" | ВСТН-50 | 19.11.2014 |  |
| Войтовича д.6 |  | ВСТН-50 | 15.12.2014 |  |
| Войтовича д.6 |  | Pt 500 | 21.09.2014 |  |
| Дзержинского |  |  |  |  |
| Дзержинского 1 | ООО УК "РЭУ №4" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 15.03.2015 | 19.04.2011 |
| Дзержинского 1 | "Новогиреевская" | ВСТН-50 | 15.12.2014 |  |
| Дзержинского 1 |  | ВСТН-50 | 20.09.2014 |  |
| Дзержинского 1 |  | КТСПТВХ- | 21.09.2014 |  |
| Дзержинского 1 |  | ВСТН-50 (ГВС) | 15.12.2014 |  |
| Дзержинского 1 |  | ВСТН-50 | 15.03.2014 |  |
| Дзержинского 1 |  | Pt 500 | 10.08.2014 |  |
| Дзержинского 1А | ООО "Статус" | Multical 601 (Отоп). | 17.10.2016 | 16.10.2009 |
| Дзержинского 1А |  | UF-40 | 17.10.2016 | 01.11.2012 |
| Дзержинского 1А |  | UF-40 | 17.10.2016 |  |
| Дзержинского 1А |  | Pt 500 | 24.10.2016 |  |
| Дзержинского 1А |  | Multical 601 (ГВС). | 09.10.2012 |  |
| Дзержинского 1А |  | UF-25 | 03.02.2013 |  |
| Дзержинского 1А |  | UF-25 | 03.02.2013 |  |
| Дзержинского 1А |  | Pt 500 | 07.10.2012 |  |
| Дзержинского 2/4 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 01.02.2009 |
| Дзержинского 2/4 | "Новогиреевская" | UF-50 | 16.09.2013 | 07.02.2013 |
| Дзержинского 2/4 |  | UF-50 | 16.09.2013 |  |
| Дзержинского 2/4 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Дзержинского 2/4 |  | Multical 602 (ГВС). | 12.12.2016 |  |
| Дзержинского 2/4 |  | UF-40 | 10.08.2013 |  |
| Дзержинского 2/4 |  | UF-40 | 10.08.2013 |  |
| Дзержинского 2/4 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Дзержинского 3/2 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 01.02.2009 |
| Дзержинского 3/2 | "Новогиреевская" | UF-50 | 03.09.2013 | 07.02.2013 |
| Дзержинского 3/2 |  | UF-50 | 03.09.2013 |  |
| Дзержинского 3/2 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Дзержинского 3/2 |  | Multical 602 (ГВС). | 12.12.2016 |  |
| Дзержинского 3/2 |  | UF-40 | 10.08.2013 |  |
| Дзержинского 3/2 |  | UF-40 | 10.08.2013 |  |
| Дзержинского 3/2 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Дзержинского 4/2 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 06.07.2010 |
| Дзержинского 4/2 | "Новогиреевская" | UF-50 | 28.12.2013 | 07.02.2013 |
| Дзержинского 4/2 |  | UF-50 | 28.12.2013 |  |
| Дзержинского 4/2 |  | Pt 500 | 26.10.2013 |  |
| Дзержинского 4/2 |  | Multical 602 (ГВС). | 12.12.2016 |  |
| Дзержинского 4/2 |  | UF-40 | 28.12.2013 |  |
| Дзержинского 4/2 |  | UF-40 | 28.12.2013 |  |
| Дзержинского 4/2 |  | Pt 500 | 19.04.2014 |  |
| Дзержинского 4/3 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 06.07.2010 |
| Дзержинского 4/3 | "Новогиреевская" | UF-50 | 28.12.2013 | 11.02.2013 |
| Дзержинского 4/3 |  | UF-50 | 28.12.2013 |  |
| Дзержинского 4/3 |  | Pt 500 | 26.10.2013 |  |
| Дзержинского 4/3 |  | Multical 602 (ГВС). | 12.12.2016 |  |
| Дзержинского 4/3 |  | UF-40 | 28.12.2013 |  |
| Дзержинского 4/3 |  | UF-40 | 28.12.2013 |  |
| Дзержинского 4/3 |  | Pt 500 | 19.04.2014 |  |
| Дзержинского 5/2 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 01.02.2009 |
| Дзержинского 5/2 | "Новогиреевская" | UF-50 | 03.09.2013 | 11.02.2013 |
| Дзержинского 5/2 |  | UF-50 | 03.09.2013 |  |
| Дзержинского 5/2 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Дзержинского 5/2 |  | Multical 602 (ГВС). | 12.12.2016 |  |
| Дзержинского 5/2 |  | UF-40 | 10.08.2013 |  |
| Дзержинского 5/2 |  | UF-40 | 10.08.2013 |  |
| Дзержинского 5/2 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Дзержинского 6/2 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 13.10.2014 | 14.02.2012 |
| Дзержинского 6/2 | "Новогиреевская" | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Дзержинского 6/2 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Дзержинского 6/2 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 6/2 |  | Multical 601 (ГВС). | 04.10.2014 |  |
| Дзержинского 6/2 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 6/2 |  | UF-80 | 14.01.2015 |  |
| Дзержинского 6/2 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Дзержинского 7 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 28.01.2011 |
| Дзержинского 7 | "Новогиреевская" | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Дзержинского 7 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Дзержинского 7 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 7 |  | Multical 601 (ГВС). | 21.09.2014 |  |
| Дзержинского 7 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 7 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 7 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Дзержинского 8 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 28.01.2011 |
| Дзержинского 8 | "Новогиреевская" | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Дзержинского 8 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Дзержинского 8 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 8 |  | Multical 601 (ГВС). | 21.09.2014 |  |
| Дзержинского 8 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 8 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Дзержинского 8 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Дзержинского 9 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 28.10.2010 |
| Дзержинского 9 | "Новогиреевская" | UF-50 | 28.12.2013 | 11.02.2013 |
| Дзержинского 9 |  | UF-50 | 28.12.2013 |  |
| Дзержинского 9 |  | Pt 500 | 24.12.2013 |  |
| Дзержинского 9 |  | ВТЭ-1 (ГВС). | 06.09.2014 |  |
| Дзержинского 9 |  | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Дзержинского 9 |  | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Дзержинского 9 |  | Pt 500 | 16.08.2014 |  |
| Дзержинского 9 |  | Pt 500 ХВ | 16.08.2014 |  |
| Железнодорожная 3 | МСПК "Балашихинское | МКТС СБ-04ББП-07 | 21.12.2015 | 16.03.2012 |
| Железнодорожная 3 | Райпо" | М-121 И6Ду 32 | 21.12.2015 |  |
| Железнодорожная 3 |  | КТС-Б | 15.07.2014 |  |
| Калинина |  |  |  |  |
| Калинина 8 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 29.03.2011 |
| Калинина 8 | "Новогиреевская" | UF-50 | 28.12.2013 | 01.02.2013 |
| Калинина 8 |  | UF-50 | 28.12.2013 |  |
| Калинина 8 |  | Pt 500 | 21.09.2014 |  |
| Калинина 8 |  | Multical 602 (ГВС). | 13.12.2016 |  |
| Калинина 8 |  | UF-40 | 18.12.2013 |  |
| Калинина 8 |  | UF-40 | 18.12.2013 |  |
| Калинина 8 |  | Pt 500 | 21.09.2014 |  |
| Калинина 10 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 29.03.2011 |
| Калинина 10 | "Новогиреевская" | UF-50 | 28.12.2013 | 01.02.2013 |
| Калинина 10 |  | UF-50 | 28.12.2013 |  |
| Калинина 10 |  | Pt 500 | 24.12.2013 |  |
| Калинина 10 |  | Multical 602 (ГВС). | 12.12.2016 |  |
| Калинина 10 |  | UF-40 | 18.12.2013 |  |
| Калинина 10 |  | UF-40 | 18.12.2013 |  |
| Калинина 10 |  | Pt 500 | 20.05.2014 |  |
| Калинина 12 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 01.02.2013 |
| Калинина 12 | "Новогиреевская" | UF-40 | 01.12.2014 |  |
| Калинина 12 |  | UF-40 | 01.12.2014 |  |
| Калинина 12 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Калинина 12 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Калинина 12 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Калинина 12 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Калинина 12 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Калинина 14 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015 | 19.12.2012 |
| Калинина 14 | "Новогиреевская" | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Калинина 14 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Калинина 14 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Калинина 14 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Калинина 14 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Калинина 14 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Калинина 14 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Комсомольская |  |  |  |  |
| Комсомольская 3 | ООО УК "РЭУ №4" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 17.08.2014 | 18.10.2010 |
| Комсомольская 3 | "Новогиреевская" | ВСТН-80 | 01.04.2014 |  |
| Комсомольская 3 |  | ВСТН-80 | 21.01.2014 |  |
| Комсомольская 3 |  | Pt 500 | 15.09.2013 |  |
| Комсомольская 3 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 01.04.2014 |  |
| Комсомольская 3 |  | ВСТН-80 | 11.08.2014 |  |
| Комсомольская 3 |  | Pt 500 | 20.05.2014 |  |
| Комсомольская 5 | ООО УК "РЭУ №4" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 16.09.2014 | 18.10.2010 |
| Комсомольская 5 | "Новогиреевская" | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Комсомольская 5 |  | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Комсомольская 5 |  | Pt 500 | 24.12.2013 |  |
| Комсомольская 5 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 02.08.2014 |  |
| Комсомольская 5 |  | ВСТН-80 | 19.11.2014 |  |
| Комсомольская 5 |  | Pt 500 | 16.08.2014 |  |
| Комсомольская 9 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015 | 01.12.2011 |
| Комсомольская 9 | "Новогиреевская" | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Комсомольская 9 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Комсомольская 9 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Комсомольская 9 |  | Multical 601(ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Комсомольская 9 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Комсомольская 9 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Комсомольская 9 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Комсомольская 10 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (ИТП). | 22.11.2015 | 01.10.2013 |
| Комсомольская 10 |  | UF-80 | 10.07.2017 |  |
| Комсомольская 10 |  | UF-80 | 10.07.2017 |  |
| Комсомольская 10 |  | Pt 500 | 15.07.2017 |  |
| Комсомольская 10/1 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (ИТП). | 16.04.2016 | 20.07.2012 |
| Комсомольская 10/1 |  | UF-80 | 09.06.2015 |  |
| Комсомольская 10/1 |  | UF-80 | 09.06.2015 |  |
| Комсомольская 10/1 |  | Pt 500 | 10.06.2015 |  |
| Комсомольская 12 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП) | 04.03.2015 | 21.07.2012 |
| Комсомольская 12 |  | ВСТН-80 | 04.03.2015 |  |
| Комсомольская 12 |  | ВСТН-80 | 21.01.2014 |  |
| Комсомольская 12 |  | Pt 500 | 15.07.2017 |  |
| Комсомольская 15 | ШКОЛА № 4 | Multical 602 (ИТП) | 07.11.2016 | 12.03.2013 |
| Комсомольская 15 |  | UF-50 | 14.11.2016 |  |
| Комсомольская 15 |  | UF-50 | 14.11.2016 |  |
| Комсомольская 15 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Комсомольская 18/2 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП) | 16.03.2015 | 05.07.2012 |
| Комсомольская 18/2 |  | ВСТН-100 | 12.05.2015 |  |
| Комсомольская 18/2 |  | ВСТН-100 | 26.10.2014 |  |
| Комсомольская 18/2 |  | Pt 500 | 10.06.2015 |  |
| Комсомольская 19 | МБДОУ №15 "Солнышко" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.2016 | 11.10.2013 |
| Комсомольская 19 |  | UF-40 | 27.11.2016 |  |
| Комсомольская 19 |  | UF-40 | 27.11.2016 |  |
| Комсомольская 19 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Комсомольская 19 |  | Multical 602 (ГВС). | 20.12.2016 |  |
| Комсомольская 19 |  | UF-40 | 27.11.2016 |  |
| Комсомольская 19 |  | UF-25 | 02.10.2016 |  |
| Комсомольская 19 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Комсомольская 25 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 08.07.2014 | 28.01.2011 |
| Комсомольская 25 | "Новогиреевская" | UF-50 | 07.09.2014 |  |
| Комсомольская 25 |  | UF-50 | 07.09.2014 |  |
| Комсомольская 25 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Комсомольская 25 |  | Multical 601 (ГВС). | 13.09.2014 |  |
| Комсомольская 25 |  | UF-50 | 14.09.2014 |  |
| Комсомольская 25 |  | UF-50 | 07.09.2014 |  |
| Комсомольская 25 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Ленина 1А | ООО "Карат+" | Multical 66 (ИТП) | 23.08.2016 | 01.09.2012 |
| Ленина 1А |  | UF-65 | 30.07.2016 |  |
| Ленина 1А |  | UF-65 | 30.07.2016 |  |
| Ленина 1А |  | Pt 500 | 31.07.2016 |  |
| Ленина |  |  |  |  |
| Ленина 2 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 25.11.2011 |
| Ленина 2 | "Новогиреевская" | UF-65 | 20.10.2014 |  |
| Ленина 2 |  | UF-65 | 01.12.2014 |  |
| Ленина 2 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Ленина 2 |  | Multical 601 (ГВС). | 06.12.2014 |  |
| Ленина 2 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Ленина 2 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Ленина 2 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Ленина 2А | МАУ "ЦГКБ" г. Реутов | Multical 601 (Отоп). | 10.10.2015 | 15.03.2012 |
| Ленина 2А | Детское инфекционное | UF-50 | 17.10.2015 |  |
| Ленина 2А | отделение | UF-50 | 17.10.2015 |  |
| Ленина 2А |  | Pt 500 | 11.10.2015 |  |
| Ленина 2А |  | Multical 601 (ГВС). | 20.12.2015 |  |
| Ленина 2А |  | UF-20 | 21.11.2015 |  |
| Ленина 2А |  | UF-20 | 21.11.2015 |  |
| Ленина 2А |  | Pt 500 | 27.04.2015 |  |
| Ленина 2А | МАУ "ЦГКБ" г. Реутов | ОСВ-925 (ГВС) | 27.05.2017 | 21.02.2006 |
| Ленина 2А | Кардиология | ОСВ-925 (ГВС) | 27.05.2017 |  |
| Ленина 2А | МАУ "ЦГКБ" г. Реутов | Multical 601 (Отоп). | 10.10.2015 | 12.03.2012 |
| Ленина 2А | Родильное отделение | UF-50 | 17.10.2015 |  |
| Ленина 2А |  | UF-50 | 17.10.2015 |  |
| Ленина 2А |  | Pt 500 | 11.10.2015 |  |
| Ленина 2А |  | Multical 601 (ГВС). | 20.12.2015 |  |
| Ленина 2А |  | UF-25 | 11.10.2015 |  |
| Ленина 2А |  | UF-25 | 11.10.2015 |  |
| Ленина 2А |  | Pt 500 | 27.04.2015 |  |
| Ленина 2А | МАУ "ЦГКБ" г. Реутов | Multical 66 (ИТП). | 23.05.2017 | 16.05.2006 |
| Ленина 2А | Хирургический комплекс | ВСТН-100 | 27.05.2017 |  |
| Ленина 2А |  | ВСТН-100 | 27.05.2017 |  |
| Ленина 2А |  | Pt 500 | 24.05.2017 |  |
| Ленина 2А | МАУ "ЦГКБ" г. Реутов | Supercal-431 (Отоп.) | 04.06.2011 | 06.11.2003 |
| Ленина 2А | Административный | ВСТ-40 | 26.06.2015 |  |
| Ленина 2А | корпус | ВСГ-40 | 26.06.2015 |  |
| Ленина 2А |  | Pt 500 | 08.06.2011 |  |
| Ленина 2А |  | ВСКМ 90-32 | 10.04.2012 |  |
| Ленина 2А |  | ВСКМ 90-25 | 30.01.2012 |  |
| Ленина 3 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 22.12.2013 |  |
| Ленина 3 | "Новогиреевская" | UF-80 | 26.10.2013 |  |
| Ленина 3 |  | UF-40 | 28.12.2013 |  |
| Ленина 3 |  | Pt 500 | 28.12.2013 |  |
| Ленина 3 |  | Multical 601 (ГВС). | 22.12.2013 |  |
| Ленина 3 |  | UF-40 | 24.12.2013 |  |
| Ленина 3 |  | UF-40 | 18.12.2013 |  |
| Ленина 3 |  | Pt 500 | 18.12.2013 |  |
| Ленина 16 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 12.12.2011 |
| Ленина 16 | "Новогиреевская" | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Ленина 16 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Ленина 16 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Ленина 16 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Ленина 16 |  | UF-25 | 06.11.2015 |  |
| Ленина 16 |  | UF-25 | 06.11.2015 |  |
| Ленина 16 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Ленина 16 | Анисина ТК | Multical 66 (Отоп). | 09.06.2015 | 15.10.2011 |
| Ленина 16 | Аптека | UF-25 | 20.06.2015 |  |
| Ленина 16 |  | Pt 500 | 20.06.2015 |  |
| Ленина 19/10 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (Отоп). | 22.11.2015 | 20.07.2012 |
| Ленина 19/10 |  | UF-80 | 09.06.2015 |  |
| Ленина 19/10 |  | Pt 500 | 10.06.2015 |  |
| Ленина 19/10 |  | ВСТН-65 (ГВС) | 14.02.2015 |  |
| Ленина 19/10 |  | ВСТН-65 (ГВС) | 11.08.2014 |  |
| Ленина 19/10 | ООО УК "Центр-Строй" | Multical 66 (Отоп). | 12.04.2015 | 24.10.2012 |
| Ленина 19/10 | Бизнес-Центр | UF-40 | 11.04.2015 |  |
| Ленина 19/10 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Ленина 19/10 |  | ВСГД-20 (ГВС) | 07.02.2017 |  |
| Ленина 19/10 |  | ВСГД-20 (ГВС) | 07.02.2017 |  |
| Ленина 19/10 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 66 (Вентил). | 19.08.2014 | 05.09.2010 |
| Ленина 19/10 | Ресторан (Вентиляция) | UF-50 | 13.08.2014 |  |
| Ленина 19/10 |  | UF-50 | 13.08.2014 |  |
| Ленина 19/10 |  | Pt 500 | 24.08.2014 |  |
| Новая |  |  |  |  |
| Новая 4 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 01.03.2011 |
| Новая 4 | "Новогиреевская" | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Новая 4 |  | UF-50 | 28.09.2014 |  |
| Новая 4 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Новая 4 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Новая 4 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Новая 4 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Новая 4 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Новая 8 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (Отоп). | 21.02.2016 | 20.07.2012 |
| Новая 8 |  | UF-40 | 10.07.2017 |  |
| Новая 8 |  | Pt 500 | 15.07.2017 |  |
| Новая 8 |  | ВСТН-50 (ГВС) | 11.08.2014 |  |
| Новая 8 |  | ВСТН-50 (ГВС) | 11.08.2014 |  |
| Новая 10 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (Отоп). | 07.05.2016 | 20.07.2012 |
| Новая 10 |  | UF-80 | 09.06.2015 |  |
| Новая 10 |  | Pt 500 | 10.06.2015 |  |
| Новая 10 |  | ВСХН-65 (ГВС) | 20.04.2015 |  |
| Новая 10 |  | ВСХН-50 (ГВС) | 11.08.2014 |  |
| Новая 15 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical 601 (Отоп). | 12.01.2015 | 02.11.2011 |
| Новая 15 | "Новогиреевская" | UF-40 | 09.01.2015 |  |
| Новая 15 |  | UF-40 | 11.01.2015 |  |
| Новая 15 |  | Pt 500 | 20.12.2014 |  |
| Новая 19 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП) | 16.03.2015 | 05.05.2011 |
| Новая 19 |  | ВСТН-100 | 02.03.2015 |  |
| Новая 19 |  | ВСТН-100 | 02.03.2015 |  |
| Новая 19 |  | Pt 500 | 16.12.2014 |  |
| Победы |  |  |  |  |
| Победы 5 | ОАО "Мостострой и | Multical 601 (Отоп). | 24.09.2017 | 01.07.2010 |
| Победы 5 | Компания" | UF-25 | 30.08.2017 | 09.10.2013 |
| Победы 5 |  | UF-25 | 30.08.2017 |  |
| Победы 5 |  | Pt 500 | 29.08.2017 |  |
| Победы 5 |  | Multical 601 (ГВС). | 28.06.2017 |  |
| Победы 5 |  | ВСГд-20 | 01.08.2019 |  |
| Победы 5 |  | Pt 500 | 29.08.2017 |  |

**Котельная №2, Котельная №4**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Потребитель | Тип прибора | Дата поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| Гагарина д. 5-А | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 17.08.2014 | 25.03.2011 |
| Гагарина д. 5-А | ВСТН-50 | 20.04.2014 |  |
| Гагарина д. 5-А | ВСТН-50 | 01.10.2014 |  |
| Гагарина д. 5-А | КТСПТВХ-В | 06.05.2014 |  |
| Гагарина д. 5-А | ВСТН-50 | 01.10.2014 |  |
| Гагарина д. 5-А | ВСТН-50 | 11.08.2014 |  |
| Гагарина д. 5-А | Pt 500 | 10.08.2014 |  |
| Гагарина д. 9 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 03.12.2014 | 06.12.2011 |
| Гагарина д. 9 | UF-40 | 18.01.2015 |  |
| Гагарина д. 9 | UF-40 | 18.01.2015 |  |
| Гагарина д. 9 | Pt 500 | 01.12.2014 |  |
| Гагарина д. 17-А | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 17.08.2014 | 07.02.2012 |
| Гагарина д. 17-А |  | ВСТН-50 | 01.10.2014 |  |
| Гагарина д. 17-А |  | ВСТН-50 | 01.10.2014 |  |
| Гагарина д. 17-А |  | КТСПТВХ-01 | 13.05.2014 |  |
| Гагарина д. 17-А |  | ВСТН-50 | 01.10.2014 |  |
| Гагарина д. 17-А |  | ВСТН-50 | 01.10.2014 |  |
| Гагарина д. 17-А |  | Pt 500 | 10.08.2014 |  |
| Гагарина д. 17-Б | МАДОУ "Гимназия" | Multical 602 (ИТП) | 07.08.2016 | 01.12.2012 |
| Гагарина д. 17-Б |  | UF-50 | 26.03.2016 |  |
| Гагарина д. 17-Б |  | UF-50 | 26.03.2016 |  |
| Гагарина д. 17-Б |  | Pt 500 | 16.07.2016 |  |
| Гагарина д. 17-Б |  |  |  |  |
| Гагарина д. 17-Б |  |  |  |  |
| Гагарина д. 30 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 602 (Отоп) | 26.11.2016 | 18.04.2013 |
| Гагарина д. 30 |  | UF-40 | 11.12.2016 |  |
| Гагарина д. 30 |  | UF-40 | 27.11.2016 |  |
| Гагарина д. 30 |  | Pt 500 | 17.12.2016 |  |
| Гагарина д. 30 |  | Multical 602 (ГВС) | 23.01.2017 |  |
| Гагарина д. 30 |  | UF-25 | 30.10.2016 |  |
| Гагарина д. 30 |  | UF-25 | 30.10.2016 |  |
| Гагарина д. 30 |  | Pt 500 | 17.12.2016 |  |
| Кирова д. 5 | Административное здание | Multical 601 (ИТП) | 05.09.2017 | 17.09.2013 |
| Кирова д. 5 | Управление образования | UF-25 | 04.09.2017 |  |
| Кирова д. 5 |  | UF-25 | 04.09.2017 |  |
| Кирова д. 5 |  | Pt 500 | 04.09.2017 |  |
| Кирова д. 7 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП) | 29.12.2014 | 12.04.2013 |
| Кирова д. 7 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Кирова д. 7 |  | ВСТН-100 | 01.02.2017 |  |
| Кирова д. 7 |  | Pt 500 | 16.12.2014 |  |
| Кирова д. 7 |  | ВСХНд-80 | 13.05.2016 |  |
| Кирова д. 7 |  | ВСХНд-40 | 09.10.2018 |  |
| Кирова д. 9 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 (ИТП) | 16.03.2015 | 01.10.2013 |
| Кирова д. 9 |  | ВСТН-80 | 08.06.2014 |  |
| Кирова д. 9 |  | ВСТН-80 | 08.06.2014 |  |
| Кирова д. 9 |  | Pt 500 | 15.07.2017 |  |
| Кирова д. 9 |  | ВСХНд-50 | 03.10.2018 | 1 зона |
| Кирова д. 9 |  | ВСХНд-50 | 08.11.2018 | 2 зона |
| Кирова д. 9 |  | ВСТ-20 |  | подпитка |
| Кирова д. 15 | МБДОУ № 7 "Надежда" | Multical 602 (Отоп) | 14.11.2016 | 11.10.2013 |
| Кирова д. 15 |  | UF-40 | 27.11.2016 |  |
| Кирова д. 15 |  | UF-40 | 27.11.2016 |  |
| Кирова д. 15 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Кирова д. 15 |  | Multical 602 (ГВС) | 20.12.2016 |  |
| Кирова д. 15 |  | UF-40 | 27.11.2016 |  |
| Кирова д. 15 |  | UF-25 | 11.09.2016 |  |
| Кирова д. 15 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Комсомольская д. 22 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 (ИТП) | 23.10.2016 | 23.11.2012 |
| Комсомольская д. 22 |  | UF-80 | 06.04.2016 |  |
| Комсомольская д. 22 |  | UF-80 | 06.04.2016 |  |
| Комсомольская д. 22 |  | Pt 500 | 09.04.2016 |  |
| Комсомольская д. 22 |  | ВСХНд-50 | 08.11.2018 | 1 зона |
| Комсомольская д. 22 |  | ВСХНд-50 | 08.11.2018 | 2 зона |
| Комсомольская д. 22 |  | ВСГ-20 | 17.07.2014 | подпитка |
| Комсомольская д. 26 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (ИТП) | 22.11.2015 | 20.07.2012 |
| Комсомольская д. 26 |  | UF-80 | 27.09.2014 |  |
| Комсомольская д. 26 |  | UF-80 | 27.09.2014 |  |
| Комсомольская д. 26 |  | Pt 500 | 22.09.2014 |  |
| Комсомольская д. 26 |  | ВСХНд-50 | 08.11.2018 | 1 зона |
| Комсомольская д. 26 |  | ВСХНд-50 | 08.11.2018 | 2 зона |
| Комсомольская д. 26 |  | ВСТ-20 | 26.09.2013 | подпитка |
| Комсомольская д. 28 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 03.12.2014 | 02.11.2011 |
| Комсомольская д. 28 |  | UF-40 | 18.01.2015 |  |
| Комсомольская д. 28 |  | UF-40 | 18.01.2015 |  |
| Комсомольская д. 28 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Комсомольская д. 28 |  | Multical 601 (ГВС) | 01.03.2015 |  |
| Комсомольская д. 28 |  | UF-25 | 18.01.2015 |  |
| Комсомольская д. 28 |  | UF-25 | 18.01.2015 |  |
| Комсомольская д. 28 |  | Pt 500 | 15.02.2015 |  |
| Комсомольская д. 30 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 07.09.2014 | 22.02.2011 |
| Комсомольская д. 30 |  | UF-80 | 21.09.2014 |  |
| Комсомольская д. 30 |  | UF-80 | 01.12.2014 |  |
| Комсомольская д. 30 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Комсомольская д. 30 |  | Multical 601 (ГВС) | 06.12.2014 |  |
| Комсомольская д. 30 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Комсомольская д. 30 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Комсомольская д. 30 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Комсомольская д. 32 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 27.09.2014 | 21.12.2011 |
| Комсомольская д. 32 |  | UF-65 | 01.12.2014 |  |
| Комсомольская д. 32 |  | UF-65 | 20.10.2014 |  |
| Комсомольская д. 32 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Комсомольская д. 32 |  | Multical 601 (ГВС) | 06.12.2014 |  |
| Комсомольская д. 32 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Комсомольская д. 32 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Комсомольская д. 32 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Ленина д. 21 | ТСЖ "Стиль" | Multical 66 (ИТП) | 04.06.2016 | 04.07.2013 |
| Ленина д. 21 |  | СВ-20 | 09.01.2017 |  |
| Ленина д. 21 |  | ВСТ-50 | 14.07.2016 |  |
| Ленина д. 21 |  | Pt 500 | 05.06.2016 |  |
| Ленина д. 21 |  |  |  |  |
| Ленина д. 21 |  |  |  |  |
| Ленина д. 21 |  |  |  |  |
| Ленина д. 25 | ФГУП "РЭЗ СП" Минздравсоцразвития России | Multical 66 (Отоп+ГВС) | 04.06.2016 | 08.10.2012 |
| Ленина д. 25 | (Протезный завод) | UF-80 | 07.06.2016 |  |
| Ленина д. 25 |  | Pt 500 | 04.06.2016 |  |
| Ленина д. 25 |  | ВСТН-50 | 20.06.2017 | 28.08.2013 |
| Ленина д. 25 |  | ВСТН-50 | 03.04.2017 |  |
| Ленина д. 27 | Здание администрации г. Реутов | Multical 601 (ИТП) | 07.05.2016 | 18.10.2012 |
| Ленина д. 27 |  | UF-65 | 06.07.2016 |  |
| Ленина д. 27 |  | UF-65 | 06.07.2016 |  |
| Ленина д. 27 |  | Pt 500 | 02.05.2016 |  |
| Ленина д. 37 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 12.12.2011 |
| Ленина д. 37 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Ленина д. 37 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Ленина д. 37 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Ленина д. 37 |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Ленина д. 37 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Ленина д. 37 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Ленина д. 37 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Лесная д. 8-А | ЦСО "Клен" | МКТС (Отоп) | 14.11.2016 | 14.12.2012 |
| Лесная д. 8-А |  | М121-И6-50 | 14.11.2016 |  |
| Лесная д. 8-А |  | М121-И6-50 | 14.11.2016 |  |
| Лесная д. 8-А |  | КТС-Б | 27.07.2016 |  |
| Лесная д. 8-А |  | ВСГ-40 (ГВС) | 05.02.2014 | 05.02.2008 |
| Лесная д. 8-А |  | ВСГ-40 | 05.02.2014 |  |
| Лесная д. 9 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 27.09.2014 | 21.01.2011 |
| Лесная д. 9 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Лесная д. 9 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Лесная д. 9 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Лесная д. 9 |  | Multical 601 (ГВС) | 27.09.2014 |  |
| Лесная д. 9 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Лесная д. 9 |  | UF-50 | 21.09.2014 |  |
| Лесная д. 9 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Лесная д. 11 корп. 1 | Центрстрой "Континент" | Multical 602 (ИТП) | 30.10.2016 | 25.04.2013 |
| Лесная д. 11 корп. 1 |  | UF-100 | 15.02.2016 |  |
| Лесная д. 11 корп. 1 |  | UF-100 | 30.10.2016 |  |
| Лесная д. 11 корп. 1 |  | Pt 500 | 16.07.2016 |  |
| Лесная д. 11 корп. 1 |  | ВСГд-20 | 20.10.2018 |  |
| Лесная д. 11 (ж.дом) | Центрстрой "Континент" | Multical 602 (ИТП) | 22.08.2016 | 18.11.2012 |
| Лесная д. 11 |  | UF-100 | 28.08.2016 |  |
| Лесная д. 11 |  | UF-100 | 28.08.2016 |  |
| Лесная д. 11 |  | Pt 500 | 16.07.2016 |  |
| Лесная д. 11 (гараж) | Центрстрой "Континент" | Multical 601 (ИТП) | 10.10.2015 | 23.11.2012 |
| Лесная д. 11 |  | UF-65 | 24.10.2015 |  |
| Лесная д. 11 |  | UF-65 | 24.10.2015 |  |
| Лесная д. 11 |  | Pt 500 | 11.10.2015 |  |
| Лесная д. 12 | МБОУ "СОШ №1" | Multical 602 (Отоп) | 08.10.2016 | 01.02.2013 |
| Лесная д. 12 |  | UF-50 | 15.10.2016 |  |
| Лесная д. 12 |  | UF-50 | 15.10.2016 |  |
| Лесная д. 12 |  | Pt 500 | 24.08.2016 |  |
| Лесная д. 12 |  | Multical 602 (ГВС) | 25.10.2016 |  |
| Лесная д. 12 |  | UF-40 | 15.10.2016 |  |
| Лесная д. 12 |  | UF-25 | 11.09.2016 |  |
| Лесная д. 12 |  | Pt 500 | 28.08.2016 |  |
| Новая д. 1-А | МАУ "Спорткомплекс"Старт" | Multical 66 (ИТП) | 04.06.2014 | 31.05.2013 |
| Новая д. 1-А |  | ВСТ-32 | 01.04.2017 |  |
| Новая д. 1-А |  | Pt 500 | 26.06.2016 |  |
| Новая д. 1-А |  |  |  |  |
| Новая д. 1-А | МУ "Спорт-Центр" | Multical 66 (Отоп) | 09.06.2015 | 10.10.2011 |
| Новая д. 1-А |  | UF-40 | 06.06.2015 |  |
| Новая д. 1-А |  | UF-40 | 06.06.2015 |  |
| Новая д. 1-А |  | Pt 500 | 02.06.2015 |  |
| Новая д. 1-А |  | СКБ-25 (ГВС) | 28.08.2016 | 01.09.2012 |
| Новая д. 1-А |  | СКБ-20 | 16.09.2015 |  |
| Новая д. 3 | ООО "Континент " ТД "Маяк" | МКТС (ИТП) | 25.09.2017 | 15.10.2013 |
| Новая д. 3 |  | М121-И6-65 | 25.09.2017 |  |
| Новая д. 3 |  | М121-И6-65 | 25.09.2017 |  |
| Новая д. 3 |  | КТСП-Б | 16.08.2015 |  |
| Новая д. 5 | ЗАО "Реутовская ткацкая фабрика" | Syperсal 430 (Отоп+ГВС) | 27.05.2017 | 01.10.2013 |
| Новая д. 5 |  | ВСТН-65 | 18.08.2015 |  |
| Новая д. 5 |  | ВСГ-65 | 26.06.2018 |  |
| Новая д. 5 |  | Pt 500 | 14.06.2016 |  |
|  |  |  |  |  |
| Новая д. 6 | Центрстрой "Континент" | Multical 602 (ИТП) | 07.11.2016 | 20.10.2013 |
| Новая д. 6 |  | UF-100 | 18.02.2017 |  |
| Новая д. 6 |  | UF-100 | 18.02.2017 |  |
| Новая д. 6 |  | Pt 500 | 07.11.2016 |  |
| Новая д. 9 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 03.12.2014 | 01.02.2012 |
| Новая д. 9 |  | UF-50 | 18.01.2015 |  |
| Новая д. 9 |  | UF-50 | 18.01.2015 |  |
| Новая д. 9 |  | Pt 500 | 01.12.2014 |  |
| Победы д. 15-А | Центрстрой "Континент" | Multical 602 (ИТП) | 30.10.2016 | 14.02.2013 |
| Победы д. 15-А |  | UF-100 | 30.10.2016 |  |
| Победы д. 15-А |  | UF-100 | 11.09.2016 |  |
| Победы д. 15-А |  | Pt 500 | 16.07.2016 |  |
| Победы д. 15-А |  | ВСГд-20 | 24.10.2018 |  |
| Победы д. 16 | ООО "Реутовские бани и сауны" | Multical 601 (Отоп) | 27.09.2014 | 19.04.2013 |
| Победы д. 16 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Победы д. 16 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Победы д. 16 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Победы д. 16 |  | Multical 601 (ГВС) | 07.11.2016 |  |
| Победы д. 16 |  | UF-40 | 26.11.2016 |  |
| Победы д. 16 |  | UF-40 | 26.11.2016 |  |
| Победы д. 16 |  | Pt 500 | 08.11.2016 |  |
| Победы д. 16-А | ЗАО "Энергоавтоматика" | Multical 601 (Отоп) | 17.09.2016 | 23.11.2012 |
| Победы д. 16-А |  | ВСТ-32 | 15.08.2015 |  |
| Победы д. 16-А |  | ВСТ-32 | 15.08.2015 |  |
| Победы д. 16-А |  | Pt 500 | 18.09.2016 |  |
| Победы д. 16-А |  | ВСГ-15-02 (ГВС) | 22.06.2017 | 08.07.2011 |
| Победы д. 17 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 01.02.2012 |
| Победы д. 17 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Победы д. 17 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Победы д. 17 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Победы д. 17 |  | Multical 601 (ГВС) | 01.02.2015 |  |
| Победы д. 17 |  | UF-50 | 18.01.2015 |  |
| Победы д. 17 |  | UF-50 | 18.01.2015 |  |
| Победы д. 17 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Победы д. 20 | ДК "Мир" | МКТС (ИТП) | 28.08.2017 | 01.10.2013 |
| Победы д. 20 |  | М121-И6-80 | 28.08.2017 |  |
| Победы д. 20 |  | М121-И6-80 | 28.08.2017 |  |
| Победы д. 20 |  | КТСП-Б | 09.07.2017 |  |
| Победы д. 20 |  |  |  |  |
| Проспект мира д. 33 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 13.12.2011 |
| Проспект мира д. 33 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Проспект мира д. 33 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Проспект мира д. 33 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Проспект мира д. 33 |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Проспект мира д. 33 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Проспект мира д. 33 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Проспект мира д. 33 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Проспект мира д. 35 | УО МАДОУ "Детский сад №12 "Берёзка" | Multical 602 (Отоп) | 17.10.2016 | 12.03.2013 |
| Проспект мира д. 35 |  | UF-40 | 14.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 35 |  | UF-40 | 14.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 35 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 35 |  | Multical 602 (ГВС) | 12.12.2016 |  |
| Проспект мира д. 35 |  | UF-25 | 02.10.2016 |  |
| Проспект мира д. 35 |  | UF-25 | 02.10.2016 |  |
| Проспект мира д. 35 |  | Pt 500 | 07.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 43 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп) | 05.08.2014 | 23.12.2012 |
| Проспект мира д. 43 |  | ВСТН-40 | 06.12.2014 |  |
| Проспект мира д. 43 |  | ВСТН-40 | 06.12.2014 |  |
| Проспект мира д. 43 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Проспект мира д. 43 |  | ВТЭ-1 (ГВС) | 05.08.2014 |  |
| Проспект мира д. 43 |  | ВСТН-50 | 15.03.2014 |  |
| Проспект мира д. 43 |  | ВСТН-50 | 15.12.2014 |  |
| Проспект мира д. 43 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Проспект мира д. 45 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 05.08.2014 | 22.12.2012 |
| Проспект мира д. 45 |  | ВСТН-50 | 11.08.2014 |  |
| Проспект мира д. 45 |  | ВСТН-50 | 20.04.2014 |  |
| Проспект мира д. 45 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Проспект мира д. 45 |  | ВСТН-50 | 20.04.2014 |  |
| Проспект мира д. 45 |  | ВСТН-50 | 20.04.2014 |  |
| Проспект мира д. 45 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Проспект мира д. 47 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 602 (Отоп) | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 47 |  | UF-50 | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 47 |  | UF-50 | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 47 |  | Pt-500 | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 47 |  | Multical 602 (ГВС) | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 47 |  | UF-40 | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 47 |  | UF-40 | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 47 |  | Pt-500 | 28.11.2016 |  |
| Проспект мира д. 53 | ГДБ "Брусничка" | Multical 601 (Отоп) | 10.10.2015 | 12.03.2012 |
| Проспект мира д. 53 |  | UF-50 | 14.02.2016 |  |
| Проспект мира д. 53 |  | UF-50 | 17.10.2015 |  |
| Проспект мира д. 53 |  | Pt 500 | 11.10.2015 |  |
| Проспект мира д. 53 |  | Multical 601 (ГВС) | 20.12.2015 |  |
| Проспект мира д. 53 |  | UF-40 | 18.11.2015 |  |
| Проспект мира д. 53 |  | UF-40 | 18.11.2015 |  |
| Проспект мира д. 53 |  | Pt 500 | 27.04.2015 |  |
| Проектир.пр-д 5342 | ООО "Фаскон-1" | Multical 601 (Отоп) | 29.08.2017 | 23.10.2013 |
| Проектир.пр-д 5342 |  | UF-25 | 30.08.2017 |  |
| Проектир.пр-д 5342 |  | Pt 500 | 27.08.2017 |  |
| Проектир.пр-д 5342 |  | Multical 601 (ГВС) | 11.03.2014 | 17.11.2010 |
| Проектир.пр-д 5342 |  | UF-25 | 03.02.2014 |  |
| Проектир.пр-д 5342 |  | UF-25 | 03.02.2014 |  |
| Проектир.пр-д 5342 |  | Pt 500 | 11.01.2014 |  |
| Советская д. 4/1 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (ИТП) | 22.11.2015 | 20.07.2012 |
| Советская д. 4/1 |  | UF-80 | 18.08.2014 |  |
| Советская д. 4/1 |  | UF-80 | 18.08.2014 |  |
| Советская д. 4/1 |  | Pt 500 | 06.09.2014 |  |
| Советская д. 4/1 |  | ВСХНд-50 | 08.11.2018 | 1 зона |
| Советская д. 4/1 |  | ВСХНд-50 | 08.11.2018 | 2 зона |
| Советская д. 4/1 |  | ВСТ-15 |  | подпитка |
| Советская д. 6-А | МБОУ "СОШ №3" | Multical 602 (ИТП) | 08.10.2016 | 01.02.2013 |
| Советская д. 6-А |  | UF-50 | 15.10.2016 |  |
| Советская д. 6-А |  | UF-50 | 15.10.2016 |  |
| Советская д. 6-А |  | Pt 500 | 11.09.2016 |  |
| Советская д. 9 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 03.12.2014 | 02.11.2011 |
| Советская д. 9 |  | UF-50 | 18.01.2015 |  |
| Советская д. 9 |  | UF-50 | 18.01.2015 |  |
| Советская д. 9 |  | Pt 500 | 01.12.2014 |  |
| Советская д. 9 |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 9 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 9 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 9 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Советская д. 14 | ЖСК "Крутицы" | МКТС (Отоп) | 24.06.2017 | 08.10.2013 |
| Советская д. 14 |  | М121-И6-65 | 24.06.2017 |  |
| Советская д. 14 |  | М121-И6-65 | 24.06.2017 |  |
| Советская д. 14 |  | КТСП-Б | 10.04.2016 |  |
| Советская д. 14 |  | ВСГН-50 (ГВС) | 05.04.2016 | 22.05.2012 |
| Советская д. 14 |  | ВСГ-40 | 01.04.2016 |  |
| Советская д. 14-А | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Василёк" | Multical 602 (ИТП) | 30.10.2016 | 01.03.2013 |
| Советская д. 14-А | UF-50 | 14.11.2016 |  |
| Советская д. 14-А |  | UF-50 | 14.11.2016 |  |
| Советская д. 14-А |  | Pt-500 | 14.11.2016 |  |
| Советская д. 14-А |  |  |  |  |
| Советская д. 14-В | ООО "ЗИТ" | VLF-R (ГВС) | 01.11.2016 | 31.01.2013 |
| Советская д. 14-В |  |  |  |  |
| Советская д. 14-В |  |  |  |  |
| Советская д. 14-В |  |  |  |  |
| Советская д. 14-В |  |  |  |  |
| Советская д. 14/1 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 (ИТП) | 15.10.2016 | 09.10.2009 |
| Советская д. 14/1 |  | UF-80 | 10.07.2017 |  |
| Советская д. 14/1 |  | UF-80 | 07.09.2016 |  |
| Советская д. 14/1 |  | Pt 500 | 10.09.2016 |  |
| Советская д. 14/1 |  | ВСХНд-40 |  | 1 зона |
| Советская д. 14/1 |  | ВСХНд-40 |  | 2 зона |
| Советская д. 14/1 |  | ВСТ-20 |  | подпитка |
| Советская д. 16-А | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №10 Звёздочка" | Multical 602 (ИТП) | 30.10.2016 | 01.03.2013 |
| Советская д. 16-А | UF-65 | 30.10.2016 |  |
| Советская д. 16-А |  | UF-65 | 30.10.2016 |  |
| Советская д. 16-А |  | Pt-500 | 14.11.2016 |  |
| Советская д. 17 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 27.09.2014 | 21.01.2011 |
| Советская д. 17 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Советская д. 17 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Советская д. 17 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Советская д. 17 |  | Multical 601 (ГВС) | 13.09.2014 |  |
| Советская д. 17 |  | UF-50 | 07.09.2014 |  |
| Советская д. 17 |  | UF-50 | 14.09.2014 |  |
| Советская д. 17 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Советская д. 19 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 13.12.2011 |
| Советская д. 19 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 19 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 19 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 19 |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 19 |  | UF-25 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 19 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 19 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Советская д. 20-А | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 06.12.2011 |
| Советская д. 20-А |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 20-А |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 20-А |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 20-А |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 20-А |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 20-А |  | UF-25 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 20-А |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Советская д. 22 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 29.11.2011 |
| Советская д. 22 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 22 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 22 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 22 |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 22 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 22 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 22 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Советская д. 26 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 29.11.2011 |
| Советская д. 26 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 26 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 26 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 26 |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 26 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 26 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 26 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Советская д. 27 | МБОУ "СОШ №7" | Multical 602 (Отоп) | 30.10.2016 | 01.02.2013 |
| Советская д. 27 |  | UF-65 | 30.10.2016 |  |
| Советская д. 27 |  | UF-65 | 30.10.2016 |  |
| Советская д. 27 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Советская д. 27 |  | Multical 602 (ГВС) | 14.11.2016 |  |
| Советская д. 27 |  | UF-40 | 15.10.2016 |  |
| Советская д. 27 |  | UF-25 | 11.09.2016 |  |
| Советская д. 27 |  | Pt 500 | 28.08.2016 |  |
| Советская д. 33 | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 (Отоп) | 14.01.2015 | 02.11.2011 |
| Советская д. 33 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 33 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 33 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 33 |  | Multical 601 (ГВС) | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 33 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Советская д. 33 |  | UF-25 | 14.01.2015 |  |
| Советская д. 33 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Советская д. 37 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Малахит (Отоп+ГВС) | 22.03.2016 | 28.04.2012 |
| Советская д. 37 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Советская д. 37 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Советская д. 37 |  | КТПТР-05 | 22.03.2016 |  |
| Советская д. 37 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Советская д. 37 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Советская д. 37 |  | КТПТР-05 | 22.03.2016 |  |
| Советская д. 63 | НПО МАШ | МКТС (ИТП) | 08.08.2016 | 15.11.2012 |
| Советская д. 63 |  | М121-И6-Ду 65Ф-1,6 | 08.08.2016 |  |
| Советская д. 63 |  | М121-И6-Ду 65Ф-1,6 | 08.08.2016 |  |
| Советская д. 63 |  | КТС-Б | 27.07.2016 |  |
| Советская д. 63 |  | ВСТ-20 | 08.08.2018 |  |
| Строителей д. 3 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 11.01.2015 | 22.04.2013 |
| Строителей д. 3 |  | UF-100 | 11.01.2015 |  |
| Строителей д. 3 |  | UF-100 | 14.09.2014 |  |
| Строителей д. 3 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Строителей д. 3 |  | Multical 601 (ГВС) | 27.09.2014 |  |
| Строителей д. 3 |  | UF-100 | 27.02.2017 |  |
| Строителей д. 3 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Строителей д. 3 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Строителей д. 3 |  | ВСХНд-100 | 23.11.2016 |  |
| Строителей д. 7 | ООО УК "РЭУ №4-Новогиреевская" | Multical 601 (Отоп) | 27.09.2014 | 25.05.2011 |
| Строителей д. 7 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Строителей д. 7 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Строителей д. 7 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Строителей д. 7 |  | Multical 601 (ГВС) | 27.09.2014 |  |
| Строителей д. 7 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Строителей д. 7 |  | UF-50 | 21.09.2014 |  |
| Строителей д. 7 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |

**Котельная №5**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Потребитель | Тип прибора | Дата поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| Котовского 4 | ТСЖ "Вымпел" | МКТС | 31.07.2017 | 12.08.2013 |
| Котовского 4 |  | М-121-И6 | 31.07.2017 |  |
| Котовского 4 |  | М-121-И6 | 31.07.2017 |  |
| Котовского 4 |  | КТС-Б (Pt-100) | 18.07.2017 |  |
| Котовского 4 | ГВС | М-121-И6 | 31.07.2017 |  |
| Котовского 4 |  | М-121-И6 | 31.07.2017 |  |
| Котовского 4 |  | КТС-Б (Pt-100) | 18.07.2017 | 29.09.2011 |
| Котовского 4/1 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 17.11.2014 | 15.04.2011 |
| Котовского 4/1 |  | ВСТН-50 | 05.08.2014 |  |
| Котовского 4/1 |  | ВСТН-50 | 19.01.2015 |  |
| Котовского 4/1 |  | Pt 500 | 03.12.2014 |  |
| Котовского 4/1 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Котовского 4/1 |  | ВСТН-50 | 02.02.2014 |  |
| Котовского 4/1 |  | Pt 500 | 09.02.2015 | 15.04.2011 |
| Котовского 6 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) |  | 15.12.2010 |
| Котовского 6 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Котовского 6 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Котовского 6 |  | Pt 500 | 31.08.2014 |  |
| Котовского 6 |  | ВСТН-100 (ГВС) | 16.11.2013 |  |
| Котовского 6 |  | ВСТН-80 | 30.01.2016 |  |
| Котовского 6 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
|  |  |  |  |  |
| Котовского 8 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 01.10.2014 | 15.12.2010 |
| Котовского 8 | "Южный" | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Котовского 8 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Котовского 8 |  | Pt 500 | 31.08.2014 |  |
| Котовского 8 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Котовского 8 |  | ВСТН-80 | 21.01.2014 |  |
| Котовского 8 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Котовского 10 а | Д/С №20 | Multical 602 (Отоп). | 30.10.2016 | 12.03.2013 |
| Котовского 10 а | "Улыбка" | UF-65 | 30.10.2016 |  |
| Котовского 10 а |  | UF-65 | 30.10.2016 |  |
| Котовского 10 а |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Котовского 13 | ООО "Спорт-сервис" | МКТС | 30.08.2014 | 10.09.2010 |
| Котовского 13 | Бассейн | М-121-Иб | 31.08.2014 |  |
| Котовского 13 |  | КТС-Б | 26.04.2014 |  |
| Котовского 13 | Заглушки на насосе |  |  |  |
| Котовского 13 | Школа № 5 ИТП | Multical 602 | 08.10.2016 | 01.02.2013 |
| Котовского 13 |  | UF-65 | 15.10.2016 |  |
| Котовского 13 |  | UF-65 | 15.10.2016 |  |
| Котовского 13 |  | Pt 500 | 24.08.2016 |  |
| Молодежная 1 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Малахит(Отоп+ГВС) | 22.03.2016 | 01.04.2012 |
| Молодежная 1 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 1 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 1 |  | КТПТ-05 | 06.08.2017 |  |
| Молодежная 1 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 1 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 1 |  | КТПТ-05 | 06.08.2017 | 30.09.2009 |
| Молодежная 2 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Малахит(Отоп+ГВС) | 22.03.2016 | 19.08.2013 |
| Молодежная 2 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 2 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 2 |  | КТПТ-05 | 06.08.2017 |  |
| Молодежная 2 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 2 |  | РС-80-В | 22.03.2016 |  |
| Молодежная 2 |  | КТПТ-05 | 06.08.2017 | 01.04.2012 |
| Молодёжная вл.3 | ПГК "Молодёжный" | МКТС | 12.09.2016. | 05.10.2012 |
| Молодёжная вл.3 |  | М-121 И6Ду25Ф | 12.09.2016. |  |
| Молодёжная вл.3 |  | М-121 И6Ду25Ф | 12.09.2016. |  |
| Молодёжная вл.3 |  | КТС-Б | 06.12.2015. |  |
| Молодёжная вл.3 |  | КТС-Б | 06.12.2015. | 01.11.1996 |
| Молодежная 4 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 03.09.2014 | 28.06.2013 |
| Молодежная 4 |  | ВСТН-65 | 31.08.2014 |  |
| Молодежная 4 |  | ВСТН-65 | 31.08.2014 |  |
| Молодежная 4 |  | КТСПТВХ-01 | 30.08.2014 |  |
| Молодежная 4 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Молодежная 4 |  | ВСТН-50 | 11.08.2014 |  |
| Молодежная 4 |  | КТСПТВХ-01 | 16.07.2014 | 28.10.2010 |
| Молодежная 5 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 17.08.2014 | 29.03.2011 |
| Молодежная 5 |  | ВСТН-100 | 09.08.2014 |  |
| Молодежная 5 |  | ВСТН-80 | 08.10.2014 |  |
| Молодежная 5 |  | КТСПТВХ-01 | 15.10.2014 |  |
| Молодежная 5 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Молодежная 5 |  | ВСТН-50 | 10.02.2014 |  |
| Молодежная 5 |  | КТСПТВХ-01 | 15.10.2014 |  |
| Молодежная 6 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 15.03.2015 | 29.03.2011 |
| Молодежная 6 |  | ВСТН-100 | 09.08.2014 |  |
| Молодежная 6 |  | ВСТН-100 | 09.08.2014 |  |
| Молодежная 6 |  | КТСПТВХ-01 | 15.10.2014 |  |
| Молодежная 6 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Молодежная 6 |  | ВСТН-50 | 10.02.2014 |  |
| Молодежная 6 |  | КТСПТВХ-01 | 15.10.2014 |  |
| Носовихинское шоссе д.3 | ЖСК "Крутицы" ЦО | МКТС | 25.01.2016. | 08.10.2012 |
| Носовихинское шоссе д.3 |  | M-121 И6 Ду100Ф | 25.01.2016. |  |
| Носовихинское шоссе д.3 |  | M-121 И6 Ду100Ф | 25.01.2016. | 01.08.2013 |
| Носовихинское шоссе д.3 |  | КТС 15 | 20.09.2015. | 01.08.2013 |
| Носовихинское шоссе д.3 | ГВС | ВСГН-65 | 06.06.2017 |  |
| Носовихинское шоссе д.3 | ГВС | ВСГН-32 | 06.06.2017 | 02.06.2011 |
| Носовихинское шоссе 4 | ООО"Еврофаст" КРЦ цо | Multical-66 | 27.05.2015 | 25.03.2013 |
| Носовихинское шоссе 4 |  | Uf-40 пр. | 27.05.2015 |  |
| Носовихинское шоссе 4 |  | Uf-40 обр. | 27.05.2015 |  |
| Носовихинское шоссе 4 |  | Pt-500 | 27.05.2015 |  |
| Носовихинское шоссе 4 | гвс | ВСГ-32 пр. | 01.02.2017 |  |
| Носовихинское шоссе 4 |  | ВДГ-15 обр. | 28.09.2014 | 24.08.2004 |
| Носовихинское шоссе 5 | "Реутов-Моторс" | МКТС | 20.06.2016 | 08.10.2012 |
| Носовихинское шоссе 5 | ЦО | М-121-И6 | 20.06.2016 |  |
| Носовихинское шоссе 5 |  | М-121-И6 | 20.06.2016 |  |
| Носовихинское шоссе 5 |  | КТС | 09.06.2016 |  |
| Носовихинское шоссе 7 | ТД на Носовихе итп | Multical-66 | 13.07.2016. | 15.07.2013 |
| Носовихинское шоссе 7 |  | ВСГН-50 пр | 19.10.2015. |  |
| Носовихинское шоссе 7 |  | ВСГн-50 об. | 10.07.2017. |  |
| Носовихинское шоссе 7 |  | Pt-500 | 16.07.2016. | 28.05.2001 |
| Носовихинское шоссе 9-а | ГСК "Южный-2" | Multiсal-601 | 05.09.2015. | 26.12.2011 |
| Носовихинское шоссе 9-а | ЦО | Uf-25 | 11.10.2017. | 29.11.2013 |
| Носовихинское шоссе 9-а |  | Uf-25 | 11.10.2017. |  |
| Носовихинское шоссе 9-а |  | Pt-500 | 21.06.2015. |  |
| Носовихинское шоссе 12 | ООО"Макдональдс" итп | Multical-66 | 17.06.2014. | 09.07.2010 |
| Носовихинское шоссе 12 | Реутов | Uf-20/3 | 17.06.2014. |  |
| Носовихинское шоссе 12 |  | Uf-20/3 | 17.06.2014. |  |
| Носовихинское шоссе 12 |  | Pt-500 | 17.06.2014. |  |
| Носовихинское шоссе 12 | Подпитка | ВСТ-50 | 26.06.2016. |  |
| Октября 1 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Малахит(Отоп+ГВС) | 22.03.2016. | 19.08.2013 |
| Октября 1 |  | РС8-100-Ф-В | 22.03.2016. |  |
| Октября 1 |  | РС8-100-Ф-В | 22.03.2016. |  |
| Октября 1 |  | РС8-50-В | 22.03.2016. |  |
| Октября 1 |  | РС8-50-В | 22.03.2016. |  |
| Октября 1 |  | КТПТР-05 (Отоп) | 06.08.2017. |  |
| Октября 1 |  | КТПТР-05 (ГВС) | 06.08.2017. | 15.06.2010 |
| Октября 4-а | МАДОУ-17 ЦО | Multiсal-602 | 07.08.2016. | 01.12.2012 |
| Октября 4-а | Журавлик | Uf-40 | 11.09.2016. |  |
| Октября 4-а |  | Uf-40 | 11.09.2016. |  |
| Октября 4-а |  | Pt-500 | 16.07.2016. |  |
| Октября 4-а | ГВС | Multiсal-602 | 26.09.2016. |  |
| Октября 4-а |  | Uf-50 | 26.03.2016. |  |
| Октября 4-а |  | Uf-25 | 10.04.2016. |  |
| Октября 4-а |  | Pt-500 | 14.08.2016. |  |
| Октября 5 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 (Отоп). | 25.07.2017. | 19.08.2013 |
| Октября 5 |  | UF-150 | 15.06.2014. |  |
| Октября 5 |  | UF-150 | 15.06.2014. |  |
| Октября 5 |  | Pt 500 | 14.09.2014. |  |
| Октября 5 |  | Multical 601 (ГВС). | 01.03.2015. |  |
| Октября 5 |  | UF-100 | 10.02.2015. |  |
| Октября 5 |  | UF-80 | 18.01.2015. |  |
| Октября 5 |  | Pt 500 | 09.02.2015. | 11.03.2011 |
| Октября 5а | ООО Торговая фирма цо | Supercal-430 | 28.06.2014. | 11.11.2011 |
| Октября 5а | "Глория" | ВСТ-32 | 28.05.2013. |  |
| Октября 5а |  | ВСГ-32 | 28.05.2013. |  |
| Октября 5а |  | Pt-500 | 20.06.2015. |  |
| Октября 5а | гвс | ВСГ-25 | 23.01.2017. | 11.03.2013 |
| Октября 8 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015. | 08.10.2011 |
| Октября 8 |  | UF-100 | 11.01.2015. |  |
| Октября 8 |  | UF-100 | 14.09.2014. |  |
| Октября 8 |  | Pt 500 | 11.01.2015. |  |
| Октября 8 | ГВС | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015. |  |
| Октября 8 |  | UF-65 | 14.01.2015. |  |
| Октября 8 |  | UF-65 | 14.01.2015. |  |
| Октября 8 |  | Pt 500 | 10.01.2015. |  |
| Октября д.2 б | ТЦ ООО "Маркиз" итп | Multiсal-601 | 19.03.2014. | 23.12.2010 |
| Октября д.2 б |  | Uf-20 пр. | 12.04.2014. |  |
| Октября д.2 б |  | Uf-20обр. | 12.04.2014. |  |
| Октября д.2 б |  | Pt-500 | 19.03.2014. |  |
| Октября д.2 б | ООО"Русский госпи итп | Multiсal-601 | 19.03.2014. | 23.12.2010 |
| Октября д.2 б | таль-Реутов" | Uf-20 пр. | 12.04.2014. |  |
| Октября д.2 б |  | Uf-20обр. | 12.04.2014. |  |
| Октября д.2 б |  | Pt-500 | 19.03.2014. |  |
| Октября ,вл.14 | Казанский храм итп | МКТС | 05.09.2016 | 05.10.2012 |
| Октября ,вл.14 |  | М-121 И6 | 05.09.2016 |  |
| Октября ,вл.14 |  | М-121 И6 | 05.09.2016 |  |
| Октября ,вл.14 |  | КТС-Б | 15.11.2015 |  |
| Октября 26 | Детский сад | Multical-601 | 24.10.2017 | 01.11.2013 |
| Октября 26 | "Аленький цветочек" | UF-65 пр. | 24.10.2017 |  |
| Октября 26 | итп | UF-65 об. | 24.10.2017 |  |
| Октября 26 |  | Pt 500 | 26.10.2016 |  |
| Октября 26 |  | ВСХНД-40 |  |  |
| Октября 26 |  | ВСГ-20 | нет паспорта | 27.10.2010 |
| Юбилейный пр-кт 1 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 29.12.2014 | ЦО не принят |
| Юбилейный пр-кт 1 | ЦО | ВСТН-80 подающ. | 08.10.2014. |  |
| Юбилейный пр-кт 1 |  | ВСТН-80 обрат. | 08.10.2014. |  |
| Юбилейный пр-кт 1 |  | Pt 500 | 15.10.2014. |  |
| Юбилейный пр-кт 1 |  | КТСПТВХ-ХВ | 30.08.2014 | ГВС с20.12.2012 |
| Юбилейный пр-кт 1 | ГВС | ВСТН-80 подающ. | 08.10.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 1 |  | ВСТН-80 обрат. | 08.10.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 1 |  | Pt 500 | 15.10.2014 |  |
| Юбилейный пр. 2 а | ООО"Иволи- цо | Multical-66 | 30.09.2017. | 08.10.2013 |
| Юбилейный пр. 2 а | Недвижимость" |  |  | 12.10.2005 |
| Юбилейный пр. 2 а | ЦО | UF-25/6 | 04.10.2017. |  |
| Юбилейный пр. 2 а |  | PT-500 | 26.09.2017. |  |
| Юбилейный пр. 2 а | Банк ГВС | ВСГ-15 | 18.04.2014. | 22.05.2008 |
| Юбилейный пр. 2 а | Магазин ГВС | СВК-15-3-2 | 27.05.2014. |  |
| Юбилейный пр. 2 а | Офис ГВС | ВСГ-15 | 21.02.2014. | 22.05.2008 |
| Юбилейный пр. 2/1 | ТСЖ "Юбилейный-37" |  |  |  |
| Юбилейный пр. 2/1 | ЦО | Multical 601 | 19.03.2014 | 08.10.2013 |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | UF-80 пр. | 02.03.2014 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | UF-80 об. | 02.03.2014 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | Pt-500 | 26.09.2017 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 | ГВС | Multical 601 | 03.07.2016 | 25.07.2012 |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | UF-50 пр | 04.07.2016 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | UF-50 об | 04.07.2016 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | Pt-500 | 02.07.2016 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 | Вентиляция | Multical 66 | 22.06.2014 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | ВСТН-50 пр | 06.06.2016 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | ВСТН-50 об | 06.06.2016 |  |
| Юбилейный пр. 2/1 |  | Pt-500 | 29.06.2014 |  |
| Юбилейный пр. 4 | ТСЖ "Рассвет" | Multiсal-601 | 27.09.2014. | 01.11.2013 |
| Юбилейный пр. 4 |  | Uf-65 пр. | 24.10.2017. |  |
| Юбилейный пр. 4 |  | Uf-65 обр. | 24.10.2017. |  |
| Юбилейный пр. 4 |  | PT-500 | 19.10.2014. |  |
| Юбилейный пр. 4 |  | Multiсal-602 | 05.09.2017. |  |
| Юбилейный пр. 4 |  | Uf-65 пр. | 19.10.2014. |  |
| Юбилейный пр. 4 |  | Uf-65 обр. | 19.10.2014. |  |
| Юбилейный пр. 4 |  | PT-500 | 19.10.2014. |  |
| Юбилейный пр. 4 |  | Х.В. | 19.10.2014. | 02.11.2011 |
| Юбилейный пр. 5 | Меховое ателье "Элина" | Multiсal-66 | 07.02.2016 | 08.10.2012 |
| Юбилейный пр. 5 |  | ВСТ-32 пр. | 02.04.2016 |  |
| Юбилейный пр. 5 |  | ВСТ-32 обр. | 17.04.2016 |  |
| Юбилейный пр. 5 | ЦО | Pt-500 пр. | 24.05.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 8 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 16.11.2014 | 22.10.2010 |
| Юбилейный пр-кт 8 |  | ВСТН-80 | 13.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 8 |  | ВСТН-80 | 13.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 8 |  | КТСПТВХ-01 | 30.08.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 8 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 09.08.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 8 |  | ВСТН-50 | 20.04.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 8 |  | КТСПТВХ-01 | 30.08.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 9 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 (Отоп). | 24.08.2014 | 27.01.2011 |
| Юбилейный пр-кт 9 |  | UF-100 | 14.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 9 |  | UF-100 | 14.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 9 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 9 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 9 |  | UF-100 | 22.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 9 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 9 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Юбилейный пр. 10 | ЖСК"Южный" | МКТС | 22.09.2014. | 27.09.2010 |
| Юбилейный пр. 10 |  | М-121-Иб | 22.09.2014. |  |
| Юбилейный пр. 10 |  | М-121-Иб | 22.09.2014. |  |
| Юбилейный пр. 10 |  | М-121-Иб | 22.09.2014. |  |
| Юбилейный пр. 10 |  | М-121-Иб | 22.09.2014. |  |
| Юбилейный пр. 10 |  | КТС-Б | 09.07.2014. |  |
| Юбилейный пр. 10 |  | КТС-Б | 09.07.2014. | 01.09.2005 |
| Юбилейный пр-кт 12 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 03.09.2014 | 25.10.2010 |
| Юбилейный пр-кт 12 |  | ВСТН-80 | 13.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 12 |  | ВСТН-80 | 13.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 12 |  | КТСПТВХ-01 | 16.07.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 12 |  | ВСТН-100 (ГВС) | 09.08.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 12 |  | ВСТН-100 | 02.08.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 12 |  | КТСПТВХ-ХВ | 21.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 12 |  | КТСПТВХ-01 | 15.07.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 13 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 (Отоп). | 10.09.2014 | 27.01.2011 |
| Юбилейный пр-кт 13 |  | UF-100 | 14.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 13 |  | UF-100 | 07.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 13 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 13 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 13 |  | UF-100 | 22.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 13 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 13 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 14 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 (Отоп). | 06.06.2016. | 01.02.2013 |
| Юбилейный пр-кт 14 |  | UF-80 | 06.06.2016. |  |
| Юбилейный пр-кт 14 |  | UF-80 | 06.06.2016. |  |
| Юбилейный пр-кт 14 |  | Pt 500 | 16.07.2016. |  |
| Юбилейный пр-кт 14 |  | Multical 601 (ГВС). | 12.09.2016. |  |
| Юбилейный пр-кт 14 |  | UF-80 | 26.03.2016. |  |
| Юбилейный пр-кт 14 |  | UF-80 | 06.06.2016. |  |
| Юбилейный пр-кт 14 |  | Pt 500 | 10.10.2015. | 27.10.2010 |
| Юбилейный пр. 15а | МБОУ "СОШ №6" ЦО | Multiсal-601 | 15.10.2016. | 01.03.2013 |
| Юбилейный пр. 15а |  | Uf-65 пр. | 15.10.2016. |  |
| Юбилейный пр. 15а |  | Uf-65 обр. | 16.10.2016. |  |
| Юбилейный пр. 15а |  | PT-500 | 17.12.2016. |  |
| Юбилейный пр. 15а | ГВС | Multiсal-601 | 13,12,2016. |  |
| Юбилейный пр. 15а |  | Uf-40 пр. | 07,11,2016. |  |
| Юбилейный пр. 15а |  | Uf-25 обр. | 02,10,2016. |  |
| Юбилейный пр. 15а |  | PT-500 | 14,11,2016. |  |
| Юбилейный пр. 23 вл.1 | ЗАО"Европа техноло- цо | Multiсal-66 | 04.06.2016 | 08.10.2012 |
| Юбилейный пр. 23 вл.1 | гии и строительство" | ВСТ-25 | 22.05.2014 |  |
| Юбилейный пр. 23 вл.1 |  | ВСТ-25 | 22.05.2014 |  |
| Юбилейный пр. 23 вл.1 | "Альпенхоф" | Pt-500 | 05.06.2016 |  |
| Юбилейный пр. 29 | АТС-791 | МКТС | 15.02.2016 | 02.12.2012 |
| Юбилейный пр. 29 |  | М-121 И6 Ду | 15.02.2016 |  |
| Юбилейный пр. 29 |  | М-121 И6 Ду | 15.02.2016 |  |
| Юбилейный пр. 29 |  | КТС-Б | 20.09.2015 |  |
| Южная 2 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical-66 | 27.09.2014 | 21.12.2011 |
| Южная 2 |  | UF-100 | 22.09.2014 |  |
| Южная 2 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Южная 2 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Южная 2 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Южная 2 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Южная 2 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Южная 2 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Южная д.8 | МБОУ "Лицей" цо | Multiсal-602 | 30.10.2016. | 21.03.2013 |
| Южная д.8 |  | Uf-65 пр. | 30.10.2016. |  |
| Южная д.8 |  | Uf-65 обр. | 30.10.2016. |  |
| Южная д.8 |  | PT-500 пр. | 14.11.2016. |  |
| Южная д.8 | гвс | Multiсal-602 | 13.12.2016. |  |
| Южная д.8 |  | Uf-40 пр. | 07.11.2016. |  |
| Южная д.8 |  | Uf-40 обр. | 07.11.2016. |  |
| Южная д.8 |  | PT-500 пр. | 14.11.2016. |  |
| Южная 10 | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 03.09.2014 | 15.11.2010 |
| Южная 10 |  | ВСТН-80 | 09.08.2014 |  |
| Южная 10 |  | ВСТН-80 | 09.08.2014 |  |
| Южная 10 |  | Pt 500 | 21.09.2014 |  |
| Южная 10 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 02.08.2014 |  |
| Южная 10 |  | ВСТН-50 | 11.08.2014 |  |
| Южная 10 |  | КТСПТВХ-01 | 21.09.2014 |  |
| Южная 10 а | ООО "Строй-пласт" ЦО | Multiсal-66 | 02.06.2014 | 12.07.2010 |
| Южная 10 а |  | Uf-65 пр. | 31.05.2014 |  |
| Южная 10 а |  | Uf-65 обр. | 31.05.2014 |  |
| Южная 10 а |  | Pt 500 | 04.06.2014 |  |
| Южная 10 а | ГВС | ВСГ-32 | 24.08.2018 | 01.09.2012 |
| Южная 10 а |  | ВСГ-15 | 24.08.2018 |  |
| Южная 10 а |  | ВСГ-15 | 24.08.2018 |  |
| Южная 15 | ООО УК "РЭУ №6-Носовиха" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 01.10.2014 | 15.12.2010 |
| Южная 15 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Южная 15 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Южная 15 |  | Pt 500 | 31.08.2014 |  |
| Южная 15 |  | ВСТН-100 (ГВС) | 26.07.2014 |  |
| Южная 15 |  | ВСТН-80 | 01.07.2014 |  |
| Южная 15 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Южная 17 | МАОУДОД ЦО | Multiсal-602 | 07.11.2016. | 20.03.2013 |
| Южная 17 | "ШИ-ДМТ" | Uf-50 пр. | 14.11.2016. |  |
| Южная 17 | Школа искусств | Uf-50 обр. | 14.11.2016. |  |
| Южная 17 |  | Pt 500 | 14.11.2016. |  |
| Южная 17 | ГВС | WFW-15 | 21.02.2015. | 31.01.2012 |
| Октября 18 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 12.05.2015 | 21.06.2011 |
| Октября 18 |  | UF-80 | 11.05.2015 |  |
| Октября 18 |  | UF-80 | 11.05.2015 |  |
| Октября 18 |  | Pt-500 | 10.05.2015 |  |
| Октября 18 |  | ВСХНД-50 | 05.06.2014 |  |
| Октября 18 |  | ВСГ-50 | 08.07.2014 | 11.09.2008 |
| Октября 20 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 23.05.2016 | 25.06.2012 |
| Октября 20 |  | UF-80 | 17.05.2016 |  |
| Октября 20 |  | UF-80 | 17.05.2016 |  |
| Октября 20 |  | Pt-500 | 23.05.2016 |  |
| Октября 20 |  | ВСХН-50 | 06.10.2014 |  |
| Октября 20 |  | ВСХН-50 | 05.06.2014 |  |
| Октября 20 |  | ВСГ-50 | 05.08.2014 | 27.01.2009 |
| Октября 22 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 14.06.2015 | 27.11.2011 |
| Октября 22 |  | UF-100 | 21.06.2015 |  |
| Октября 22 |  | UF-100 | 05.12.2015 |  |
| Октября 22 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Октября 22 |  | ВСХНД-20 | 24.06.2017 |  |
| Октября 22 |  | ВСХ-50 | 26.05.2017 |  |
| Октября 22 |  | ВСХ-50 | 24.06.2017 |  |
| Октября 24 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 16.05.2015 | 21.06.2011 |
| Октября 24 |  | UF-80 | 10.05.2015 |  |
| Октября 24 |  | UF-80 | 10.05.2015 |  |
| Октября 24 |  | Pt-500 | 10.05.2015 |  |
| Октября 24 |  | ВСХНД-50 | 26.09.2014 |  |
| Октября 24 |  | ВСГ-20 | 05.08.2014 | 25.03.2009 |
| Октября 28 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 15.07.2017 | 01.08.2013 |
| Октября 28 |  | UF-100 | 17.07.2017 |  |
| Октября 28 |  | UF-100 | 17.07.2017 |  |
| Октября 28 |  | Pt 500 | 22.07.2017 |  |
| Октября 28 |  | ВМХ-50 | 29.09.2014 |  |
| Октября 28 | подпитка | ETW |  |  |
| Октября 30 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 01.08.2013 |
| Октября 30 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Октября 30 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Октября 30 |  | Pt 500 | 16.07.2017 |  |
| Октября 30 | 1 зона | ВМХ-50 |  |  |
| Октября 30 | 2 зона |  |  |  |
| Октября 30 | подпитка |  |  |  |
| Юбилейный пр-кт 33 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 23.05.2016 | 18.06.2012 |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | UF-100 | 18.05.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 33 | 9 мкр.вл.2 | UF-100 | 18.05.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | ВСХН-50 |  |  |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | ВСХН-50 |  |  |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | ВСГ-20 | 19.04.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 37 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 07.08.2013 |
| Юбилейный пр-кт 37 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 37 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 37 |  | Pt 500 | 22.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 37 | 1 зона | ВСХ-32 |  |  |
| Юбилейный пр-кт 37 | 2 зона | ВСХ-32 |  |  |
| Юбилейный пр-кт 37 | подпитка | Minomes |  |  |
| Юбилейный пр-кт 39 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 08.08.2013 |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | Pt 500 | 22.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | ВСХНД-50 | 21.09.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | ВСХНД-50 | 18.08.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | ETW-20 | 29.09.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 24.08.2014 | 18.06.2012 |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | UF-100 | 01.12.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | UF-100 | 01.10.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | Pt 500 | 24.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | Minomess ETK | 24.06.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | ВСХН-50 | 16.04.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 31 | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 23.05.2016 | 25.06.2012 |
| Юбилейный пр-кт 31 |  | UF-80 | 17.05.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 31 |  | UF-80 | 17.06.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 31 |  | Pt 500 | 23.05.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 31 |  | ВСХН-50 | 07.05.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 31 |  | ВСХН-50 | 04.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 31 |  | ВСГ-20 |  | 27.01.2009 |

**Котельная №6, Котельная НПО**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Потребитель | Тип прибора | Дата поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| Гагарина д.2 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 13.09.14 | 21.01.2011 |
| Гагарина д.2 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.2 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.2 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.2 |  | Multical 601 (ГВС). | 13.09.14 |  |
| Гагарина д.2 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.2 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.2 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина 2а | ОАО"Центр-телеком" | МКТС (цо) | 18.09.17 | 21.10.2013 |
| Гагарина 2а | АТС №528 | Рт-500 | 18.09.17 |  |
| Гагарина 2а |  | М-121-К5 пр | 18.09.17 |  |
| Гагарина 2а |  | М-121-К5 обр | 19.08.17 |  |
| Гагарина 2а |  | СВК 15-1.5 (гвс) | 15.01.17 |  |
| Гагарина д.6 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 03.12.14 | 21.12.2011 |
| Гагарина д.6 |  | UF-40 | 18.01.15 |  |
| Гагарина д.6 |  | UF-40 | 18.01.15 |  |
| Гагарина д.6 |  | Pt 500 | 01.12.14 |  |
| Гагарина д.6 |  | Multical 601 (ГВС). | 01.03.15 |  |
| Гагарина д.6 |  | UF-25 | 18.01.15 |  |
| Гагарина д.6 |  | UF-25 | 05.11.14 |  |
| Гагарина д.6 |  | Pt 500 | 15.02.15 |  |
| Гагарина д.10 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 13.09.14 | 01.03.2011 |
| Гагарина д.10 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.10 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.10 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.10 |  | Multical 601 (ГВС). | 13.09.14 |  |
| Гагарина д.10 |  | UF-50 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.10 |  | UF-50 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.10 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.14 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.14 | 04.02.2011 |
| Гагарина д.14 |  | UF-50 | 28.09.14 |  |
| Гагарина д.14 |  | UF-50 | 28.09.14 |  |
| Гагарина д.14 |  | Pt 500 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.14 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.14 |  |
| Гагарина д.14 |  | UF-40 | 28.09.14 |  |
| Гагарина д.14 |  | UF-40 | 21.09.14 |  |
| Гагарина д.14 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.16 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 23.11.2011 |
| Гагарина д.16 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.16 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.16 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.16 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.16 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.16 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.16 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина д.18 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 23.11.2011 |
| Гагарина д.18 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.18 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.18 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.18 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.18 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.18 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.18 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина д.20 | МБДОУ №1 "Елочка" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.16 | 11.10.2013 |
| Гагарина д.20 |  | UF-40 | 27.11.16 |  |
| Гагарина д.20 |  | UF-40 | 27.11.16 |  |
| Гагарина д.20 |  | Pt 500 | 14.11.16 |  |
| Гагарина д.20 |  | Multical 602 (ГВС). | 20.12.16 |  |
| Гагарина д.20 |  | UF-25 | 02.10.16 |  |
| Гагарина д.20 |  | UF-25 | 02.10.16 |  |
| Гагарина д.20 |  | Pt 500 | 14.11.16 |  |
| Гагарина д.22 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 01.11.2011 |
| Гагарина д.22 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.22 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.22 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.22 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.22 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.22 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.22 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина д.24 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.14 | 25.11.2011 |
| Гагарина д.24 |  | UF-40 | 01.12.14 |  |
| Гагарина д.24 |  | UF-40 | 01.12.14 |  |
| Гагарина д.24 |  | Pt 500 | 19.10.14 |  |
| Гагарина д.24 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.24 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.24 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.24 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина д.25 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.14 | 01.12.2011 |
| Гагарина д.25 |  | UF-40 | 01.10.14 |  |
| Гагарина д.25 |  | UF-40 | 01.10.14 |  |
| Гагарина д.25 |  | Pt 500 | 19.01.14 |  |
| Гагарина д.25 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.25 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.25 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.25 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина д.26 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.14 | 14.02.2012 |
| Гагарина д.26 |  | UF-40 | 01.12.14 |  |
| Гагарина д.26 |  | UF-40 | 01.12.14 |  |
| Гагарина д.26 |  | Pt 500 | 19.10.14 |  |
| Гагарина д.26 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.26 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.26 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.26 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина 27 (1 эт.) | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical-601 (ЦО) | 05.09.15 | 05.07.2012 |
| Гагарина 27 (1 эт.) |  | Pt-500 | 05.09.15 |  |
| Гагарина 27 (1 эт.) |  | UF-40 | 20.06.15 |  |
| Гагарина 27 (1 эт.) |  | UF-40 | 20.06.15 |  |
| Гагарина 27 (1 эт.) |  | Multical-601 (ГВС) | 24.10.15 |  |
| Гагарина 27 (1 эт.) |  | Pt-500 | 05.09.15 |  |
| Гагарина 27 (1 эт.) |  | UF-25 | 20.06.15 |  |
| Гагарина 27 (1 эт.) |  | UF-25 | 20.06.15 |  |
| Гагарина д.27 (2-5эт.) | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 01.12.2011 |
| Гагарина д.27 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.27 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.27 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.27 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.27 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.27 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.27 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина д.28 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.14 | 07.02.2011 |
| Гагарина д.28 |  | UF-80 | 28.09.14 |  |
| Гагарина д.28 |  | UF-80 | 28.09.14 |  |
| Гагарина д.28 |  | Pt 500 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.28 |  | Multical 601 (ГВС). | 13.09.14 |  |
| Гагарина д.28 |  | UF-50 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.28 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.28 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.32 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 13.09.14 | 15.03.2011 |
| Гагарина д.32 |  | UF-50 | 19.10.14 |  |
| Гагарина д.32 |  | UF-50 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.32 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.32 |  | Multical 601 (ГВС). | 13.09.14 |  |
| Гагарина д.32 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.32 |  | UF-50 | 07.09.14 |  |
| Гагарина д.32 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Гагарина д.34 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.14 | 23.11.2011 |
| Гагарина д.34 |  | UF-40 | 01.12.14 |  |
| Гагарина д.34 |  | UF-40 | 01.12.14 |  |
| Гагарина д.34 |  | Pt 500 | 19.10.14 |  |
| Гагарина д.34 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Гагарина д.34 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.34 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Гагарина д.34 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Гагарина д.36 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 16.08.14 | 10.01.2012 |
| Гагарина д.36 |  | ВСТН-50 | 15.12.14 |  |
| Гагарина д.36 |  | ВСТН-50 | 11.08.14 |  |
| Гагарина д.36 |  | Pt 500 | 13.05.14 |  |
| Гагарина д.36 |  | ВСТН-50 (ГВС) | 11.08.14 |  |
| Гагарина д.36 |  | ВСТН-50 | 11.08.14 |  |
| Гагарина д.36 |  | Pt 500 | 10.08.14 |  |
| Гагарина 38 | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1П | 16.03.15 | 04.07.2011 |
| Гагарина 38 |  | Рт-500 | 16.12.14 |  |
| Гагарина 38 |  | ВСТН-100 пр | 02.03.15 |  |
| Гагарина 38 |  | ВСТН-100 обр | 02.03.15 |  |
| Гагарина 38 |  | ВСТН-65 | 21.03.15 |  |
| Гагарина 40 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical-601 | 24.08.14 | 28.10.2010 |
| Гагарина 40 |  | Pt-500 | 12.04.14 |  |
| Гагарина 40 |  | UF-80 | 24.08.14 |  |
| Гагарина 40 |  | UF-80 | 24.08.14 |  |
| Гагарина 40 |  | ВСХНД-50 (1зона) | 04.06.16 |  |
| Гагарина 40 |  | ВСХНД-50 (2зона) | 03.06.16 |  |
| Гагарина 40 |  | ETW1-20 | 23.07.14 |  |
| Ленина 20 | ООО УК "РЭУ №4" | Multical-601 | 27.09.14 | 15.03.2011 |
| Ленина 20 | "Новогиреевская" | Pt-500 | 07.09.14 |  |
| Ленина 20 |  | UF-80 | 28.09.14 |  |
| Ленина 20 |  | UF-80 | 28.09.14 |  |
| Ленина 20 |  | Multical-601 | 27.09.14 |  |
| Ленина 20 |  | Pt-500 | 07.09.14 |  |
| Ленина 20 |  | UF-80 | 28.09.14 |  |
| Ленина 20 |  | UF-80 | 21.09.14 |  |
| Победы 2/1 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 17.08.14 | 24.12.2010 |
| Победы 2/1 |  | ВСТН-80 | 02.08.14 |  |
| Победы 2/1 |  | ВСТН-80 | 02.08.14 |  |
| Победы 2/1 |  | КТСПТВХ | 06.05.14 |  |
| Победы 2/1 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 02.08.14 |  |
| Победы 2/1 |  | ВСТН-50 | 11.08.14 |  |
| Победы 2/1 |  | Pt 500 | 10.08.14 |  |
| Победы 2 | Троицкий Храм | Multical 601 (ИТП). | 27.09.14 | 26.09.2013 |
| Победы 2 |  | UF-80 | 16.05.15 |  |
| Победы 2 |  | UF-80 | 16.05.15 |  |
| Победы 2 |  | Pt 500 | 10.01.15 |  |
| Победы 6 | МКДЦ | Multical-601(ЦО) | 05.06.17 | 04.10.2012 |
| Победы 6 |  | Pt-500 | 10.06.17 |  |
| Победы 6 |  | UF-80 | 06.06.17 |  |
| Победы 6 |  | UF-80 | 06.06.17 |  |
| Победы 6 |  | Multical-601(ГВС) | 28.05.17 |  |
| Победы 6 |  | Pt-500 | 29.05.17 |  |
| Победы 6 |  | UF-20 | 29.05.17 |  |
| Победы 6 |  | UF-20 | 29.05.17 |  |
| Победы 7А | МСКОУ "Лучик" | Multical-602 | 07.11.16 | 20.03.2013 |
| Победы 7А |  | Pt-500 | 07.11.16 |  |
| Победы 7А |  | UF-80 | 14.11.16 |  |
| Победы 7А |  | UF-80 | 14.11.16 |  |
| Победы 7А |  | Multical-602 | 12.12.16 |  |
| Победы 7А |  | Pt-500 | 14.11.16 |  |
| Победы 7А |  | UF-80 | 14.11.16 |  |
| Победы 7А |  | UF-80 | 14.11.16 |  |
| Проспект мира 2 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.14 | 07.02.2011 |
| Проспект мира 2 |  | UF-80 | 28.09.14 |  |
| Проспект мира 2 |  | UF-80 | 28.09.14 |  |
| Проспект мира 2 |  | Pt 500 | 07.09.14 |  |
| Проспект мира 2 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.14 |  |
| Проспект мира 2 |  | UF-100 | 07.09.14 |  |
| Проспект мира 2 |  | UF-50 | 14.09.14 |  |
| Проспект мира 2 |  | Pt 500 | 14.09.14 |  |
| Проспект мира 5 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 18.11.2011 |
| Проспект мира 5 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 5 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 5 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 5 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 5 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 5 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 5 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Проспект мира 10 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 12.12.2011 |
| Проспект мира 10 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 10 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 10 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 10 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 10 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 10 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 10 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Проспект мира 12 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 01.02.2012 |
| Проспект мира 12 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 12 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 12 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 12 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 12 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 12 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 12 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Проспект мира 15 | МБДОУ №16 "Ягодка" | Multical 602 (Отоп). | 14.11.16 | 11.10.2013 |
| Проспект мира 15 |  | UF-40 | 27.11.16 |  |
| Проспект мира 15 |  | UF-40 | 27.11.16 |  |
| Проспект мира 15 |  | Pt 500 | 14.11.16 |  |
| Проспект мира 15 |  | Multical 602 (ГВС). | 20.12.16 |  |
| Проспект мира 15 |  | UF-40 | 27.11.16 |  |
| Проспект мира 15 |  | UF-25 | 02.10.16 |  |
| Проспект мира 15 |  | Pt 500 | 14.11.16 |  |
| Проспект мира 21 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 29.11.2011 |
| Проспект мира 21 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 21 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 21 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 21 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 21 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 21 |  | UF-25 | 06.01.15 |  |
| Проспект мира 21 |  | Pt 500 | 11.01.15 |  |
| Проспект мира 39 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (ЦО). | 14.01.15 | 29.11.2011 |
| Проспект мира 39 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Проспект мира 39 |  | UF-40 | 18.01.15 |  |
| Проспект мира 39 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |
| Парковая 6 | ООО УК"ЦС-Сервис" | ВТЭ-1П | 22.03.15 | 19.12.2008 |
| Парковая 6 |  | Pt-500 | 15.07.17 | 26.11.2012 |
| Парковая 6 |  | ВСТН 80 пр. | 13.04.13 |  |
| Парковая 6 |  | ВСТН 80 обр. | 14.04.13 |  |
| Парковая 6 |  | ВСХНД 50 | 08.11.18 |  |
| Парковая 8 | ТСЖ"Парковая 8" | Multical -66 | 24.06.15 | 19.12.2008 |
| Парковая 8 |  | Pt-500 | 20.03.17 |  |
| Парковая 8 |  | UF-80 | 24.06.15 |  |
| Парковая 8 |  | UF-80 | 24.06.15 |  |
| Парковая 8 |  | ВСХНД50 (1зона) |  |  |
| Парковая 8 |  | ВСХНД50 (2зона) |  |  |
| Парковая 8 |  | ВСТ-20 |  |  |
| Парковая 8/1 | ООО УК"ЦС-Сервис" | Multical 602 | 23.10.16 | 01.10.2009 |
| Парковая 8.1 |  | Pt-500 | 15.07.17 | 26.11.2012 |
| Парковая 8.1 |  | UF-80 | 10.07.17 |  |
| Парковая 8.1 |  | UF-80 | 10.07.17 |  |
| Парковая 8.1 |  | ВСХНД-50(1 зона) | 08.11.18 |  |
| Парковая 8.1 |  | ВСХНД-50(2 зона) | 08.11.18 |  |
| Парковая 8.1 |  | ВСГ-20 |  |  |
| Парковая 8/2 | ООО УК"ЦС-Сервис" | Multical 602 | 23.10.16 | 19.12.2008 |
| Парковая 8.2 |  | PT-500 | 15.07.17 |  |
| Парковая 8.2 |  | UF-80 | 04.07.16 |  |
| Парковая 8.2 |  | UF-80 | 04.07.16 |  |
| Парковая 8.2 |  | ВСХНД-50 | 08.11.18 |  |
| Парковая 8.2 |  | ВСХНД-50 | 08.11.18 |  |
| Парковая 8.2 |  | ВСГ-20 |  |  |
| Парковая 8/3 | ООО УК"ЦС-Сервис" | Multical 602 | 23.10.16 | 26.11.2012 |
| Парковая 8.3 |  | Pt -500 | 15.07.17 |  |
| Парковая 8.3 |  | UF-80 | 04.07.16 |  |
| Парковая 8.3 |  | UF-80 | 04.07.16 |  |
| Парковая 8.3 |  | ВСХНД-50 | 08.11.18 |  |
| Парковая 8.3 |  | ВСХНД-50 | 03.10.18 |  |
| Парковая 8.3 |  | ВСГ-20 |  |  |
| Советская 30 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.15 | 06.12.2011 |
| Советская 30 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Советская 30 |  | UF-40 | 14.01.15 |  |
| Советская 30 |  | Pt 500 | 14.01.15 |  |

**Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз», Котельная БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз»**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Потребитель | Тип прибора | Дата поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| Головашкина 6 | ООО "Реутовский Водоканал" | Multical 601 (ИТП). | 07.09.2014 | 24.12.2010 |
| Головашкина 6 |  | UF-25 | 07.09.2014 |  |
| Головашкина 6 |  | UF-25 | 07.09.2014 |  |
| Головашкина 6 |  | Pt 500 | 28.09.2014 |  |
| Головашкина 5 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 29.12.2014 | 16.01.2013 |
| Головашкина 5 |  | ВСТН-65 |  |  |
| Головашкина 5 |  | ВСТН-65 | 20.01.2015 |  |
| Головашкина 5 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Головашкина 5 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Головашкина 5 |  | ВСТН-50 | 15.03.2014 |  |
| Головашкина 5 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Головашкина 7 | Д/С №18 "Малыш" | Multical 602 (Отоп). | 07.11.2016 | 01.03.2013 |
| Головашкина 7 |  | UF-40 | 14.11.2016 |  |
| Головашкина 7 |  | UF-40 | 14.11.2016 |  |
| Головашкина 7 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Головашкина 7 |  | Multical 602 (ГВС). | 13.12.2016 |  |
| Головашкина 7 |  | UF-25 | 02.10.2016 |  |
| Головашкина 7 |  | UF-25 | 02.10.2016 |  |
| Головашкина 7 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Головашкина 8 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 11.10.2011 |
| Головашкина 8 |  | UF-65 | 01.12.2014 |  |
| Головашкина 8 |  | UF-65 | 01.12.2014 |  |
| Головашкина 8 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Головашкина 8 |  | Multical 601 (ГВС). | 06.12.2014 |  |
| Головашкина 8 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Головашкина 8 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Головашкина 8 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Головашкина 10 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 07.09.2014 | 25.04.2011 |
| Головашкина 10 |  | UF-80 | 01.12.2014 |  |
| Головашкина 10 |  | UF-80 | 01.12.2014 |  |
| Головашкина 10 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Головашкина 10 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.2014 |  |
| Головашкина 10 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Головашкина 10 |  | UF-50 | 21.09.2014 |  |
| Головашкина 10 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Головашкина 12 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 13.08.2014 | 11.12.2012 |
| Головашкина 12 |  | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Головашкина 12 |  | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Головашкина 12 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Головашкина 12 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Головашкина 12 |  | ВСТН-50 | 11.08.2014 |  |
| Головашкина 12 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Котовского |  |  |  |  |
| Котовского 3 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 02.12.2014 | 18.10.2011 |
| Котовского 3 |  | ВСТН-50 | 21.03.2015 |  |
| Котовского 3 |  | ВСТН-50 | 19.01.2015 |  |
| Котовского 3 |  | Pt 500 | 03.12.2014 |  |
| Котовского 3 |  | ВСТН-50 (ГВС) | 22.01.2014 |  |
| Котовского 3 |  | ВСТН-50 | 19.01.2015 |  |
| Котовского 3 |  | Pt 500 | 09.02.2015 |  |
| Котовского 3 |  | ВСХНД-100 (ХВС) | 24.02.2016 |  |
| Котовского 3 |  | Pt Х.В. | 09.02.2015 |  |
| Котовского 5 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 08.07.2014 | 01.03.2011 |
| Котовского 5 |  | UF-50 | 07.09.2014 |  |
| Котовского 5 |  | UF-50 | 28.09.2014 |  |
| Котовского 5 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Котовского 5 |  | Multical 601 (ГВС). | 13.09.2014 |  |
| Котовского 5 |  | UF-50 | 14.09.2014 |  |
| Котовского 5 |  | UF-50 | 14.09.2014 |  |
| Котовского 5 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Котовского 7 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 29.12.2014 | 01.11.2011 |
| Котовского 7 |  | ВСТН-50 | 19.01.2015 |  |
| Котовского 7 |  | ВСТН-50 | 19.01.2015 |  |
| Котовского 7 |  | Pt 500 | 03.12.2014 |  |
| Котовского 7 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 21.01.2014 |  |
| Котовского 7 |  | ВСТН-50 | 22.01.2014 |  |
| Котовского 7 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Котовского 9 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1К (ЦО) 1-3под | 13.12.2014 | 19.04.2011 |
| Котовского 9 |  | ВСТН-50 | 02.02.2015 |  |
| Котовского 9 |  | ВСТН-50 | 19.01.2015 |  |
| Котовского 9 |  | Pt 500 | 03.12.2014 |  |
| Котовского 9 |  | ВТЭ-1 (Цо+ГВС) 4под. | 21.12.2014 |  |
| Котовского 9 |  | ВСТН-32 | 10.03.2015 |  |
| Котовского 9 |  | ВСТН-32 | 10.03.2015 |  |
| Котовского 9 |  | Pt 500 | 03.12.2014 |  |
| Котовского 9 |  | ВСТН-100 (ГВС) | 02.03.2014 |  |
| Котовского 9 |  | ВСТН-100 | 02.03.2014 |  |
| Котовского 9 |  | Pt 500 | 09.02.2015 |  |
| Котовского 9 |  | Pt Х.В. | 09.02.2015 |  |
| Котовского 11 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 14.09.2014 | 15.04.2011 |
| Котовского 11 |  | UF-100 | 08.09.2014 |  |
| Котовского 11 |  | UF-100 | 14.09.2014 |  |
| Котовского 11 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Котовского 11 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.2014 |  |
| Котовского 11 |  | UF-100 | 22.09.2014 |  |
| Котовского 11 |  | UF-100 | 22.09.2014 |  |
| Котовского 11 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Некрасова |  |  |  |  |
| Некрасова 2 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 16.08.2014 | 06.04.2011 |
| Некрасова 2 |  | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Некрасова 2 |  | ВСТН-80 | 14.04.2014 |  |
| Некрасова 2 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Некрасова 2 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 08.06.2014 |  |
| Некрасова 2 |  | ВСТН-80 | 02.08.2014 |  |
| Некрасова 2 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Некрасова 4 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 17.10.2011 |
| Некрасова 4 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 4 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 4 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 4 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Некрасова 4 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Некрасова 4 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Некрасова 4 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Некрасова 6 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 17.10.2011 |
| Некрасова 6 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 6 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 6 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 6 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Некрасова 6 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Некрасова 6 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Некрасова 6 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Некрасова 8 | Д/С №14 "Чебурашка" | Multical 602 (ЦО). | 07.11.2016 | 20.03.2013 |
| Некрасова 6 |  | UF-50 | 14.12.2016 |  |
| Некрасова 6 |  | UF-50 | 14.12.2016 |  |
| Некрасова 6 |  | Pt 500 | 17.12.2016 |  |
| Некрасова 6 |  | Multical 602 (ГВС). | 22.02.2017 |  |
| Некрасова 6 |  | UF-25 | 25.01.2017 |  |
| Некрасова 6 |  | UF-25 | 25.01.2017 |  |
| Некрасова 6 |  | Pt 500 | 14.11.2016 |  |
| Некрасова 10 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 02.05.2015 | 12.12.2011 |
| Некрасова 10 |  | UF-65 | 02.05.2015 |  |
| Некрасова 10 |  | UF-65 | 02.05.2015 |  |
| Некрасова 10 |  | Pt 500 | 16.03.2015 |  |
| Некрасова 10 |  | Multical 601 (ГВС). | 20.06.2015 |  |
| Некрасова 10 |  | UF-50 | 02.05.2015 |  |
| Некрасова 10 |  | UF-50 | 02.05.2015 |  |
| Некрасова 10 |  | Pt 500 | 27.04.2015 |  |
| Некрасова 12 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 07.02.2011 |
| Некрасова 12 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Некрасова 12 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Некрасова 12 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Некрасова 12 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.2014 |  |
| Некрасова 12 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Некрасова 12 |  | UF-50 | 21.09.2014 |  |
| Некрасова 12 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Некрасова 14 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 13.08.2014 | 13.10.2010 |
| Некрасова 14 |  | ВСТН-100 | 01.06.2014 |  |
| Некрасова 14 |  | ВСТН-100 | 01.06.2014 |  |
| Некрасова 14 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Некрасова 14 |  | ВСТН-100 (ГВС) | 01.06.2014 |  |
| Некрасова 14 |  | ВСТН-80 | 14.04.2014 |  |
| Некрасова 14 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Некрасова 16 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 13.12.2011 |
| Некрасова 16 |  | UF-65 | 01.12.2014 |  |
| Некрасова 16 |  | UF-65 | 20.10.2014 |  |
| Некрасова 16 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 16 |  | Multical 601 (ГВС). | 06.12.2014 |  |
| Некрасова 16 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 16 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 16 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 20 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 02.11.2011 |
| Некрасова 20 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 20 |  | UF-50 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 20 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Некрасова 20 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Некрасова 20 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Некрасова 20 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Некрасова 20 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Некрасова 24А | ООО "Реутовский Водоканал" КНС | Multical 601 (Отоп). | 10.10.2015 | 01.12.2011 |
| Некрасова 24А |  | UF-20 | 11.10.2015 |  |
| Некрасова 24А |  | UF-20 | 11.10.2015 |  |
| Некрасова 24А |  | Pt 500 | 11.10.2015 |  |
| Некрасова 24А |  | Multical 601 (ГВС). | 10.10.2015 |  |
| Некрасова 24А |  | UF-15 | 21.10.2015 |  |
| Некрасова 24А |  | UF-15 | 21.10.2015 |  |
| Некрасова 24А |  | Pt 500 | 11.10.2015 |  |
| Носових. Шоссе |  |  |  |  |
| Носових. Шоссе 14 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 17.11.2014 | 15.04.2011 |
| Носових. Шоссе 14 |  | ВСТН-65 | 07.12.2014 |  |
| Носових. Шоссе 14 |  | ВСТН-65 | 07.12.2014 |  |
| Носових. Шоссе 14 |  | Pt 500 | 03.12.2014 |  |
| Носових. Шоссе 14 |  | ВСТН-32 (ГВС) | 13.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 14 |  | ВСТН-32 | 13.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 14 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 15 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 14.09.2014 | 04.02.2011 |
| Носових. Шоссе 15 |  | UF-100 | 14.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 15 |  | UF-100 | 08.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 15 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 15 |  | Multical 601 (ГВС). | 21.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 15 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 15 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 15 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 16 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 21.12.2011 |
| Носових. Шоссе 16 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 16 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 16 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 16 |  | Multical 601 (ГВС). | 21.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 16 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 16 |  | UF-80 | 07.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 16 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 17В | ЗАО "Юникон" | Multical 66 (Отоп). | 27.05.2015 | 24.07.2012 |
| Носових. Шоссе 17В |  | ВСТ-25 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 17В |  | ВСТ-25 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 17В |  | Pt 500 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 18 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 27.09.2014 | 11.03.2011 |
| Носових. Шоссе 18 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 18 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 18 |  | Pt 500 | 07.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 18 |  | Multical 601 (ГВС). | 27.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 18 |  | UF-80 | 28.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 18 |  | UF-50 | 21.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 18 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 18В | ООО "Азрос" | Multical 66 (Отоп). | 27.05.2015 | 13.10.2011 |
| Носових. Шоссе 18В |  | UF-25 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 18В |  | Pt 500 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 18В |  | Multical 66 (ГВС). | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 18В |  | UF-25 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 18В |  | UF-25 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 18В |  | Pt 500 | 27.05.2015 |  |
| Носових. Шоссе 19 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015 | 23.11.2011 |
| Носових. Шоссе 19 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 19 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 19 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 19 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 19 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 19 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 19 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 20 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015 | 20.10.2011 |
| Носових. Шоссе 20 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 20 |  | UF-40 | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 20 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 20 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 20 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 20 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 20 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Носових. Шоссе 22 | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 (ИТП). | 22.11.2015 | 20.07.2014 |
| Носових. Шоссе 22 |  | UF-80 | 27.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 22 |  | UF-80 | 27.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 22 |  | Pt 500 | 22.09.2014 |  |
| Носових. Шоссе 23 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 01.10.2014 | 01.03.2012 |
| Носових. Шоссе 23 |  | ВСТН-50 | 01.04.2014 |  |
| Носових. Шоссе 23 |  | ВСТН-50 | 01.04.2014 |  |
| Носових. Шоссе 23 |  | Pt 500 | 31.08.2014 |  |
| Носових. Шоссе 23 |  | ВСТН-100 (ГВС) | 20.04.2014 |  |
| Носових. Шоссе 23 |  | ВСТН-50 | 18.03.2014 |  |
| Носових. Шоссе 23 |  | Pt 500 | 14.09.2014 |  |
| Октября |  |  |  |  |
| Октября 32 | ООО "Платинус" | Multical 602 (ИТП). | 08.10.2016 | 29.11.2012 |
| Октября 32 | многоярусная | UF-40 | 15.10.2016 |  |
| Октября 32 | автостоянка | UF-40 | 15.10.2016 |  |
| Октября 32 |  | Pt 500 | 11.09.2016 |  |
| Октября 28 | OOO УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 07.12.2009 |
| Октября 28 |  | UF-100 | 17.07.2017 |  |
| Октября 28 |  | UF-100 | 17.07.2017 |  |
| Октября 28 |  | Pt 500 | 22.07.2017 |  |
| Октября 30 | OOO УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 07.12.2009 |
| Октября 30 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Октября 30 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Октября 30 |  | Pt 500 | 16.07.2017 |  |
| Октября 36 | ГУВ МО "Реутовская гор. СББЖ" | Multical 601 (ИТП). | 29.12.2015 | 25.02.2012 |
| Октября 36 | Ветеринарная клиника | UF-25 | 24.01.2016 |  |
| Октября 36 |  | Pt 500 | 23.01.2016 |  |
| Победы |  |  |  |  |
| Победы 22 | ТСЖ "Победа" | ТЭМ-05-М3 | 02.07.2017 |  |
| Победы 22 |  | РСМ | 12.07.2017 |  |
| Победы 22 |  | РСМ | 12.07.2017 |  |
| Победы 22 |  | РТ-100 | 11.07.2017 |  |
| Победы 22 |  | РСМ | 12.07.2017 |  |
| Победы 22 |  | РСМ | 12.07.2017 |  |
| Победы 22 |  | РТ-100 | 11.07.2017 |  |
| Победы 22/1 | ТСЖ "Победы 22/1" | МКТС СБ-04-ББП-07 | 21.01.2016 | 13.04.2012 |
| Победы 22/1 |  | М-121 И6Ду 80Ф | 25.01.2016 |  |
| Победы 22/1 |  | М-121 И6Ду 80Ф | 25.01.2016 |  |
| Победы 22/1 |  | КТС-Б Pt500 | 08.02.2015 |  |
| Победы 22/1 |  | М-121 И6Ду 65Ф | 25.01.2016 |  |
| Победы 22/1 |  | М-121 И6Ду 65Ф | 25.01.2016 |  |
| Победы 22/1 |  | КТС-Б Pt500 | 08.02.2015 |  |
| Победы 22/3 | ТСЖ "Надежда" | ТЭМ-104 | 23.09.2014 | 27.09.2010 |
| Победы 22/3 |  | РСМ-05 | 23.09.2014 |  |
| Победы 22/3 |  | РСМ-05 | 23.09.2014 |  |
| Победы 22/3 |  | ТСПА-К | 23.09.2014 |  |
| Победы 22/3 |  | РСМ-05 | 23.09.2014 |  |
| Победы 22/3 |  | РСМ-05 | 23.09.2014 |  |
| Победы 22/3 |  | ТСПА-К | 23.09.2014 |  |
| Победы 28 | Холдинговая компания "Экспромт" | Multical 66 (Отоп). | 09.06.2014 | 05.07.2010 |
| Победы 28 | Фламена | UF-20 | 09.06.2014 |  |
| Победы 28 |  | UF-20 | 09.06.2014 |  |
| Победы 28 |  | Pt 500 | 09.06.2014 |  |
| Победы 28 |  | ВСГ-25 (ГВС) | 01.04.2014 |  |
| Победы 30 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 05.08.2014 | 13.10.2010 |
| Победы 30 |  | ВСТН-100 | 01.06.2014 |  |
| Победы 30 |  | ВСТН-100 | 01.06.2014 |  |
| Победы 30 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Победы 30 |  | ВСТН-80 (ГВС) | 14.04.2014 |  |
| Победы 30 |  | ВСТН-80 | 21.01.2014 |  |
| Победы 30 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Победы 32 | Школа №2 | Multical 602 (Отоп). | 22.08.2016 | 01.02.2013 |
| Победы 32 |  | UF-100 | 30.10.2016 |  |
| Победы 32 |  | UF-100 | 30.10.2016 |  |
| Победы 32 |  | Pt 500 | 16.07.2016 |  |
| Победы 32 |  | Multical 602 (ГВС). | 14.11.2016 |  |
| Победы 32 |  | UF-40 | 15.10.2016 |  |
| Победы 32 |  | UF-25 | 11.09.2016 |  |
| Победы 32 |  | Pt 500 | 28.08.2016 |  |
| Садовый проезд |  |  |  |  |
| Садовый проезд 3 | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 (Отоп+ГВС) | 05.08.2014 | 13.10.2010 |
| Садовый проезд 3 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Садовый проезд 3 |  | ВСТН-100 | 26.07.2014 |  |
| Садовый проезд 3 |  | Pt 500 | 29.06.2014 |  |
| Садовый проезд 3 |  | ВСТН-100 (ГВС) | 26.07.2014 |  |
| Садовый проезд 3 |  | ВСТН-100 | 02.08.2014 |  |
| Садовый проезд 3 |  | Pt 500 | 10.06.2014 |  |
| Садовый проезд 3/1 | ООО "Свод" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 25.11.2011 |
| Садовый проезд 3/1 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Садовый проезд 3/1 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Садовый проезд 3/1 |  | Pt 500 | 22.07.2017 |  |
| Садовый проезд 7 | МАУ "ЦГКБ г. Реутов" | Multical 601 (Отоп). | 05.09.2015 | 12.03.2012 |
| Садовый проезд 7 | Детская поликлиника | UF-80 | 24.10.2015 |  |
| Садовый проезд 7 |  | UF-80 | 24.10.2015 |  |
| Садовый проезд 7 |  | Pt 500 | 11.10.2015 |  |
| Садовый проезд 7 |  | Multical 601 (ГВС). | 20.12.2015 |  |
| Садовый проезд 7 |  | UF-50 | 18.11.2015 |  |
| Садовый проезд 7 |  | UF-50 | 18.11.2015 |  |
| Садовый проезд 7 |  | Pt 500 | 27.04.2015 |  |
| Челомея 7 | ООО "Эксперт" УКС | Multical 601 (ИТП). | 07.05.2016 | 18.12.2012 |
| Челомея 7 |  | UF-65 | 23.05.2016 |  |
| Челомея 7 |  | UF-65 | 23.05.2016 |  |
| Челомея 7 |  | Pt 500 | 22.11.2015 |  |
| Челомея 9 | ООО "Эксперт" УКС | Multical 601 (ИТП). | 07.05.2016 | 18.12.2012 |
| Челомея 9 |  | UF-100 | 29.02.2016 |  |
| Челомея 9 |  | UF-100 | 29.02.2016 |  |
| Челомея 9 |  | Pt 500 | 10.10.2015 |  |
| Челомея 10 | ЗАО Технический центр "Ритм" | Multical 601 (Отоп). | 16.05.2015 | 21.10.2011 |
| Челомея 10 |  | UF-40 | 02.08.2015 |  |
| Челомея 10 |  | UF-40 | 02.08.2015 |  |
| Челомея 10 |  | Pt 500 | 20.06.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт : |  |  |  |  |
| Юбилейный пр-кт 33 | OOO УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 23.05.2016 | 18.06.2012 |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | UF-100 | 18.05.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | UF-100 | 18.06.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 33 |  | Pt 500 | 19.10.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 34 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015 | 19.10.2011 |
| Юбилейный пр-кт 34 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 34 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 34 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 34 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 34 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 34 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 34 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 37 | ООО "Свод" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 14.12.2010 |
| Юбилейный пр-кт 37 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 37 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 37 |  | Pt 500 | 22.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 38 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015 | 09.12.2011 |
| Юбилейный пр-кт 38 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 38 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 38 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 38 |  | Multical 601 (ГВС). | 01.12.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 38 |  | UF-25 | 18.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 38 |  | UF-25 | 18.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 38 |  | Pt 500 | 10.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 | OOO УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 15.07.2017 | 14.01.2010 |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | UF-80 | 17.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 39 |  | Pt 500 | 22.07.2017 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 | OOO УК "Центрстрой" | Multical 601 (ИТП). | 24.08.2014 | 18.11.2011 |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | UF-100 | 01.12.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | UF-100 | 01.12.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 41 |  | Pt 500 | 24.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 43 | ООО "Эгас" | Superkal-431(Отоп) | 21.05.2015 | 07.02.2012 |
| Юбилейный пр-кт 43 | Мойка | ВСТ-25 | 18.01.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 43 |  | ВСТ-25 | 18.01.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 43 |  | Pt 500 | 27.05.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 44 | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 (Отоп). | 14.01.2015 | 23.11.2011 |
| Юбилейный пр-кт 44 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 44 |  | UF-65 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 44 |  | Pt 500 | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 44 |  | Multical 601 (ГВС). | 14.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 44 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 44 |  | UF-25 | 06.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 44 |  | Pt 500 | 11.01.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 | ГБО УНПО ПУ-90 | Multical 601 (Отоп) | 07.10.2014 | 18.10.2012 |
| Юбилейный пр-кт 58 | Учебный корпус и мастерские | ВСТ-65 | 23.10.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | ВСТ-65 | 23.10.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | Pt 500 | 09.08.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | ВСГН-50 (ГВС) | 09.07.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | ВСГ-32 (ГВС) | 04.09.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 | ГБО УНПО ПУ-90 | Multical 601 (Отоп). | 27.07.2016 | 07.11.2012 |
| Юбилейный пр-кт 58 | Общежитие | ВСТ-65 | 02.07.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | ВСТ-65 | 02.07.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | Pt 500 | 18.09.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | ВСН-50 | 12.10.2015 |  |
| Юбилейный пр-кт 58 |  | ВСГ-32 | 03.06.2014 |  |
| Юбилейный пр-кт 60 | ООО "Эксперт" УКС | Multical 601 (ИТП). | 07.05.2016 | 18.12.2012 |
| Юбилейный пр-кт 60 |  | UF-100 | 01.04.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 60 |  | UF-100 | 01.04.2016 |  |
| Юбилейный пр-кт 60 |  | Pt 500 | 10.10.2015 |  |