Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности в образовательных учреждениях города.

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности в образовательных учреждениях города.

Произведённым обследованием территории и помещений девяти дошкольных учреждений расположенных на территории города выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, таких как хранение горючих материалов под лестничным маршем, не все системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии, допускается использование вентиляционной камеры для хранения оборудования, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудовано источниками бесперебойного электропитания, пожарные рукава не подключены к пожарным кранам, двери эвакуационных выходов из групповых ячеек 2 этажа закрыты на ключ и другие.

В связи с выявленными фактами не выполнения требований действующего законодательства девятью дошкольными учреждениями города на имя начальника управления образования Администрации города Реутова и заведующих дошкольных учреждений допустивших нарушения внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности.

Прокурор города Журков А.В.