Извещение о проведении запроса котировок

На поставку коагулометра с использованием микрокоагуляционной технологии

от 19.11.2007г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г.Реутова»

Почтовый адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (495) 528-10-79

Контактное лицо: Садкова Марина Викторовна

2. Источник финансирования:  средства  РФПМ.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1

4. Наименование товара:

Коагулометр  с использованием микрокоагуляционной технологии – 1 шт.

| Наименование параметра | Функция или величина параметра |
| --- | --- |
| Тип прибора | Коагулометр с использованием микрокоагуляционной технологии (Портативный экспресс-анализатор cвертывающей системы крови) |
| Принцип измерения показателей: | Измерение показателей свертывающей системы крови непосредственно у постели больного во время проведения лечебных процедур (Point of care) |
| Целевые подразделения: | Малые и большие операционные, реанимация, отделения интенсивной кардиологии, катетеризационные лаборатории, гемодиализ и ЭМЛ, малые клинические лаборатории |
| Специальные условия для работы с прибором | Для работы с прибором не требуется соблюдения режима и условий лаборатории, навыков лаборанта |
| Питание | Работа от сети переменного тока и от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемый никель-металлгидридный аккумулятор |
| Время полной зарядки аккумулятора | Не более 2-3 часов |
| Срок годности аккумулятора | Не менее 500 циклов перезарядки |
| Режим экономии заряда аккумулятора | Переход анализатора в "спящий режим" для экономии заряда аккумулятора |
| Время работы аккумулятора | Не менее 49 тестовых циклов при цикле < 150 сек/тест |
|  | Не менее 17 тестовых циклов при цикле > 150 сек/тест |
| Сигнал оповещения | Оповещение оператора о низком заряде батареи |
| Принтер | Термопринтер |
| Дисплей | Встроенный, светодиодный |
| Параметры, выводимые на дисплей | Просмотр результатов тестов, подсказки оператору, меню ввода данных о пациенте, анализаторе и тестах |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей во временном формате |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей в формате плазма-эквивалента, целит-эквивалента |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей в формате INR (МНО) |
| Подсветка дисплея | Автоматическая регулируемая подсветка дисплея для улучшения видимости в условиях низкой освещенности |
| Клавиатура | Пленочная клавиатура , удобная в уходе, функциональные клавиши |
| Контакт биологического материала с анализатором | Контакт биологического материала с анализатором полностью исключен |
| Ежедневная обработка частей анализатора дезинфицирующими средствами | Не требуется |
| Тип используемого биоматериала | Использование для анализа свежей и цитратной крови |
|  | Использование для анализа венозной и капиллярной крови |
| Объем образца | Не более 1 капли свежей или цитратной крови |
| Определяемый временной диапазон | От 0 до 1005 с |
| Калибровка прибора | Автокалибровка |
| Тип расходных материалов | Одноразовые микрокоагуляционные картриджи с содержащимся внутри активатором свертывания |
| Упаковка картриджей | Индивидуальная герметичная упаковка для каждого картриджа |
| Содержание реагента в пробирке | Не более 10 мг |
| Определение типа картриджа оператором | Цветовая кодировка этикеток, текстовое обознечение |
| Определение типа картриджа анализатором | Автоматическое определение типа теста |
| Хранение картриджей при комнатной температуре | При комнатной температуре (15-30ºС) не менее 12 недель |
| Хранение картриджей в холодильнике | В течение всего срока годности |
| Размер картриджа | Не более 90х25 мм |
| Сохранение стабильности картриджей при вскрытии упаковки | В течение 5 дней в холодильнике |
| Тесты на фоне приема апротинина | Возможность проведения тестов на фоне приема апротинина без дополнительной корректировки результатов |
| Сигнал оповещения | Звуковой сигнал при начале и окончании тестирования |
| Прерывание тестирования | Автоматическое прерывание тестирования по истечении определенного для каждого этапа максимального времени |
| Способ забора и ввода образца крови | Применение стандартных Luer шприцов |
| Возможность измерения параметров: | Активированное время свертывания свежей крови при дозах гепарина 0-6 ЕД/см³ |
|  | Активированное время свертывания свежей крови при дозах гепарина 0-3 ЕД/см³ |
|  | Активированное время свертывания свежей крови на фоне апротинина |
|  | Активированное частичное тромбопластиновое время для свежей крови |
|  | Активированное частичное тромбопластиновое время для цитратной крови |
|  | Протромбиновое время для свежей крови во временном формате и МНО |
|  | Протромбиновое время для цитратной крови во временном формате и МНО |
|  | Оценка эффекта дальтепарина Na и эноксапарина Na |
| Контрольные тесты: |  |
| Контроль качества расходных материалов | Наборы двухуровневого (нормальный и патологический) жидкостного контроля для каждого типа анализа |
| Внешний контроль работы анализатора | Картриджи двухуровнего (нормального и патологического электронного контроля) |
| Контроль температуры тестовой камеры | Картридж контроля температуры |
| Управление прибором: |  |
| Программа | Установка идентификационного номера оператора |
| Программа | Установка идентификационного номера пациента |
| Программа | Ввод оператором дополнительной информации, сопровождающей результаты теста |
| Программа | Автоматическая маркировка результатов анализа значениями даты и времени. |
| Программа | Установка сроков проведения контрольных тестов |
| Программа | Установка диапазона нормальных значений |
| Программа | Возможность установки пределов значений контрольных тестов |
| Программа | Установка диапазона значений, выводимых в отчет |
| Программа | Допуск к работе с анализатором только авторизованных операторов |
| Программа | Возможность блокировки прибора по истечении контрольного срока |
| Хранение информации и передача информации: |
| Хранение результатов пациентов | Не менее 400 результатов тестов пациентов |
| Хранение результатов контроля | Не менее 400 результатов контрольных тестов |
| Поиск тестов в базе данных | По идентификационному номеру, по дате и типу анализа |
| Защита от потери информации | Сохранение данных при отключении питания. |
| Передача данных | Серийный порт, внешний модем, LAN, автоматический и ручной режимы передачи информации |
| Печать результатов | Автоматическая, вместе с датой проведения и коммментариями на термопринтере |
| Программа-конфигуратор для установки на ПК | Конфигурирование системы на персональном компьютере с помощью специальной программы |
| Программа для установки ПК | Возможность создания отчетов о тестах пациентов/контрольных тестах на персональном компьютере с помощью специальной программы, печати результатов на лазерном принтере |
| Физические параметры: |  |
| Размеры | Не более 9х19х5 см |
| Вес без аккумулятора | Не более 0,6 кг |
| Температура инкубации образца | Не более 37ºС ± 1,0ºС |
| Время инкубации | В диапазоне не более 30-90с |
| Диапазон рабочей температуры | В диапазоне не менее 15-30ºС |
| Диапазон температуры хранения | В диапазоне не менее 0-50ºС |
| Влажность | В диапазоне не менее 0-80% |
| Барометрическое давление | В диапазоне не менее 350-900мм рт.ст. |
| Входное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Напряжение на выходе | 9VDC, 1,15 Amps |
| Комплектация: |  |
| Анализатор | 1 |
| Соединительный кабель для компьютера | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Картриджи электронного контроля | не менее 2 |
| Картридж температурного контроля | не менее 1 |
| Руководство пользователя на русском языке | 1 |
| Программа-конфигуратор для установки на ПК на CD | 1 |
| Тестовые картриджи |  |
| Активированное время свертывания свежей крови при высоких дозах гепарина (АCT +) | Не менее 45 штук |
| Активированное время свертывания свежей крови при низких дозах гепарина (АCT-LR) | Не менее 45 штук |
| Активированное частичное тромбопластиновое время, АЧТВ (АРТТ) | Не менее 90 штук |
| Протромбиновое время PT | Не менее 90 штук |
| Наборы жидкостного контроля |  |
| Виалы нормального контроля активированного времени свертывания крови | Не менее 30 штук |
| Виалы патологического контроля активированного времени свертывания крови | Не менее 30 штук |
| Виалы патологического контроля АЧТВ | Не менее 15 штук |
| Виалы нормального контроля АЧТВ | Не менее 15 штук |
| Виалы патологического контроля РТ | Не менее 15 штук |
| Виалы нормального контроля РТ | Не менее 15 штук |
| Термопринтер | Не менее 1 |
| Термобумага | не менее 5 рулонов |
| Документы и гарантийные обязательства |
|  | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев |
|  | Авторизованный сервисный центр на территории РФ |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | Сертификат безопасности (соответствия) ГОСТ РФ |
|  | Пользовательский тренинг на рабочем месте заказчика |

5. Место доставки: г.Реутов, ул. Ленина, д. 2а.

6. Срок поставки:  до 29 декабря 2007г.

7. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта 370 000,00 руб. (Триста  семьдесят тысяч  рублей 00 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, каб. 11

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 16°°) кроме субботы и воскресенья (время московское)

Начало подачи котировочных заявок:  19.11.2007 года

Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 17ч.00мин.  29 ноября  2007 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет, 30% авансовый платеж и окончательный расчет за поставленную продукцию  в течение 10 календарных дней после подписания Акта сдачи-приема.

11. Срок подписания контракта: в течение 5 - 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта и вносится в реестр недобросовестных поставщиков.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 1

Форма котировочной заявки

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На поставку коагулометра с использованием микрокоагуляционной технологии

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы ___________________________________________

(указать  наименование, (для юридического лица),

____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_________________________________________________________________________

ИНН_________________________

КПП_________________________

Р/счет ________________________

Кор/счет______________________

БИК__________________________

ОКПО________________________

предлагаем осуществить поставку указанного ниже наименования продукции:

Таблица соответствия

| Наименование параметра | Функция или величина параметра | Наличие функции или предполагаемая величина параметра (заполняется подробно по всем строкам) |
| --- | --- | --- |
| Тип прибора | Коагулометр с использованием микрокоагуляционной технологии (Портативный экспресс-анализатор cвертывающей системы крови) |  |
| Принцип измерения показателей: | Измерение показателей свертывающей системы крови непосредственно у постели больного во время проведения лечебных процедур (Point of care) |  |
| Целевые подразделения: | Малые и большие операционные, реанимация, отделения интенсивной кардиологии, катетеризационные лаборатории, гемодиализ и ЭМЛ, малые клинические лаборатории |  |
| Специальные условия для работы с прибором | Для работы с прибором не требуется соблюдения режима и условий лаборатории, навыков лаборанта |  |
| Питание | Работа от сети переменного тока и от аккумулятора |  |
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемый никель-металлгидридный аккумулятор |  |
| Время полной зарядки аккумулятора | Не более 2-3 часов |  |
| Срок годности аккумулятора | Не менее 500 циклов перезарядки |  |
| Режим экономии заряда аккумулятора | Переход анализатора в "спящий режим" для экономии заряда аккумулятора |  |
| Время работы аккумулятора | Не менее 49 тестовых циклов при цикле < 150 сек/тест |  |
|  | Не менее 17 тестовых циклов при цикле > 150 сек/тест |  |
| Сигнал оповещения | Оповещение оператора о низком заряде батареи |  |
| Принтер | Термопринтер |  |
| Дисплей | Встроенный, светодиодный |  |
| Параметры, выводимые на дисплей | Просмотр результатов тестов, подсказки оператору, меню ввода данных о пациенте, анализаторе и тестах |  |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей во временном формате |  |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей в формате плазма-эквивалента, целит-эквивалента |  |
|  | Вывод результатов анализа на дисплей в формате INR (МНО) |  |
| Подсветка дисплея | Автоматическая регулируемая подсветка дисплея для улучшения видимости в условиях низкой освещенности |  |
| Клавиатура | Пленочная клавиатура , удобная в уходе, функциональные клавиши |  |
| Контакт биологического материала с анализатором | Контакт биологического материала с анализатором полностью исключен |  |
| Ежедневная обработка частей анализатора дезинфицирующими средствами | Не требуется |  |
| Тип используемого биоматериала | Использование для анализа свежей и цитратной крови |  |
|  | Использование для анализа венозной и капиллярной крови |  |
| Объем образца | Не более 1 капли свежей или цитратной крови |  |
| Определяемый временной диапазон | От 0 до 1005 с |  |
| Калибровка прибора | Автокалибровка |  |
| Тип расходных материалов | Одноразовые микрокоагуляционные картриджи с содержащимся внутри активатором свертывания |  |
| Упаковка картриджей | Индивидуальная герметичная упаковка для каждого картриджа |  |
| Содержание реагента в пробирке | Не более 10 мг |  |
| Определение типа картриджа оператором | Цветовая кодировка этикеток, текстовое обознечение |  |
| Определение типа картриджа анализатором | Автоматическое определение типа теста |  |
| Хранение картриджей при комнатной температуре | При комнатной температуре (15-30ºС) не менее 12 недель |  |
| Хранение картриджей в холодильнике | В течение всего срока годности |  |
| Размер картриджа | Не более 90х25 мм |  |
| Сохранение стабильности картриджей при вскрытии упаковки | В течение 5 дней в холодильнике |  |
| Тесты на фоне приема апротинина | Возможность проведения тестов на фоне приема апротинина без дополнительной корректировки результатов |  |
| Сигнал оповещения | Звуковой сигнал при начале и окончании тестирования |  |
| Прерывание тестирования | Автоматическое прерывание тестирования по истечении определенного для каждого этапа максимального времени |  |
| Способ забора и ввода образца крови | Применение стандартных Luer шприцов |  |
| Возможность измерения параметров: | Активированное время свертывания свежей крови при дозах гепарина 0-6 ЕД/см³ |  |
|  | Активированное время свертывания свежей крови при дозах гепарина 0-3 ЕД/см³ |  |
|  | Активированное время свертывания свежей крови на фоне апротинина |  |
|  | Активированное частичное тромбопластиновое время для свежей крови |  |
|  | Активированное частичное тромбопластиновое время для цитратной крови |  |
|  | Протромбиновое время для свежей крови во временном формате и МНО |  |
|  | Протромбиновое время для цитратной крови во временном формате и МНО |  |
|  | Оценка эффекта дальтепарина Na и эноксапарина Na |  |
| Контрольные тесты: |  |  |
| Контроль качества расходных материалов | Наборы двухуровневого (нормальный и патологический) жидкостного контроля для каждого типа анализа |  |
| Внешний контроль работы анализатора | Картриджи двухуровнего (нормального и патологического электронного контроля) |  |
| Контроль температуры тестовой камеры | Картридж контроля температуры |  |
| Управление прибором: |  |  |
| Программа | Установка идентификационного номера оператора |  |
| Программа | Установка идентификационного номера пациента |  |
| Программа | Ввод оператором дополнительной информации, сопровождающей результаты теста |  |
| Программа | Автоматическая маркировка результатов анализа значениями даты и времени. |  |
| Программа | Установка сроков проведения контрольных тестов |  |
| Программа | Установка диапазона нормальных значений |  |
| Программа | Возможность установки пределов значений контрольных тестов |  |
| Программа | Установка диапазона значений, выводимых в отчет |  |
| Программа | Допуск к работе с анализатором только авторизованных операторов |  |
| Программа | Возможность блокировки прибора по истечении контрольного срока |  |
| Хранение информации и передача информации: |  |  |
| Хранение результатов пациентов | Не менее 400 результатов тестов пациентов |  |
| Хранение результатов контроля | Не менее 400 результатов контрольных тестов |  |
| Поиск тестов в базе данных | По идентификационному номеру, по дате и типу анализа |  |
| Защита от потери информации | Сохранение данных при отключении питания. |  |
| Передача данных | Серийный порт, внешний модем, LAN, автоматический и ручной режимы передачи информации |  |
| Печать результатов | Автоматическая, вместе с датой проведения и коммментариями на термопринтере |  |
| Программа-конфигуратор для установки на ПК | Конфигурирование системы на персональном компьютере с помощью специальной программы |  |
| Программа для установки ПК | Возможность создания отчетов о тестах пациентов/контрольных тестах на персональном компьютере с помощью специальной программы, печати результатов на лазерном принтере |  |
| Физические параметры: |  |  |
| Размеры | Не более 9х19х5 см |  |
| Вес без аккумулятора | Не более 0,6 кг |  |
| Температура инкубации образца | Не более 37ºС ± 1,0ºС |  |
| Время инкубации | В диапазоне не более 30-90с |  |
| Диапазон рабочей температуры | В диапазоне не менее 15-30ºС |  |
| Диапазон температуры хранения | В диапазоне не менее 0-50ºС |  |
| Влажность | В диапазоне не менее 0-80% |  |
| Барометрическое давление | В диапазоне не менее 350-900мм рт.ст. |  |
| Входное напряжение | 230 В, 50 Гц |  |
| Напряжение на выходе | 9VDC, 1,15 Amps |  |
| Комплектация: |  |  |
| Анализатор | 1 |  |
| Соединительный кабель для компьютера | 1 |  |
| Блок питания | 1 |  |
| Картриджи электронного контроля | не менее 2 |  |
| Картридж температурного контроля | не менее 1 |  |
| Руководство пользователя на русском языке | 1 |  |
| Программа-конфигуратор для установки на ПК на CD | 1 |  |
| Тестовые картриджи |  |  |
| Активированное время свертывания свежей крови при высоких дозах гепарина (АCT +) | Не менее 45 штук |  |
| Активированное время свертывания свежей крови при низких дозах гепарина (АCT-LR) | Не менее 45 штук |  |
| Активированное частичное тромбопластиновое время, АЧТВ (АРТТ) | Не менее 90 штук |  |
| Протромбиновое время PT | Не менее 90 штук |  |
| Наборы жидкостного контроля |  |  |
| Виалы нормального контроля активированного времени свертывания крови | Не менее 30 штук |  |
| Виалы патологического контроля активированного времени свертывания крови | Не менее 30 штук |  |
| Виалы патологического контроля АЧТВ | Не менее 15 штук |  |
| Виалы нормального контроля АЧТВ | Не менее 15 штук |  |
| Виалы патологического контроля РТ | Не менее 15 штук |  |
| Виалы нормального контроля РТ | Не менее 15 штук |  |
| Термопринтер | Не менее 1 |  |
| Термобумага | не менее 5 рулонов |  |
| Документы и гарантийные обязательства |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев |  |
|  | Авторизованный сервисный центр на территории РФ |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |
|  | Сертификат безопасности (соответствия) ГОСТ РФ |  |
|  | Пользовательский тренинг на рабочем месте заказчика |  |

| По-зи-ция | Наименование продукции, с указанием модели, производителя. | Количество | Код продукции по ОКП | Цена единицы продукции без учета налога | Нало- говая ставка | Сумма налога, руб. | Стоимость продукции, с учетом налога, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коагулометр с использованием микрокоагуляционной технологии | 1 шт. |  |  |  |  |  |

На общую сумму ___________________рублей.(Сумма прописью)

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена продукции указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение № 2

ПРОЕКТ                                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку  коагулометра с использованием микрокоагуляционной технологии

« ____» ______________2007г.                                   г. Реутов                                            № ____-ЗК

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое   в  дальнейшем «Заказчик»,    в лице  Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова» Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и ___________________, именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице ___________________________________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является  поставка  коагулометра с использованием микрокоагуляционной технологии, далее Продукция, в соответствии с условиями настоящего Контракта

1.2.  Поставка Продукции осуществляется по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ___ (__-06-2007) Заседания Единой комиссии  по рассмотрению и оценке котировочных заявок от «____» ________________ 2007г.

1.4. Стоимость Продукции, согласно вышеуказанного протокола, составляет – ______________ руб. (Сумма прописью), в том числе НДС – ________________руб.

1.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата  поставляемой Продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной  контрактом.

1.6.  Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление Поставки  Продукции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения  закупки и Поставки Продукции и консультировать его по вопросам Поставки Продукции;

в) обеспечивает оплату продукции, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить Поставку  Продукции надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения  условий  Контракта.

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Продукции.

д) вправе получать оплату за Продукцию, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта.

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Продукция поставляется непосредственно в адрес Заказчика г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а.

3.2. Датой поставки  Продукции является дата, проставленная Заказчиком на документе, подтверждающем передачу Продукции.

3.3. Приемка Продукции по количеству мест и качеству упаковки осуществляется Заказчиком в момент ее получения; а по количеству и качеству продукции, находящейся внутри каждого места – не позднее 3-х дней с момента ее получения.

Факт производственной приемки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания ТТН.

3.4. При обнаружении Заказчиком некачественной продукции, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованной Продукции является обязательным. Поставщик обязан  заменить Продукцию без дополнительной оплаты.

4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

4.2. Условия оплаты по согласованию Сторон: 100% платеж по факту сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком  Продукции, в соответствии с товарной накладной, счет-фактурой; или 30% авансовый платеж и окончательный расчет за поставленную Продукцию  по факту поступления Продукции, после подписания Акта приема-сдачи Продукции, в соответствии с товарной накладной,  счет-фактурой.

4.3. Цены, указанные  в Приложении № 1 к Контракту, фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Продукции к Заказчику, ее замены (при выявлении некондиции).

4.4.  Оплата   производится за счет средств РФПМ,  в  порядке  безналичного  перечисления сумм денежных средств  на расчетный  счет Исполнителя на основании выставленного счета.

4.5.  Обязательства Заказчика  по оплате Продукции по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

5.2. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьей 475, 518 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

6.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по 29 декабря 2007 г., до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по  контракту.

6.3. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.5. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Поставщика).

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г.Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| МУ «ЦГБ г. Реутова» |  |  |
| Адрес: 143964, МО, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а |  | Адрес юридический |
| ИНН КПП |  | ИНН |
| р/с |  | КПП |
|  |  | ОКПО |
|  |  | Расчетный счет |
|  |  | к/с БИК |
| Тел. 528-30-29 |  | Тел. |
| Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»: Лакунин Константин Юрьевич Подпись ___________________ М.П. |  | Подпись _______________________ М.П. |
| «___» ____________ 2007г. |  | «____» _______________2007г. |