Извещение о проведении запроса котировок
на   выполнение работ по ремонту помещений Городской поликлиники № 2
МУ «ЦГБ г. Реутова».

от «18» июня  2008г.
1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г.Реутова»
Почтовый адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а
Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru 
Номер контактного телефона: (495) 528-05-01. 
Контактное лицо: Солодовникова Галина Федоровна.
2. Источник финансирования:  средства  местного бюджета.
3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1
4.Наименование работ: на   выполнение работ по ремонту помещений Городской поликлиники № 2 МУ «ЦГБ г. Реутова»:
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	
				
 	       Раздел 1. Кабинет № 25	 	 	
 	                                       Полы	 	 	
1	Разборка плинтусов	100 м плинтусов	0,1762	
2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,0975	
3	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,12	
4	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0027	
5	Штукатурка по сетке перемычек без устройства каркаса: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058	
6	Устройство каркаса при оштукатуривании перемычек	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058	
7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189	
8	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0036	
9	Установка дверных замков	100 шт. приборов	0,01	
10	Монтаж стальных порожков	100 м	0,02	
11	Стоимость порожков	шт	2	
12	Установка дверных упоров	100 шт. приборов	0,01	
13	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,171	
14	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,195	
15	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,671	
16	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0405	
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтусов	0,1955	
18	Стоимость угловых плинтусных элементов	шт	12	
                                       Электромонтажные работы	
19	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
20	Демонтаж  выключателей	100 шт.	0,01	
21	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,14	
22	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3	100 м	0,08	
23	Стоимость электрокоробов ПВХ	м	8	
24	Прокладка гофрошланга д. 20 мм	100 м	0,1	
25	Стоимость гофрошланга д. 20 мм	м	10	
26	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	0,2	
27	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	20,4	
28	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,25	
29	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	25,5	
30	Прокладка кабеля в электрокоробах	100 м	0,18	
31	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	18,36	
32	Стоимость коробки распределительной	шт	1	
33	Стоимость коробки установочной	шт	3	
34	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	
35	Стоимость выключателей	шт	2	
36	Установка розеток штепсельных трехполюсных	100 шт.	0,01	
37	Стоимость розеток	шт	1	
38	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,04	
39	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
40	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	2	
                                       Сантехнические работы	
41	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,03	
42	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	
43	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1	
44	Установка шаровых кранов  диаметром: 20 мм	1 кран	4	
45	Кран шаровой В-В д. 20 мм	шт	4	
46	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,0625	
47	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1	
48	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1	
49	Установка смесителей	10 шт	0,1	
50	Смена сифонов	100 приборов	0,01	
51	Стоимость выпусков гофрированных д. 50 мм	шт	1	
52	Смена  гибких подводок	100 приборов	0,02	
53	Установка столов, шкафов под мойки	100 шт. изделий	0,01	
54	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,012	
                                       Прочие работы	
55	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	5	
56	Вывоз мусора на 60 км	тн	5	
                           Раздел 2. Кабинет № 1	
                                       Полы	
57	Разборка плинтусов	100 м плинтусов	0,172	
58	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,096	
59	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,12	
60	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0027	
61	Штукатурка по сетке перемычек без устройства каркаса: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058	
62	Устройство каркаса при оштукатуривании перемычек	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058	
63	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189	
64	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0036	
65	Установка дверных замков	100 шт. приборов	0,01	
66	Монтаж стальных порожков	100 м	0,02	
67	Стоимость порожков	шт	2	
68	Установка дверных упоров	100 шт. приборов	0,01	
69	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165	
70	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	
71	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	
72	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0405	
73	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтусов	0,192	
74	Стоимость угловых плинтусных элементов	шт	12	
                                       Электромонтажные работы	
75	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
76	Демонтаж  выключателей	100 шт.	0,01	
77	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,14	
78	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3	100 м	0,08	
79	Стоимость электрокоробов ПВХ	м	8	
80	Прокладка гофрошланга д. 20 мм	100 м	0,1	
81	Стоимость гофрошланга д. 20 мм	м	10	
82	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	0,2	
83	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	20,4	
84	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,25	
85	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	25,5	
86	Прокладка кабеля в электрокоробах	100 м	0,18	
87	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	18,36	
88	Стоимость коробки распределительной	шт	1	
89	Стоимость коробки установочной	шт	3	
90	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	
91	Стоимость выключателей	шт	2	
92	Установка розеток штепсельных трехполюсных	100 шт.	0,01	
93	Стоимость розеток	шт	1	
94	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,04	
95	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
96	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	2	
                                       Сантехнические работы	
97	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,03	
98	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 м	1 врезка	1	
99	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1	
100	Установка шаровых кранов  диаметром: 20 мм	1 кран	4	
101	Кран шаровой В-В д. 20 мм
 	шт	4	
102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,0625	
103	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1	
104	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1	
105	Установка смесителей	10 шт	0,1	
106	Смена сифонов	100 приборов	0,01	
107	Стоимость выпусков гофрированных д. 50 мм	шт	1	
108	Смена  гибких подводок	100 приборов	0,02	
109	Установка столов, шкафов под мойки	100 шт. изделий	0,01	
110	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,012	
                                       Прочие работы	
111	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	5	
112	Вывоз мусора на 60 км	тн	5	
                           Раздел 3. Ремонт вестибюля	
113	Срубка штукатурки со стен	100 м2	0,21	
114	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,21	
115	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045	
116	Обработка пораженных мест  антигрибковым составом	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23	
117	Облицовка стен по металлическому каркасу панелями "Випрок"	100 м2 облицовки стен	0,845	
118	Установка раскладок	100 м	2,43	
119	Установка и разборка внутренних  инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,58	
120	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,744	
121	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,177	
122	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,303	
123	Установка вентрешеток жалюзийных регулирующих	1 решетка	16	
124	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	1,8	
125	Вывоз мусора на 60 км	тн	1,8	
                           Раздел 4. Помещения УЗИ и кассы	
                                       Полы	
126	Разборка плинтусов	100 м плинтусов	0,136	
127	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытий	0,038	
128	Устройство полимерцементной стяжки толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,041	
129	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,041	
130	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтусов	0,136	
131	Стоимость угловых плинтусных элементов	шт	9	
                                       Стены	
132	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,31	
133	Заделка кирпичом дверного проема в перегородке	1 м3 заделки	0,263	
134	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,222	
135	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,222	
136	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах	100 плиток	1,32	
137	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,335	
                                       Потолки	
138	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081	
                                       Проемы	
139	Снятие наличников	100 м наличников	0,204	
140	Снятие дверных полотен
 	100 м2 дверных полотен	0,0378	
141	Демонтаж дверных коробок	100 коробок	0,02	
142	Монтаж конструкций металлических дверей входных	1 т конструкций	0,11	
143	Дверные блоки металлические  2,1х0,9	м2	1,89	
144	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,0189	
145	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0051	
146	Установка дверного замка	100 шт. приборов	0,02	
147	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,15	
148	Установка металлопластиковых оконных блоков	м2	0,36	
149	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (без стоимости подоконников)	100 м2 проемов	0,0036	
150	Подоконники ПВХ	м2	0,27	
151	Герметизация примыканий  оконных и дверных блоков  к стенам монтажной пеной	100 м шва	0,14	
                                       Электромонтажные работы	
152	Демонтаж светильника кварцевого	100 шт.	0,01	
153	Демонтаж розеток и   выключателей	100 шт.	0,04	
154	Демонтаж кабеля	100 м	0,184	
155	Демонтаж винипластовых электрокоробов	100 м	0,08	
156	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,12	
157	Прокладка кабеля в бороздах	100 м	0,14	
158	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	36,72	
159	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3	100 м	0,04	
160	Стоимость электрокоробов ПВХ	м	4	
161	Прокладка кабеля в электрокоробах	100 м	0,05	
162	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	5	
163	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,015	
164	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
165	Стоимость выключателей	шт	3	
166	Установка розеток штепсельных трехполюсных	100 шт.	0,03	
167	Стоимость розеток	шт	3	
168	Стоимость коробки установочной	шт	6	
169	Стоимость коробки распределительной 	шт	2	
170	Установка кварцевого светильника (без стоимости светильника)	100 шт.	0,01	
171	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01	
172	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	1	

5. Место выполнения работ: г.Реутов, Юбилейный проспект, д.17.
6. Срок выполнения работ:  3 квартал 2008 г.
7. Максимальная цена контракта: 500 000 рублей 00 копеек (Пятьсот  тысяч рублей 00 копеек).
8. Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, кабинет № 11. 
Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 17°°) кроме субботы и воскресенья (время московское).
Начало подачи котировочных заявок:  18 июня 2008 года 
Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 15 ч.00 мин.  30 июня 2008 года.
10.Срок и условия оплаты: безналичный расчет, авансирование в размере 30%, окончательный расчет – по факту выполнения работ, по мере поступления средств из источника финансирования.
11. Срок подписания контракта: в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.  
12. Проект контракта – Приложение № 2.
           В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.
            Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
            В случае, если победитель в проведении запроса котировок в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта и вносится в реестр недобросовестных поставщиков.
            Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
            В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.
            Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

                                                               

                                                                               
 Приложение № 1
(Форма котировочной заявки)
 
Штамп организации
От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на   выполнение работ по ремонту помещений Городской поликлиники № 2
МУ «ЦГБ г. Реутова».

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»
        
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы________________________________ _____________________________________________________________________________________
                                       (указать  наименование, (для юридического лица),
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка_________________________________________________________________________
ИНН_________________________ 
КПП_________________________ 
Р/счет ________________________
Кор/счет______________________ 
БИК_________________________
ОКПО________________________
готовы взять на себя обязательство по выполнению  работ по ремонту помещений Городской поликлиники № 2  МУ «ЦГБ г. Реутова»,  на общую сумму____________________________
_____________________,подтвержденную прилагаемой таблицей цен (или сметой):  
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, с учетом
НДС	
 	       Раздел 1. Кабинет № 25	 	 		
 	                                       Полы	 	 		
1	Разборка плинтусов	100 м плинтусов	0,1762		
2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,0975		
3	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,12		
4	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0027		
5	Штукатурка по сетке перемычек без устройства каркаса: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058		
6	Устройство каркаса при оштукатуривании перемычек	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058		
7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
 	100 м2 проемов	0,0189		
8	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0036		
9	Установка дверных замков	100 шт. приборов	0,01		
10	Монтаж стальных порожков	100 м	0,02		
11	Стоимость порожков	шт	2		
12	Установка дверных упоров	100 шт. приборов	0,01		
13	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %
 	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,171		
14	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,195		
15	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,671		
16	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0405		
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтусов	0,1955		
18	Стоимость угловых плинтусных элементов
 	шт	12		
                                       Электромонтажные работы			
19	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02		
20	Демонтаж  выключателей	100 шт.	0,01		
21	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,14		
22	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3	100 м	0,08		
23	Стоимость электрокоробов ПВХ	м	8		
24	Прокладка гофрошланга д. 20 мм	100 м	0,1		
25	Стоимость гофрошланга д. 20 мм	м	10		
26	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	0,2		
27	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	20,4		
28	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,25		
29	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	25,5		
30	Прокладка кабеля в электрокоробах	100 м	0,18		
31	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	18,36		
32	Стоимость коробки распределительной	шт	1		
33	Стоимость коробки установочной	шт	3		
34	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02		
35	Стоимость выключателей	шт	2		
36	Установка розеток штепсельных трехполюсных	100 шт.	0,01		
37	Стоимость розеток	шт	1		
38	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,04		
39	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02		
40	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	2		
                                       Сантехнические работы		
41	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,03		
42	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1		
43	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1		
44	Установка шаровых кранов  диаметром: 20 мм	1 кран	4		
45	Кран шаровой В-В д. 20 мм	шт	4		
46	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,0625		
47	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1		
48	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1		
49	Установка смесителей	10 шт	0,1		
50	Смена сифонов	100 приборов	0,01		
51	Стоимость выпусков гофрированных д. 50 мм	шт	1		
52	Смена  гибких подводок	100 приборов	0,02		
53	Установка столов, шкафов под мойки	100 шт. изделий	0,01		
54	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,012		
                                       Прочие работы				
55	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	5		
56	Вывоз мусора на 60 км	тн	5		
	Раздел 2. Кабинет № 1				
	Полы				
57	Разборка плинтусов	100 м плинтусов	0,172		
58	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,096		
59	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,12		
60	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0027		
61	Штукатурка по сетке перемычек без устройства каркаса: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058		
62	Устройство каркаса при оштукатуривании перемычек	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0058		
63	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189		
64	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0036		
65	Установка дверных замков	100 шт. приборов	0,01		
66	Монтаж стальных порожков	100 м	0,02		
67	Стоимость порожков	шт	2		
68	Установка дверных упоров	100 шт. приборов	0,01		
69	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165		
70	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19		
71	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65		
72	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0405		
73	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтусов	0,192		
74	Стоимость угловых плинтусных элементов	шт	12		
	Электромонтажные работы			
75	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02		
76	Демонтаж  выключателей	100 шт.	0,01		
77	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,14		
78	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3	100 м	0,08		
79	Стоимость электрокоробов ПВХ	м	8		
80	Прокладка гофрошланга д. 20 мм	100 м	0,1		
81	Стоимость гофрошланга д. 20 мм	м	10		
82	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	0,2		
83	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	20,4		
84	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,25		
85	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	25,5		
86	Прокладка кабеля в электрокоробах	100 м	0,18		
87	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	18,36		
88	Стоимость коробки распределительной	шт	1		
89	Стоимость коробки установочной	шт	3		
90	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02		
91	Стоимость выключателей	шт	2		
92	Установка розеток штепсельных трехполюсных	100 шт.	0,01		
93	Стоимость розеток	шт	1		
94	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,04		
95	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02		
96	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	2		
	                                       Сантехнические работы				
97	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,03		
98	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 м	1 врезка	1		
99	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1		
100	Установка шаровых кранов  диаметром: 20 мм	1 кран	4		
101	Кран шаровой В-В д. 20 мм
 	шт	4		
102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,0625		
103	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1		
104	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1		
105	Установка смесителей	10 шт	0,1		
106	Смена сифонов	100 приборов	0,01		
107	Стоимость выпусков гофрированных д. 50 мм	шт	1		
108	Смена  гибких подводок	100 приборов	0,02		
109	Установка столов, шкафов под мойки	100 шт. изделий	0,01		
110	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,012		
	Прочие работы				
111	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	5		
112	Вывоз мусора на 60 км	тн	5		
             Раздел 3. Ремонт вестибюля				
113	Срубка штукатурки со стен	100 м2	0,21		
114	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,21		
115	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045		
116	Обработка пораженных мест  антигрибковым составом	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23		
117	Облицовка стен по металлическому каркасу панелями "Випрок"	100 м2 облицовки стен	0,845		
118	Установка раскладок	100 м	2,43		
119	Установка и разборка внутренних  инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,58		
120	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,744		
121	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,177		
122	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,303		
123	Установка вентрешеток жалюзийных регулирующих	1 решетка	16		
124	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	1,8		
125	Вывоз мусора на 60 км	тн	1,8		
                           Раздел 4. Помещения УЗИ и кассы			
                                       Полы			
126	Разборка плинтусов	100 м плинтусов	0,136		
127	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытий	0,038		
128	Устройство полимерцементной стяжки толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	0,041		
129	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,041		
130	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтусов	0,136		
131	Стоимость угловых плинтусных элементов	шт	9		
                                       Стены			
132	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,31		
133	Заделка кирпичом дверного проема в перегородке	1 м3 заделки	0,263		
134	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,222		
135	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,222		
136	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах	100 плиток	1,32		
137	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,335		
                                       Потолки			
138	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081		
                                       Проемы			
139	Снятие наличников	100 м наличников	0,204		
140	Снятие дверных полотен
 	100 м2 дверных полотен	0,0378		
141	Демонтаж дверных коробок	100 коробок	0,02		
142	Монтаж конструкций металлических дверей входных	1 т конструкций	0,11		
143	Дверные блоки металлические  2,1х0,9	м2	1,89		
144	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,0189		
145	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0051		
146	Установка дверного замка	100 шт. приборов	0,02		
147	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,15		
148	Установка металлопластиковых оконных блоков	м2	0,36		
149	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (без стоимости подоконников)	100 м2 проемов	0,0036		
150	Подоконники ПВХ	м2	0,27		
151	Герметизация примыканий  оконных и дверных блоков  к стенам монтажной пеной	100 м шва	0,14		
                                       Электромонтажные работы			
152	Демонтаж светильника кварцевого	100 шт.	0,01		
153	Демонтаж розеток и   выключателей	100 шт.	0,04		
154	Демонтаж кабеля	100 м	0,184		
155	Демонтаж винипластовых электрокоробов	100 м	0,08		
156	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,12		
157	Прокладка кабеля в бороздах	100 м	0,14		
158	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	36,72		
159	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3	100 м	0,04		
160	Стоимость электрокоробов ПВХ	м	4		
161	Прокладка кабеля в электрокоробах	100 м	0,05		
162	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	5		
163	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,015		
164	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03		
165	Стоимость выключателей	шт	3		
166	Установка розеток штепсельных трехполюсных
 	100 шт.	0,03		
167	Стоимость розеток	шт	3		
168	Стоимость коробки установочной	шт	6		
169	Стоимость коробки распределительной 	шт	2		
170	Установка кварцевого светильника (без стоимости светильника)	100 шт.	0,01		
171	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01		
172	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	1		
  Итого		
  НДС 18%		

   Стоимость работ указана с учетом всех расходов, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей.
 Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (Перечень работ, место оказания услуг, условия оплаты).

                       __________________________                      __________________                        __________________________
            Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)
М. П.

                                                                                                              Приложение № 2
(ПРОЕКТ) 	МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____________
    
г. Реутов	 «___ » ________________    2008г.                                          

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое Муниципальный заказчик,  далее «Заказчик»,  в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего   на   основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в   дальнейшем  "Исполнитель", в лице ________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
             1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по  выполнению  работ ____________________________________________  в соответствии со сметой (Приложение № 1) и  условиями настоящего Контракта. 
          1.2.Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ________(___-06-2008) Заседания Единой комиссии от __.___.2008 г. 
          1.3. Стоимость работ согласно вышеуказанного протокола составляет – _______________рублей  (Сума прописью), в том   числе, НДС ____%- _____________ рублей (Сумма прописью). 
1.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 
	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	

2.1. Заказчик:
а) поручает Исполнителю выполнение работ  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
б) обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта; 
в) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения настоящего Контракта; 
г) обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;
д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;
е) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта; 
           2.2. Исполнитель:
а) обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в необходимом объеме, установленные сроки и  качественно;
б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта;
г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта; 
д) вправе получать оплату за  выполненные работы (поставленные услуги); 
е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
ж)  обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ на территории Заказчика. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

3.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
   3.1. Прием выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи  выполненных работ с постатейным  перечнем затрат.
   3.2.  При обнаружении дефектов, допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика своими силами, за свой счет обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя.
   3.2.  Срок гарантии по результатам выполненных работ составляет 	2 года, в течение которых, при обнаружении дефектов, допущенных  по вине Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя.
4.	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1.	 Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.
4.2. Оплата за услуги (работы) Заказчиком должна быть произведена следующим образом: авансирование в размере 30%, окончательный расчет – по фактическому исполнению, после подписания Акта приема – сдачи  выполненных работ.
4.3.	  Заказчик    обязан     в    течение     5 (пяти)   рабочих   дней  рассмотреть предъявленные акты на выполненные работы и в случае  несогласия вернуть  их Исполнителю   с   замечаниями.  
4.4.	Оплата производится после поступления средств местного бюджета, в  порядке  безналичного  перечисления сумм  денежных средств  на расчетный  счет Исполнителя на основании выставленного счета (с указанием реквизитов контракта).
            4.5.     Допускается отсрочка платежа до  тридцати  дней.
            4.6.  Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств  с расчетного счета Заказчика.
            4.7.  При образовании задолженности, перечисляемые по контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить  Исполнителю  фактически произведенные затраты.
5.2. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   5.6. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   5.7. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том объеме и на тех же условиях.
   5.8. В случае просрочки  Исполнителем обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
             5.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
	6.1. Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).
	6.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль  за  исполнением настоящего Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  до  полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
8.3. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида контрактов.
8.4.  Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика, Исполнителя и финансирующего органа).
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:		ПОСТАВЩИК:	
МУ «ЦГБ г. Реутова»			
Адрес: 143964, МО, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а  		Адрес:	
ИНН                         КПП 		ИНН  	
р/с		КПП  	
		ОКПО   	
		Расчетный счет  	
Кор.счет  
		  к/с 
БИК   	
Тел.		Тел. 	
Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»:
Лакунин Константин Юрьевич

Подпись ___________________   М.П.		

Подпись _______________________  М.П.	
                     «___» ____________ 2008г.		                   «____» _______________2008г.