## Задание №14

к ЛОТУ №1

##### I

### Замена инженерных коммуникаций в подвале школы №5 г.Реутова, ул. Котовского,13

## Демонтаж водогазопроводных труб  диаметр до 150мм - 600м

Демонтаж водогазопроводных труб  диаметр до 63мм – 600м

Монтаж водогазопроводных труб диаметр до 150мм – 600м

Монтаж водогазопроводных труб диаметр до 63мм – 600м

Смена задвижек диаметр 125мм – 4шт; диаметр 50мм – 4шт

Смена сгонов – 250 шт.

Установка водомерного узла 1шт.

Демонтаж элеваторных узлов – 5шт.

Монтаж элеваторных узлов – 5шт.

Гидроливческое испытание трубопроводов – 2200м

##### II

##### Замена канализационных труб в подвале МДОУ №17 г.Реутов, ул. Октября,4а

## Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметр 100мм – 120м

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб  диаметр 100мм – 120м

Материалы используемые для ремонта должны быть сертифицированы.

Доставка материалов, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз строительного мусора выполняется подрядчиком.

Сроки работ: до 15.09.2006года.

Условия оплаты: аванс 30%, расчет по форме КС-2 и КС-3.

Максимальная цена контракта: 1200 000 рублей.