Приложение № 1 к

Протоколу № 11/1 от 31.07.06г.

| Смета в сумме: 1 483 091,70 руб. | Смета в сумме: 1 483 091,70 руб. |
| --- | --- |

ООО «Декор-Реут»

СМЕТА № 1

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в ценах 2001 года с учетом коэффициентов пересчета СМР в текущий уровень цен

Индекс пересчета в текущие цены Выпуск № 03/2006

| №№ п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные Коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г. руб. | Пункт коэффиц. пересчета | Коэффициенты пересчетаа | Стоимость В Текущих ценах, руб. | ЗТР,всего чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы |
| 1 | 58-17-2 03/06 п. 393 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 | 12,800 | 82,25 |  |  | 03/06 п. 393 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 81,82 | 1,0000 | 1 047,30 |  | 6,1400 | 6 430,40 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,43 | 1,0000 | 5,50 |  | 4,5400 | 24,99 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,00 | 1,0000 | 0,00 |  | (6,1400) | 0,00 |  |
|  |  | МР |  |  | 0,00 | 1,0000 | 0,00 |  | 1,0000 | 0,00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78,00 |  | 869,26 |  |  | 5 015,71 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 680,74 |  |  | 4 179,76 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 2 602,80 |  |  | 15 650,85 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 10,490 |  |  |  |  |  |  | 134,272 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 602,80 |  |  | 15 650,85 |  |
| 2 | 58-1-1 03/06 п. 334 | Разборка деревянной обрешетки | 100 м2 | 12,800 | 160,26 |  |  | 03/06 п. 334 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 120,52 | 1,0000 | 1 542,66 |  | 6,1400 | 9 471,91 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 39,74 | 1,0000 | 508,67 |  | 5,3200 | 2 706,14 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6,21 | 1,0000 | 79,49 |  | (6,1400) | 422,88 |  |
|  |  | МР |  |  | 0,00 | 1,0000 | 0,00 |  | 1,0000 | 0,00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78,00 |  | 1 346,38 |  |  | 7 717,93 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 1 054,39 |  |  | 6 431,61 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 4 452,10 |  |  | 26 327,58 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 15,160 |  |  |  |  |  |  | 194,048 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 452,10 |  |  | 26 327,58 |  |
| 3 | 58-12-1 03/06 п. 373 | Устройство обрешетки из досок | 100 м2 | 12,800 | 2 591,35 |  |  | 03/06 п. 373 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 253,05 | 1,0000 | 3 239,04 |  | 6,1400 | 19 887,71 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 32,17 | 1,0000 | 411,78 |  | 5,0100 | 2 063,00 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5,94 | 1,0000 | 76,03 |  | (6,1400) | 380,92 |  |
|  |  | МР |  |  | 2 306,13 | 1,0000 | 29 518,46 |  | 2,2000 | 64 940,62 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78,00 |  | 2 751,51 |  |  | 15 809,53 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 2 154,80 |  |  | 13 174,61 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 38 075,59 |  |  | 115 875,46 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 31,830 |  |  |  |  |  |  | 407,424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 075,59 |  |  | 115 875,46 |  |
| 4 | 58-1-3 03/06 п. 336 | Разборка стропил и мауэрлатов | 100 м2 | 12,800 | 255,37 |  |  | 03/06 п. 336 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 219,08 | 1,0000 | 2 804,22 |  | 6,1400 | 17 217,94 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 36,29 | 1,0000 | 464,51 |  | 5,3200 | 2 471,20 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5,67 | 1,0000 | 72,58 |  | (6,1400) | 386,10 |  |
|  |  | МР |  |  | 0,00 | 1,0000 | 0,00 |  | 1,0000 | 0,00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78,00 |  | 2 387,74 |  |  | 13 731,15 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 1 869,92 |  |  | 11 442,63 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 7 526,40 |  |  | 44 862,92 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 27,080 |  |  |  |  |  |  | 346,624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 526,40 |  |  | 44 862,92 |  |
| 5 | 10-01-002-1 03/06 п. 3784 | Установка стропил и мауэрлатов | м3 | 20,000 | 2 298,65 |  |  | 03/06 п. 3784 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 200,19 | 1,0000 | 4 003,80 |  | 6,1400 | 24 583,33 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 36,21 | 1,0000 | 724,20 |  | 4,2600 | 3 085,09 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2,03 | 1,0000 | 40,60 |  | (6,1400) | 172,96 |  |
|  |  | МР |  |  | 2 062,25 | 1,0000 | 41 245,00 |  | 2,7500 | 113 423,75 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 111,00 |  | 4 772,39 |  |  | 27 479,48 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 63,00 |  | 2 547,97 |  |  | 15 596,46 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 53 293,36 |  |  | 184 168,12 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 24,090 |  |  |  |  |  |  | 481,800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 293,36 |  |  | 184 168,12 |  |
| 6 | 12-01-015-3 03/06 п. 4311 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 12,800 | 950,94 |  |  | 03/06 п. 4311 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 68,60 | 1,0000 | 878,08 |  | 6,1400 | 5 391,41 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 30,84 | 1,0000 | 394,75 |  | 4,5300 | 1 788,23 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,76 | 1,0000 | 22,53 |  | (6,1400) | 102,05 |  |
|  |  | МР |  |  | 851,50 | 1,0000 | 10 899,20 |  | 2,2000 | 23 978,24 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 113,00 |  | 1 080,73 |  |  | 6 207,61 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 585,40 |  |  | 3 570,75 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 13 838,16 |  |  | 40 936,24 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 7,840 |  |  |  |  |  |  | 100,352 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 838,16 |  |  | 40 936,24 |  |
| 7 | 09-04-002-1 03/06 п. 3690 | Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы | 100 м2 | 12,800 | 13 783,14 |  |  | 03/06 п. 3690 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 310,63 | 1,0000 | 3 976,06 |  | 6,1400 | 24 413,03 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 694,00 | 1,0000 | 8 883,20 |  | 3,3800 | 30 025,22 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 37,44 | 1,0000 | 479,23 |  | (6,1400) | 1 619,80 |  |
|  |  | МР |  |  | 12 778,51 | 1,0000 | 163 564,93 |  | 2,3300 | 381 106,28 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 85,00 |  | 4 009,77 |  |  | 22 127,91 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 85,00 |  | 3 787,00 |  |  | 22 127,91 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 184 220,96 |  |  | 479 800,35 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 35,500 |  |  |  |  |  |  | 454,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 184 220,96 |  |  | 479 800,35 |  |
| 8 | 12-01-009-1 03/06 п. 4293 | Устройство желобов настенных | 100 м | 2,400 | 15 580,00 |  |  | 03/06 п. 4293 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 722,92 | 1,0000 | 1 735,01 |  | 6,1400 | 10 652,95 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 283,45 | 1,0000 | 680,28 |  | 4,6800 | 3 183,71 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 28,49 | 1,0000 | 68,38 |  | (6,1400) | 320,00 |  |
|  |  | МР |  |  | 14 573,63 | 1,0000 | 34 976,71 |  | 2,5200 | 88 141,31 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 113,00 |  | 2 164,06 |  |  | 12 399,43 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 1 172,20 |  |  | 7 132,42 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 40 728,26 |  |  | 121 509,82 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 84,750 |  |  |  |  |  |  | 203,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 728,26 |  |  | 121 509,82 |  |
| 9 | 58-10-1 03/06 п. 365 | Смена частей водосточных труб | 100 м | 0,800 | 6 795,18 |  |  | 03/06 п. 365 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 313,90 | 1,0000 | 251,12 |  | 6,1400 | 1 541,88 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 9,80 | 1,0000 | 7,84 |  | 4,6400 | 36,38 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,00 | 1,0000 | 0,00 |  | (6,1400) | 0,00 |  |
|  |  | МР |  |  | 6 471,48 | 1,0000 | 5 177,18 |  | 3,0000 | 15 531,55 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78,00 |  | 208,43 |  |  | 1 202,66 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 163,23 |  |  | 1 002,22 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 5 807,80 |  |  | 19 314,69 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 36,800 |  |  |  |  |  |  | 29,440 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 807,80 |  |  | 19 314,69 |  |
| 10 | 58-10-6 03/06 п. 370 | Смена водоприемных воронок | 100 шт. | 0,100 | 7 240,75 |  |  | 03/06 п. 370 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 452,94 | 1,0000 | 45,29 |  | 6,1400 | 278,11 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 6,03 | 1,0000 | 0,60 |  | 4,6400 | 2,80 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,00 | 1,0000 | 0,00 |  | (6,1400) | 0,00 |  |
|  |  | МР |  |  | 6 781,78 | 1,0000 | 678,18 |  | 3,0000 | 2 034,53 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78,00 |  | 37,59 |  |  | 216,92 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 29,44 |  |  | 180,77 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 791,11 |  |  | 2 713,13 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 53,100 |  |  |  |  |  |  | 5,310 |
|  |  |  |  |  |  |  | 791,11 |  |  | 2 713,13 |  |
| 11 | 58-20-5 03/06 п. 409 | Устройство коньков, ендов | 100 м | 4,500 | 1 687,28 |  |  | 03/06 п. 409 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 556,24 | 1,0000 | 2 503,08 |  | 6,1400 | 15 368,91 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 3,26 | 1,0000 | 14,67 |  | 5,0600 | 74,23 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,68 | 1,0000 | 3,06 |  | (6,1400) | 15,48 |  |
|  |  | МР |  |  | 1 127,78 | 1,0000 | 5 075,01 |  | 2,4800 | 12 586,02 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78,00 |  | 2 080,10 |  |  | 11 999,83 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 |  | 1 628,99 |  |  | 9 999,86 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 11 301,85 |  |  | 50 028,85 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 65,210 |  |  |  |  |  |  | 293,445 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 301,85 |  |  | 50 028,85 |  |
| 12 | 101-1875 | Исключить из расц. 58-20-5 : Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | -0,405 | 11 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -4 536,00 |  |  | -11 249,28 |  |
| 13 | Цена пост. | Элементы коньков, ендов | м | 450,000 | 175,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 750,00 |  |  | 78 750,00 |  |
| 14 | 10-01-022-1 03/06 п. 3836 | Устройство ветровых досок, подсечек | 100 м2 | 1,290 | 4 707,71 |  |  | 03/06 п. 3836 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 495,33 | 1,0000 | 638,98 |  | 6,1400 | 3 923,31 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 56,08 | 1,0000 | 72,34 |  | 4,3200 | 312,52 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2,70 | 1,0000 | 3,48 |  | (6,1400) | 15,05 |  |
|  |  | МР |  |  | 4 156,30 | 1,0000 | 5 361,63 |  | 2,5900 | 13 886,61 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 111,00 |  | 758,10 |  |  | 4 371,58 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 63,00 |  | 404,75 |  |  | 2 481,17 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 7 235,80 |  |  | 24 975,19 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 57,330 |  |  |  |  |  |  | 73,956 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 235,80 |  |  | 24 975,19 |  |
| 15 | 15-01-050-1 03/06 п. 4906 | Облицовка подсечек пластиковой вагонкой | 100 м2 | 1,290 | 10 640,46 |  |  | 03/06 п. 4906 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 460,88 | 1,0000 | 594,54 |  | 6,1400 | 3 650,45 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 340,08 | 1,0000 | 438,70 |  | 4,0400 | 1 772,36 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,49 | 1,0000 | 1,92 |  | (6,1400) | 7,77 |  |
|  |  | МР |  |  | 9 839,50 | 1,0000 | 12 692,95 |  | 2,1300 | 27 035,99 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 99,00 |  | 626,28 |  |  | 3 621,63 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 55,00 |  | 328,05 |  |  | 2 012,02 |  |
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 14 680,53 |  |  | 38 092,45 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 50,150 |  |  |  |  |  |  | 64,694 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 680,53 |  |  | 38 092,45 |  |
| 16 | 101-2079 | Исключить из расц. 15-01-050-1: Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | -52,116 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -276,21 |  |  | -588,34 |  |
| 17 | Цена пост. | Пластиковые уголки | м | 180,000 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 640,00 |  |  | 8 640,00 |  |
| 18 | 08-07-001-2 03/06 п. 3512 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов для кровельных работ | 100 м2 | 5,000 | 724,34 |  |  | 03/06 п. 3512 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 375,84 | 1,0000 | 1 879,20 |  | 6,1400 | 11 538,29 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 5,28 | 1,0000 | 26,40 |  | 4,6400 | 122,50 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,00 | 1,0000 | 0,00 |  | (6,1400) | 0,00 |  |
|  |  | МР |  |  | 343,22 | 1,0000 | 1 716,10 |  | 3,1400 | 5 388,55 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 43,500 |  |  |  |  |  |  | 217,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 621,70 |  |  | 17 049,34 |  |

|  |  | Итого по смете: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма по смете | 470 754,19 | 1 256 857,37 |
|  |  | Ставка НДС 18 % | 84 735,75 | 226 234,33 |
|  |  | Всего с учётом НДС | 555 489,95 | 1 483 091,70 |