Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

Конкурс проводится в обеспечение реализации пункта 3.3. «Приобретение и установка видеокамер наружного наблюдения в муниципальном учреждении «Спорт-Центр» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год, согласованного 30.05.2006 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 13.06.2006 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Объем и краткая характеристика выполняемых работ:

- Разработка проектно-сметной документации.

2.   Приобретение и установка на объекте не менее 11 видеокамер, трёх цветных мониторов с экраном не менее 17 дюймов, видеосервера, необходимого дополнительного оборудования и программного обеспечения видеонаблюдения, которые должны выполнять функции и обладать основными характеристиками, указанными ниже.

Видеокамеры должны передавать цветное изображение, комплектоваться вариофокальными объективами с автоматической регулировкой диафрагмы, иметь разрешение не менее 470 твл и чувствительность не ниже 0,05 лк, помещаться в термокожухи и быть оборудованы устройствами грозозащиты.

Установка видеокамер наблюдения должна обеспечить круглосуточный дистанционный контроль прилегающей к зданию территории и входов в целях обеспечения безопасности спортсменов, зрителей, посетителей и персонала в процессе повседневной деятельности и при проведении спортивно-зрелищных и других массовых мероприятий.

Должны быть предусмотрены как возможность отображения видеосигналов со всех видеокамер одновременно на мониторах в мультиэкранном режиме, так и возможность вывода по команде оператора изображения с любой видеокамеры на монитор в полноэкранном режиме. Оператору должна быть предоставлена возможность выделения интересующего участка изображения с любой видеокамеры и его цифрового увеличения.

Программное обеспечение должно предусматривать возможность ведения наблюдения и архивирование в различных режимах: непрерывном, по таймеру, по детекторам движения, а также в любой комбинации этих режимов для любой видеокамеры, устанавливаемой администратором системы. Время непрерывной записи видеоданных на носитель информации (оперативный видеоархив) должно быть не менее 72 часов, с возможностью проведения периодического переноса данных из оперативного видеоархива на любой сменный носитель. При этом любые операции с оперативным видеоархивом, такие как просмотр, копирование, экспорт в другой формат должны совершаться, не приостанавливая текущую запись.

Мониторы оперативного контроля видеоданных должны быть установлены на рабочем месте сотрудника охраны. Видеосервер управления режимами записи, обработки, архивирования и просмотра видеоданных из оперативного архива с монитором должны быть установлены в помещении охраны. Возможности сотрудника охраны по изменению режимов работы устройств системы видеонаблюдения должны быть ограничены набором функций по просмотру текущих видеоизображений: изменением количества изображений на экранах мониторов, выделением интересующего участка полноэкранного изображения и его масштабирования.

Кабельные коммуникации между камерами и другими устройствами системы прокладывать внутри здания, используя пространство за фальшпотолками, а по открытым  несущим конструкциям – в пластмассовых монтажных коробах.

Место выполнения работ:

г. Реутов Московской области, ул. Новая, д.1А, муниципальное учреждение «Спорт-Центр».

Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Участник размещения заказа должен иметь лицензию на проектирование и монтаж заявленных видов работ.

С момента подписания муниципального контракта до 30 ноября 2006 года.

Условия оплаты работ: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30 % авансированием.

Начальная цена контракта: 600000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда, с 04 августа 2006 г. по 03 сентября 2006 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с 04 августа 2006 г. до 11 часов 00 минут 04 сентября 2006 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения | 0,3 |
| 2. | Расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения | 0,1 |
| 3. | Расходы на техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 0,2 |
| 4. | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,1 |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества работ | 0,1 |
| 6. | Наименьшая цена контракта | 0,2 |

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

04 сентября 2006 г. в 11 часов 00 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

12 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

14 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут.