Извещение о проведении запроса котировок

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

от  22.03.2010г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г. Реутова».

Почтовый адрес: 143964, Московская область, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а.

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (498) 661-94-89.

Контактное лицо: Садкова Марина Викторовна.

2. Источник финансирования:  средства  местного бюджета.

3. Форма котировочной заявки:  Приложение № 1

4. Наименование услуг: Услуги  по  текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

| № п/п | Наименование оборудования, аппаратов | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Аппараты общехирургические |  |  |  |
| 1 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | шт. | 8 |
| 2 | Отсасыватель хирургический | ОМ-1 | шт. | 4 |
| 3 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ2 | шт. | 1 |
| 4 | Отсасыватель хирургический | Vacuson | шт. | 1 |
| 5 | Отсасыватель хирургический | Hico Rapidovac 791 | шт. | 2 |
| 6 | Отсасыватель хирургический | HICOVAC | шт. | 1 |
| 7 | Светильник хирургический потолочный | СР-9 | шт. | 1 |
| 8 | Светильник хирургический потолочный | СР-6 | шт. | 1 |
| 9 | Светильник хирургический передвижной | 1 реф | шт. | 9 |
| 10 | Светильник хирургический передвижной | ПР-5 | шт. | 1 |
| 11 | Светильник передв | Виталюкс | шт. | 1 |
| 12 | Светильник бестеневой | АТР6015 | шт | 1 |
| 13 | Светильник передвижной | 3 реф | шт | 4 |
| 14 | Светильник | 4 реф | шт | 1 |
| 15 | Светильник галогеновый потолочный | 5 ламп CHS-5LH | шт | 3 |
| 16 | Светильник галогеновый потолочный | 7 ламп CHS-7LH |  | 1 |
| 17 | Светильник 1 рефлекторный передвижной | CHS-SL87A | шт | 7 |
| 18 | Светильник галогеновый потолочный 2 светильника | CHS-7+4LD | шт | 5 |
|  | 2. Аппараты для физиотерапии,ультразв. терапии,свето и теплолечение,лазеры ,ап-ты для леч.наркоза.увч-терапии маг.и свч-терапия |  |  |  |
| 19 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | шт. | 12 |
| 20 | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | шт. | 1 |
| 21 | Аппарат для дарсонвализации | Искра-1 | шт. | 4 |
| 22 | Аппарат для лечения электросном | ЭС-10-5 | шт. | 3 |
| 23 | Аппарат для НЧ терапии | Амплипульс-5 | шт. | 5 |
| 24 | Аппарат для электростимуляции | Тонус-2М | шт. | 2 |
| 25 | Аппарат для электролечения | ДТ-50-3 | шт. | 1 |
| 26 | Аппарат для электролечения | Интердин | шт. | 1 |
| 27 | Аппарат для УЗ-терапии | УЗТ-1.01Ф-7 | шт. | 6 |
| 28 | Ингалятор | Туман-1 | шт. | 1 |
| 29 | Аппарат ЛОР ультразвуковой | Тонзиллор-2 | шт. | 1 |
| 30 | Облучатель | БОП-4 | шт. | 5 |
| 31 | Аппарат электролечения | Франклин | шт. | 1 |
| 32 | Аппарат для электролечения | Стимул-1 | шт. | 1 |
| 33 | Облучатель ртутно-кварцевый | ОРК-21 | шт. | 4 |
| 34 | Облучатель | ОН-7 | шт. | 1 |
| 35 | Облучатель групповой | УГН-1 | шт. | 1 |
| 36 | Аппарат для лечебного наркоза | Лэнар | шт. | 1 |
| 37 | Аппарат для лазеротерапии | Узор1 2-К | шт. | 3 |
| 38 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30-2 | шт. | 3 |
| 39 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-80-3 | шт. | 5 |
| 40 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-70-01 | шт. | 3 |
| 41 | Аппарат для магнитотерапии | Полюс-1 | шт. | 1 |
| 42 | Аппарат для магнитотерапии | Градиент-1 | шт. | 2 |
| 43 | Аппарат для магнитотерапии | Этер | шт. | 1 |
| 44 | Аппарат для СМВ-терапии | Луч-4 | шт. | 5 |
| 45 | Аппарат для светолечения | Солнышко | шт. | 1 |
| 46 | Ингалятор ультразвук | 402а | шт. | 1 |
| 47 | Ингалятор зультрозвуковой | Вулкан-2 | шт. | 1 |
| 48 | Аэрозольная терапия | АСА-01.3 | шт. | 1 |
| 49 | Облучатель ОУФНУ | Оуфну | шт. | 1 |
| 50 | Аппарат магнитотерапии | MG-WAVE | шт. | 1 |
| 51 | Аппарат ультрозвуковой терапии | Intelekt Mobile | шт. | 2 |
| 52 | Оборудование механотерапи | TRU-TRAC | шт | 1 |
| 53 | Аппарат для магнитотерапи | МАГ -30 | шт. | 1 |
| 54 | Игалятор | Пари-мастер | шт | 2 |
|  | 3. Аппаратура для рентгенодиагностики |  |  |  |
| 55 | Маммограф | Giotto Image | шт. | 1 |
| 56 | Комплекс рентгеновский диагност. 2 р.м. | Медикс-Р | шт. | 1 |
| 57 | Аппарат рентгеновский дентальный | Вилла Эксплор | шт. | 3 |
| 58 | Проявочная машина | ОПТИМАКС | шт. | 3 |
| 59 | Проявочнаые баки | Уфор | шт. | 4 |
| 60 | Передвижной палатный ренгенаппарат | SOXO | шт. | 1 |
| 61 | Аппарат рентеновский Медикс-р-Амико 3 раб. | Медикс-Р | шт. | 1 |
| 62 | Аппарат рентеновский цифровой на 3 раб. места | «Телемедикс-Амико» | шт. | 1 |
| 63 | Аппарат рентгеновский диагностический | Basic 4003 | шт | 1 |
| 64 | Комплекс рентгеновский диагност. 2 р.м. | Тошиба | шт | 1 |
|  | 4. Аквадистилляторы |  |  |  |
| 65 | Аквадистиллятор | ДЭ-4 | шт. | 11 |
| 66 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 | шт. | 6 |
|  | 5. Стерилизаторы паровые |  |  |  |
| 67 | Автоклав | TUT 2340 | шт. | 2 |
| 68 | Автоклав | ГК-100-3М | шт. | 4 |
| 69 | Автоклав | Gidra-100 | шт. | 2 |
| 70 | Автоклав | MEL Atronc 17 | шт | 1 |
| 71 | Автоклав | 6690 VEP | шт | 2 |
|  | 6. Стерилизаторы суховоздушные |  |  |  |
| 72 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-80 | шт. | 5 |
| 73 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-40 | шт. | 4 |
| 74 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-20 | шт. | 8 |
|  | 7. Шкафы сушильно-стерилизационные |  |  |  |
| 75 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | шт. | 5 |
|  | 8. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |
| 76 | Камера дезинфекционная | ВФЭ-2\0,9 | шт. | 2 |
| 77 | Камера сохранения стерильности | Ультралайт | шт | 4 |
| 78 | Камера сохранения стерильности | Панмед | шт | 3 |
|  | 9. Термостаты |  |  |  |
| 79 | Термобаня | тw-2 | шт. | 1 |
| 80 | Термостат | ТС-80М2 | шт. | 9 |
| 81 | Термостат | ТПС | шт. | 2 |
|  | 10. Аппараты стоматологические |  |  |  |
| 82 | Установка стоматологическая | Росса | шт. | 5 |
| 83 | Установка стоматологическая | Принц | шт. | 1 |
| 84 | Установка стоматологическая | AL-398 | шт. | 1 |
|  | 11. Аппараты для акушерства и гинекологии |  |  |  |
| 85 | Инкубатор | CHS-930 | шт. | 1 |
| 86 | Инкубатор | Premi Star | шт. | 1 |
| 87 | Стол операционный | CHS-790 | шт. | 1 |
| 88 | Инкубатор | ИДН-02 | шт. | 1 |
| 89 | Стол для новорожденных | СН-01М | шт. | 2 |
| 90 | Фиброоптическая система для фототерапии | Biliblanket | шт. | 1 |
| 91 | Кольпоскоп бинокулярный | КНб-01 | шт. | 1 |
| 92 | Аппарат эл.хирургический | ЭН-57М | шт. | 1 |
|  | 12. Аппараты офтальмологические |  |  |  |
| 93 | Проектор знаков | ПЗ-МД | шт | 2 |
| 94 | Афторефкератометр | MRK-3100P | шт | 2 |
| 95 | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | шт. | 4 |
|  | 13. Аппараты ЛОР |  |  |  |
| 96 | Установка ЛОР-КОМБАЙН | Элеман н-ЛК | шт | 2 |
| 97 | Установка ЛОР-КОМБАЙН | ML-300U | шт | 2 |

Перечень услуг:

- контроль технического состояния (КТС) медицинского оборудования;

- периодическое и текущее техническое обслуживание медицинского оборудования;

- текущий ремонт медицинского оборудования;

- демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию новых изделий медицинской техники (ИМТ), не требующих материальных затрат.

Сроки оказания услуг:

- в плановом порядке в течение 1-го дня со дня получения заявки от заказчика;

- в экстренных случаях в течение одного часа.

Сроки  предоставления гарантии качества:

- на отремонтированные  ИМТ – 3 месяца;

- на приобретаемые запасные части – не менее 6 месяцев.

5. Место оказания услуг: Московская область, г. Реутов, ул.Ленина, д.2, д.2а, д.8;  ул.Гагарина, д.4; проспект Юбилейный д.6, д.17; Садовый проезд, д.7; ул.Строителей, д.3; ул.Головашкина, д.5; проспект Мира, д.53.

6. Срок оказания услуг:  апрель – декабрь 2010г.

7. Цена оказываемых  услуг  должна быть указана с учетом всех расходов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта - 476 000,00 рублей (Четыреста семьдесят шесть тысяч  рублей 00 копеек).

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 1, каб. 126.

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 17°°) кроме субботы и воскресенья (время московское).

Начало подачи котировочных заявок: 22.03.2009 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 11ч.00мин.  01 апреля 2010 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет  по факту оказанных услуг.

11. Срок подписания контракта: не ранее  чем чрез 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требование заказчика: на основании  пункта 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отсутствие в  реестре недобросовестных исполнителей сведений об участниках размещения заказа.

13. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в  проведении запроса котировок просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок указанный для подписания контракта, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения контракта, и участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, заказчик не вправе заключить муниципальный контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

В  форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Заявки по факсу не принимаются.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 1

Форма котировочной заявки

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова».

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы ___________________________________________

указать  наименование (для юридического лица),

____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_________________________________________________________________________

ИНН _________________________

КПП _________________________

Р/счет ________________________

К/счет______________________

БИК__________________________

ОКПО________________________

Указать: является ли исполнитель субъектом малого  предпринимательства (да /нет) ______.

готовы  оказать  услуги по  текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

| № п/п | Наименование оборудования, аппаратов | Тип, марка | Кол-во, штук | Цена услуги в месяц за 1 ед., руб. | Стоимость услуг в месяц, руб. | Стоимость услуг всего, апрель-декабрь 2010, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Аппараты общехирургические |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 8 |  |  |  |
| 2 | Отсасыватель хирургический | ОМ-1 | 4 |  |  |  |
| 3 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ2 | 1 |  |  |  |
| 4 | Отсасыватель хирургический | Vacuson | 1 |  |  |  |
| 5 | Отсасыватель хирургический | Hico Rapidovac 791 | 2 |  |  |  |
| 6 | Отсасыватель хирургический | HICOVAC | 1 |  |  |  |
| 7 | Светильник хирургический потолочный | СР-9 | 1 |  |  |  |
| 8 | Светильник хирургический потолочный | СР-6 | 1 |  |  |  |
| 9 | Светильник хирургический передвижной | 1 реф | 9 |  |  |  |
| 10 | Светильник хирургический передвижной | ПР-5 | 1 |  |  |  |
| 11 | Светильник передв | Виталюкс | 1 |  |  |  |
| 12 | Светильник бестеневой | АТР6015 | 1 |  |  |  |
| 13 | Светильник передвижной | 3 реф | 4 |  |  |  |
| 14 | Светильник | 4 реф | 1 |  |  |  |
| 15 | Светильник галогеновый потолочный | 5 ламп CHS-5LH | 3 |  |  |  |
| 16 | Светильник галогеновый потолочный | 7 ламп CHS-7LH | 1 |  |  |  |
| 17 | Светильник 1 рефлекторный передвижной | CHS-SL87A | 7 |  |  |  |
| 18 | Светильник галогеновый потолочный 2 светильника | CHS-7+4LD | 5 |  |  |  |
|  | 2. Аппараты для физиотерапии,ультразв. терапии,свето и теплолечение,лазеры ,ап-ты для леч.наркоза.увч-терапии маг.и свч-терапия |  |  |  |  |  |
| 19 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 12 |  |  |  |
| 20 | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | 1 |  |  |  |
| 21 | Аппарат для дарсонвализации | Искра-1 | 4 |  |  |  |
| 22 | Аппарат для лечения электросном | ЭС-10-5 | 3 |  |  |  |
| 23 | Аппарат для НЧ терапии | Амплипульс-5 | 5 |  |  |  |
| 24 | Аппарат для электростимуляции | Тонус-2М | 2 |  |  |  |
| 25 | Аппарат для электролечения | ДТ-50-3 | 1 |  |  |  |
| 26 | Аппарат для электролечения | Интердин | 1 |  |  |  |
| 27 | Аппарат для УЗ-терапии | УЗТ-1.01Ф-7 | 6 |  |  |  |
| 28 | Ингалятор | Туман-1 | 1 |  |  |  |
| 29 | Аппарат ЛОР ультразвуковой | Тонзиллор-2 | 1 |  |  |  |
| 30 | Облучатель | БОП-4 | 5 |  |  |  |
| 31 | Аппарат электролечения | Франклин | 1 |  |  |  |
| 32 | Аппарат для электролечения | Стимул-1 | 1 |  |  |  |
| 33 | Облучатель ртутно-кварцевый | ОРК-21 | 4 |  |  |  |
| 34 | Облучатель | ОН-7 | 1 |  |  |  |
| 35 | Облучатель групповой | УГН-1 | 1 |  |  |  |
| 36 | Аппарат для лечебного наркоза | Лэнар | 1 |  |  |  |
| 37 | Аппарат для лазеротерапии | Узор1 2-К | 3 |  |  |  |
| 38 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30-2 | 3 |  |  |  |
| 39 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-80-3 | 5 |  |  |  |
| 40 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-70-01 | 3 |  |  |  |
| 41 | Аппарат для магнитотерапии | Полюс-1 | 1 |  |  |  |
| 42 | Аппарат для магнитотерапии | Градиент-1 | 2 |  |  |  |
| 43 | Аппарат для магнитотерапии | Этер | 1 |  |  |  |
| 44 | Аппарат для СМВ-терапии | Луч-4 | 5 |  |  |  |
| 45 | Аппарат для светолечения | Солнышко | 1 |  |  |  |
| 46 | Ингалятор ультразвук | 402а | 1 |  |  |  |
| 47 | Ингалятор зультрозвуковой | Вулкан-2 | 1 |  |  |  |
| 48 | Аэрозольная терапия | АСА-01.3 | 1 |  |  |  |
| 49 | Облучатель ОУФНУ | Оуфну | 1 |  |  |  |
| 50 | Аппарат магнитотерапии | MG-WAVE | 1 |  |  |  |
| 51 | Аппарат ультрозвуковой терапии | Intelekt Mobile | 2 |  |  |  |
| 52 | Оборудование механотерапи | TRU-TRAC | 1 |  |  |  |
| 53 | Аппарат для магнитотерапи | МАГ -30 | 1 |  |  |  |
| 54 | Игалятор | Пари-мастер | 2 |  |  |  |
|  | 3. Аппаратура для рентгенодиагностики |  |  |  |  |  |
| 55 | Маммограф | Giotto Image | 1 |  |  |  |
| 56 | Комплекс рентгеновский диагност. 2 р.м. | Медикс-Р | 1 |  |  |  |
| 57 | Аппарат рентгеновский дентальный | Вилла Эксплор | 3 |  |  |  |
| 58 | Проявочная машина | ОПТИМАКС | 3 |  |  |  |
| 59 | Проявочнаые баки | Уфор | 4 |  |  |  |
| 60 | Передвижной палатный ренгенаппарат | SOXO | 1 |  |  |  |
| 61 | Аппарат рентеновский Медикс-р-Амико 3 раб. | Медикс-Р | 1 |  |  |  |
| 62 | Аппарат рентеновский цифровой на 3 раб. места | «Телемедикс-Амико» | 1 |  |  |  |
| 63 | Аппарат рентгеновский диагностический | Basic 4003 | 1 |  |  |  |
| 64 | Комплекс рентгеновский диагност. 2 р.м. | Тошиба | 1 |  |  |  |
|  | 4. Аквадистилляторы |  |  |  |  |  |
| 65 | Аквадистиллятор | ДЭ-4 | 11 |  |  |  |
| 66 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 | 6 |  |  |  |
|  | 5. Стерилизаторы паровые |  |  |  |  |  |
| 67 | Автоклав | TUT 2340 | 2 |  |  |  |
| 68 | Автоклав | ГК-100-3М | 4 |  |  |  |
| 69 | Автоклав | Gidra-100 | 2 |  |  |  |
| 70 | Автоклав | MEL Atronc 17 | 1 |  |  |  |
| 71 | Автоклав | 6690 VEP | 2 |  |  |  |
|  | 6. Стерилизаторы суховоздушные |  |  |  |  |  |
| 72 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-80 | 5 |  |  |  |
| 73 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-40 | 4 |  |  |  |
| 74 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-20 | 8 |  |  |  |
|  | 7. Шкафы сушильно-стерилизационные |  |  |  |  |  |
| 75 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 5 |  |  |  |
|  | 8. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |  |  |
| 76 | Камера дезинфекционная | ВФЭ-2\0,9 | 2 |  |  |  |
| 77 | Камера сохранения стерильности | Ультралайт | 4 |  |  |  |
| 78 | Камера сохранения стерильности | Панмед | 3 |  |  |  |
|  | 9. Термостаты |  |  |  |  |  |
| 79 | Термобаня | тw-2 | 1 |  |  |  |
| 80 | Термостат | ТС-80М2 | 9 |  |  |  |
| 81 | Термостат | ТПС | 2 |  |  |  |
|  | 10. Аппараты стоматологические |  |  |  |  |  |
| 82 | Установка стоматологическая | Росса | 5 |  |  |  |
| 83 | Установка стоматологическая | Принц | 1 |  |  |  |
| 84 | Установка стоматологическая | AL-398 | 1 |  |  |  |
|  | 11. Аппараты для акушерства и гинекологии |  |  |  |  |  |
| 85 | Инкубатор | CHS-930 | 1 |  |  |  |
| 86 | Инкубатор | Premi Star | 1 |  |  |  |
| 87 | Стол операционный | CHS-790 | 1 |  |  |  |
| 88 | Инкубатор | ИДН-02 | 1 |  |  |  |
| 89 | Стол для новорожденных | СН-01М | 2 |  |  |  |
| 90 | Фиброоптическая система для фототерапии | Biliblanket | 1 |  |  |  |
| 91 | Кольпоскоп бинокулярный | КНб-01 | 1 |  |  |  |
| 92 | Аппарат эл.хирургический | ЭН-57М | 1 |  |  |  |
|  | 12. Аппараты офтальмологические |  |  |  |  |  |
| 93 | Проектор знаков | ПЗ-МД | 2 |  |  |  |
| 94 | Афторефкератометр | MRK-3100P | 2 |  |  |  |
| 95 | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | 4 |  |  |  |
|  | 13. Аппараты ЛОР |  |  |  |  |  |
| 96 | Установка ЛОР-КОМБАЙН | Элеман н-ЛК | 2 |  |  |  |
| 97 | Установка ЛОР-КОМБАЙН | ML-300U | 2 |  |  |  |

На общую сумму ___ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС_ %__ рублей (Сумма прописью).

Стоимость услуг указана с учетом всех расходов и других обязательных платежей.

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение № 2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

“__”____________ 2010 г.                                        г. Реутов		                         № ________

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница г. Реутова», именуемое Муниципальный заказчик,  далее «Заказчик, в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и ___________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ф.И.О, действующего на основании __________________ , с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1 Предметом  настоящего  Контракта является    оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования МУ «ЦГБ г.Реутова» в соответствии с условиями муниципального  Контракта, в дальнейшем Услуги.

1.2.Оказание Услуг осуществляется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Настоящий  муниципальный Контракт заключен на основании  протокола  № __ - ЗК-2 (__-06-2010)   заседания Единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок от  « __ » марта  2010г.

1.4. Общая стоимость  Контракта составляет - __ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС _ % _ рублей (Сумма прописью).

1.5. Цена единицы Услуги и (или) работы определяется по таблице расчета цен  (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.6. Указанные в Приложении № 1 цены единицы Услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе выполнения Контракта. Оплата по Контракту осуществляется по цене единицы Услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных Услуг.

1.7. Стоимость деталей, необходимых для текущего ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования не превышающих 1000 рублей за единицу, входит в стоимость текущего ремонта.

1.8. Сроки  оказания Услуг определяются в соответствии с календарным планом  (графиком) выполнения работ (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик:

а) поручает Исполнителю оказание Услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных  муниципальным Контрактом;

б) обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

в) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения настоящего  муниципального Контракта;

г) обеспечивает оплату представляемых Услуг, в соответствии с пунктом  4 настоящего муниципального Контракта;

д)  в случае полного или частичного невыполнения условий  муниципального Контракта по вине Исполнителя  вправе требовать  у него  соответствующего возмещения;

е)  осуществляет контроль  над исполнением настоящего  муниципального Контракта.

2.2. Исполнитель:

а) обязуется оказать Услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования, предусмотренные настоящим  муниципальным Контрактом, в необходимом  объеме, установленные сроки и качественно;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для  выполнения муниципального Контракта;

в)  обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при оказании Услуг на территории Заказчика. Ответственность за безопасную организацию Услуг и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель;

г) проводить инструктаж медперсонала Заказчика по правилам эксплуатации изделий медицинской техники (ИМТ), находящихся на техническом обслуживании, с отметкой в журнале  не реже 1 раза в 6 месяцев;

д) вправе запрашивать и получать у  Заказчика документацию,  и информацию, необходимую для  выполнения муниципального Контракта;

е) получать  консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего  Контракта;

ж) вправе получать оплату за оказанные Услуги;

з) в случае полного или частичного невыполнения  условий настоящего  муниципального Контракта по вине Заказчика  вправе требовать у него соответствующего  возмещения.

и)  предоставляет акт сдачи-приемки оказанных Услуг, а в конце месяца сводный акт сдачи-приемки Услуг.

- Порядок технического обслуживания

3.1. Техническое обслуживание включает в себя  комплекс организационных  и ремонтно-профилактических работ (Приложение № 2), обеспечивающих  эксплуатацию, и технически исправное состояние оборудования и производится по месту  нахождения Заказчика, а при  необходимости выполнения сложных видов ремонта  в стационарных  условиях  Исполнителя.

3.2. В случае внезапного выхода из строя ИМТ, включенного в приложение к договору на ТО, Исполнитель направляет своего представителя в течение 1-го часа, независимо от даты текущего обслуживания  по графику. Восстановление работоспособности ИМТ выполняется в течение 1-х суток со дня получения заявки от Заказчика, в экстренных случаях в течение1-го часа.

3.3. Срок гарантии по результатам выполненных работ (оказанных Услуг) составляет 3 месяца, в течение которых при выходе из строя ИМТ не по вине Заказчика, Исполнитель производит их ремонт за свой счет.  На запасные детали, установленные в процессе ремонта, гарантия шесть месяцев,  в течение которых при выходе из строя не по вине Заказчика, Исполнитель производит их замену за свой счет.

3.4.  Исполнитель оформляет дефектную ведомость при достижении ИМТ предельного состояния.

3.5. Исполнитель предоставляет Заказчику журнал ТО и ежемесячно записывает в журнале ТО сведения о проведенных работах.

3.6. Прием оказанных Услуг осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика - инженера по медицинскому оборудованию  МУ «ЦГБ г. Реутова»,  путем подписания акта приема – сдачи  оказанных Услуг  с постатейным  перечнем затрат.

- Порядок  расчетов.

4.1. Платежи по  Контракту  осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету.

4.2. Оплата по  Контракту осуществляется по цене единицы Услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных Услуг, выполненных работ.

4.3. Цены, указанные  в Приложении № 1,  фиксированы в течение всего времени действия Контракта.

4.4. Исполнитель не позднее 3-го числа каждого месяца передает Заказчику  акт оказанных Услуг за отчетный месяц.

4.5. Заказчик  обязан в течение 5-ти рабочих дней  рассмотреть предъявленные акты на оказанные Услуги (выполненные работы) и в случае несогласия вернуть их  Исполнителю с замечаниями.

После подписания  акта Заказчик  оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг (выполненных работ) на основании счета с  указанием реквизитов Контракта, по мере поступления денежных средств из источника финансирования.

4.6. Оплата Услуг производится  за счет средств местного бюджета.

4.7.  Допускается отсрочка платежа до 30 дней.

4.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.

- Ответственность сторон

5.1. В случае прекращения оказания Услуг (выполнения работ), предусмотренных Контрактом, по вине Заказчика, он обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

5.2. В случае прекращения оказания Услуг (выполнения работ), предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае оказания Услуг ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьей 475, 518 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.7. В случае перемены муниципального Заказчика по  Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том объеме и на тех же условиях.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

6.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. Порядок осуществления контроля над исполнением настоящего контракта

Администрация г.Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

8. Срок действия настоящего контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Срок оказания Услуг устанавливается с 01 апреля 2010г.  по 30 июня  2010 года включительно.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида Контрактов. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.5. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7.  Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика, Исполнителя и финансирующего органа.

9. Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК МУ «ЦГБ г. Реутова» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»: Лакунин Константин Юрьевич Подпись ___________________ М.П. « __» ________________ 2010г. | Подпись ___________________ М.П. « __» _________________ 2010г. |

Приложение № 1

к Контракту № 31-ЗК от __ ________ 2010г.

Перечень оборудования и стоимость  услуг в месяц

| № п/п | Наименование оборудования, аппаратов | Тип, марка | Кол-во, штук | Цена услуги в месяц за 1 ед., руб. | Стоимость услуг всего в месяц, руб. | Стоимость услуг всего, апрель-декабрь 2010, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Аппараты общехирургические |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 8 |  |  |  |
| 2 | Отсасыватель хирургический | ОМ-1 | 4 |  |  |  |
| 3 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ2 | 1 |  |  |  |
| 4 | Отсасыватель хирургический | Vacuson | 1 |  |  |  |
| 5 | Отсасыватель хирургический | Hico Rapidovac 791 | 2 |  |  |  |
| 6 | Отсасыватель хирургический | HICOVAC | 1 |  |  |  |
| 7 | Светильник хирургический потолочный | СР-9 | 1 |  |  |  |
| 8 | Светильник хирургический потолочный | СР-6 | 1 |  |  |  |
| 9 | Светильник хирургический передвижной | 1 реф | 9 |  |  |  |
| 10 | Светильник хирургический передвижной | ПР-5 | 1 |  |  |  |
| 11 | Светильник передв | Виталюкс | 1 |  |  |  |
| 12 | Светильник бестеневой | АТР6015 | 1 |  |  |  |
| 13 | Светильник передвижной | 3 реф | 4 |  |  |  |
| 14 | Светильник | 4 реф | 1 |  |  |  |
| 15 | Светильник галогеновый потолочный | 5 ламп CHS-5LH | 3 |  |  |  |
| 16 | Светильник галогеновый потолочный | 7 ламп CHS-7LH | 1 |  |  |  |
| 17 | Светильник 1 рефлекторный передвижной | CHS-SL87A | 7 |  |  |  |
| 18 | Светильник галогеновый потолочный 2 светильника | CHS-7+4LD | 5 |  |  |  |
|  | 2. Аппараты для физиотерапии,ультразв. терапии,свето и теплолечение,лазеры ,ап-ты для леч.наркоза.увч-терапии маг.и свч-терапия |  |  |  |  |
| 19 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 12 |  |  |  |
| 20 | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | 1 |  |  |  |
| 21 | Аппарат для дарсонвализации | Искра-1 | 4 |  |  |  |
| 22 | Аппарат для лечения электросном | ЭС-10-5 | 3 |  |  |  |
| 23 | Аппарат для НЧ терапии | Амплипульс-5 | 5 |  |  |  |
| 24 | Аппарат для электростимуляции | Тонус-2М | 2 |  |  |  |
| 25 | Аппарат для электролечения | ДТ-50-3 | 1 |  |  |  |
| 26 | Аппарат для электролечения | Интердин | 1 |  |  |  |
| 27 | Аппарат для УЗ-терапии | УЗТ-1.01Ф-7 | 6 |  |  |  |
| 28 | Ингалятор | Туман-1 | 1 |  |  |  |
| 29 | Аппарат ЛОР ультразвуковой | Тонзиллор-2 | 1 |  |  |  |
| 30 | Облучатель | БОП-4 | 5 |  |  |  |
| 31 | Аппарат электролечения | Франклин | 1 |  |  |  |
| 32 | Аппарат для электролечения | Стимул-1 | 1 |  |  |  |
| 33 | Облучатель ртутно-кварцевый | ОРК-21 | 4 |  |  |  |
| 34 | Облучатель | ОН-7 | 1 |  |  |  |
| 35 | Облучатель групповой | УГН-1 | 1 |  |  |  |
| 36 | Аппарат для лечебного наркоза | Лэнар | 1 |  |  |  |
| 37 | Аппарат для лазеротерапии | Узор1 2-К | 3 |  |  |  |
| 38 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30-2 | 3 |  |  |  |
| 39 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-80-3 | 5 |  |  |  |
| 40 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-70-01 | 3 |  |  |  |
| 41 | Аппарат для магнитотерапии | Полюс-1 | 1 |  |  |  |
| 42 | Аппарат для магнитотерапии | Градиент-1 | 2 |  |  |  |
| 43 | Аппарат для магнитотерапии | Этер | 1 |  |  |  |
| 44 | Аппарат для СМВ-терапии | Луч-4 | 5 |  |  |  |
| 45 | Аппарат для светолечения | Солнышко | 1 |  |  |  |
| 46 | Ингалятор ультразвук | 402а | 1 |  |  |  |
| 47 | Ингалятор зультрозвуковой | Вулкан-2 | 1 |  |  |  |
| 48 | Аэрозольная терапия | АСА-01.3 | 1 |  |  |  |
| 49 | Облучатель ОУФНУ | Оуфну | 1 |  |  |  |
| 50 | Аппарат магнитотерапии | MG-WAVE | 1 |  |  |  |
| 51 | Аппарат ультрозвуковой терапии | Intelekt Mobile | 2 |  |  |  |
| 52 | Оборудование механотерапи | TRU-TRAC | 1 |  |  |  |
| 53 | Аппарат для магнитотерапи | МАГ -30 | 1 |  |  |  |
| 54 | Игалятор | Пари-мастер | 2 |  |  |  |
|  | 3. Аппаратура для рентгенодиагностики |  |  |  |  |
| 55 | Маммограф | Giotto Image | 1 |  |  |  |
| 56 | Комплекс рентгеновский диагност. 2 р.м. | Медикс-Р | 1 |  |  |  |
| 57 | Аппарат рентгеновский дентальный | Вилла Эксплор | 3 |  |  |  |
| 58 | Проявочная машина | ОПТИМАКС | 3 |  |  |  |
| 59 | Проявочнаые баки | Уфор | 4 |  |  |  |
| 60 | Передвижной палатный ренгенаппарат | SOXO | 1 |  |  |  |
| 61 | Аппарат рентеновский Медикс-р-Амико 3 раб. | Медикс-Р | 1 |  |  |  |
| 62 | Аппарат рентеновский цифровой на 3 раб. места | «Телемедикс-Амико» | 1 |  |  |  |
| 63 | Аппарат рентгеновский диагностический | Basic 4003 | 1 |  |  |  |
| 64 | Комплекс рентгеновский диагност. 2 р.м. | Тошиба | 1 |  |  |  |
|  | 4. Аквадистилляторы |  |  |  |  |  |
| 65 | Аквадистиллятор | ДЭ-4 | 11 |  |  |  |
| 66 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 | 6 |  |  |  |
|  | 5. Стерилизаторы паровые |  |  |  |  |  |
| 67 | Автоклав | TUT 2340 | 2 |  |  |  |
| 68 | Автоклав | ГК-100-3М | 4 |  |  |  |
| 69 | Автоклав | Gidra-100 | 2 |  |  |  |
| 70 | Автоклав | MEL Atronc 17 | 1 |  |  |  |
| 71 | Автоклав | 6690 VEP | 2 |  |  |  |
|  | 6. Стерилизаторы суховоздушные |  |  |  |  |  |
| 72 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-80 | 5 |  |  |  |
| 73 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-40 | 4 |  |  |  |
| 74 | Стерилизатор сухожаровый | ГП-20 | 8 |  |  |  |
|  | 7. Шкафы сушильно-стерилизационные |  |  |  |  |
| 75 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 5 |  |  |  |
|  | 8. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |  |  |
| 76 | Камера дезинфекционная | ВФЭ-2\0,9 | 2 |  |  |  |
| 77 | Камера сохранения стерильности | Ультралайт | 4 |  |  |  |
| 78 | Камера сохранения стерильности | Панмед | 3 |  |  |  |
|  | 9. Термостаты |  |  |  |  |  |
| 79 | Термобаня | тw-2 | 1 |  |  |  |
| 80 | Термостат | ТС-80М2 | 9 |  |  |  |
| 81 | Термостат | ТПС | 2 |  |  |  |
|  | 10. Аппараты стоматологические |  |  |  |  |  |
| 82 | Установка стоматологическая | Росса | 5 |  |  |  |
| 83 | Установка стоматологическая | Принц | 1 |  |  |  |
| 84 | Установка стоматологическая | AL-398 | 1 |  |  |  |
|  | 11. Аппараты для акушерства и гинекологии |  |  |  |  |
| 85 | Инкубатор | CHS-930 | 1 |  |  |  |
| 86 | Инкубатор | Premi Star | 1 |  |  |  |
| 87 | Стол операционный | CHS-790 | 1 |  |  |  |
| 88 | Инкубатор | ИДН-02 | 1 |  |  |  |
| 89 | Стол для новорожденных | СН-01М | 2 |  |  |  |
| 90 | Фиброоптическая система для фототерапии | Biliblanket | 1 |  |  |  |
| 91 | Кольпоскоп бинокулярный | КНб-01 | 1 |  |  |  |
| 92 | Аппарат эл.хирургический | ЭН-57М | 1 |  |  |  |
|  | 12. Аппараты офтальмологические |  |  |  |  |  |
| 93 | Проектор знаков | ПЗ-МД | 2 |  |  |  |
| 94 | Афторефкератометр | MRK-3100P | 2 |  |  |  |
| 95 | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | 4 |  |  |  |
|  | 13. Аппараты ЛОР |  |  |  |  |  |
| 96 | Установка ЛОР-КОМБАЙН | Элеман н-ЛК | 2 |  |  |  |
| 97 | Установка ЛОР-КОМБАЙН | ML-300U | 2 |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	                 Исполнитель

Главный  врач  МУ «ЦГБ г.Реутова»

____________________ Лакунин К.Ю.                            _______________________

М.П.                                                                                              М.П.

Приложение № 2

к Контракту № 31-ЗК от __ _________ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию

медицинского оборудования

Место  оказания услуг:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стационар №1 | г.Реутов, ул.Ленина, д.2а |
| 2 | Стационар № 2 | г.Реутов, ул.Ленина, д.2а |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи | г.Реутов, ул.Ленина, д.2а |
| 4 | Клинико-диагностический центр | г.Реутов, ул.Ленина, д.2, д.2а; ул. Строителей, д.3; пр.Юбилейный, д.6; пр.Мира, д.53 |
| 5 | Женская консультация | г.Реутов, ул.Ленина, д.2 |
| 6 | Городская детская больница | г.Реутов, пр.Мира, д.53 |
| 7 | Поликлиника №1 | г.Реутов, ул.Гагарина, д.4 |
| 8 | Поликлиника №2 | г.Реутов, пр.Юбилейный, д. 6, д.17 |
| 9 | Городская детская поликлиника | г.Реутов, Садовый пр., д.7 |
| 10 | Кожно-венерологический диспансер | г.Реутов, ул.Строителей, д.3 |
| 11 | Центр восстановительной медицины и реабилитации | г.Реутов, ул.Ленина, д.8; ул.Головашкина, д.5 |

## Порядок проведения текущего ремонта и технического обслуживания медицинской

## техники  (ИМТ)

Виды работ по техническому обслуживанию (ТО) медицинской техники:

( контроль технического состояния (КТС);

( периодическое и текущее техническое обслуживание;

( текущий ремонт;

( демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию новых ИМТ, не требующих материальных затрат.

1. Контроль технического состояния (КТС):

( периодический (плановый) контроль технического состояния (КТС;

( текущий (внеплановый) контроль  технического состояния (КТС);

( результаты КТС отражаются в журнале технического обслуживания;

( результаты инструментального КТС изделия могут оформляться протоколом.

1.1. Периодический КТС изделий медицинской техники проводятся специалистами по техническому обслуживанию медицинской техники не реже 1 раза в месяц и включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, защитных устройств;

- проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

- инструментальный контроль основных технических характеристик

1.2. Текущий  КТС выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию или после длительного перерыва в работе.

2. Периодическое и текущее техническое обслуживание:

2.1. Виды, объёмы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами КТС изделий. ТО подлежат ИМТ, перечисленные в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью контракта.

2.1.1. Документами, подтверждающими объём и качество оказанных услуг (выполненных работ) по техническому обслуживанию ИМТ являются записи в журнале  технического обслуживания и акт-наряд на оказанные услуги, выполненные работы (ежемесячно).

2.2. Периодичность технического обслуживания ИМТ  производится ежемесячно по графику. В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объём работ могут быть изменены службой технического обслуживания ИМТ по согласованию с заказчиком (пользователем) медицинской техники.

2.3. Текущее техническое обслуживание проводится в необходимых объёмах по результатам  текущего КТС медицинской техники.

3. Текущий ремонт:

3.1. Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается службой технического обслуживания ИМТ совместно с заказчиком (пользователем) медицинской техники.

3.2. Исполнитель направляет своего представителя в случае внезапного выхода из строя ИМТ, включенного в приложение к контракту, независимо от даты текущего обслуживания, в течение 2-х рабочих суток.

3.3.  Исполнитель обязан восстановить работоспособность ИМТ не позднее, чем за 1 сутки  со дня получения заявки от Заказчика.

3.3. Исполнителем текущего ремонта предоставляются гарантии на отремонтированные узлы изделия или на само изделие на последующий срок эксплуатации при соблюдении пользователем требований эксплуатационной документации.

4. Средний и капитальный ремонт:

4.1. Работы по среднему и капитальному ремонту, а также иные работы, не оговоренные в контракте  на комплексное ТО, оплачиваются отдельно по счетам и сметам, выставляемым Исполнителем и утвержденным главным инженером МУ «ЦГБ г.Реутова» по медицинскому оборудованию.

### 5. Снятие медицинской техники с технического обслуживания:

5.1. ИМТ может быть снято с технического обслуживания и исключено из контракта на техническое обслуживание при изменении его стоимости  в следующих случаях:

- по решению медицинского учреждения;

- по согласованию между службой технического обслуживания ИМТ и медицинским учреждением при достижении ИМТ предельного состояния, подтвержденного актом КТС и ведомостью дефектов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

1. Обеспечивать надежную эксплуатацию ИМТ, принятых на техническое обслуживание, путем своевременного и качественного выполнения работ;

2. Проводить техническое обслуживание персоналом соответствующей квалификации;

3. Работы по ТО производить ежемесячно по   графику, согласованному с ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

4. Направлять своего представителя в случае внезапного выхода из строя ИМТ, включенного в приложение к контракту на ТО, независимо от даты текущего обслуживания (по графику), в течение 2-х рабочих суток;

5.  Восстановить работоспособность ИМТ в течение 1-х суток со дня получения заявки   от Заказчика. В случаях нарушения указанного срока, производится корректировка (уменьшение) стоимости контракта  с сообщением Заказчику;

6.  На установленные в процессе ремонта запасные части Исполнитель дает гарантию об их бесперебойной работе в соответствии с техническими требованиями на 3 месяца, в течение которых при выходе из строя не по вине Заказчика производит их замену за свой счет;

7.  Запасные части, необходимые для ремонта, оплачиваются заказчиком по предоставлению счетов на их приобретение;

8. По окончании ремонта Исполнитель дает гарантию на бесперебойную работу ИМТ на 6 месяцев, в течение которых при выходе из строя не по вине Заказчика производит их ремонт за свой счет;

9. По требованию заказчика обеспечить доступ его представителя для проверки хода и  качества оказания услуг (выполнения работ);

10.Оформлять акты-наряды по выполненным работам, подписанными и заверенными печатью Исполнителя;

11.  Направлять Заказчику необходимые документы для оплаты выполненных Исполнителем работ;

12.  Оформлять дефектные ведомости при достижении ИМТ предельного состояния;

13.  Монтаж и наладка; демонтаж ИМТ; экспертиза проектов строящихся и реконструируемых ЛПУ; экспертиза технического состояния ИМТ; приемка медицинских кабинетов и отделений при паспортизации, гидравлические испытания сосудов, работающих под давлением; изъятие драгметаллов из списанных ИМТ; метрологические, транспортные и прочие услуги производить в соответствии с действующей  НТД по письмам-заявкам Заказчика;

14. Производить корректировку стоимости ТО ИМТ в соответствии с изменениями в перечне медицинского оборудования;

15. Предоставить Заказчику журнал ТО;

16. Ежемесячно записывать в журнале ТО сведения о проведенных работах; Проводить инструктаж медперсонала по правилам эксплуатации ИМТ, а также вновь принятых, с отметкой в журнале ТО не реже 1 раза в 6 месяцев;

17. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ на территории Заказчика.  Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники

| Контроль технического состояния | Периодическое техническое обслуживание |
| --- | --- |
| Перечень работ | Перио-дический |  |
| Внешний осмотр рабочего места и изделия: - проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надёжности: проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, питающих магистралей; проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок; контроль состояния устройств индикации и сигнализации; контроль состояния деталей, узлов, механизмов (в т.ч. подверженных повышенному износу); контроль соблюдения графиков поверки средств измерений медицинского назначения Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия Проверка готовности изделия к использованию: проверка исходных положений органов управления Включение и проверка работоспособности изделия: проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и защитных блокировок; инструментальный контроль основных технических характеристик; контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий | + + + + + + + + + + + + + | Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей; Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов Затяжка ослабленных крепежных элементов Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др. Замена отработавших свой ресурс составных частей (фильтры и т.п.) Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией Настройка и регулировка изделия |

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	                          Исполнитель

Главный  врач  МУ «ЦГБ г.Реутова»

____________________ Лакунин К.Ю.                                     _______________________

М.П.                                                                                                 М.П.

Приложение № 3

к Контракту № 31-ЗК от __ ________ 2010г

Календарный план оказания услуг (выполнения работ)

|  | Наименование ЛПУ | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационар № 1 | 3-4 | 2-3 | 5-6 | 3-4 | 1-2 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 4-5 |
| 2 | Стационар № 2 | 3-4 | 2-3 | 5-6 | 3-4 | 1-2 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 4-5 |
| 3 | Клинико-диагностический центр | 3-4 | 2-3 | 5-6 | 3-4 | 1-2 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 4-5 |
| 4 | Городская поликлиника №1 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 12-13 | 14-15 | 12-13 | 12-13 | 14-15 | 12-13 |
| 5 | Городская поликлиника №2 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 12-13 | 14-15 | 12-13 | 12-13 | 14-15 | 12-13 |
| 6 | Городская детская больница | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 12-13 | 14-15 | 12-13 | 12-13 | 14-15 | 12-13 |
| 7 | Станция скорой мед. помощи | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| 8 | Женская консультация | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| 9 | Кожно-венерологи-ческий диспансер | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| 10 | Центр восстановитель-ной медицины и реабилитации | 27-28 | 29-30 | 28-29 | 27-28 | 29-30 | 28-29 | 30-31 | 29-30 | 21-22 |
| 11 | Городская детская поликлиника | 27-28 | 29-30 | 28-29 | 27-28 | 29-30 | 28-30 | 30-31 | 29-30 | 21-22 |

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	                                                     Исполнитель

Главный  врач  МУ «ЦГБ г.Реутова»

____________________ Лакунин К.Ю.                                   _______________________

М.П.                                                                                              М.П.