Внесение изменений в аукционную документацию о проведении открытого аукциона

№  14-А/2010 опубликованного 21 мая 2010 года

Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова», почтовый адрес: 143964, Московская область,  г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, вносит изменения в Информационную карту и Техническую часть аукционной документации о проведении открытого аукциона № 14-А/2010 на поставку расходных материалов для проведения  гемодиализа  в III квартале  2010 года.

Пункты  №  4, 6, 19, 22, 23, 29.1.4 - Информационной карты  и  часть II -Техническая  часть (перечень и количество товара) аукционной документации № 14-А/2010 читать в следующей редакции:

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| № п.п. | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 4 | Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта с учетом всех обязательных платежей и расходов на доставку | 1 974 600,00 рублей (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек) с учетом всех обязательных платежей и расходов на доставку |
| 6 | Шаг аукциона (величина понижения начальной цены контракта) | 5% от начальной (максимальной) цены контракта (Лота) Далее «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (Лота) (4,5%; 4,0%; 3,5%; 3,0%; 2,5%; 2,0%; 1,5%; 1,0%; 0,5%),но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (Лота) 5% - 98 730,00 рублей; 0,5% - 9 873,00 рублей |
| 19 | Срок и место, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе продлевается по 21 июня 2010 года 14 ч. 30 м. |
| 22 | Место, дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 1, кабинет 126 «21» июня 2010г. 14 часов 30 минут |
| 23 | Место, дата и время проведения аукциона | Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, конференц-зал в 11-30 ч. «24» июня 2010г. Начало регистрации участников или уполномоченных представителей–10 часов 30 минут 24.06.2010г. окончание регистрации - 11 часов 30 минут 24.06.2010г Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность |
| 29.1.4 | Количество товара. | 2 455 усл.ед. |

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень и количество товаров

| № п/п | Наименование товара | единица измерения | кличество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующий раствор для АИП, для дезинфекции и декальцификации гемодиализного оборудования В состав входят вещества в следующих концентрациях: Надуксусная кислота 5,5+/-2%, перекись водорода 26,0+/-6,0% рН 1% раствора – 2,7 Упаковка (канистра-10 литров) | канистра | 15 |
| 2 | Набор сухих солей с глюкозой для приготовления концентрированного гемодиализирующего раствора. Кислотный компонент Ккг-А-1-100, для приготовления концентрированного гемодиализирующего раствора. (на 100 л готового раствора) с глюкозой. Состав емкости: натрий хлористый -2 уп. Х 10,550 кг калий хлористый - 0,913 кг кальций хлористый 2-водный - 0,772 кг магний хлористый 6-водный - 0,356 кг уксусная кислота 85% - 0,742 кг глюкоза - 3,500 кг Ионный состав гемодиализирую-щего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента ККг-А-1 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6 ммоль/л: Na+ - 138,0 K+ - 3,5 Ca+2 - 1,5 Mg +2 - 0,5 Cl- - 110,5 CH3COO- - 3,0 НСО3- - 32,0 глюкоза - 5,55 Качество должно соответствовать ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) Упаковка (бак -27,383 кг) | упаковка | 31 |
| 3 | Набор сухих солей для приготовления концентрированного гемодиализирующего раствора Бикарбонатный компонент ВК-В-1-100. Натрий бикарбонат. Упаковка - 8,4 кг. предназначена для приготовления 100 литров концентрированного раствора. Ионный состав: НСО3- - 1000,0 Na+ - 1000,0 Применяется только с кислотным компонентом КК-А-1 Фасовка (бак: 4 упаковки х 8,4 кг.) | упаковка | 56 |
| 4 | Раствор солей концентрированный диализирующий для АИП Кислотный компонент КК-А-1 Ионный состав моль/л: Na+ - 3605,00 K+ - 70,00 Ca+2 - 61,25 Mg +2 - 17,50 Cl- - 3832,50 CH3COO- - 105,00 Применяется только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1. Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом в пропорции 1/35, ВК-В-1 в пропорции 1/28,6 составляет (моль/л): Na+ - 138,00 K+ - 2,00 Ca+2 - 1,75 Mg +2 - 0,50 Cl- - 109,50 CH3COO- - 3,00 НСО3- - 32,00 Качество должно соответствовать ГОСТ-Р ИСО 13485-2004 (ИСО 13485:2003) Упаковка (канистра-10 литров) | канистра | 10 |
| 5 | Раствор солей концентрированный диализирующий для АИП. Бикарбонатный компонент ВК-В-1 Ионный состав концентрированного раствора моль/л: Na+ - 1000,0 НСОз- - 1000,0 Применяется только с кислотным компонентом КК-А-1 Качество должно соответствовать ГОСТ Р ИСО 13485-2004 (ИСО 13485:2003) Канистра-10 литров | канистра | 10 |
| 6 | Гипостабил 4% Канистра -5 литров | канистра | 29 |
| 7 | Капиллярный диализатор площадью поверхности мембраны 1,6 кв. м. (Мембраны из синтетического материала: а)полисульфон, б) полиметилметакрилат; КУФ 10-14 ml/h/ мм.рт.ст.; стерилизация паром) | шт | 175 |
| 8 | Капиллярный диализатор площадью поверхности мембраны 1,8 кв. м. (Мембраны из синтетического материала: а)полисульфон, б) полиметилметакрилат; КУФ 10-14 ml/h/ мм.рт.ст. стерилизация паром) | шт | 237 |
| 9 | Капиллярный диализатор площадью поверхности мембраны 2,1 кв. м. (Мембраны из синтетического материала: а)полисульфон, б) полиметилметакрилат; КУФ 10-14 ml/h/ мм.рт.ст.; стерилизация паром) | шт | 237 |
| 10 | Универсальная кровопроводящая магистраль в комплекте: коннектор для рециркуляции, артериальный датчик, артериальная ловушка Объем заполнения 158 мл. | комплект | 650 |
| 11 | Универсальная фистульная игла (комплект-2шт) с вращающимися крыльями; диаметр стальной иглы 1,6 мм (16G) , длина 25 мм. | комплект | 1 000 |
| 12 | Катетер рентгеноконтрастный, двухходовой для гемодиализа в наборе для установки ТД-1120, диаметр-3,6; длин.-200мм. | шт | 5 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 974 600,00  рублей (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи  шестьсот рублей 00 копеек) с учетом всех обязательных платежей и расходов на доставку.