Разъяснения положения аукционной документации  № 14-А/2010

Поставка расходных материалов для проведения  гемодиализа  в III квартале  2010 года

Предмет запроса

| № п/п | Раздел аукционной документации (инструкции Участникам, проект контракта и т.п.) | Ссылка на пункт аукционной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часть II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Перечень и количество товаров № п/п 7,8,9 | В данном разделе технического задания указаны капиллярные диализаторы с площадью поверхности мембраны 1,6 кв.м, 1,8 кв.м, 2,1 кв.м. Конкретные требования и технические характеристики диализаторов не указаны (материал мембраны, КУФ, стерилизация). Означает ли это то, что можно поставить каппилярные диализаторы с любыми параметрами, соответствующие качеству и имеющие все необходимые сертификаты и др. нормативные документы. |

Разъяснения:

Часть II. Техническая часть  аукционной  документации (Перечень и количество товаров № п/п 7,8,9) читать в следующей редакции

Перечень и количество товаров

| № п/п | Наименование продукции, характеристика | единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Капиллярный диализатор площадью поверхности мембраны 1,6 кв. м. (Мембраны из синтетического материала: а)полисульфон, б) полиметилметакрилат; КУФ 10-14 ml/h/ мм.рт.ст.; стерилизация паром) | шт | 175 |
| 8 | Капиллярный диализатор площадью поверхности мембраны 1,8 кв. м. (Мембраны из синтетического материала: а)полисульфон, б) полиметилметакрилат; КУФ 10-14 ml/h/ мм.рт.ст. стерилизация паром) | шт | 238 |
| 9 | Капиллярный диализатор площадью поверхности мембраны 2,1 кв. м. (Мембраны из синтетического материала: а)полисульфон, б) полиметилметакрилат; КУФ 10-14 ml/h/ мм.рт.ст.; стерилизация паром) | шт | 238 |