УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением № 49

от 07.06.2010

Извещение о проведении запроса котировок № 36-3К/2010

Поставка комплектующих и расходных материалов к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF в III квартале 2010 года

от «29» июня 2010г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г. Реутова».

Почтовый адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а.

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (498) 661-94-89.

Контактное лицо: Солодовникова Галина Федоровна.

2. Источник финансирования: местный бюджет, внебюджетные средства получателей средств местного бюджета

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1

4.Наименование закупки: Комплектующие и расходные материалы к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF в III квартале 2010 года

| № | Наименование и характеристика товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реакционная кювета совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником упаковка -100 шт. | упаковка | 2 |
| 2 | Кювета для сыворотки совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС Упаковка- 1000 шт. | упаковка | 2 |
| 3 | Фильтр для очистки иглы совместимый с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником и ЭОС БРАВО ПЛЮС Упаковка - 25 шт. | упаковка | 2 |
| 4 | Резервуар для реагентов совместимый с анализаторами ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС Упаковка-30 шт. | упаковка | 1 |
| 5 | Крышка резервуара для реагентов, совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО с холодильником, ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО ПЛЮС Упаковка- 30 шт. | упаковка | 1 |
| 6 | Промывочный раствор предназначенный для использования в биохимических анализаторах СКРИН МАСТЕР, СКРИН МАСТЕР ТЕХНО, ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холод., ЭОС БРАВО ПЛЮС Упаковка: флакон пластик -1000 мл. Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет | флакон | 1 |
| 7 | Галогеновая лампа совместимая с анализаторами ЭОС БРАВО и ЭОС БРАВО с холодильником | шт. | 1 |
| 8 | Набор игл совместимых с анализаторами ЭОС БРАВО, ЭОС БРАВО с холодильником Упаковка: набор-2шт | набор | 1 |
| 9 | Раствор для промывки гидравлической системы, предназначенный для использования в биохимических анализаторах Упаковка: флакон пластик - 0.5 л. Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет | флакон | 1 |
| 10 | Реагент для определения концентрации общего белка (биуретовый колориметрический метод, монореагент) R: Биуретовый реактив (модифицированный) йодид калия - 30 мМ тартрат калий-натрий - 32 мМ сульфат меди - 12 мМ едкий натр - 600 мМ Стабильность: Реагент стабилен при комнатной температуре. Рекомендуется хранить в стандартной фирменной бутыли. Хранить стандартный раствор при 2 – 8° С. Условия измерения: Длина волны: 546 нм Температура: 37° С Кювета (длина опт. пути) - 1 см Ноль: против холостой пробы Упаковка: флакон пластик-500мл; Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет | флакон | 3 |
| 11 | HD контрольная сыворотка (контрольный раствор, нормальный) HD NORMAL SERUM - лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная на основе сыворотки крови человека, с добавлением ферментов и других компонентов в соответствии с уровнем нормальных значений или близких к ним. HD NORMAL SERUM должен служить контрольным материалом для проверки правильности и точности определения биохимических тестов в диапазоне нормальных значений. HD NORMAL SERUM должна быть пригодна для ручных и автоматических методов анализа. Стабильность: Компоненты растворенной контрольной сыворотки должны быть стабильны в течение 12 часов при 25°С или 5 дней при 2-8°С. При необходимости свежеприготовленный раствор HD NORMAL SERUM может быть разделен на порции и однократно заморожен (при -20°С). При -20°С HD NORMAL SERUM должна быть стабильна в течение 4 недель. Срок хранения контрольной сыворотки должен быть указан на упаковке. Примечание: HD NORMAL SERUM должна быть протестирована по методу FDA на отсутствие HIV, HCV и HBsAg. Тем не менее, контрольная сыворотка должна расцениваться как потенциально инфицированный материал, требующий осторожного обращения. Упаковка: флакон пластик – 4шт по5 мл; Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет | упаковка | 2 |
| 12 | HD контрольная сыворотка (контрольный раствор, патологический) HD ABNORMAL SERUM – лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленна на основе сыворотки крови человека, с добавлением ферментов и других компонентов в соответствии с уровнем патологических значений. Добавленные ферменты, выделенные из тканей животных, по своим свойствам подобны ферментам крови человека. HD ABNORMAL SERUM - должен служить контрольным материалом для проверки правильности и точности определения биохимических тестов в диапазоне патологических значений. HD ABNORMAL SERUM должна быть пригодна для ручных и автоматических методов анализа. Стабильность: Компоненты растворенной контрольной сыворотки стабильны в течение 12 часов при 25°С или 5 дней при 2-8°С. При необходимости свежеприготовленный раствор HD ABNORMAL SERUM может быть разделен на порции и однократно заморожен (при -20°С). При -20°С HD ABNORMAL SERUM должна быть стабильна в течение 4 недель. Срок хранения контрольной сыворотки должен быть указан на упаковке. Примечание: HD ABNORMAL SERUM должен быть протестирована по методу FDA на отсутствие HIV, HCV и HBsAg. Упаковка: флакон пластик – 4шт по5 мл.; Остаточный срок годности:не менее 1,5 лет | упаковка | 2 |
| 13 | Общий белок 6.0 г/% Стандарт, совместимый с Biosen 5030/5040 Упаковка: флакон пластик – 4шт по5 мл.; Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет | упаковка | 1 |
| 14 | Реагент для определения концентрации кальция (колориметрический метод + стандарт) R1: О-крезолфталеинкомплексон-0,14 ммоль/л 8-гидрокси хинолин-13 ммоль/л Соляная кислота R 2: Диэтиламид-363 ммоль/л Кальция цианид-2 ммоль/л St: Стандарт-раствор карбоната кальция в соляной кислоте[ 2,50 ммоль/д( 10 мг/дл)] Стабильность: Рабочий реагент стабилен в течение: 14 дней при 2-8 *С 7 дней при 15-25 * С Условия измерения: Длина волны:578 Температура: 25-37*С Кювета(длина опт. пути): 1 см Ноль- против холостой пробы Упаковка: флакон пластик -2шт. по 100 мл.;Остаточный срок годности: не менее 1,5 лет | упаковка | 2 |
| Реактивы для анализатора BIOSEN 5030 EKF |
|  | Наименование и характеристика товара | Ед. измер | Кол-во |
| 15 | Капиляр с раствором глюкоза / лактат гемолизирующий -20 мкл. совместимые с анализаторами Biosen 5030/5040; Упаковка-1000 шт | упаковка | 10 |
| 16 | Системный раствор глюкоза/лактат совместимый с анализаторами Biosen 5030/5040 Упаковка: флакон пластик-5 л. | флакон | 5 |
| 17 | Раствор мульти-стандарт 12 ммоль в пробирках-2мл. совместимый с анализатором Biosen 5030/5040; Упаковка: 100 шт. | упаковка | 5 |
| 18 | Мембрана глюкозная совместимая с анализатором Biosen 5030/5040; Упаковка:-1шт. | шт. | 8 |
| 19 | Термобумага совместимая с анализатором Biosen 5030/5040; Упаковка: рулон-110 х30х12 мм | шт. | 6 |
| 20 | Чистящий карандаш совместимый с анализатором Biosen 5030/5040: - 1 шт. | шт. | 2 |
| 21 | Дезинфицирующий раствор совместимый с анализатором Biosen 5030/5040 Упаковка: пробирка пластик –100 мкл. /5шт. | упаковка | 2 |
| 22 | Моющий раствор (депротоинизатор) Упаковка: пробирка пластик – 30мкл./5шт. | упаковка | 1 |
| 23 | Кольцо на электрод, совместимое с анализаторами Biosen 5030/5040 Упаковка: -1 шт. | шт. | 1 |

Остаточный срок годности не менее 80%.

Предлагаемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации,  иметь Сертификат соответствия, инструкцию пользователя на русском языке.

Условия поставки товара: доставка, транспортом поставщика (включая погрузочно-разгрузочные работы).

5. Место доставки:   г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а, терапевтический корпус (КДЦ).

6. Срок поставки:  III  квартал 2010года.

7. Сведения о расходах включенных в цену товара: расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: 351 000,00 руб. (Триста пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек)

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область,  г. Реутов, ул. Ленина, д.2а,  корп. 1, кабинет 126.

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до 13°° и с 14°° до 17°° (пятница до 16°°) кроме субботы и воскресенья (время московское).

Начало подачи котировочных заявок:  «29»  июня 2010 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 11часов 00 минут «09» июля  2010 года.

10. Срок и условия оплаты поставок товара: безналичный расчет по фактической поставке продукции по мере поступления средств из источника финансирования.

11. Срок подписания контракта: контракт может быть  заключен не ранее чем через 7(семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

12.Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом  от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»   реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

13. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке предложенной продукции просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара  несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении  запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок указанный для подписания контракта, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа,  предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения контракта, и участник размещения заказа, предложении, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, заказчик не вправе заключить муниципальный контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Заявки по факсу не принимаются.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок,  не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Форма котировочной заявки                                                                          Приложение № 1

Штамп организации

От _____________  № ________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Поставка комплектующих и расходных материалов к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF в III квартале 2010 года

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы ________________________________________

указать  наименование (для юридического лица)

_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________

ИНН_________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка____________________________________________________________________

КПП_________________________

Р/счет  _______________________  К/счет _______________________

БИК_________________________ ОКПО_______________________

Предлагаем осуществить поставку товара указанного в таблице

| № | Наименование и характеристика товара | Ед. измерения | Коли чество | Про-изво-дитель, страна | НДС__% | Цена за единицу с учетом НДС, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

*Предложение по цене подаются в том же порядке и с теми же  номерами позиций, что и в  извещении запроса котировок.

На общую сумму _______рублей (Сумма прописью), в том числе НДС__%___________ рублей.

Сведения о расходах включенных в цену товара: расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                                  (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение № 2

ПРОЕКТ                                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 36- ЗК/2010

Поставка комплектующих и расходных материалов к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF в III квартале 201 года

г. Реутов                   						                     « ___» ___________2010г.

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое муниципальный  заказчик,   далее  «Заказчик», в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и  ___
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в  лице________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является    поставка  комплектующих и расходных материалов к аппаратам: автоматический анализатор EoS Bravo фирмы Hospitex diagnostic и  анализатор BIOSEN 5030 EKF в III квартале 2010 года  для МУ «ЦГБ г.Реутова», далее Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар  по адресу,  указанному Заказчиком, произвести погрузочно-разгрузочные работы, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ -ЗК/2010  (____-06-2010)  от «_____» ________________ 2010года.

1.5. Цена муниципального контракта по вышеуказанному протоколу составляет – ________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС ______________ рублей (Сумма прописью).

1.6. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п. 1.7. настоящего Контракта. Оплата  поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной  Контрактом.

1.7. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменений предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения  муниципального Контракта.

1.8. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, должен иметь Сертификат соответствия. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки)   Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Товара и консультировать его по вопросам поставки Товара;

в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара;

д) вправе получать оплату  за Товар, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:

- копия сертификата соответствия;

- копия регистрационного удостоверения Минздрава России;

- документ, подтверждающий качество Товара (копия санитарно-эпидемиологического заключения и т.д.);

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара;

- инструкция пользователя на русском языке;

- счет (с указанием реквизитов контракта), счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта),  товарную накладную (с указанием реквизитов контракта).

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и  установленным требованиям, действующей нормативной документации (ТУ, ГОСТ и др.), что удостоверяется Регистрационным удостоверением Минздрава России в установленном порядке и Сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами на каждую партию Товара.

3.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарных накладных с каждой партией Товара в обязательном порядке.

3.3.Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (специализированным транспортом Поставщика с особыми условиями хранения). Поставщик должен гарантировать, что остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки составит не менее 80%.

3.4. В случае нарушения условий доставки  Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара  за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.

3.5. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. Каждая упаковка должна содержать инструкцию-вкладыш на русском языке.

3.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара  при его хранении и транспортировании до грузополучателей.

4. Сдача-приемка ТОВАРА

4.1. Товар по настоящему Контракту поставляется партиями, формируемыми Заказчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) непосредственно по адресу Заказчика.

4.2. Поставка Товара должна осуществляться  в рабочие дни, в рабочее время в течение 1 (одного) дня с момента получения заявки от Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.

4.3. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.

4.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, в месте поставки, включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего  Контракта.

4.5. Товар считается сданным Поставщиком и принятым  Заказчиком с момента подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов.

4.6. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).

4.7. При обнаружении Заказчиком некачественного Товара, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованного Товара в течение 5-ти рабочих дней является обязательным.

4.8. Поставщик обязан  заменить некачественный Товар без дополнительной оплаты.

4.9. Со стороны Заказчика ответственным лицом за формирование заказа и прием Товара является   -   _______________________, телефон: _______________.

5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

5.2. Оплата за Товар Заказчиком  производится по фактической поставке Товара, на основании счета (с указанием реквизитов Контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов Контракта), по мере поступления средств из источников финансирования.

5.3.  Оплата  производится за счет средств местного бюджета - _______ рублей (Сумма прописью), внебюджетных средств получателей средств местного бюджета - _______  рублей (Сумма прописью).

5.4. Цены, указанные  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Товара, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Товара считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученный Товар.

5.7. Допускается отсрочка платежа до девяноста дней.

5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

6.2. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные  Гражданским  Кодексом Российской Федерации.

6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права  и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1.Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Срок поставки Товара устанавливается с  «__» июля по «30» сентября 2010года.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика,  Поставщика и финансирующего органа.

11.2.  К   настоящему   Контракту прилагаются:

- приложение № 1 «Техническое задание».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Подпись_____________________ М.П. | Подпись_____________________ М.П. |